Форма технического предложения

| № п/п | Наименование | Страна происхождения |
| --- | --- | --- |
|  | ИБП персональный | Россия |

- Характеристики каждой единицы ИБП персональный

| № п/п | Характеристики Товара / Параметры эквивалентности для эквивалента к закупаемому Товару | Значение характеристики Товара / Значение параметров эквивалентности Товара |
| --- | --- | --- |
|  | Конкретное наименование Товара (товарный знак / модель / артикул / иное точное обозначение) |  |
|  | Номер реестровой записи Товара |  |
|  | Подключение к сети электропитания вилкой стандарта СЕЕ-7 | Применимо |
|  | Выходная мощность, Вт/ВА |  |
|  | Поддержка входного напряжения 220/230/240 В (165~290 В) | Применимо |
|  | Выходные розетки стандарта СЕЕ-7 с функцией защиты от всплесков напряжения (общее количество), шт. |  |
|  | Выходные розетки стандарта СЕЕ-7 с функцией батарейной поддержки и защиты от перенапряжения, шт. |  |
|  | Наличие в комплекте аккумуляторной батареи 12 В емкостью, Ач |  |

- *Участник закупки, предлагая Товар, должен:

указать конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»;

указать модель Товара (при наличии);

указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;

в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии).

Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы
с основным Товаром

Условные наименования Товара с требуемым набором характеристик.