ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуги по техническому контролю региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Челябинской области в части оборудования 
КПТС «АСО»

Услуга по техническому контролю средств связи и оповещения региональной системы оповещения населения Челябинской области (далее – РСОН) оказывается с целью поддержания готовности к применению оборудования РСОН в повседневном режиме (мирное время), период возникновения чрезвычайной ситуации, нарастания агрессии против Российской Федерации, в период мобилизации и в военное время.

I. Общие положения

1.1. Полное наименование услуги и ее условное обозначение

Полное наименование предоставляемой Услуги:

Услуга по техническому контролю с региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Челябинской области в части оборудования КПТС «АСО»

Краткое наименование предоставляемой Услуги: «Услуга».

1.2. Понятие региональная система оповещения населения Челябинской области

РСОН – это техническое объединение средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и населения.

Средства связи и оповещения РСОН – это совокупность технических средств (КПТС АСО), распределённых на территории Челябинской области, имеющих два территориально разнесенных (основной и резервный) центра управления (далее – Оборудование).

ТСО – технические средства оповещения (электрические, электронные сирены и мощные акустические системы), работающие в автоматизированном режиме.

1.3. Назначение РСОН

Основной задачей РСОН является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

–	руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС Челябинской области;

–	органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления Челябинской области;

–	единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Челябинской области;

–	специально подготовленных сил и средств РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории Челябинской области, в соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

–	дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты на территории Челябинской области;

–	населения, проживающего на территории Челябинской области.

1.4. Перечень НПА, на основании которых оказывается Услуга

–	Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

–	Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

–	Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

–	Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

–	Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

–	Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

–	Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

1.5. Место оказания Услуги

Челябинская область, в соответствии с приложениями к настоящему Техническому заданию.

1.6. Срок оказания Услуги

Исполнитель осуществляет технический контроль за Оборудованием с 01 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года.

1.7. Мобилизационная оговорка

1.7.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления выписки из мобилизационного задания, подтверждающей не прекращение своей деятельности в период нарастания агрессии против Российской Федерации, в период мобилизации и в военное время, а также право Исполнителя оказывать услуги связи органам исполнительной власти в указанные периоды.

1.8. Требования к защите информации

1.8.1. Обеспечение защиты информации, обрабатываемой и передаваемой Оборудованием:

–	защита обрабатываемой Оборудованием информации должна обеспечиваться Исполнителем на всех технологических этапах обработки информации и во всех режимах функционирования при проведении регламентных и других неотложных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием;

–	мероприятия по защите обрабатываемой Оборудованием информации должны выполнятся Исполнителем в объеме достаточном для обеспечения сохранности информации, ее искажения и исключающими возможность воздействия на Оборудование третьих лиц.

1.9. Требования к безопасности

1.9.1. Услуги, оказываемые Исполнителем в рамках настоящего Технического задания, должны обеспечивать безопасность персонала Исполнителя и Заказчика при эксплуатации, техническом контроле и ремонте Оборудования с учетом требований нормативных документов по:

–	электробезопасности;

–	пожарной безопасности (в части требований пожарной безопасности в производственных помещениях);

–	общим требованиям безопасности по обеспечению силового электроснабжения.

1.9.2. Технические средства, применяемые Исполнителем, должны отвечать действующей системе государственных стандартов безопасности труда и иметь сертификаты по электробезопасности и электромагнитной безопасности.

1.10.3. Факторы, оказывающие вредные воздействия со стороны всего Оборудования не должны превышать действующих норм.

1.10. Требования к приемке Услуги

1.10.1. Исполнитель не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, обязан предоставить Заказчику отчетную документацию, предусмотренную данным Техническим заданием, в том числе предоставляемую по результатам проведенного технического контроля.

1.10.2. Порядок приемки оказанной Услуги устанавливается в соответствии с условиями договора.

1.11. Порядок оплаты оказанной Услуги

1.11.1. Оплата принятой Заказчиком Услуги производится ежемесячно в соответствии с условиями договора.

II. Технический контроль

2.1. Объем технического контроля

2.1.1. Основной задачей технического контроля является своевременное получение полной и достоверной информации о состоянии Оборудования, включая проведение мероприятий по предупреждению неполадок и отклонений в работе Оборудования.

2.1.2. Оборудование, подлежащее техническому контролю, передается Исполнителю полностью в исправном состоянии согласно перечню (Приложение № 1 настоящего Технического задания).

2.1.3. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия по Акту Оборудования разрабатывает «План – график технического контроля Оборудования» (далее – План – график), утверждаемый Заказчиком. Форма Плана – графика приведена в Приложении № 2 настоящего Технического задания.

2.1.4. Все расходные материалы, запасные части, инструменты и принадлежности, транспорт, оборудование, услуги сторонних организаций, рентабельность, НДС (налог на добавленную стоимость), оплата труда, страховые выплаты, затраты на электроэнергию, районные коэффициенты, премии, затраты на услуги связи и прочие расходы, связанные с проведением технического контроля Оборудования, предоставляются Исполнителем.

2.1.5. Результаты проведения технического контроля заносятся Исполнителем в журнал учета проведения технического контроля. Форма журнала технического контроля Приложение № 3 настоящего Технического задания.

2.1.6. Исполнитель по требованию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, предоставляет фотоотчет о проводимом техническом контроле на электронном носителе или по электронной почте. Качество фотографий должно быть достаточным для визуального подтверждения факта наличия и комплектности Оборудования, отсутствия пыли и следов повреждения на внешних поверхностях Оборудования, общее состояние лакокрасочного слоя.

2.2. Контроль состояния Оборудования

2.2.1. Контроль технического состояния Оборудования проводится дежурным персоналом Заказчика в ежедневном режиме в соответствии с утвержденным Планом – графиком.

2.2.2. К мероприятиям ежедневного контроля, проводимого Заказчиком, относятся:

–	ежедневный запуск сценария «ЕТО» с автоматическим сохранением результатов проверки в журнале ПКО АС ОСОДУ РСОН;

–	ежедневный запуск сценария «Оперативная информация (ПСО)» с автоматическим сохранением результатов проверки в журнале ПКО АС ОСОДУ РСОН.

2.2.3. К мероприятиям ежемесячного контроля, проводимого Заказчиком, относятся:

–	ежемесячный запуск сценария «Оперативная информация (УЗС)» с автоматическим сохранением результатов проверки в журнале ПКО АС ОСОДУ РСОН;

–	ежемесячный запуск сценария системы автоматического дозвона до абонентов «Список оповещения проверка» с автоматическим сохранением результатов проверки в журнале ПКО АС ОСОДУ РСОН.

2.2.4. К мероприятиям годового контроля, проводимого Заказчиком, относятся:

–	не менее одного раза в год запуск сценария системы автоматического дозвона до абонентов «Список оповещения 1, 2 и 3 очереди» с автоматическим сохранением результатов проверки в журнале ПКО АС ОСОДУ РСОН;

–	не менее одного раза в год запуск сценария «Годовая проверка» с автоматическим сохранением результатов проверки в журнале ПКО АС ОСОДУ РСОН.

2.3. Предупреждение неполадок и отклонений в работе Оборудования

2.3.1. Мероприятия по предупреждению неполадок и отклонений в работе Оборудования являются плановыми и проводятся Исполнителем в соответствии с Планом – графиком.

2.3.2. Мероприятия по предупреждению неполадок и отклонений в работе Оборудования проводятся Исполнителем в соответствии с Технологическими картами Оборудования (Приложение № 4 настоящего Технического задания).

2.3.3. Мероприятия по предупреждению неполадок и отклонений в работе Оборудования проводятся Исполнителем с периодичностью ТО-1 ежемесячно и ТО-2 один раз в год на Оборудовании, указанном в Приложении №1 настоящего Технического задания.

2.3.4. Исполнитель до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Заказчику предложения по формированию резерва Оборудования для приобретения Заказчиком подменного фонда Оборудования, а также Акты о выявленных неисправностях (дефектах) за отчетный месяц.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень Оборудования РСОН, подлежащего техническому контролю

| № п/п | Адрес местонахождения Оборудования | Наименование и состав Оборудования | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Агаповка, ул. Дорожная, д. 54А | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Агаповка, ул. Советская, д. 77 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Агаповка, ул. Степная, д. 19 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Аргаяш, пл. СПТУ | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Аргаяш, ул. Комсомольская, д. 10 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Аша, ул. Ленина, д. 6 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Аша, ул. Кирова, д. 55 | Электросирена С-40 (с блоком запуска УЗС1-1А06Н) | 1 |
|  | с. Бреды, ул. Гербанова, д. 40 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Бреды, ул. Элеваторная, д. 1 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Варна, ул. Спартака, д. 20А | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Варна, ул. Гагарина, д. 195 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Варна, ул. Пугачева, д. 1 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Верхнеуральск, ул. Южная, д. 1А | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Верхнеуральск, ул. Советская, д. 110 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Верхний Уфалей, ул. Дмитриева, д. 24 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д 164 | Сирена С40-С с пусковым устройством | 1 |
|  | г. Еманжелинск, ул. Советская, д. 14 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Еманжелинск, ул. Чкалова, д. 10 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Еманжелинск, ул. Матросова, д. 6 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Еманжелинск, ул. Титова, д. 1 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Еткуль, ул. Ленина, д. 37 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Еткуль, ул. Ленина, д. 83 А | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Еткуль, ул. Ленина, д. 2 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Еткуль, ул. Первомайская, д. 24 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Карталы, ул. Гагарина, д. 142 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Карталы, ул. Бр. Кашириных, д. 1 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Касли, ул. Луначарского, д. 118 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Касли, ул. Лобашова, 145 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Касли, ул. 1 Мая, д. 33 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Касли, ул. Стадионная, д. 89 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Касли, ул. Калинина, д. 25 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Касли, ул. Ленина, д. 42 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д. 6 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д. 45 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Катав-Ивановск, ул. Заводская, д. 1 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, д. 18 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Катав-Ивановск, ул. Ленинградская, д. 32 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Копейск, пр. Победы, д. 42 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, ул. Карла Маркса, д. 7 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, ул. Ленина, д. 40 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, ул. Кирова, д. 34 а | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, ул. Лихачева, д. 4 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, ул. Борьбы, д. 34 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. Кадровик, ул. Новосибирская, д. 21 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. 2 участок, ул. Масленникова, д. 9 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. Железнодорожный, ул. Ильфа, д. 8 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. Вахрушево, ул. Курская, д. 2А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. Горняк, ул. Чернышевского, д. 47 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. Потанино, ул. Театральная, д. 14 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. РМЗ, ул. Меховова, д. 10 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Троицкая, д. 3 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. Бажово, ул. Мира, д. 43 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. Шахта Северная, ул. Пекинская д. 25 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. Северный рудник, ул. Саратовская, д. 3Б | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Гагарина, д. 7 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, с. Козырево, ул. Матюшенко, д. 135 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, ул. Сутягина, д. 37 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Копейск, ул. Калинина, д. 18 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | с. Миасское, ул. Центральная, д. 10 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Миасское, ул. Советская, д. 6 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Миасское, ул. Советская, 14 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Кунашак, ул. Ленина, д. 111 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Кунашак, ул. Свердлова, д. 10 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Кунашак, ул. Пионерская, д. 71 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Кунашак, ул. Николаева, д. 18 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Куса, ул. Андроновых, 3.ул. Гагарина, д. 30 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Куса, ул. Свободы, д. 13 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Куса, ул. Спартака, д. 17 (ТП-5 Мыс) | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Куса, ул. Олимпийская, д. 8 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Локомотивный, ул. Мира, д. 60 | Электросирена С-40 (с блоком запуска УЗС1-1А06Н) | 1 |
|  | г. Локомотивный, ул. 1-й мкр., д. 13 | Электросирена С-40 (с блоком запуска УЗС1-1А06Н) | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Войкова, д. 60 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 17 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 162/3 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Бурденко, д. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 26/2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 25 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 76А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 6 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 21 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 3 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 59 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 135 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 29 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Зеленая, д. 4 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 11 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 123 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Советской армии, д. 2/1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 11/3 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, д. 141/4 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 11/1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 22/1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Рабочая, д. 53, кор. 7 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 49 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 4/1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 19/1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 5 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 27/3 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 29/2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, д. 11 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Бахметьева, д. 11 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Коммунальная, д. 7 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пер. Школьный, д. 3 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Ярославского, д. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Нестерова, д. 9 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 44, кор. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Рубинштейна, д. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д. 19/3 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 38 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пер. Тихвенский, д. 2А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пер. Танкистов, д. 13А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Коммунаров, 51/1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д. 28 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пересечение ул. Бахметьева и ул. Заготовительная | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, п. Новосавинский у дома 92 по ул. Красный маяк | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Малиновая, д. 10/1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пересечение ул. Татьяничевой и ул. Усадебная | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Белинского, д. 82 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 96 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пересечение ул. Никонова и пер. Вербный | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пересечение ул. Златоустовская и ул. Жуковского | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, д. 216/1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пересечение у дома 18 по ул. Сосновая | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пересечение ул. Вересаева и ул. Революционная | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 11 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 52 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 127А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Казакова, д. 11 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 106 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, д. 97/1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти, д. 81 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Коркино, ул. Чкалова, д. 115 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Коркино, ул. Пушкова, д. 7А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Коркино, ул. Шатерская, д. 1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Коркино, пер. Новый, д. 1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 8 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 44 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. Бажова, д. 4 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. Ленина, д. 39А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. Интернационала, д. 103 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. 2-я Южная, д. 1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. Победы, д. 3А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. Дальняя | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. Челюскинцев, д. 57 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. Республики, д. 10 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. Каолиновая, д. 6 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. Театральная, д. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. Кирова, д. 78 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Кыштым, ул. Садовая, д. 19 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Дворцовая, д. 18 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, д. 239 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. им. А. Невского, д. 40 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. 8-е Марта, д. 66 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Профсоюзная, д. 7 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 11 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. им. К.С. Заслонова, д. 1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, пр. Профсоюзов, д. 1Б | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. 50 лет Октября, д. 3 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. 2-я Тесьминская, д. 70 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. им. М.Г. Назарова, д. 41 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Шишкина, д. 20 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д. 7 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. им. К. Маркса, д. 10 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, п. Энергетиков, д. 66 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Полетаева, д. 140 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, д. 38А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, д. 129 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Веселовская, д. 50 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. им. В.П. Рязанова, д. 31 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 8 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. 1-я Нагорная, д. 61 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Чкалова, д. 30 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 30 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Кусинское шоссе, д. 8А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Чернышевского, д. 15 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Э. Тельмана, д. 1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 28А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Малая Кирпичная, д. 50 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Металлургов, д. 8 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Верхне-Копровая, д. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, п. Строителей, д. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Златоуст, ул. Спортивная, д. 99А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Первомайская, д. 10 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Керченская, д. 15 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Ленина, д. 121 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Осипенко, д. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Лихачева, д. 33А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Пушкина, д. 53 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, пр. Октября, д. 71 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Менделеева, д. 7 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 5А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, пр. Макеева, д. 23Б | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, пр. Октября, д. 14 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Герцена, д. 1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 131 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 55 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Циолковского, д. 14 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Романенко, д. 89 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Готвальда, д. 48 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Ровная, д. 15 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Ак. Павлова, д. 17 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Нахимова, д. 24 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 37А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Орловская, д. 17 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Орловская, д. 48 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, пр. Макеева, д. 8 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, пр. Ст. Разина, д. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, пр. Октября, д. 25 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. Ильменская, д. 113 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Миасс, ул. 8 Июля, д. 45 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 20 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Нязепетровск, ул. Колина, 96 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Нязепетровск, ул. Ползунова, д. 10 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Блюхера, д. 22 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Кирова, д. 21 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Ермолаева, д. 26 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Победы, д. 15А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Матросова, д. 49 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 9 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Карла Маркса, д. 18А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, пр. Ленина, д. 86 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, Заозерный микрорайон, д. 9 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Монтажников, д. 56 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Строительная, д. 20, корп 1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Менделеева, д. 25 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 57А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Матросова, д. 12А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, ул. Ленина, д. 62 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, д. 59 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 6 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Озерск, п. Татыш, ул. Трудящихся, д. 22 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 57 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Октябрьское, ул. Красноармейская, д. 19 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Октябрьское, ул. Набережная, д. 5 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Октябрьское, ул. 1 Мая, д. 16 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Пласт, ул. Коминтерна, д. 62 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Пласт, ул. Октябрьская, д. 43 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 14 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24А | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Сатка, ул. Абросимова, д. 1 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Бакал, ул. Строителей, д. 9 | Электросирена С-40 (с блоком запуска УЗС1-1А06Н) | 1 |
|  | г. Бакал, ул. Чапаева, д. 45 | Электросирена С-40 (с блоком запуска УЗС1-1А06Н) | 1 |
|  | с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, д. 14 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 10 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Долгодеревенское, ул. Крестьянская, д. 12 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 135 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Троицк, п. Мясокомбинат, ул. Автодромная, д. 2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Гагарина, д. 1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Сибирская, д. 6 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Крахмалева, д. 14 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Советская, д. 42 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, п. Слободка, ул. Кочинского, д. 2А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Климова, д. 7 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Малышева, д. 37 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Ловчикова, д. 70 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Советская, д. 31 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, п. Золотая сопка, ул. Троицкая, д. 65 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Дорожная, д. 6А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Советская, д. 133 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, 2 микрорайон, д. 42 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Путевая, д. 49 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Серафимовича, д. 5 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Инженерная, д. 149 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Новая, д. 13А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Жиркомбинат, к.2 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Крахмалева, д. 77 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Челябинская, д. 2А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, п. ГРЭС, ул. 10 квартал | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, п. ГРЭС, ул. Энергетиков, д. 26 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. 5-й микрорайон, д. 11 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Циолковского, д. 12 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Автодромная, д. 25/1 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Володарского, д. 41 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Дерибаса, д. 2А | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Кирова, д. 81 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Пионерская, д. 8 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | г. Троицк, ул. Рабочая, д. 80 | Пункт речевого оповещения, в составе: Шкаф телекоммуникационный 1 шт.; УЗС (УЗС3-2А37Н – 1 шт.); Громкоговоритель рупорный 4 шт. | 1 |
|  | п. Увельский, ул. Привокзальная, д. 2 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | п. Увельский, ул. Советская, д. 9 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 25 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Чебаркуль, ул. 1 Мая, д. 20 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Чебаркуль, ул. Шоссейная, 9 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Чебаркуль, ул. Суворова, д. 15Б | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Чебаркуль, ул. Крылова, 20А | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Краснооктябрьская, 16 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, 14А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, Шоссе Металлургов, 49 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Сурикова, 5 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Свободы, 100А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Первомайская 1-я, 97 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 107А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Черкасская, 10 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Комаровского, 11Б | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 63 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Шагольская 2-я, 38А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, Свердловский тракт, 18А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Сталеваров, 88 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 1 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Барбюса, 79б | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, пос. Каштак, ул. Лазурная, 14 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, п. Федоровка, ул. Зерновая, 11 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Варненская, 10 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Воровского, 36А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Космодемьянской, 1 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Худякова, 19 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Кузнецова, 1 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, Свердловский пр., 84А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Воровского, 15 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Курчатова, 9 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Монакова, 45 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Куйбышева, 51 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Красного Урала, 16 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Куйбышева, 30 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, п. Мелькомбината | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. 1-ая Порядковая, 10 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Пионерская, 10А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 18 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Захаренко, 3А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Захаренко, 13 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Солнечная, 50А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Комсомольский пр., 55 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 105а | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, пр. Победы, 287 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 66 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Университетская набережная, 16А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Вагнера, 90 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Барбюса, 6 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Гагарина, 33А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Южный бульвар, 13 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Южный бульвар, 51 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Энергетиков, 13 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Уральская, 1 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Энергетиков, 65 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, пр.Ленина,79 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. III Интернационала, 113 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Красная, 59 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Российская, 67 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, пр. Ленина, 35 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, Свердловский проспект, 40А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 28 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Труда, 153 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Кулибина, 3 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Горького, 35 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Салютная, 16 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Бажова, 46 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Горького, 79 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Бажова, 16 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Октябрьская, 30 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Хохрякова, 26А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Салютная, 2 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, 16А | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, пр. Ленина, 13 | Электросирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Горького, 15 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Отрадная, 25 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Кыштымская, 14 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Дальневосточная, 2 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Стартовая, 34 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Кирова, 44 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, Комсомольский проспект, 3В | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 17 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Пятницкого, 3 | Электросирена С-40 (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Псковская, 4А | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, п. Исаково, ул. Дорожная, 5 | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 7А | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Корабельная, 8А | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Румянцева, 4 | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Овчинникова, 7Б | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, п. Керамзавода | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3А | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Талалихина, 17 | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, п. ОПМС-42, 5 | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Энгельса, 65 | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, п. Аэропорт, 20 | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Гагарина, 49 | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. 5-я Электровозная, 7 | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, п. Смолино, Дачный переулок, 14Б | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Копейское шоссе, 9П | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Новороссийская, 9 | Электромеханическая сирена (с устройством оконечным запуска сирен) | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Труда, 187Б | Громкоговоритель рупорный (4 шт.), Звукоусилительная станция для монтажа на столб | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Марченко, 33 | Громкоговоритель рупорный (4 шт.), Звукоусилительная станция для монтажа на столб | 1 |
|  | г. Челябинск, пл. Революции, 4 | Громкоговоритель рупорный с ответной частью разъема (4 шт.), Звукоусилительная станция для монтажа в помещение | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 5 | Громкоговоритель рупорный с ответной частью разъема (4 шт.), Звукоусилительная станция для монтажа в помещение | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Российская, 20 | Громкоговоритель рупорный с ответной частью разъема (4 шт.), Звукоусилительная станция для монтажа в помещение | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 75 | Громкоговоритель рупорный (4 шт.), Звукоусилительная станция для монтажа в помещение | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. Вязовая, 31 | Громкоговоритель рупорный с ответной частью разъема (4 шт.), Звукоусилительная станция для монтажа в помещение | 1 |
|  | с. Чесма, ул. Чапаева, д. 28А | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Чесма, ул. Антоникова, д. 3 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | с. Чесма, ул. Заводская, д. 3 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Южноуральск, ул. Мира, д. 37 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Южноуральск, ул. Ленина, д. 29 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Южноуральск, ул. Береговая, д. 1 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Южноуральск, ул. Береговая, д. 2 | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | г. Южноуральск, пос. Рощино, ул. Русских витязей | Электросирена С-40 (с блоком запуска П-164А) | 1 |
|  | Челябинская область, с. Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21А, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, с. Еткуль, ул. Первомайская, д. 1, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, с. Миасское, ул. Пионера, д. 39, 1 этаж, кабинет №21 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д. 52, 3 этаж, кабинет №325 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | АСО-4-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ МАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 1Б, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Мира, д. 18, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | АСО-4-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ МАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 81А, 4 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, д. 21, 3 этаж, учебный класс | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В (USB) | 1 |
|  |  | АСО-4-3-П (PCI/USB) | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А07Н | 1 |
|  |  | УЗС1-0А18Н | 1 |
|  |  | УУЗС1-0Т0Р-З (I1) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО КСЭОН СЕНСОР. ПО БКС-МР-2 | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО КС-И-М | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО КСЭОН СЕНСОР. ПО МММ1 | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ МАСЦО | 1 |
|  | г. Челябинск, пл. Революции, д. 4, 2 этаж, помещение 217-Б | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ЛСО (1-3) | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | АСО-8-3-П (USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-4-5-IP | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ МАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д. 38, 1 этаж, кабинет №115 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Карабаш, ул. Островского, д. 7, 2 этаж, кабинет №216 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Кыштым, пл. Карла Маркса, д. 1, 1 этаж, помещение серверной | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, с. Кунашак, ул. Ленина, д. 103, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, -1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 188, 1 этаж, кабинет №112 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 47А, 2 этаж, кабинет №18 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Ленина, д. 23, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Сатка, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 2, 1 этаж, помещение серверной | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  | Челябинская область, г. Миасс, Динамовское шоссе, д. 1, 4 этаж, кабинет №10 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Куса, ул. Михаила Бубнова, д. 16, 1 этаж, кабинет №12 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. С. Разина, д. 45, 4 этаж, помещение серверной | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Златоуст, площадь III Интернационала, 4 этаж, кабинет №20 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  | Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, д. 10, 1 этаж, кабинет №1 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  | Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 14, 2 этаж, кабинет №28а | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | АСО-4-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ МАСЦО | 1 |
|  | Челябинска область, с. Уйское, ул. Балмасова, д. 6, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, п. Увельский, ул. Советская, д. 26, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  | Челябинская область, г. Троицк, ул. Советская, д. 37, цокольный этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | АСО-4-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ МАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, д. 49, 1 этаж, кабинет №18 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  | Челябинская область, г. Пласт, ул. Октябрьская, д. 45, 1 этаж, кабинет №1 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, с. Октябрьское, ул. Ленина, д. 43, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  | Челябинская область, п. Бреды, ул. Гербанова, д. 40, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, c. Варна, ул. Советская, д. 135/1, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  | Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина, д. 1, 2 этаж, кабинет №15 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  | Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Школьная, д. 9, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | АСО-4-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ МАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, с. Чесма, ул. Советская, д. 47, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  | Челябинская область, c. Фершампенуаз, ул. К. Маркса, д. 53, 1 этаж, кабинет №111 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 2 этаж, кабинет №213 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | АСО-4-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ МАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, с. Кизильское, ул. Советская, д. 65, 1 этаж, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  | Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 43, 1 этаж, кабинет №107 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | АСО-4-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ МАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, c. Агаповка, ул. Дорожная, д. 32А, 1 этаж, кабинет №17 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  | Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 30А, подвал, кабинет №005 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 15, диспетчерская ЕДДС | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | АСО-4-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ МАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, г. Трехгорный, ул. К. Маркса, д. 46, 1 этаж, кабинет №3А | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Системный блок | 1 |
|  |  | Акустическая система | 1 |
|  |  | Микрофон | 1 |
|  |  | Однорельсовая KVM-консоль с ЖК-дисплеем | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Коммутатор | 1 |
|  |  | Шкаф телекоммуникационный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | УЗС3-2А37Н | 1 |
|  |  | Громкоговоритель рупорный | 4 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | Пункт управления муниципального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 |
|  |  | АСО-1-3-В(USB) | 1 |
|  |  | АСО-4-3-В(USB) | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-1-5-SMS | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ МАСЦО | 1 |
|  | Челябинская область, Чебаркульский район, п. Тимирязевский, ул. Мичурина, д. 3, пом. № 1 | Пункт управления регионального уровня, в составе: | 1 |
|  |  | Компьютер персональный настольный | 1 |
|  |  | УЗС2-1А38Н | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ РАСЦО | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ПО АСО-4-5-IP | 1 |
|  |  | ПКО АС ОСОДУ ЛСО (1-3) | 1 |
|  | с. Агаповка, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | с. Аргаяш, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Аша, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | с. Бреды, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | с. Варна, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Верхний Уфалей, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Верхнеуральск, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Еманжелинск, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | с. Еткуль, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Карталы, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Касли, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Катав-Ивановск, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | с. Миасское, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | с. Кунашак, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Куса, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Нязепетровск, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | с. Октябрьское, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Пласт, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Сатка, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | с. Долгодеревенское, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | п. Увельский, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Чебаркуль, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | с. Чесма, * | УЗС1-2А36Н | 1 |
|  | г. Южноуральск, * | УЗС1-2А36Н | 1 |

* Конкретные адреса размещения Оборудования предоставляются Исполнителем после подписания договора.

Приложение № 2 к Техническому заданию

ПЛАН-ГРАФИК

проведения технического контроля Оборудования РСОН

(форма)

|  |  |  | Региональная система оповещения населения Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 20 |  |  |  | год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Наименование системы оповещения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Вид ЭТО |  | Ответственный исполнитель |  | Дата проведения ЭТО (по месяцам) |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Все | ЕТО |  | Заказчик |  | Ежедневно с 9.00 до 10.00 местного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Агаповский МР | ТО-1 |  | Исполнитель по ГК |  |  |  | с 1 по 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аргаяшский МР | ТО-1 |  | Исполнитель по ГК |  |  |  | с 7 по 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … |  | … | … | … | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | _____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | _________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Подпись, фамилия и инициалы) « __«___ » _____________ 20 __ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Журнал учета

проведения технического контроля Оборудования РСОН

(форма)

муниципального образования

| Дата | Вид технического контроля | Адрес проведения | Наименование Оборудования | ФИО, подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выполнившего работу | Принявшего работу |

Приложение 4 к Техническому заданию

Технологические карты проведения мероприятий по предупреждению неполадок и отклонений в работе Оборудования

| Пункт управления регионального уровня, Пункт управления муниципального уровня |  |
| --- | --- |
| Приборы, материалы и инструменты, необходимые при проведении работ | Мягкая ветошь, кисть флейцевая, отвертка, пылесос, внешний носитель информации |
| Наименование работ | Содержание работ |
| ТО-1 |  |
| 1 Осмотр системы | Проверить наличие и состояние основных комплектующих блоков и запасного имущества, состояние покрытий наружных частей системы |
| 2 Проверка источников электроснабжения | Проверить исправность и готовность к работе источников электроснабжения системы |
| 3 Проверка крепления и соединений | Проверить надежность крепления ТЭЗов, соединения электрических разъемов и сетевых кабелей |
| 4 Проверка документации | Проверить наличие и правильность ведения эксплуатационно-технической документации |
| 5 Чистка системы | Удалить пыль с внешних частей системы с помощью мягкой ветоши и кисти |
| 6 Архивация баз данных ПКО АС ОСОДУ | Произвести архивацию баз данных с записью на внешний носитель информации (имя архива должно содержать дату и наименование муниципального образования) |
| 7 Обновление ПКО АС ОСОДУ | Проверка наличия обновлений и их установка |
| 8 создание точки восстановления операционной системы | Создание встроенными инструментами операционной системы точки восстановления |
| ТО-2 |  |
| 1. Работы в объеме ТО-1 |  |
| 2 Очистка от пыли внутренних полостей системного блока и компьютера персонального настольного (моноблок) | 1. Завершить работу программного обеспечения и операционной системы. 2. Выключить питание оборудования. 3. Отвернуть крепежные винты, снять крышки. 4. Удалить пыль из внутренних полостей оборудования пылесосом и мягкой ветошью. 5. Установить крышки на место и завинтить крепежные винты. 6. Проверить работоспособность оборудования. |
| 3 Проверка журналов регламентных и ремонтных работ | Проверить правильность ведения журнала учета технического контроля |

| АСО-1-3-В(USB) |  |
| --- | --- |
| Приборы, материалы и инструменты, необходимые при проведении работ | Мягкая ветошь, кисть флейцевая, отвертка |
| Наименование работ | Содержание работ |
| ТО-1 |  |
| 1 Осмотр системы | Проверить наличие и состояние основных комплектующих блоков и запасного имущества, состояние покрытий наружных частей системы |
| 2 Проверка источников электроснабжения | Проверить исправность и готовность к работе источников электроснабжения системы |
| 3 Проверка крепления и соединений | Проверить надежность крепления ТЭЗов, соединения электрических разъемов и сетевых кабелей |
| 4 Проверка документации | Проверить наличие и правильность ведения эксплуатационно-технической документации |
| 5 Проверка по встроенным приборам | Проверить наличие индикации зеленого светодиода «ПИТАНИЕ» и правильность индикации красного светодиода «СОСТОЯНИЕ» |
| 6 Чистка системы | Удалить пыль с внешних частей системы с помощью мягкой ветоши и кисти. |
| ТО-2 |  |
| 1. Работы в объеме ТО-1 |  |
| 2 Проверка журналов регламентных и ремонтных работ | Проверить правильность ведения журнала учета технического контроля |

| АСО-4-3-В(USB), АСО-8-3-П (USB), АСО-4-3-П (PCI/USB) |  |
| --- | --- |
| Приборы, материалы и инструменты, необходимые при проведении работ | Мягкая ветошь, кисть флейцевая, отвертка, оборудование для проверки каналов связи |
| Наименование работ | Содержание работ |
| ТО-1 |  |
| 1 Осмотр системы | Проверить наличие и состояние основных комплектующих блоков и запасного имущества, состояние покрытий наружных частей системы |
| 2 Проверка источников электроснабжения | Проверить исправность и готовность к работе источников электроснабжения системы |
| 3 Проверка крепления и соединений | Проверить надежность крепления ТЭЗов, соединения электрических разъемов и сетевых кабелей |
| 4 Проверка документации | Проверить наличие и правильность ведения эксплуатационно-технической документации |
| 5 Проверка по встроенным приборам | Подать питание на систему. Убедиться в зажигании светодиода «ПИТАНИЕ» (зеленый) на передней панели системы (светодиод VD1 при использовании встраиваемого ТЭЗ ПЦП АСО-х-3(USB)), индицирующего о наличии питания. Убедиться в правильной индикации светодиода «СОСТОЯНИЕ» (красный) на передней панели системы (светодиод VD4 при использовании встраиваемого ТЭЗ ПЦП АСО- х-3(USB)), который при подаче питания должен быстро мигнуть шесть раз, информируя о прохождении тестов, далее в режиме отсутствия оповещения светодиод должен кратковременно зажигаться каждые две секунды для индикации дежурного режима и исправности. |
| 6 Чистка системы | Удалить пыль с внешних частей системы с помощью мягкой ветоши и кисти. |
| 7 Проверка работоспособности системы | Провести тестовое оповещение с помощью программы «Тест линий связи АСО» (описание приведено в руководстве пользователя на программное обеспечение системы оповещения автоматизированной) с каждого канала на выбранный телефонный номер (группу номеров). Во время оповещения необходимо: - прослушать оповещения по выбранному телефонному номеру; - контролировать индикацию красного светодиода на передней панели системы (светодиод VD4 при использовании встраиваемого ТЭЗ), который во время режима оповещения должен мигать в зависимости от активности обмена данным по интерфейсу USB; - контролировать ход и правильность оповещения в интерфейсе программы «Тест линий связи АСО», согласно руководству пользователя на программное обеспечение. |
| ТО-2 |  |
| 1. Работы в объеме ТО-1 |  |
| 2 Проверка состояния и электрических параметров контролируемых линий | Проверить соответствующим оборудованием электрические параметры линий связи |
| 3 Проверка журналов регламентных и ремонтных работ | Проверить правильность ведения журнала учета технического контроля |

| УЗС2-1А38Н |  |
| --- | --- |
| Приборы, материалы и инструменты, необходимые при проведении работ | Мягкая ветошь, кисть флейцевая, отвертка, отходы производства хлопчатобумажные, шкурка шлифовальная, спирт этиловый, Ключ рожковый 7х8 |
| Наименование работ | Содержание работ |
| ТО-1 |  |
| 1 Проверка готовности к работе | Убедиться в наличии электропитания УЗС2 по свечению светодиода «ПИТАНИЕ» на панели устройства. Контролировать не менее одной минуты свечение светодиода «ПИТАНИЕ» |
| 2 Проверка документации | Проверить наличие и правильность ведения эксплуатационно-технической документации |
| 3 Осмотр и чистка устройства | Проверить внешнее состояние корпуса. При этом обратить внимание на состояние надписей, на отсутствие царапин, сколов и следов коррозии, нарушение защитных покрытий. Удалить пыль и грязь с поверхности устройства сухой, чистой и мягкой ветошью, а из труднодоступных мест пыль удалить флейцевой кистью. Коррозию или нестираемую грязь с поверхности блока удалить ветошью, пропитанной спиртом. Допускается зачистка шкуркой с последующей протиркой ветошью и закрашиванием нитрокраской подходящего цвета |
| 4 Проверка надежности подключения кабелей питания, сигнальных проводников, защитного заземления | Проверить резьбовые соединения на отсутствие самооткручивания винтов и гаек, в том числе резьбовое соединение защитного заземления. Проверить надежность механического подсоединения кабелей питания и сигнальных проводников, их фиксирование в ответных частях разъемов |
| 5 Проверка работоспособности | Запустить на устройстве высшего уровня заранее подготовленную ситуацию тестового оповещения и убедиться в наличии и качестве звука. Отключить с помощью тумблера на время 2 минуты питание сети 230 В. Убедиться в свечении светодиода «АКБ» во время питания устройства от встроенного аккумулятора. |
| ТО-2 |  |
| 1. Работы в объеме ТО-1 |  |
| 2 Проверка и профилактика монтажа устройства | Осмотреть монтаж и пайку на отсутствие обрывов и повреждений проводов в разъемах и местах их подключения к коммуникациям. Открутив два верхних боковых винта, открыть крышку и проверить состояние крепления АКБ, подключенных к ней проводов питания, убедиться в отсутствии подтеков электролита |
| 3 Проверка функционирования устройства | Запустить серию заранее подготовленных проверочных ситуаций на выполнение. Убедиться в наличии трансляции звукового сообщения с линии связи и встроенного ЭПУ при питании от сети ~230 В и от встроенного АКБ. Убедиться в работоспособности кнопок «РАЗРЕШЕНИЕ» и «ПРИЕМ». В зависимости от настроек на месте эксплуатации проверить работоспособность датчиков ПОС, включение внешней нагрузки, подключенной к разъему «РЕЛЕ», вызов запрограммированного VoIP-абонента |
| 4 Проверка журналов регламентных и ремонтных работ | Проверить правильность ведения журнала учета технического контроля |

| УЗС3-2А37Н |  |
| --- | --- |
| Приборы, материалы и инструменты, необходимые при проведении работ | Мягкая ветошь, кисть флейцевая, отвертка, отходы производства хлопчатобумажные, шкурка шлифовальная, спирт этиловый, Ключ рожковый 7х8, отвертка часовая, Генератор низкой частоты (Г3-36), Вольтметр B7-38, Осциллограф С1-65А |
| Наименование работ | Содержание работ |
| ТО-1 |  |
| 1 Проверка готовности к работе | Проверить внешний вид устройства. Визуально проверить подключение к устройству кабелей, включая кабель заземления. Проверить свечение ЖКИ-дисплея и значение уровня входного сигнала |
| 2 Проверка документации | Проверить наличие и правильность ведения эксплуатационно-технической документации |
| 3 Проверка дистанционного контроля | Сеанс проверки инициируется управляющей ПЭВМ в пункте управления включением и транслированием тестового сообщения. Тестовое сообщение должно транслироваться качественно и с установленной громкостью. Контролировать трансляцию необходимо самостоятельно либо с помощью помощника. Если на месте эксплуатации дистанционное управление не предусмотрено, выполнить данную технологическую карту управляя усилителем вручную |
| 4 Осмотр и чистка устройства | Проверить внешнее состояние корпуса устройства. При этом обратить внимание на состояние надписей на передней и задней панелях, на отсутствие царапин, сколов и следов коррозии, нарушение защитных покрытий. Удалить пыль и грязь с поверхности устройства сухой, чистой и мягкой ветошью, а из труднодоступных мест пыль удалить флейцевой кистью. Коррозию или нестираемую грязь с поверхности блока удалить ветошью, пропитанной спиртом. Допускается зачистка шкуркой с последующей протиркой ветошью и закрашиванием нитрокраской подходящего цвета. |
| 5 Проверка надежности подключения кабелей питания, сигнальных проводников, защитного заземления | Проверить резьбовые соединения на отсутствие самооткручивания винтов и гаек, в том числе резьбовое соединение защитного заземления. Проверить надежность механического подсоединения кабелей питания и сигнальных проводников, их фиксирование в ответных частях разъемов |
| ТО-2 |  |
| 1. Работы в объеме ТО-1 |  |
| 2 Проверка и профилактика монтажа устройства | Осмотреть монтаж и пайку на отсутствие обрывов и повреждений проводов в разъемах и местах их подключения к коммуникациям |
| 3 Проверка функционирования устройства | Проверка параметров устройства по выходу 1 ВНИМАНИЕ!!! Перед собиранием измерительной схемы необходимо отключить кабель звуковой СНРМ.685621.228-02 от разъема «ЗВУК ВХОД» для последующего подключения в разъем генератора по схеме (рисунок 11.1). Измерения проводят по схеме подачи входного сигнала, приведенной на рисунке 1 Рисунок 1 – Схема измерительная где: Г – генератор низкой частоты (Г3-36); В1, В2 – вольтметр (B7-38) (можно перекоммутировать один вольтметр); ОСЦ – осциллограф (С1-65А); Rн – эквивалент номинальной нагрузки; УСИЛИТЕЛЬ – проверяемое устройство; ЗВУК ВХОД – аудиовход проверяемого устройства (разъем РС-4ТВ); РАДИОФИДЕР – радиофидерный выход. Последовательность проверки: - Собрать измерительную схему согласно рисунку 1, подключить эквивалент номинальной нагрузки для выбранного напряжения (допускается использовать штатные рупорные громкоговорители). Включить переключатель «СЕТЬ». - Для проверки номинального выходного напряжения (120 В) и номинальной выходной мощности устройства (500 Вт) подать испытательный сигнал с генератора Г частотой 1 кГц и напряжением (775±75) мВ (контролировать вольтметром В1). Допускается подавать испытательный сигнал с другого источника сигнала (ПЭВМ и др.), проконтролировав напряжение на его выходе. Нажимая клавиши «+» или «-» изменения уровня входного сигнала от –15 дБ до +6 дБ, добиться устойчивого напряжения на выходе, соответствующего номинальному напряжению радиофидера. Измерить выходное напряжение с помощью вольтметра В2. Допускаются кратковременные колебания напряжения в пределах ± 2 В от среднего значения. Проконтролировать форму сигнала с помощью осциллографа ОСЦ или оценив качество звучания штатных громкоговорителей. Форма сигнала должна быть синусоидальной, без заметных искажений. Допускается вместо осциллографа и при использовании в качестве нагрузки штатных рупорных громкоговорителей оценивать качество сигнала на слух. Сигнал должен быть чистым, без заметных искажений. - Для проверки работоспособности схем защиты подать испытательный сигнал с генератора Г частотой 1 кГц и напряжением (775±75) мВ. Допускается подавать испытательный сигнал с другого источника сигнала (ПЭВМ и др). Контролировать вольтметром В2 наличие выходного сигнала. - Замкнуть накоротко металлическим предметом, например, отверткой с изолированной ручкой, выходную радиофидерную линию примерно на одну секунду, при этом будет слышен характерный звук срабатывания реле. Сразу после размыкания наблюдать плавное нарастание выходного напряжения (или громкости звука) и при достижении значения напряжения не более 50% от номинального повторить замыкание. - После трех последовательных циклов замыкания убедиться в появлении символа «У» на экране ЖКИ-дисплея. - Разомкнуть фидерную линию, убедиться в нарастании выходного сигнала (громкости звука) до номинального значения не позднее 10 секунд. Убедиться в пропадании символа «У» с экрана ЖКИ-дисплея не позднее чем через одну минуту после восстановления номинального выходного уровня сигнала |
| 4 Проверка журналов регламентных и ремонтных работ | Проверить правильность ведения журнала учета технического контроля |

| УЗС3-2А07Н |  |
| --- | --- |
| Приборы, материалы и инструменты, необходимые при проведении работ | Мягкая ветошь, кисть флейцевая, отвертка, оборудование для проверки каналов связи |
| Наименование работ | Содержание работ |
| ТО-1 |  |
| 1 Осмотр системы | Проверить наличие и состояние основных комплектующих блоков и запасного имущества, состояние покрытий наружных частей системы |
| 2 Проверка источников электроснабжения | Проверить исправность и готовность к работе источников электроснабжения системы |
| 3 Проверка крепления и соединений | Проверить надежность крепления контроллеров, соединения электрических разъемов и сетевых кабелей |
| 4 Проверка документации | Проверить наличие и правильность ведения эксплуатационно-технической документации |
| 5 Проверка по встроенным приборам | Проверить наличие индикации зеленого светодиода «ПИТАНИЕ» и правильность индикации красного светодиода «АКТИВНОСТЬ» |
| 6 Чистка системы | Удалить пыль с внешних частей системы с помощью мягкой ветоши и кисти |
| 7 Проверка работоспособности системы | Убедитесь в соответствии номеров системы номерам, указанным в паспорте, а также в соответствии комплектности системы. Проверьте исправность источников электроснабжения и готовность их к применению. Проверьте надежность крепления блоков и соединения электрических разъемов. Подайте питание на систему. Убедитесь в зажигании светодиода «ПИТАНИЕ» на передней панели устройства. Контроль требований к функционированию выполняется проверкой работоспособности системы однократным выполнением тестов с использованием технологической ПЭВМ, для чего: а) подключите устройство в соответствии с руководством по эксплуатации; б) включите управляющую ПЭВМ (ПО системы должно быть установлено заранее); в) запустите программное обеспечение системы; г) настройте каналы и оборудование в соответствии с руководством по эксплуатации; д) запустите оповещение тестовой ситуации; е) осуществите аудио- и видеоконтроль правильности оповещения тестовой ситуации; ж) проанализируйте, по окончании оповещения, сформированные управляющей ПЭВМ отчеты на предмет ошибок или сбоев, сделайте заключение о правильности воспроизведения сообщения. |
| ТО-2 |  |
| 1 Работы в объеме ТО-1 |  |
| 2 Проверка состояния и электрических параметров контролируемых линий | Проверить соответствующим оборудованием электрические параметры линий связи |
| 3 Очистка от пыли внутренних полостей устройства | 1) выключите устройство; 2) отсоедините кабель питания устройства; 3) отверните крепежные винты и снимите крышки с устройства; 4) удалите пыль из внутренних полостей устройства с помощью пылесоса и мягкой ветоши; 5) установите крышки на место и завинтите крепежные винты; 6) проверьте работоспособность устройства |
| 4 Проверка журналов регламентных и ремонтных работ | Проверить правильность ведения журнала учета технического контроля |

| УЗС1-0А18Н |  |
| --- | --- |
| Приборы, материалы и инструменты, необходимые при проведении работ | Мягкая ветошь, кисть флейцевая, отвертка, отвертка часовая, шкурка шлифовальная, спирт этиловый, отходы производства хлопчатобумажные |
| Наименование работ | Содержание работ |
| ТО-1 |  |
| 1 Проверка работоспособности при дистанционном управлении с помощью тестовых средств (без включения силовых устройств) | Управление устройством осуществляется путем выдачи команды по линии соединения с ПЭВМ программой «Пульт инженера» (UZSManager.exe). Обратно УЗС1 передает квитанцию выполнения |
| 2 Проверка работоспособности при дистанционном управлении | Управление устройством осуществляется путем выдачи команды по линии соединения с ПЭВМ программой «ГСО». Обратно УЗС1 передает квитанцию выполнения |
| 3 Проверка документации | Проверить наличие и правильность ведения эксплуатационно-технической документации |
| 4 Осмотр и чистка устройства | Проверить внешнее состояние корпуса устройства и ТЭЗов, установленных в устройстве. При этом обратить внимание на состояние надписей на табличке снаружи корпуса и этикетке внутри корпуса, на отсутствие царапин, сколов и следов коррозии, нарушение защитных покрытий. Удалить пыль и грязь с поверхности устройства сухой, чистой и мягкой ветошью, а из труднодоступных мест пыль удалить флейцевой кистью. Коррозию или нестираемую грязь с поверхности блока удалить ветошью, пропитанной спиртом. Допускается зачистка шкуркой с последующей протиркой ветошью и закрашиванием нитрокраской подходящего цвета |
| 5 Проверка надежности подключения кабелей питания, сигнальных проводников, защитного заземления | Проверить резьбовые соединения на отсутствие самооткручивания винтов и гаек, в том числе резьбовое соединение защитного заземления. Проверить надежность механического подсоединения кабелей питания и сигнальных проводников, их фиксирование в ответных частях разъемов |
| ТО-2 |  |
| 1 Работы в объеме ТО-1 |  |
| 2 Проверка и профилактика монтажа устройства | Осмотреть монтаж и пайку на отсутствие обрывов и повреждений проводов |

| УЗС1-1А06Н |  |
| --- | --- |
| Приборы, материалы и инструменты, необходимые при проведении работ | Мягкая ветошь, кисть флейцевая, отвертка, отвертка часовая, шкурка шлифовальная, спирт этиловый, отходы производства хлопчатобумажные |
| Наименование работ | Содержание работ |
| ТО-1 |  |
| 1 Проверка работоспособности при дистанционном управлении с помощью тестовых средств (без включения силовых устройств) | Управление устройством осуществляется путем выдачи команды по линии соединения с ПЭВМ программой «Пульт инженера» (UZSManager.exe). Обратно УЗС1 передает квитанцию выполнения. При этом устройство с помощью датчиков фиксирует наличие тока и напряжения в цепи нагрузки и в своем ответе ПЭВМ передает данную информацию |
| 2 Проверка работоспособности при дистанционном управлении | Управление устройством осуществляется путем выдачи команды по линии соединения с ПЭВМ программой «ПО ГСО». Обратно УЗС1 передает квитанцию выполнения. При этом устройство с помощью датчиков фиксирует наличие тока и напряжения в цепи нагрузки и в своем ответе ПЭВМ передает данную информацию |
| 3 Проверка документации | Проверить наличие и правильность ведения эксплуатационно-технической документации |
| 4 Осмотр и чистка устройства | Проверить внешнее состояние корпуса устройства и ТЭЗов, установленных в устройстве. При этом обратить внимание на состояние надписей на табличке снаружи корпуса и этикетке внутри корпуса, на отсутствие царапин, сколов и следов коррозии, нарушение защитных покрытий. Удалить пыль и грязь с поверхности устройства сухой, чистой и мягкой ветошью, а из труднодоступных мест пыль удалить флейцевой кистью. Коррозию или нестираемую грязь с поверхности блока удалить ветошью, пропитанной спиртом. Допускается зачистка шкуркой с последующей протиркой ветошью и закрашиванием нитрокраской подходящего цвета |
| 5 Проверка надежности подключения кабелей питания, сигнальных проводников, защитного заземления | Проверить резьбовые соединения на отсутствие самооткручивания винтов и гаек, в том числе резьбовое соединение защитного заземления. Проверить надежность механического подсоединения кабелей питания и сигнальных проводников, их фиксирование в ответных частях разъемов |
| 6 Проверка работоспособности при ручном включении нагрузки | а) Установить тумблер SA1 в положение «ВЫКЛ». б) Установить тумблер SA1 в положение «РУЧНОЙ ПУСК» – включается силовая часть, без подачи питающего напряжения на плату блока управления, и через выключатель автоматический SF1 и пускатель KM1 питающее напряжение подается на нагрузку (сирену). в) Убедится в том, что нагрузка включена. г) установить тумблер SA1 в положение «ВЫКЛ» – пускатель KM1 должен отключиться и отключить нагрузку (сирену) от сети электропитания. д) Привести устройство в режим дистанционного управления нагрузкой, для чего установить тумблер SA1 в положение «ВКЛ» |
| ТО-2 |  |
| 1 Работы в объеме ТО-1 |  |
| 2 Проверка и профилактика монтажа устройства | Осмотреть монтаж и пайку на отсутствие обрывов и повреждений проводов |

| УЗС1-2А36Н |  |
| --- | --- |
| Приборы, материалы и инструменты, необходимые при проведении работ | Мягкая ветошь, кисть флейцевая, отвертка, отвертка часовая, шкурка шлифовальная, спирт этиловый, отходы производства хлопчатобумажные, ключ рожковый «Арефино» 7х8 |
| Наименование работ | Содержание работ |
| ТО-1 |  |
| 1 Проверка работоспособности при дистанционном управлении с помощью тестовых средств (без включения силовых устройств) | Управление устройством осуществляется путем выдачи команды по линии соединения с ПЭВМ программой «Пульт инженера» (UZSManager.exe). Обратно УЗС1 передает квитанцию выполнения. При этом устройство с помощью датчиков фиксирует наличие тока и напряжения в цепи нагрузки и в своем ответе ПЭВМ передает данную информацию |
| 2 Проверка работоспособности при дистанционном управлении | Управление устройством осуществляется путем выдачи команды по линии соединения с ПЭВМ программой «ПО ГСО». Обратно УЗС1 передает квитанцию выполнения. При этом устройство с помощью датчиков фиксирует наличие тока и напряжения в цепи нагрузки и в своем ответе ПЭВМ передает данную информацию |
| 3 Проверка документации | Проверить наличие и правильность ведения эксплуатационно-технической документации |
| 4 Осмотр и чистка устройства | Проверить внешнее состояние корпуса устройства и ТЭЗов, установленных в устройстве. При этом обратить внимание на состояние надписей на табличке снаружи корпуса и этикетке внутри корпуса, на отсутствие царапин, сколов и следов коррозии, нарушение защитных покрытий. Удалить пыль и грязь с поверхности устройства сухой, чистой и мягкой ветошью, а из труднодоступных мест пыль удалить флейцевой кистью. Коррозию или нестираемую грязь с поверхности блока удалить ветошью, пропитанной спиртом. Допускается зачистка шкуркой с последующей протиркой ветошью и закрашиванием нитрокраской подходящего цвета |
| 5 Проверка надежности подключения кабелей питания, сигнальных проводников, защитного заземления | Проверить резьбовые соединения на отсутствие самооткручивания винтов и гаек, в том числе резьбовое соединение защитного заземления. Проверить надежность механического подсоединения кабелей питания и сигнальных проводников, их фиксирование в ответных частях разъемов |
| ТО-2 |  |
| 1 Работы в объеме ТО-1 |  |
| 2 Проверка и профилактика монтажа устройства | Осмотреть монтаж и пайку на отсутствие обрывов и повреждений проводов |

| Электросирена С-40 (с блоком запуска) |  |
| --- | --- |
| Приборы, материалы и инструменты, необходимые при проведении работ | Мягкая ветошь, кисть флейцевая, отвертка, отвертка часовая, шкурка шлифовальная, спирт этиловый, отходы производства хлопчатобумажные |
| Наименование работ | Содержание работ |
| ТО-2 |  |
| 1 Осмотр и чистка | Проверить внешнее состояние корпуса устройства. При этом обратить внимание на состояние защитных кожухов, на отсутствие царапин, сколов и следов коррозии, нарушение защитных покрытий. Удалить пыль и грязь с поверхности устройства сухой, чистой и мягкой ветошью, а из труднодоступных мест пыль удалить флейцевой кистью. Коррозию или нестираемую грязь с поверхности удалить ветошью, пропитанной спиртом. Допускается зачистка шкуркой с последующей протиркой ветошью и закрашиванием нитрокраской подходящего цвета |
| 2 Проверка и профилактика монтажа устройства | Осмотреть монтаж и пайку на отсутствие обрывов и повреждений проводов |
| 3 Проверка источников электроснабжения | Проверить исправность и готовность к работе источников электроснабжения |
| 4 Проверка запуском | Запустить электросирену путем переключения тумблера блока запуска в режим «Запуск» на время не более 3 секунд. Вернуть тумблер в положение «Работа» |

| Громкоговоритель рупорный |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Содержание работ |
| ТО-2 |  |
| 1 Осмотр и чистка | Проверить внешнее состояние корпуса устройства. При этом обратить внимание на отсутствие сколов и других механических повреждений. Проверить состояние фидерных линий, подключенных к устройству |
| 2 Проверка и профилактика монтажа устройства | Осмотреть монтаж на отсутствие обрывов и повреждений проводов |
| 3 Проверка запуском | Запустить громкоговоритель по средствам ПКО АС ОСОДУ с трансляцией заранее подготовленной 10 секундной записи (без фонового сопровождения и передачи речевой информации) |