## Лист1
Техническое задание на поставку Трансформаторы напряжения для ДЭС Хонуу
1.1. Основные требования Товара
№ п/п | Наименование | ГОСТ, Характеристики | Ед. изм. | Кол-во
1 | Трансформатор напряжения JDZ10(10)-10(VI) 6.3/0.22кВт | JDZ10(G)-10(VI). Первичное напряжение: 6.3 кВ. Вторичное напряжение 0.22 кВ. Номинальная мощность: 15 ВА. Класс точности 0.5. Частота 50 Гц. Два вывода первичной обмотки (А и В) | шт | 4
2 | Трансформатор напряжения ЗНОЛ.06-6 У3 0.2/0.5 6000/100В У3 | Класс напряжения, кВ: 6. Номинальное напряжение первичной обмотки, В: 6000. Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100. Две вторичные обмотки. Класс точности 0.2/0.5. Габариты, ШхВхД: 328±5х298±5х160±3. Масса, кг: 26,5кг. | шт | 1
1.2 Гарантийный срок: не менее 18 (двенадцати) месяцев, который подлежит исчислению с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 | ﻿ | ﻿
1.3 Срок и адрес поставки продукции: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания договора по адресу:Республика Саха (Якутия), 677001, г. Якутск, ул. Беринга, 42, Производственная база АО «Сахаэнерго»
1.4 Эквивалентная продукция: 1.4.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника; 1.4.2. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам соответсвует характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
2. Требование о новизне продукции Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов), свободной от третьих лиц и работоспособной.
3. Требования к упаковке 3.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и в течение всего срока хранения, установленного заводом-изготовителем. 3.2. Погрузка и разгрузка арматуры должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства. 3.3. Условия хранения арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150. 3.4. Каждое упаковочное место должно содержать маркировочную бирку, отражать полную информацию о продукции (объем, номер партии, дату изготовления и т.д.). 3.5. Маркировка арматуры должна быть стойкой к механическим и химическим воздействиям
4. Порядок сдачи и приемки согласно проекта договора. 4.1 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Продукции: Почтой по адресу, указанному в проекте договора.
* Данное Техническое задание является неотъемлемой частью Договора.
Главный эксперт ОМТС А.Д. Карпова
Исп. Карпова А.Д. 8-4112-49-35-83
karpova-ad@sakhaenergo.ru