УТВЕРЖДЕНО

Директор УФПС Калининградской области

_____________________ И.А. Авдошина

«_____» _________________ 2026 г.

Техническое задание

на поставку и монтаж оконных заполнений (г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 33-41)

для нужд УФПС Калининградской области

Калининград, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Предприятие | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»). |
| 2 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку и монтаж Товара в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Стороны | Поставщик, Заказчик |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 5 | Техническое задание, ТЗ | Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения к договору между Заказчиком и Поставщиком на приобретение заказчиком товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору. |
| 6 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 7 | Товар | Водяных тепловентиляторов |
| 8 | Работы | Слесарные, электротехнические, диагностические, монтажные, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

  - Поставка и монтаж оконных заполнений (г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 33-41) для нужд УФПС Калининградской области

  - Закупка осуществляется в целях:

- замена и установка оконных заполнений с целью обеспечения комфортных температурных условий на объектах УФПС Калининградской области в сезон низкого температурного режима (осенне-зимний период);

- создание благоприятного, и здорового микроклимата на объектах УФПС Калининградской области.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

    - Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2025-2026 года, заводской сборки, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. Полностью укомплектованными для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию.

    - Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу потребителя.

    - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Спецификация поставляемого товара

Спецификация Товара приведена в приложении № 1 к ТЗ.

  - Основные характеристики товара

Основные характеристики Товара приведены в приложении № 1 к ТЗ.

  - Комплектность товара

Товар должен поставляться в максимальной заводской готовности, полной комплектации, а также с комплектом предусмотренной изготовителем сопроводительной документации (сертификат соответствия, руководство/инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт, гарантийный талон) обычно предъявляемый к данным товарам. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

    - Поставляемый Товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество Товара, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пользователей.

Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, требованиям:

ГОСТ 34378-2018 «Межгосударственный стандарт. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»;

ГОСТ 30673-2013 «Межгосударственный стандарт. Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»

ГОСТ 30674-2023 «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;

ГОСТ 23166-2024 «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные. Общие технические условия»;

ГОСТ 24866-2014 «Межгосударственный стандарт. Стеклопакеты клееные. Технические условия»

ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные. С паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия».

    - Монтажные работы должны производиться строго в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также в соответствии с:

СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. СНиП 23-02-2003;

СП 51.13330.2011 Защита от шума СНиП 23-03-2003 (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение СНиП 23-05-95 (с изменениями N 1, N 2)

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85;

СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

СП 538.1325800.2024. Свод правил. Конструкции оконные и балконные. Правила проектирования;

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на результат выполнения работ 12 месяцев. Срок гарантии на поставляемые товары и использованные в ходе выполнения работ, комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

- В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 36 месяцев с начала эксплуатации.

- Перечень дефектов, выявленных в период гарантийных обязательств, и сроков их исправлений оформляется Актом за подписью Сторон. Выявленные недостатки выполненных работ устраняются Поставщиком за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика.

- В случае выявления дефектов товара, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течении 10 (десяти) рабочих дней.

- В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

- Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую заменённую или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее срока, указанного в Договоре.

- Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

  - Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На тару (упаковку) должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

  - Поставщик обязуется поставить Товар в таре и/или упаковке, соответствующей ГОСТ, ТУ, Техническим требованиям, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении. Товар при поставке должен быть надлежащим образом упакован, обеспечивая надлежащее качество Товара при получении. Не допускаются механические повреждения Товара, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. Не допускаются повреждения индивидуальной упаковки Товара, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность Товара и защищать от влаги (полиэтиленовые мешки, коробки).

Поставщик несет материальную ответственность перед Заказчиком за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой. Не допускаются дефекты, приводящие к полной или частичной потере товарного вида или затрудняющие использования Товара по назначению.

  - Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам и/или техническим условиям, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки.

  - На каждой упаковке товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя. Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. В зависимости от специфики Товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

  - В комплекте с Товаром передается вся сопроводительная документация, а также сертификаты качества, соответствия и безопасности на поставляемые Товары.

Постановление Правительства РФ № 1575 «О наличии обязательной информации на русском языке на этикетках товаров, импортируемых из-за рубежа в РФ» от 27 декабря 1996 года.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА И МОНТАЖА

          - Срок и место поставки и монтажа

    - Поставка и монтаж осуществляются в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

    - Место поставки и монтажа - Калининградская обл., городской округ "Город Калининград", ул. Железнодорожная, дом 33-41 (39:15:150517:73).

          - Условия поставки и монтажа

6.2.1. Поставка и монтаж оконных заполнений должны осуществляться в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

Поставщик обязан предупредить Заказчика о поставке товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня путем его уведомления по указанным в Договоре средствам связи.

6.2.1.1 Демонтаж существующих оконных заполнений должен быть осуществлен в день монтажа новых.

6.2.2. Поставщик обеспечивает доставку, погрузку и разгрузку «от» и «до» объекта Заказчика персонала, инструментов и всех необходимых расходных материалов и запасных частей за свой счет;

6.2.3. Поставщиком должны быть соблюдены правила контрольно-пропускного режима сотрудников, выполняющих работы на объектах УФПС Калининградской области.

6.2.4. В случае привлечения к работам иностранных граждан, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации на каждого такого сотрудника.

6.2.5. Для организации и выполнения работ в соответствии с настоящим ТЗ Поставщик обязан предоставить:

- количественный и качественный состав квалифицированного персонала, необходимый для выполнения объема Работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания;

- количественный и качественный состав квалифицированных инженерно-технических работников (начальник участка, производители работ, мастера, инженеры) в соответствии с нормативами численности руководителей и специалистов;

- персонал должен быть обеспечен инструментом и принадлежностями, оснасткой для выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

6.2.6. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности, в соответствии с требованиями СНиП, техническими регламентами, нормативными актами и решениями местных административных органов.

6.2.7. Все работы и монтаж выполняются с использованием материалов Поставщика.

6.2.8. Монтаж, выполняется материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в стоимость монтажа.

6.2.9. По окончании монтажа, Заказчик проводит приемку работ по качеству.

6.3. Требования по выполнению работ (Поставщик)

Перечень необходимых работ на объекте, расположенном по адресу: Калининградская обл., городской округ "Город Калининград", ул. Железнодорожная, дом 33-41 (39:15:150517:73)

- Выполнить демонтаж существующих оконных заполнений;

- Выполнить монтаж оконных заполнений (Приложение №1 к ТЗ);

- Выполнить монтаж водоотлива (металл) с внешней стороны. Укрыть монтажный шов с внутренней и внешней стороны;

- Вывоз старых оконных заполнений и иного строительного мусора.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

    - Поставщик одновременно с Товаром должен представить следующие документы: товарную накладную (по форме Торг-12 в 2-х экземплярах), товарно-транспортную накладную (по форме ТТН-1) (при наличии), счет и (или) счет – фактуру (для плательщиков НДС). В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки товара. Товар будет считаться не поставленным.

7.1.2. Приемка поставки и монтажа осуществляется уполномоченным представителем Заказчика или приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком с участием всех заинтересованных лиц.

7.1.3. По окончании поставки и монтажа Поставщик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

7.1.4. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставить подписанные акты выполненных работ, акты на скрытые работы.

7.1.5. В целях осуществления контроля за исполнением Заказчик вправе потребовать фотофиксацию выполненных работ.

7.1.6. Для проверки поставки и монтажа товаров Поставщиком, предусмотренных ТЗ, Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Поставщика проводит проверку поставки и монтажа данного товара.

7.1.7. В случае, если по результатам проведенной проверки, установлено соответствие поставки и монтажа условиям ТЗ, Заказчик подписывает и направляет Поставщику акт сдачи-приемки выполненных работ.

7.1.8. В случае, если по результатам такой проверки установлены нарушения требований ТЗ, не препятствующие приемке поставки и монтажа, составляется акт, в акте могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Копия указанного акта направляется в адрес Поставщика не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем составления акта.

7.1.9. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами в сроки, указанные в заключении.

7.1.10. В случае, если по результатам такой проверки установлены нарушения требований ТЗ, препятствующие приемке поставки и монтажа, в акте указываются основания, по которым выполненные Работы не могут быть приняты. Копия указанного акта направляется в адрес Поставщика не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем составления акта.

7.1.11. Акт, содержащий выводы о несоответствии поставки и монтажа требованиям ТЗ, является основанием для направления требования об уплате пени, штрафов и убытков (далее – Требование). Требование или Решение Заказчика является основанием для возникновения у Поставщика денежного обязательства по уплате пени, штрафов и убытков.

7.1.12. Заказчик вправе отказаться от приемки поставки и монтажа в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

    - Все поставляемые товары и используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество, которые предоставляются в соответствии с требованиями закона об обязательности их наличия и их относимости к конкретному виду Товара. Все указанные документы должны быть переданы Заказчику, передача третьим лицам без письменного согласия Заказчика запрещена.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

  - Транспорт для перевозки Товара должен соответствовать требованиям, предъявляемым для перевозки данного вида Товара, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

  - Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

  - Стоимость доставки, разгрузки и погрузки Товара включена в стоимость Товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к условиям хранения должны быть указаны в документации заводов изготовителей Товаров.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Порядок установки, обслуживания и эксплуатации поставляемого Товара, должны приводиться в руководстве по эксплуатации.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории РФ, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Заказчика, жизни и здоровью работников Заказчика, а также отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Товар должно соответствовать всем требованиям по технической безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства»;

- строительные нормы и правила (СНиП), утвержденные действующим законодательством РФ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Работы должны выполняться с соблюдением на объекте в полном объеме необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, мероприятий обеспечивающие взрывобезопасность, нормам и требований законодательства Российской Федерации в области экологии, охраны окружающей среды.

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований по охране труда, а также мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Конечный результат выполнения работ: обеспечение технически исправной и надежной работы оконного оборудования.

Для въезда на объект и выезда с объекта Поставщик обязан не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до поставки Товаров предоставить сопроводительное письмо с указанием лиц, марки и гос. номера автомобиля.

Вывоз оборудования и материалов, строительного мусора, утилизации отходов, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

После завершения работ на объекте должна быть произведена уборка и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, за счет Поставщика.

Материалы пригодные для вторичного использования должны быть сданы Заказчику.

Приложение №1 к ТЗ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ

| № п/п | Место поставки/монтажа | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калининградская обл., городской округ "Город Калининград", ул. Железнодорожная, дом 33-41 (39:15:150517:73) | Оконное заполнение 700х2200мм | шт. | 14 |
| 2. | Калининградская обл., городской округ "Город Калининград", ул. Железнодорожная, дом 33-41 (39:15:150517:73) | Оконное заполнение 3000х600мм | шт. | 3 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ

| № п/п | Место поставки/монтажа | Единица измерения | Кол-во | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калининградская обл., городской округ "Город Калининград", ул. Железнодорожная, дом 33-41 (39:15:150517:73) | усл. ед. | 1 | В соответствии с п. 6.3 настоящего Технического задания |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование товаров | Комплектация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оконное заполнение 700х2200мм | Глухой металлопластиковый ПВХ профиль (трехкамерный) с однокамерным стеклопакетом 4/16/4, Отлив стальной с внешней стороны. | В поставку и монтаж включается: - Демонтаж существующих оконных заполнений; - Заделка внешнего шва, паропроницаемым герметиком (включая материал); - Заделка внутреннего шва, паропроницаемым герметиком (включая материал); - Монтаж металлического водоотлива с внешней стороны. |
| 2. | Оконное заполнение 3000х600мм | Глухой металлопластиковый ПВХ профиль (трехкамерный) с однокамерным стеклопакетом 4/16/4, Отлив стальной с внешней стороны. | В поставку и монтаж включается: - Демонтаж существующих оконных заполнений; - Заделка внешнего шва, паропроницаемым герметиком (включая материал); - Заделка внутреннего шва, паропроницаемым герметиком (включая материал); - Монтаж металлического водоотлива с внешней стороны. |