# Часть III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещений участка технологического контроля по адресу: 308960, Белгородская область, г. Белгород, 4-й Волчанский переулок, д.19

для нужд УФПС Белгородской области

г. Белгород,   2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» УФПС Белгородской области |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи, расположенное по адресу: 308000, Белгородская область, г. Белгород, пл. Соборная, д. 3 |
| 5. | Работы | Ремонт помещений и инженерных систем |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8. | СП | Свод правил |
| 9. | ПУЭ | Правила устройства энергоустановок |
| 10. | Работник | Работник Подрядчика |
| 11. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 12. | КС-2 | Акт о приемке выполненных работ |
| 13. | ТЗ | Техническое задание |
| 14. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 15. | Оборудование | Вспомогательная техника и системы, обеспечивающие его безопасную и эффективную работу |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений участка технологического контроля по адресу: 308960, Белгородская область, г. Белгород, 4-й Волчанский переулок, д.19 для нужд УФПС Белгородской области

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к ТЗ).

Для приведения в надлежащее состояние  помещений, предоставленных для размещения участка технологического контроля   необходимо выполнить ремонт системы водоснабжения и канализации, водоотведение,  устройство кондиционеров и вентиляции, заменить входную дверь.

Выполнение ремонта улучшит условия труда для сотрудников, позволит избежать возникновение аварийных ситуаций, снизит эксплуатационные расходы.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора.

4.2. Окончание выполнения Работ: не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания договора.

  - Место выполнения Работ: 308960, Белгородская область, г. Белгород, 4-й Волчанский переулок, д.19

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). Все работы должны выполняться в соответствии с технологиями, предусмотренными нормативными документами, распространяющимися на территории Российской Федерации, указанными в  разделе 6. ТЗ, работы должны быть выполнены качественно, не иметь дефектов.

При выполнении работ предпочтение должно отдаваться изделиям, материалам отечественных производителей, при сопоставимых характеристиках, позволяющих улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом, на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Материалы, который будут использоваться при выполнении работ, приведены в таблице №1.

Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество в соответствии с п. 6.1. ТЗ.  Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов в соответствии с п. 6.1. ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.  СНиП 41-01-2003»;

-   ГОСТ 33290-2023 «Материалы лакокрасочные»;

-   СП 17.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;

-   СП 76.13330.2016 «Электрические устройства»;

-   ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок;

-   СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

-   СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;

-   СП 68.13330.2017  «Свод правил.   Приемка   в   эксплуатацию          законченных

строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87».

- Условия выполнения работ

6.2.1. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 17:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора на основании Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ в соответствии с указанными нормативными документами в п. 6.3. ТЗ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с указанными нормативными документами в п 6.3. ТЗ.

6.2.3. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации Федеральный закон от 19.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список работников, привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) в соответствии с указанными нормативными документами в п.6.3. ТЗ.

6.2.4. Материалы и оборудование, используемые при проведении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов на основании «Градостроительного кодекса РФ»,

Федерального Закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 59139-2020 «Технические условия на продукцию промышленности строительных материалов. Содержание, оформление, порядок разработки и утверждения».

6.2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте  инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»).

6.2.6. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ на основании главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении повреждений.

6.2.7. Для доставки материалов и оборудования в соответствии с ведомостью объемов работ, Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования в соответствии  с ведомостью объемов работ необходимо выполнять в соответствии с требованиями «СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

6.2.8. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта на полигон для утилизации на основании

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления. Сжигать мусор на территории Объекта запрещено. Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами,  а также блокировать двери эвакуационных выходов на основании  Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-    Постановление Правительства РФ от  16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-   ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

-   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- 	Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда РФ от 11.12.2020 № 883н.

6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте, в том числе соответствовать нормам

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

  - Требования к сдаче-приемке выполненных работ

- 6.4.1.    Подрядчик обязан известить Заказчика о дате и времени сдачи результата работ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи результата работ. Подрядчик обязан в течение 3 (три) рабочих дней  направить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, подписанный Подрядчиком. Одновременно с актом сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 6.5. ТЗ.

6.4.2.   Приемка выполненных Работ и их результат осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 6.5.

6.5.     Требования к комплекту  технических и иных документов,

передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

-  акт о приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2;

-  акт  сдачи-приемки выполненных работ КС-3;

-  счет-фактуру;

-  счет на оплату;

-  сметную документацию на выполненные работы;

- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

- техническую документацию на смонтированное при выполнении работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

-  акты освидетельствования скрытых Работ;

- акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости).

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5. настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2(двух) экземплярах в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование, согласно ведомости объемов работ, представляется Подрядчиком в бумажном виде в 1 (одном) экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬТВ

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Гарантийный срок на материалы и оборудование согласно ведомости работ  должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев или срока гарантии производителя на оборудование с даты подписания Сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 7 |

Приложение № 1 к ТЗ

|  | Ведомость объемов работ по ремонту помещений участка технологического контроля по адресу: 308960, Белгородская область, г. Белгород, 4-й Волчанский переулок, д.19 для нужд УФПС Белгородской области. |
| --- | --- |
| N п/п |  | Наименование работ, материалы. | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  | Раздел 1 Кондиционирование, Вентиляция |  |  |
| 1 |  | Установка кондиционеров 5 Кв со стоимостью | шт | 2 |
| 2 |  | Прокладка вентканалов из гофрированной трубы | м/п | 22 |
| 3 |  | Труба гофрированная вентиляционная | м/п | 22 |
| 4 |  | Тройники | шт | 4 |
| 5 |  | Угол окончания | шт | 5 |
| 6 |  | Вентилятор канальный осевой | шт | 2 |
| 7 |  | Прокладка кабеля в гофре | м/п | 44 |
| 8 |  | Установка выключателя однополюсного 10 А | шт. | 1 |
| 9 |  | установка розеток открытого монтажа | шт. | 2 |
| 10 |  | Установка выключателя двухклавишного | шт. | 2 |
| 11 |  | Установка выключателя однополюсного 16 А | шт. | 2 |
| 12 |  | Розетка распаячная электрическая наружная | шт. | 2 |
| 13 |  | Розетка распаячная электрическая внутренняя | шт. | 4 |
| 14 |  | Сверление отверстий в стенах 160 мм | шт. | 2 |
|  |  | И того по разделу 1 |  |  |
|  |  | с к 1,55 |  |  |
|  |  | Раздел 2 Водоснабжение, канализация |  |  |
| 15 |  | Замена канализационной насосной станции | шт | 1 |
| 16 |  | Устройство уклона канализационной трубы 50 мм | м/п | 98 |
| 17 |  | Водоочистительный агрегат типа АТЛАС | шт | 2 |
| 18 |  | Картридж очистительный для колбы | шт | 2 |
| 19 |  | Монтаж консоли монтажной для крепления канализационных труб. (120 м/п /4= | шт | 30 |
| 20 |  | Консоль монтажная для крепления канализационных труб. | шт | 30 |
| 21 |  | крепления трубы пп 50 (хомутами) | шт | 30 |
|  |  | Итого по разделу 2: |  |  |
|  |  | с к 1,15 |  |  |
|  |  | Раздел 3 Строительные работы |  |  |
| 22 |  | Демонтаж отмостки из бетона М100 | м3 | 1,3 |
| 23 |  | Разработка грунта под отмостку 200 мм | м3 | 1,66 |
| 24 |  | Утепление цоколя под отмосткой пенополеуретаном 20 мм | м3 | 0,166 |
| 25 |  | Устройство подсыпки из песка 100 мм | м3 | 0,83 |
| 26 |  | Устройство отмостки из бетона М100 | м3 | 1,3 |
| 27 |  | Снятие плитки тротуарной | м2 | 8,3 |
| 28 |  | Демонтаж поребрика | м/п | 10 |
| 29 |  | Монтаж поребрика (6 шт. БУ) | шт | 10 |
| 30 |  | Укладка плитка тротуарной на пескосмесь (8 м2 Б/У) | м2 | 10 |
| 31 |  | Демонтаж деверей металлических 2,1*0,9 | шт | 1 |
| 32 |  | Монтаж дверей металлических утеплённых с глазком, двумя замками. 2,1*0,9 | шт | 1 |
| 33 |  | Утепление стен минеральной плитой 50 мм. М75 | м2 | 3,5 |
| 34 |  | Устройство стен из ГКЛ по металлическому каркасу с обшивкой ГКЛ с 1-й стороны в 2 слоя | м2 | 3,5 |
| 35 |  | Устройство стен из ГКЛ по металлическому каркасу с обшивкой ГКЛ с 2-х сторон в 2 слоя 100 мм с устройством шумоизоляции 100 мм | м2 | 18 |
| 36 |  | Установка двери МДФ 900мм белого цвета с наличником с одной стороны | м2 | 1 |
| 37 |  | Установка дверных ручек-защёлок | шт | 1 |
| 38 |  | Окраска потолка | м2 | 15 |
| 39 |  | краска стен ВДК | м2 | 160,85 |
| 40 |  | Пропитка стен антигрибковым составом | м2 | 38 |
| 41 |  | Устройство лаг из доски 50*150 | м3 | 0,4 |
| 42 |  | Пропитка лаг и обрешётки огнебиозащитными составами | м2 | 26,5 |
| 43 |  | Устройство обрешётки из доски 25*100 | м2 | 27,4 |
| 44 |  | Устройство покрытия из оцинкованного профилированного кровельного листа Н20-0,7-1100 | м2 | 39,9 |
| 45 |  | Установка вентиляционных решёток для вентиляции пола | шт | 6 |
| 46 |  | Окраска стен ВДК в 2 слоя | м2 | 39,5 |