Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 19.20.28.190. Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) для нужд  Саяно-Шушенского участка Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро"

ЛОТ № 4003-ЭКСП ПРОД-2027-ТК-СШФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	7

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПД | Проект договора |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ТР ТС 013/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20.28.190. Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) для нужд  Саяно-Шушенского участка Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро".

#### Цель использования закупаемой продукции

Бесперебойное обеспечение Продукцией автотранспорта, водного транспорта и самоходных механизмов подразделений предприятия Саяно-Шушенского участка, а также для последующей реализации.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями (далее ТТ).

1.4.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ 32511-2013, ГОСТ 32513-2013.

1.4.3 Качество каждой партии Товара должно быть подтверждено паспортом Товара и сертификатом соответствия. Партией считают любое количество топлива, однородного по показателям качества, сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с требованиями ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 1510-2022 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

1.4.4. Место нахождения Покупателя: 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, стр.101.

1.4.5 Место поставки: Республика Хакасия, г. Абакан. Последующий самовывоз Заказчиком продукции с нефтебазы Поставщика.

1.4.6 Объем поставки фиксируется в заявке Покупателя в литрах и отражается при отгрузке в товарно-транспортной накладной.

1.4.7 Количество Товара является ориентировочным. Покупатель оставляет за собой право не выбирать полный объем Товара, указанный в настоящих технических требованиях. Количество поставляемого Товара по каждой позиции может быть изменено с учетом потребности Покупателя в пределах цены договора.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо дизельное ЕВРО зимнее ДТ-З-К5 сорт С | Литр | 488 932 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-92-К5 | Литр | 386 882 |
| 3 | Бензин автомобильный АИ-95-К5 | Литр | 248 625 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Срок действия Договора ОКПД2 19.20.28.190. Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) для нужд Саяно-Шушенского участка Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро" | С 01.01.2027г. | по 31.12.2027г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1. | Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Топливо дизельное ЕВРО зимнее. ДТ-З-К5 сорт С |  |  |
| 1.1.1. | Обозначение марки дизельного топлива | В соответствии с ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32511-2013 |  |
| 1.1.2. | Климатическое условие применения, в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Зимнее |  |
| 1.1.3. | Сорт топлива, в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Сорт С |  |
| 1.1.4. | Экологический класс топлива, в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 5 |  |
| 1.1.5. | Соответствие продукции нормативным документам | ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32511-2013 |  |
| 1.2. | Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1): Бензин автомобильный АИ-92-К5 |  |  |
| 1.2.1. | Обозначение марки дизельного топлива | В соответствии с ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32513-2013 |  |
| 1.2.2. | Климатическое условие применения, в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Межсезонное |  |
| 1.2.3. | Экологический класс топлива, в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 5 |  |
| 1.2.4. | Соответствие продукции нормативным документам | ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32513-2013 |  |
| 1.3. | Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1): Бензин автомобильный АИ-95-К5 |  |  |
| 1.3.1. | Обозначение марки дизельного топлива | В соответствии с ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32513-2013 |  |
| 1.3.2. | Климатическое условие применения, в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Межсезонное |  |
| 1.3.3. | Экологический класс топлива, в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 5 |  |
| 1.3.4. | Соответствие продукции нормативным документам | ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32513-2013 |  |
| 1.5.2. | Климатическое условие применения, в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Зимнее |  |
| 1.5.3. | Класс топлива, в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 2 |  |
| 1.5.4. | Экологический класс топлива, в соответствии с ГОСТ 32511-2013 | Класс 5 |  |
| 1.5.5. | Соответствие продукции нормативным документам | ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32511-2013 |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |
| 2.1. | Соответствие продукции нормативным документам | ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32511-2013, ГОСТ 32513-2013. |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 3.1. | Базис поставки | Отпуск продукции для самовывоза: Республика Хакасия, г. Абакан. |  |
| 3.2. | Состав пакета документов, передаваемых вместе с продукцией | Паспорт качества, товаро-транспортная накладная |  |
| 3.3. | Требования к нефтебазам Исполнителя | 1. Нефтебаза должна иметь регистрацию в государственном реестре опасных производственных объектов, необходимые лицензии, обученный персонал, разрешение на применение оборудования на опасном производственном объекте; 2. Автоналивная эстакада должна соответствовать требованиям промышленной, природоохранной и пожарной безопасности и обеспечивать выполнение измерений массы нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 8.587-2019 «Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов»; 3. Иметь собственную аккредитованную лабораторию или договор со сторонней аккредитованной лабораторией для обеспечения проверки качества передаваемого топлива; 4. Договор со сторонней организацией или собственное аварийно-спасательное формирование по ликвидации аварийных проливов нефтепродуктов. Поставщик имеет право отказать в загрузке бензовоза, если он не соответствует требованиям действующего законодательства. |  |

# Требования по ценообразованию

3.1. Стоимость продукции, указанная в предложении Участника, должна включать все расходы по доставке по указанным адресам, страховке и погрузо-разгрузочные работы до склада покупателя. Доставку требуется выполнить по адресам, указанным в Таблице 1.3.

3.2. Цена остается фиксированной и не подлежит изменению с момента подведения итогов закупочных процедур и на все время действия договора.