Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»

| Номер ТЗ | 207В |
| --- | --- |

Утверждаю: Первый заместитель директора – главный инженер филиала «Мариэнерго» _____________________ / Ю.Ю. Егошин / « » 2026 г.

Техническое задание

на поставку осветительных приборов для нужд

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»

в 2026 году.

г. Йошкар-Ола

2026 г.

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку осветительных приборов (далее продукция, товар) для выполнения ТОиР 2026 года. Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год.

| № SAP | Марка | Кол-во, шт. | Точка поставки | Срок начала / окончания поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2362847 | Лампа LED ECO A60 шар 15Вт Е27 4000К IEK | 50 | Центральный склад Филиала «Мариэнерго»: Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 123 | С даты заключения договора до 30.12.2026 г. Поставка осуществляется по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчика. |
| 2351368 | Лампа Онлайт OLL-G45-6-230-4K-E27 | 60 |  |  |
| 2331228 | Лампа светодиодная А60 11Вт 3000К Е27 | 50 |  |  |
| 2269305 | Лампа светодиодная А60 8Вт Е27 | 50 |  |  |
| 2331872 | Лампа светодиодная Philips 9,5Вт Е27 | 200 |  |  |
| 2300226 | Светильник ДКУ 01-78-50-Д120 | 5 |  |  |
| 2360468 | Светильник GL-Armstrong ECO-36 | 5 |  |  |
| 2073558 | Плафон светильника ПСХ-60 | 5 |  |  |
| 2417144 | Светильник ЭРА SPO-5-40-6K-M(F) 36Вт | 21 |  |  |
| 2380939 | Светильник ЭРА SPO-6-36-4К-P 595x595x19 | 15 |  |  |
| 2405548 | Светильник переносной УП-1Р 60Вт 10м | 1 |  |  |
| 2343617 | Светильник светодиодный ДВО-36w | 15 |  |  |
| 2367944 | Светильник светодиодный ДСО 21.2 | 6 |  |  |

- Предмет закупочной процедуры.

Предметом закупочной процедуры является право заключения договора поставки                   осветительных приборов на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -   «Мариэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

- Технические требования к продукции.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам, приведенных в таблице:

| № п.п. | Наименование осветительных приборов | Технические требования и характеристики | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество). Постановление правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа LED ECO A60 шар 15Вт Е27 4000К IEK | Тип – светодиодная лампа Область применения – для внутреннего освещения Мощность, Вт – 13 Напряжение, В – 230 Световой поток, не менее, Лм – 1170 Цветовая температура, К – 4000 Индекс цветопередачи - 89 (класс 1В) Цоколь – Е27 Форма колбы лампы – груша Цвет – естественный белый Рабочее положение – универсальное Габариты, L x D, не более, мм – 131 х 60 Гарантийный срок – 24 мес. Срок службы, часов, не менее - 30 000 | 27.40.15.150 | Ограничение |
| 2 | Лампа Онлайт OLL-G45-6-230-4K-E27 | Тип – светодиодная лампа Область применения – для внутреннего освещения Мощность, Вт – 6 Напряжение, В – 230 Световой поток, не менее, Лм – 470 Цветовая температура, К – 4000 Индекс цветопередачи – 70-79 (класс 2В) Цоколь – Е27 Форма колбы лампы – Груша Цвет – белый Рабочее положение – универсальное Габариты, L x D, не более, мм – 79 х 45 Гарантийный срок – 24 мес. Срок службы, часов, не менее - 30 000 | 27.40.15.150 | Ограничение |
| 3 | Лампа светодиодная А60 11Вт 3000К Е27 | Тип – светодиодная лампа Область применения – для внутреннего освещения Мощность, Вт – 11 Напряжение, В – 220-230 Световой поток, не менее, Лм – 900 Цветовая температура, К – 3 000, теплый Цоколь – Е27 Формы лампы - Груша Особенности: Стандартная колба грушевидной формы Устойчивы к механическим воздействиям (тряска, вибрация) Класс энергоэффективности - А Рабочее положение – универсальное Габариты, L x D, не более, мм – 108 х 60 Гарантийный срок – 24 мес. Срок службы, часов, не менее - 30 000 | 27.40.15.150 | Ограничение |
| 4 | Лампа светодиодная А60 8Вт Е27 | Тип – светодиодная лампа Область применения – для внутреннего освещения Мощность, Вт – 8 Напряжение, В – 230 Световой поток, не менее, Лм – 800 Цветовая температура, К – 4000 Индекс цветопередачи – 80 Цоколь – Е27 Форма колбы лампы – Груша Цвет – белый Рабочее положение – универсальное Габариты, L x D, не более, мм – 100 х 55 Гарантийный срок – 24 мес. Срок службы, часов, не менее - 15 000 | 27.40.15.150 | Ограничение |
| 5 | Лампа светодиодная Philips 9,5Вт Е27 | Тип – светодиодная лампа Область применения – для внутреннего освещения Мощность, Вт – 9,5 Напряжение, В – 230 Световой поток, не менее, Лм – 800 Цветовая температура, не менее, К – 3000 Индекс цветопередачи, не менее – 80 Цоколь – Е27 Форма колбы лампы – Груша Цвет – белый Рабочее положение – универсальное Габариты, L x D, не более, мм – 100 х 65 Гарантийный срок – 24 мес. Срок службы, часов, не менее - 15 000 | 27.40.15.150 | Ограничение |
| 6 | Светильник ДКУ 01-78-50-Д120 | Область применения – для наружного освещения Тип светильника - светодиодный Номинальная мощность светильника, Вт – 78 Напряжение сети, В – 176-264 (50Гц) Коэффициент мощности – 0,96 Цветовая температура, К – 4700-5300 Световой поток, не менее, Лм – 9596 Климатическое исполнение – УХЛ1 Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48мм под различными углами) Тип КСС – косинусная 1200 Степень защиты, не ниже – IP66 Габариты, мм – 220х95х430 Масса, не более, кг – 5,5 Гарантийный срок – 60 мес. Срок службы не менее – 50000ч. | 27.40.33.130 | Ограничение |
| 7 | Светильник GL-Armstrong ECO-36 | Область применения – для общего освещения помещений Номинальная мощность светильника, Вт – 36 Напряжение сети, В – 176-264 (50Гц) Коэффициент мощности – 0,9 Цветовая температура, К – 5000 Тип светильника – светодиодный Световой поток, не менее, Лм – 5150 Климатическое исполнение – УХЛ4 Способ установки светильника – встраиваемый для подвесных потолков типа «Армстронг», накладные на любую ровную поверхность Степень защиты, не ниже – IP20 Габариты, мм – 595х595х29 Масса, не более, кг – 2,9 Гарантийный срок – 60 мес. Срок службы не менее – 50000ч. | 27.40.25.123 | Ограничение |
| 8 | Плафон светильника ПСХ-60 | Область применения – плафон-рассеиватель для светильника | 27.40.25.123 | Ограничение |
|  |  | Тип светильника – ПСХ-60 |  |  |
|  |  | Материал – стекло |  |  |
| 9 | Светильник ЭРА SPO-5-40-6K-M(F) 36Вт | Область применения – для общего освещения административных помещений | 27.40.25.123 | Ограничение |
|  |  | Номинальная мощность светильника, Вт – 36 |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В – 176-264 (50Гц) |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности – 0,95 |  |  |
|  |  | Цветовая температура, К – 6500 |  |  |
|  |  | Тип светильника – светодиодный |  |  |
|  |  | Световой поток, не менее, Лм – 3600 |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ4 |  |  |
|  |  | Способ установки светильника – накладной, потолочный |  |  |
|  |  | Степень защиты, не ниже – IP40 |  |  |
|  |  | Габариты, не более, мм – 1200х76х25 |  |  |
|  |  | Масса, не более, кг – 0,5 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок – 60 мес. |  |  |
|  |  | Срок службы не менее – 50000ч. |  |  |
| 10 | Светильник ЭРА SPO-6-36-4К-P 595x595x19 | Область применения – для освещения муниципальных учреждений, административных помещений, офисов, холлов. | 27.40.25.123 | Ограничение |
|  |  | Номинальная мощность светильника, Вт – 36 |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В – 165-265 (50Гц) |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности – 0,95 |  |  |
|  |  | Цветовая температура, К – 4000 |  |  |
|  |  | Тип светильника – светодиодный |  |  |
|  |  | Световой поток, не менее, Лм – 3000 |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ4 |  |  |
|  |  | Способ установки светильника – встраиваемый для подвесных потолков типа «Армстронг», накладные на любую ровную поверхность |  |  |
|  |  | Степень защиты, не ниже – IP40 |  |  |
|  |  | Габариты, не более, мм – 595x595x19 |  |  |
|  |  | Масса, не более, кг – 1,5 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок – 60 мес. |  |  |
|  |  | Срок службы не менее – 50000ч. |  |  |
| 11 | Светильник переносной УП-1Р 60Вт 10м | Область применения – для временного местного освещения рабочей зоны при проведении работ в условиях удаленности от источника света | 27.40.25.123 | Ограничение |
|  |  | Номинальная мощность светильника, не более, Вт – 60 |  |  |
|  |  | Тип источника света – лампа накаливания, светодиодная или энергосберегающая (в комплект не входит) |  |  |
|  |  | Цоколь – Е27 |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В – 165-265 (50Гц) |  |  |
|  |  | Способ установки светильника – потолочный подвесной на крюк |  |  |
|  |  | Длина электрического шнура, м – 10±0,1 |  |  |
|  |  | Сечение проводников шнура, не менее - 2×0,75 |  |  |
|  |  | Степень защиты, не ниже – IP20 |  |  |
|  |  | Масса, не более, кг – 0,9 |  |  |
|  |  | Срок службы, не менее, лет – 10 |  |  |
| 12 | Светильник светодиодный ДВО-36w | Область применения – для общего освещения административных помещений | 27.40.25.123 | Ограничение |
|  |  | Номинальная мощность светильника, Вт – 36 |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В – 176-264 (50Гц) |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности – 0,95 |  |  |
|  |  | Цветовая температура, К – 6500 |  |  |
|  |  | Тип светильника – светодиодный |  |  |
|  |  | Световой поток, не менее, Лм – 3600 |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ4 |  |  |
|  |  | Способ установки светильника – встраиваемый для подвесных потолков типа «Армстронг», накладные на любую ровную поверхность |  |  |
|  |  | Степень защиты, не ниже – IP20 |  |  |
|  |  | Габариты, не более, мм – 595x595x19 |  |  |
|  |  | Масса, не более, кг – 1,8 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок – 24 мес. |  |  |
|  |  | Срок службы не менее – 50000ч. |  |  |
| 13 | Светильник светодиодный ДСО 21.2 | Область применения – для внутреннего и наружного освещения | 27.40.25.123 | Ограничение |
|  |  | Номинальная мощность светильника, Вт – 120±5% |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В – 150-280 (50Гц) |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности – 0,98 |  |  |
|  |  | Цветовая температура, не менее, К – 4000 |  |  |
|  |  | Тип светильника – светодиодный |  |  |
|  |  | Световой поток, не менее, Лм – 18000 |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ1 |  |  |
|  |  | Способ установки светильника – подвесной (базовый); консольный, диаметр консоли до 57 мм; поворотный кронштейн (лира), позволяющий задать необходимый угол. |  |  |
|  |  | Степень защиты, не ниже – IP67 |  |  |
|  |  | Габариты, не более, мм – 505x200x70 |  |  |
|  |  | Масса, не более, кг – 5,9 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок – 60 мес. |  |  |
|  |  | Срок службы не менее, лет – 12 |  |  |

По всем позициям, где указан бренд, допускаются поставка полнофункционального эквивалента.

- Общие требования.

  - К поставке допускаются осветительные приборы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих осветительные приборы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

  - Осветительные приборы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 54814-2018 «Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения. Термины и определения»;

- ГОСТ IEC 62612-2019 "Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования"

- ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 34897.2-1-2022 «Светильники. Часть 2-1. Частные требования. Светильники стационарные общего назначения»;

- ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 «Светильники. Часть 2-3. Частные требования. Светильники для освещения улиц и дорог»;

- ГОСТ 34819-2021 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 26092-84 «Приборы световые. Установочные и присоединительные размеры»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;

  - Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

  - Дата изготовления осветительных приборов должна быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию указана в п.3 данного технического задания. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты поставки Покупателю.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Осветительные приборы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение указанного в п.3 данного ТЗ срока службы (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка осветительных приборов должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Осветительные приборы должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Способ укладки и транспортировки осветительных приборов должен предотвращать их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия осветительных приборов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» при получении их на склад.

Заместитель главного инженера по эксплуатации 		                       	            С.В. Титов

Начальник службы ПС УВС								Д.Н. Дудин