| «ПОДГОТОВИЛ» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Технический куратор договора |  | Инициатор договора |
| Ведущий специалист отдела комплексного обслуживания |  | Начальник управления обслуживания объектов |
| ______________/ Стрелец В.А. |  | ______________/ Решетникова А.А. |
| « » июнь 2026 года |  | « » июнь 2026 года |

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 37.00.12.110 Оказание услуг по обслуживанию биотуалетов на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»

Лот №

- 1. Общие сведения

- 1.1. Обозначения и сокращения

| Технические требования (ТТ) | Настоящие Технические требования |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «СК РусГидро» |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» |
| Исполнитель | Исполнителем по договору может быть юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |

1.2 Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 37.00.12.110 Оказание услуг по обслуживанию биотуалетов на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».

1.3 Цель оказания услуг.

В целях исполнения доходного договора, заключенного между АО «СК РусГидро» и филиалом ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».

Целью оказания Услуг является поддержание надлежащего санитарного состояния объектов и территорий Филиала, его производственных и социальных процессов и потребностей в соответствии с требованиями нормативной документации.

1.4 Существующее положение.

- Услуги оказываются на действующем энергетическом объекте при работе гидросилового оборудования со вращающимися частями и электрического оборудования, находящегося под высоким напряжением ( в условиях высокой заставленности).

### Перечень объектов Заказчика представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Перечень объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС». | 445350, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, 2. | - База ОМТС, ОПУ-500, - База Оборудования, - ОРУ-110, - Причал катеров, - ОРУ-220, - Д-49, - ВСП южная, - ВСП северная. ПВХ |

1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1 В стоимость услуг включены все расходы и затраты Исполнителя, в том числе затраты на приобретение химических средств.

1.5.2 Услуги оказываются по мере загрязнения по предварительно направленной заявке Заказчика, либо в определенный день по договоренности.

1.5.4 Заказчик направляет Исполнителю заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дней до начала оказания Услуги. В заявке указывается место, срок и объем оказания Услуг.

1.5.5 Исполнитель при оказании услуг должен использовать только профессиональную технику.

1.5.6 Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности на следующие виды деятельности:

-  Транспортирование отходов IV класса опасности  (подтверждается в составе Заявки на участие)

1.5.7 Исполнитель допускается на объект в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда, Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», а также Инструкцией о пропускном и внутризаводском режимах филиала ПАО «РусГидро».

1.6 Обязанности Исполнителя.

1.6.1 Заказчик и Исполнитель определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

1.6.2 Транспортировка (доставка) необходимых средств осуществляются силами и за счет средств Исполнителя на специально оборудованном транспорте Исполнителя, соответствующего требованиям санитарных норм, действующих на территории Российской Федерации.

1.6.3 Очистка биотуалетов ассенизационной автомашиной и вывоз отходов должен производиться согласно заявок Заказчика.

1.6.4 Исполнитель обязан обеспечить содержание биотуалетов в технически исправном состоянии.

1.6.5 Услуги оказываются с использованием собственных средств и оборудования Исполнителя.

1.6.6 Исполнитель за свой счет и своими средствами вывозит отходы за территорию Филиала с последующей утилизацией.

1.6.7 Наличие у Исполнителя специализированного, квалифицированного персонала, задействованного при оказании Услуги.

1.7 Иные требования и сведения общего характера

1.7.1 Применяемые средства должны быть без резкого запаха, экологически безопасными для окружающей среды, не причиняющими вреда здоровью и самочувствию третьих лиц, клиентов, обслуживающему персоналу и иметь сертификаты качества и соответствия. Кроме  средства не должны иметь истекший к моменту его применения срок годности и должны применяться в соответствии с требованиями инструкций производителя таких средств относительного указанного назначения и способа применения.

1.7.2 Обслуживание, обработка мобильных туалетных кабин должна производиться профессиональными средствами, позволяющими уничтожать неприятный запах, микробы, бактерии.

1.7.3 Организация, осуществляющая Услуги, согласно техническому заданию, должна использовать только профессиональную технику.

#### 1.8  Обязанности Заказчика

### 1.8.1 Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

### 1.8.2 Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

1.8.3 Подготовку рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика.

2. Требования к продукции

2.1.Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1.Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения* | Количество | Периодичность оказания услуг | Общий объем** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Оказание услуг по обслуживанию биотуалетов на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС в зимний период | шт | 8 | 1 раз в зимний месяц по Заявкам Заказчика | 40 |
|  | Оказание услуг по обслуживанию биотуалетов на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС в летний период | шт | 8 | 2 раза в зимний период по Заявкам Заказчика | 112 |

* Под единицей измерения  «шт» понимается оказание услуг по обслуживанию одной единицы биотуалета.

**Информация о количестве имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма услуг. Указание количества не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях.

2.2.Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 37.00.12.110 Оказание услуг по обслуживанию биотуалетов на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |

2.2  Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуги/этапа услуги:  ОКПД2 37.00.12.110 Оказание услуг по обслуживанию биотуалетов на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие технические условия для оказания услуг |  |  | Осуществляются в соответствии с ГОСТ Р51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги» (дата введения 01.07.2015) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подготовка рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика |  |  | В соответствии с СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций» (Приложение 1 к настоящим ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение техники безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала. |  |  | Исполнитель обеспечивает соблюдение техники безопасности в соответствии со статьёй 214 Трудового Кодекса РФ, ЕТКС работ и рабочих профессий. Исполнитель обязуется использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя |  |  | Объекты Заказчика являются зданиями с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. Допуск Исполнителя на объекты осуществляется с соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение №3) Перед началом оказания услуг Исполнитель (работник назначенный приказом) проходит инструктажи по Охране труда и Пожарной безопасности у представителей Заказчика с составлением АКТА-ДОПУСКА для производства работ на территории Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оказание услуг включает: Летний период: - выкачка нечистот, с последующей утилизацией; - смена наполнителя (хим.реактива) в накопительном баке; - Мойка внешних поверхностей приемного бака; - Заправка туалетной бумагой Зимний период: - выкачка нечистот, с последующей утилизацией; - смена наполнителя (хим.реактива) в накопительном баке; - заправка зимним реагентом и при необходимости разморозка содержимого приемного бака при помощи спецтехники с парогенератором; -заправка туалетной бумагой. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет продолжать эксплуатацию объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. Услуги считаются оказанными после приёмки услуг комиссией филиала, с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При оказании услуг профессиональной уборки Исполнитель должен обеспечить безопасность собственного персонала, жизни, здоровья потребителей услуг и сохранность их имущества, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Химические средства (очищающие, чистящие, моющие, дезинфицирующие и т.п.), используемые при проведении уборки, должны иметь паспорт безопасности, оформленный в установленном в РФ порядке. Химические средства и материалы, входящие в перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, должны иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии, а подлежащие государственной регистрации - свидетельства о регистрации. Специальное технологическое оборудование и уборочный инвентарь, применяемые при оказании услуг уборки, должны использовать в соответствии с требованиями технологии уборки. Технологическое оборудование и инвентарь, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, должны иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантия качества на оказанные услуги предоставляется Исполнителем на весь период оказания услуг. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также стандартами, правилами, утвержденными на данные виды услуг, и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами. Исполнитель несет материальную ответственность за оказанные услуги. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Услуги оказываются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ: - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», - Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 г. № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности» - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н) - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) - "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н) - Стандарт организации СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций» - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н) |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).

3.2. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем, заявка которого соответствовала требованиям ТТ и содержала наиболее низкую цену договора.

5. Приложения

Приложение № 1 - Стандарт организации СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»;

Приложение № 2 - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».

Приложение № 3 -  Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».