Приложение № 1 к 

Техническому заданию
I.Общая информация 
Участник должен представить предложение по всей номенклатуре в соответствии с данным техническим требованием на продукцию. 

	№ п/п
	Номенклатура
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Аптечка первой медицинской помощи (в пластиковом чемодане). 
	шт.
	300

	2.
	Аптечка первой помощи (автомобильный).  
	шт.
	150


Аптечка первой медицинской

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам 

(УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024г №262н):

1. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:
	N п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование медицинского изделия
	Требуемое количество (не менее)

	1.
	182450
	Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования
	Маска медицинская нестерильная одноразовая
	2 шт.

	
	367580
	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования
	
	

	2.
	122540
	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные
	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М
	2 пары

	
	122560
	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные
	
	

	
	139350
	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные
	
	

	
	139360
	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные
	
	

	
	185830
	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные
	
	

	
	185850
	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные
	
	

	
	205280
	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные
	
	

	
	205290
	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные
	
	

	
	298450
	Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные
	
	

	
	320790
	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные
	
	

	
	321530
	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные
	
	

	
	349230
	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные
	
	

	
	351490
	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные
	
	

	3.
	327410
	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования
	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"
	2 шт.

	
	351540
	Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации
	
	

	4.
	210370
	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования
	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения
	1 шт.

	
	210380
	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования
	
	

	5.
	150130
	Рулон марлевый тканый, нестерильный
	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см
	4 шт.

	
	150140
	Рулон марлевый тканый, стерильный
	
	

	
	279290
	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования
	
	

	
	326320
	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования
	
	

	6.
	150130
	Рулон марлевый тканый, нестерильный
	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см
	4 шт.

	
	150140
	Рулон марлевый тканый, стерильный
	
	

	
	279290
	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования
	
	

	
	326320
	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования
	
	

	7.
	223580
	Салфетка марлевая тканая
	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см N 10
	2 упак.

	
	302910
	Салфетка нетканая
	
	

	8.
	122900
	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный
	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см
	1 шт.

	
	136010
	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый
	
	

	
	141730
	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый
	
	

	
	269230
	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый
	
	

	9.
	142270
	Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный
	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см
	10 шт.

	10.
	142270
	Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный
	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см
	2 шт.

	11.
	293880
	Одеяло спасательное, многоразового использования
	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см
	2 шт.

	12.
	116910
	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования
	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани
	1 шт.

	
	260590
	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования
	
	


2. Аптечка комплектуется следующими изделиями:

	N п/п
	Наименование
	Требуемое количество (не менее)

	1.
	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий
	1 шт.

	2.
	Блокнот формата не менее А7
	1 шт.

	3.
	Маркер черный (синий) или карандаш
	1 шт.

	4.
	Футляр или сумка
	1 шт.


Аптечка первой помощи (автомобильный).  
Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) (УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 г. № 260н)
1. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:
	N

п/п
	Код вида номенклатурной классификации
медицинских изделий 1
	Наименование вида

медицинского изделия

в соответствии

с номенклатурной классификацией медицинских

изделий
	Наименование медицинского изделия
	Требуемое количество (не менее)

	1.
	182450
	Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования
	Маска медицинская нестерильная одноразовая
	2 шт.

	
	367580
	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования
	
	

	2.
	122540
	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные
	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М
	2 пары

	
	122560
	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные
	
	

	
	139350
	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные
	
	

	
	139360
	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные
	
	

	
	185830
	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные
	
	

	
	185850
	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные
	
	

	
	205280
	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные
	
	

	
	205290
	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные
	
	

	
	298450
	Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные
	
	

	
	320790
	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные
	
	

	
	321530
	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные
	
	

	
	349230
	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные
	
	

	
	351490
	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные
	
	

	3.
	327410
	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования
	Устройство для проведения

искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"
	2 шт.

	
	351540
	Загубник/покрытие для

сердечно-легочной

реанимации
	
	

	4.
	210370
	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования
	Жгут

кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения
	1 шт.

	
	210380
	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования
	
	

	5.
	150130
	Рулон марлевый тканый, нестерильный
	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный

нестерильный размером не менее 2 м х 10 см
	3 шт.

	
	150140
	Рулон марлевый тканый, стерильный
	
	

	
	279290
	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования
	
	

	
	326320
	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования
	
	

	6.
	150130
	Рулон марлевый тканый, нестерильный
	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см
	3 шт.

	
	150140
	Рулон марлевый тканый, стерильный
	
	

	
	279290
	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования
	
	

	
	326320
	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования
	
	

	7.
	223580
	Салфетка марлевая тканая
	Салфетки медицинские

стерильные размером не менее 16 х 13 см N 10
	2 упак.

	
	302910
	Салфетка нетканая
	
	

	8.
	122900
	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный
	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см
	1 шт.

	
	136010
	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый
	
	

	
	141730
	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый
	
	

	
	269230
	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый
	
	

	9.
	293880
	Одеяло спасательное, многоразового использования
	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см
	1 шт.

	10.
	116910
	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования
	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани
	1 шт.

	
	260590
	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования
	
	


2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

	N

п/п
	Наименование
	Требуемое количество (не менее)

	1.
	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)
	1 шт.

	2.
	Блокнот формата не менее А7
	1 шт.

	3.
	Маркер черный (синий) или карандаш
	1 шт.

	4.
	Футляр или сумка
	1 шт.


