Технические требования на ОКДП2 71.20.19.130

Проведение замеров вредных и (или) опасных производственных факторов

на рабочих местах в филиале ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | Филиал |
| --- | --- |
| Технические требования | ТТ |
| Электронный документооборот | ЭДО |
| Вредные и (или) опасные производственные факторы | ВОПФ |
| Услуги по проведению замеров вредных производственных факторов на рабочих местах | Услуги |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКДП2 71.20.19.130 Проведение замеров вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в филиале ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение замеров вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в филиале ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» Амурская область, Бурейский район, п. Талакан. |
|  |  | Нижне-Бурейская ГЭС Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский |

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование этапа услуг | Наименование фактора |  | Количество измерений (всего) | Единица измерения |  |  | Расположение объекта (место оказания услуг) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» Амурская область, Бурейский район, п. Талакан |  |  | Нижне-Бурейская ГЭС Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский |  |  |
| 1 | Проведение замеров вредных производственных факторов на рабочих местах в филиале | Освещенность | а) освещенность на рабочей поверхности | 3 | шт | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | б) коэффициент пульсации освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в) яркость освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Микроклимат | а) Температура воздуха, б) скорость движения воздуха, в) относительная влажность воздуха | 3 | шт | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Электромагнитные поля радиочастотного диапазона | Напряженность электрического поля (Е) В/м и магнитного поля, ЭМП диапазона 30кГЦ - 300 Мгц | 2 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность потока энергии (ППЭ) мкВт/см2 ЭМП диапазона 300 МГц - 300 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электромагнитные поля промышленной частоты | Электрическое поле промышленной частоты 50Гц кВ/м | 9 | шт | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц (А/м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аэроионный состав воздуха |  | 4 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Шум |  | 10 | шт | 7 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Ультразвук |  | 1 | шт | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Вибрация локальная |  | 1 | шт | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Вибрация общая |  | 3 | шт | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Вредные вещества воздуха рабочей зоны | Марганец в сварочных аэрозолях | 4 | шт | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пыль древесная | 1 | шт | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Масло минеральное/масла минеральные нефтяные | 2 | шт | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Серная кислота | 4 | шт | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Гексан, гептан | 1 | шт | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Соляная кислота | 1 | шт | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидроксид натрия | 1 | шт | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бензин | 2 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Спирт этиловый | 1 | шт | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 53 |  |  | 38 |  |  | 15 |  |  |  |

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока этапа услуг | Требования к окончанию срока этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по проведению замеров вредных производственных факторов на рабочих местах в филиале | с даты заключения договора | 18.12.2026 |

#### 4. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

- Наименование услуг (позиция №1 Таблицы 2): Проведение замеров вредных производственных факторов на рабочих местах в филиале

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |
| 1.1.1 | Требования к организации, проводящей замеры вредных производственных факторов на рабочих местах | Указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда |  |
|  |  | Наличие утверждённых и аттестованных методов исследований (испытаний) и методик (методы) измерений, внесённые в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ), и соответствующие им применяющих испытательной лабораторией (центром), поверенные средства измерений |  |
|  |  | Наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и областью аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса |  |
|  |  | Наличие в штате организации специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда |  |
| 1.1.2 | Соблюдение при оказании услуг, указанных в таблице 2 настоящих ТТ законодательства РФ | Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |
| 1.2.1 | Проведение замеров вредных производственных факторов на рабочих местах | Для оказания услуг: - Исполнитель направляет персонал в Филиал по адресу, указанному в таблице 1 настоящих ТТ. |  |
| 1.2.2 | Проведение измерений факторов производственной среды | Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в таблице 2 настоящих ТТ осуществляется на рабочих местах, указанных сопровождающим представителем Заказчика |  |
|  |  | Измерения факторов 2 класса опасности (марганец в сварочных аэрозолях) в 3,4 квартале 2026 года |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |
| 1.3.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - Исполнитель допускается на Филиал в соответствии с требованиями положения о пропускном и внутриобъектовом режимах Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |  |
| 1.3.2 | Правила нахождения персонала Исполнителя в производственных помещениях Заказчика | - Персонал Исполнителя при нахождении в производственных помещениях Заказчика должен применять собственную спецодежду, спецобувь. Заказчик предоставляет СИЗ защиты головы (защитную каску) |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |
| 1.4.1 | Средства измерений, применяемые при проведении измерений вредных и (или) опасных факторов, должны соответствовать требованиям законодательства РФ | Исполнитель при проведении исследований (испытаний) и измерений должен применять средства измерений, прошедшие поверку |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление Заказчику результатов измерений параметров вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах | Исполнитель предоставляет Заказчику Протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений производственных факторов |  |
| 2.1.2 | Сроки предоставления Протоколов проведения исследований (испытаний) и измерений производственных факторов | до 18.12.2026 года |  |