Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 43.22.12 «Выполнение работ по монтажу сплит-системы
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, здание ЮВК, литера А»

СОДЕРЖАНИЕ

# Общие сведения
#### Обозначения и сокращения

ТТ	Технические требования
ТУ	Технические условия

#### Наименование закупаемой продукции
«Выполнение работ по монтажу сплит-системы по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, здание ЮВК, литера А»
#### Цель выполнения работ
Соблюдение оптимальных температурных условий и санитарных норм при эксплуатации помещений здания, обеспечение стабильного микроклимата в помещении для нормальной работы персонала АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
#### Существующее положение
1. Работы производятся без перерыва функционирования объекта (действующее здание).
2. Работы выполняются с применением промышленного альпинизма и специализированной техники (работы на высоте до 15 метров).
3. При формировании проекта производства работ (ППР) учитывать требование выполнения работ на территории, где производственная деятельность не останавливается.
# Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)	Примечания
1	2	3	4	5
	Выполнение работ по монтажу сплит-системы по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, здание ЮВК, литера А	АО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева». Место расположения: Российская Федерация, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литеры «А».	Здание ЮВК, литера «А».

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик предоставит подрядчику:
1. Следующие виды ресурсов:
  1. Электроэнергия.
  2. Вода.

#### Иные требования и сведения общего характера
1. Заказчик имеет лицензию на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, в связи с чем прием иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирован нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности. На основании вышеизложенного, вход на территорию Заказчика работникам Подрядчика, являющимся иностранными гражданами, может быть запрещён. В случае недопуска Заказчиком работников Подрядчика являющимся иностранными гражданами, для выполнения работ по Договору не влечет перенос сроков выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
2. Перед началом выполнения работ Подрядчик (работник назначенный приказом) проходит инструктажи по Охране труда и Пожарной безопасности у представителей Заказчика с составлением Акта-допуска для производства работ на территории Заказчика.
3. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а так же не допускать загрязнения, ухудшения состояния и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Подрядчик самостоятельно и в полном объёме возмещает причинённый ущерб.
4. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.
5. Контроль за выполнением работ Подрядчиком осуществляет ответственное лицо от Эксплуатационно-технического отдела Управления административного обеспечения АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам выполнения работ
### Требования к видам и объемам работ
# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Кондиционирование
1	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Демонтаж)	компл	1
2	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	компл	1
3	Сплит-система LS-H12KFE2/LU-H12KFE2	шт	1
4	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	1
5	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм	м	5
6	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	0,5
7	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,01
8	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм	м	10
Раздел 2. Кабельная продукция
9	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,15
10	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	15,3
11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,15
12	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0153
13	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	1

### Требования к срокам выполнения работ
# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
	Выполнение работ по монтажу сплит-системы по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, здание ЮВК, литера А	с даты заключения договора	30 рабочих дней с даты заключения Договора.

#### Требования к качеству продукции
# Таблица 4. Требования к качеству продукции
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
	Требования к выполнению работ		-//-	-//-	-//-
	Общие требования к выполнению работ
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов	Монтаж сплит-системы выполняется Подрядчиком с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для персонала. / Во время нахождения на территории Заказчика представителей Подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у Заказчика правил пропускного и внутриобъектового режима, противопожарного режима, правил охраны труда и промышленной безопасности, в том числе провести необходимые инструктажи указанных лиц. / Подрядчик выполняет работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными договором, законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами и обеспечивает постоянный контроль качества применяемых материалов и оборудования.	Согласие с требованием
	Перечень выполняемых работ	Согласно ВОР указанных в Таблице №2 – Перечень и объем выполняемых работ.	Согласие с требованием
	Требования к контролю качества работ и материалов		-//-	-//-	-//-
	Требования к используемому оборудованию и материалам	Подрядчик выполняет работы с применением собственных расходных материалов. Всё оборудование, материалы и комплектующие, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества, соответствия и т.п. Оборудование, инструменты и приспособления, используемые в процессе монтажа и диагностики, исключают возможные механические повреждения сплит-систем, остекления, и фасадов зданий. / При выполнении работ Подрядчик обязан использовать оборудование и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. / Все расходные материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь информацию о производителе с указанием наименования юридического лица, его адреса, номера телефона, даты (времени) выработки или производства товара, срока хранения, условий хранения и предельного срока годности. / Подрядчик гарантирует, что применяемое оборудование и материалы соответствуют следующим требованиям: / - монтируемое оборудование является новым, ранее не бывшим в использовании (эксплуатации), дата выпуска оборудования 2025 – 2026 г. г., оборудование должно быть поставлено в заводской упаковке; / - используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны отвечать требованиям безопасности, разрешены к применению на территории Российской Федерации и Подрядчик гарантирует обеспечение надлежащего хранения и применения вышеупомянутого оборудования, расходных материалов; / - утилизация отработанных материалов, используемых при выполнении работ, а также бытовых отходов после произведенных работ по Договору производится Подрядчиком самостоятельно на основании действующих нормативных актов.	Согласие с требованием
	Требования к персоналу подрядчика		-//-	-//-	-//-
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ	Сотрудники Подрядчика в случае, если этого требует законодательство РФ, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Подрядчик должен предусмотреть при формировании бригады работников наличие в ее составе промышленного альпиниста для выполнения работ по Договору при установке наружного блока сплит-системы. Работы на высоте должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск на выполнение такого вида работ.	Согласие с требованием
	Санитарные требования к персоналу Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ	Подрядчик обязан до начала работ организовать за счет собственных средств проведение предварительных медицинских осмотров работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам и следить за тем, чтобы сотрудники, привлекаемые им для выполнения работ, для которых законодательно предписывается прохождение соответствующих медицинских осмотров/освидетельствований, проходили соответствующие медицинские осмотры/освидетельствования с установленной периодичностью.	Согласие с требованием
	Внешний вид персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ	Все сотрудники Подрядчика, находящиеся на объекте Заказчика должны однозначно идентифицироваться в качестве персонала Подрядчика с помощью спецодежды, внешний вид сотрудников должен быть аккуратным и опрятным. / Персонал, выполняющий работы, должен иметь форменную специальную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты.	Согласие с требованием
	Требования к безопасности работ и охране труда		-//-	-//-	-//-
	Основные требования	Обязательное выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по охране труда в соответствии с требованием: / Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; / Правил по охране труда при работе на высоте, утверждённых приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; / Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н; / Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н; / Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; / Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Согласие с требованием
	Требования к безопасности выполняемых работ	Подрядчик должен: / Обеспечивать безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, вывоз строительного и другого мусора. / Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды до сдачи объекта приемочной комиссии. / Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. / Направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.	Согласие с требованием
	Требования к результатам работ		-//-	-//-	-//-
	Общие требования к результатам работ		-//-	-//-	-//-
	Результат выполнения работ	Должны быть смонтированы и налажены сплит-системы в соответствии с Таблицей 2, –Перечень и объем выполняемых работ, - настоящих технических требований.	Согласие с требованием
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели		-//-	-//-	-//-
	Требования к порядку приемки результатов работ		-//-	-//-	-//-
	Требования к оформлению документации		-//-	-//-	-//-
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ	По результатам выполнения работ предоставляются: / документация на смонтированное оборудование: технические паспорта, сертификаты, иная документация на оборудование и монтажные работы. / Акт выполненных работ КС-2 в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе; / Счет в 1 (Одном) экземпляре на бумажном носителе.	Согласие с требованием
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые материалы	Обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком материалов, механизмов и оборудования, в месте производства работ. Копии этих сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, механизмов и оборудования, а также в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях – в составе исполнительной документации. Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком используемые материалы и оборудование до начала производства работ в случае, если они не соответствуют Технической, и/или Сметной документации.	Согласие с / требованиями
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)		-//-	-//-	-//-
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика		-//-	-//-	-//-
	Гарантийный срок на результат работ	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 60 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ КС-2. Гарантийные сроки на сплит-системы устанавливаются на основании гарантийных обязательств, указанных в паспортах на оборудование.	Согласие с требованием
	Техническое обслуживание	Подрядчик обязан проводить техническое обслуживание установленных сплит-систем в течение всего срока гарантии на оборудование, указанного в паспортах с периодичностью раз в 6 месяцев, если другой срок не указан в документации на смонтированное оборудование.	Согласие с требованием
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора		-//-	-//-	-//-
		Корректировка объёмов выполняемых работ (при выявлении и необходимости таковых) должна проводиться в письменной форме и надлежащим образом оформленными дополненными соглашениями к Договору.	Согласие с требованием
	Прочие требования к выполняемым работам		-//-	-//-	-//-

### В составе заявки необходимо предоставить: -

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Требования к сметной документации на этапе закупки:
1. Сметная документация (приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями (приложение №2 к настоящим Техническим требованиям) и приложена в составе Документации о закупке.
2. Стоимость предложения Участника формируется в соответствии с приложенной к Документации о закупке Сметной документации и определяется по формуле: P=N*k,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена;
k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.
1. Понижающий коэффициент указывается участником в Сметной документации приведенной в Документации о закупке.
2. Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.3.1.2 настоящего раздела.
3. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3.1.2, не допускается.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
  1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
  2. Требования к сметной документации (при заключении договора):
Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, в Сметной документации, с которым принято решение заключить договор.
  1. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3.1, не допускается.

# Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
        Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений
   1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро»
6. При составлении сметной документации необходимо использовать действующую территориальную сметную базу, включённой в Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН), для Санкт-Петербурга ТСНБ «ГОСЭТАЛОН-2012».
7. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно одним из нижеперечисленных методов (при формировании Технических требований (далее- ТТ) необходимо учесть один из указанных вариантов):
  1. Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. При определении сметной стоимости базисно-индексным или ресурсно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН
9. Сметная документация пересчитывается в текущий уровень цен (на месяц и год её составления) с применением индексов пересчета по элементам прямых затрат к каждой единичной расценке, ежемесячно утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли г. Санкт-Петербург. При определении стоимости оборудования в базовом/текущем уровне цен применяется индекс к стоимости оборудования согласно ежеквартальным письмам Министерства строительства РФ. Индексы начисляются в каждой позиции сметы
10. При составлении сметной документации на работы, выполняемые в текущем году, индекс-дефлятор не применяется. При выполнении СМР в году/годах, последующих за годом составления сметной документации, в расчетах допускается использовать среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ (индекс потребительских цен) по данным Минэкономразвития РФ без разбивки по кварталам на середину срока производства работ.
11. (при формировании ТТ учесть один из вариантов индексации, указать конкретные индексы – письмо Минстроя России ( дата, №), вид объекта, значение индексов, номер информационного издания, вид индекса и его значение и т.п.):
  1. Для базисно-индексного метода:
№ пп	Наименование индексов	Индексы к элементам прямых затрат единичных расценок	Индексы по видам объектов (при полном соответствии наименования объекта, кроме "Прочих") к элементам прямых затрат	Индексы по видам объектов (при применительном использовании наименования объекта, включая "Прочие") к элементам прямых затрат	Индексы по видам объектов (при полном соответствии наименования объекта, кроме "Прочих") к СМР	Индексы по видам объектов (при применительном использовании наименования объекта, включая "Прочие") к СМР	Примечание

Объекты, по которым сметная документация (в составе ПД), подлежит обязательной проверке достоверности стоимости в Государственной экспертизе[1]							Индексы указаны в порядке приоритетности их применения
1	Индексы, публикуемые Минстроем РФ	-	1	3	2	4
Сметная документация по остальным объектам, в т.ч. ТО, РЕМ, модернизация оборудования и т.п.
1	Индексы, публикуемые Минстроем РФ	-	3	6	9	10
2	Индексы, разрабатываемые РЦЦС, или иными органами ценообразования субъектов РФ	1	4	7	-	-
3	Индексы, публикуемые информационными изданиями (в т.ч. ВЦиСН, Мособлэкспертиза и др.)	2	5	8	-	-
[1] Для объектов строительства/реконструкции, по которым сметная документация (в составе ПД), подлежит обязательной проверке достоверности сметной стоимости в рамках государственной экспертизы проектной документации, возможно применение индексов изменения сметной стоимости в соответствии с приоритетностью, указанной в Варианте 2, при условии не превышения сметной стоимости строительства/реконструкции объекта, определенной в соответствии с результатами государственной экспертизы. Допускается применение менее приоритетных индексов, в случае, если более приоритетные не выпускаются, либо, если задержка в публикации индексов составляет 2 и более кварталов, например: если уже начался 3 квартал года, а еще не выпущены индексы на 1 квартал, то допускается применять другие индексы.

1. На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. Например, при проведении работ i-го этапа в 2023 г. при начале работ и составлении сметной документации в уровне цен 2021 г. должен быть учтен индекс-дефлятор на 2022 и 2023 год.
2. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.
3. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
4. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ)
Стоимость материально-технических ресурсов (МТР), неучтенных в расценках, определяется:
- по ежемесячно выпускаемому Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен» (ЦМЭЦ) территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2012);
- при отсутствии необходимой номенклатуры МТР в ежемесячном сборнике допускается определять стоимость МТР по расценкам сборника сметных цен ТСНБ «ГОСЭТАЛОН-2012», внесенному в ФРСН, с применением индекса по данным ЦМЭЦ;
- при отсутствии необходимой номенклатуры МТР в перечисленных сборниках, допускается определять сметную стоимость МТР на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа в соответствии с рекомендациями Методики и Методическими рекомендациями РусГидро п.2.2.1.2:
1.	Средняя цена не должна превышать 20%
2.	Прилагаемые материалы должны быть однотипные и соответствовать проекту.
3.	Все материалы конъюнктурного анализа нужно объединить в один лист.

по образцу Приложения 1 к Методике (в сметах графу «обоснование» заполнять в соответствии с п.23 Методики) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (при отсутствии документов, подтверждающих транспортные расходы, в суммарном размере 5% - СТО РусГидро 04-01-71-2011, п.5.4.10).

Стоимость материалов в базисном уровне цен определяется применением индекса на материалы по строительству/капитальному ремонту в целом.
Стоимость оборудования в составе сметной документации определяется на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению), при этом средняя цена н должна превышать 20%., прилагаемое оборудование должно быть однотипное и соответствовать проекту. По результатам конъюнктурного анализа в соответствии с рекомендациями Методики по образцу Приложения 1 к Методике (в сметах графу «обоснование» заполнять в соответствии с п.23 Методики) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (при отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, в размере 4,2% /1,03*1,012=1,042/). (включить соответствующие требования Методики ПЦ отдельным приложением).
1. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
2. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
3. Транспортные затраты определяются следующими методами:
  1. по доставке материальных ресурсов:
- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
- в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
  1. по доставке оборудования:
- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
- в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
1. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
2. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
- 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
- 0,75%- для металлоконструкций;
- 1,2% - для оборудования.
1. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
2. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
3. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
4. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
5. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
6. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических
требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
1. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
2. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
3. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:
- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.
1. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
2. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
- суточные - 700 руб./сутки;
- проживание – 4000 руб./сутки;
- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
1. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
2. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).
- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
1. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
2. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[2]:
  [2] Пункт учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».
  1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.
  2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
    1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
    1. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[3]. Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.
  [3] Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html
- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
    1. По предоставляемому сжатому воздуху:
Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.
    1. По предоставляемой воде:
Из норм и расценок исключать стоимость воды.
    1. Учтенные в составе накладных расходов:
- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[4]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.
[4] Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.
1. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
2. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
3. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
- в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

Приложение 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).

        Приложение № 1.1
ОБРАЗЕЦ
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
        Приложение №___ к договору от_______№_____

СОГЛАСОВАНО: / ______________(Подрядчик ) / _______________(ФИО) / Заказчик:______________________	УТВЕРЖДАЮ: / _____________(Заказчик ) / ______________(ФИО)
(наименование организации)
Утвержден: __ ______________202__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью		руб.

(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ / N ССРСС-________

(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.

Nп/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.
				строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ		монтажных работ		оборудования	прочих затрат	всего
11	2	3		4		5		6	7	8

Руководитель / проектной организации
					[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
Начальник					отдела
			(наименование)				[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик			[подпись (инициалы, фамилия)]

ОБРАЗЕЦ
 Приложение №1.2
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ
 по программе
ремонтов, реконструкции и
техническому перевооружению

        Приложение №___
        к дополнительному соглашению от ___ № ___
        к договору от________№_____
Заказчик
	(наименование организации)
Утвержден __ ______________ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью		руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ / N ССРСС-________

(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.

Nп/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат			Сметная стоимость, руб.
					строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат		всего
11	2	3			4	5	6	7	8
Сметы основного договора
11
12
33		Итого по сметам основного договора
Включить дополнительным соглашением № 1
34
45
		Итого включено дополнительным соглашением № 1
	Исключить дополнительным соглашением № 2
56		Итого исключено дополнительным соглашением № 2
		Итого по главе №: __________
		Итого по главам №№:
		Всего по ССР
		Справочно.
		Сумма основного договора, без НДС
		Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
		Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
Руководитель / проектной организации
				[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
				[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник					отдела
			(наименование)			[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
			[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ОБРАЗЕЦ
 Приложение №1.3

 к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ

 по программе ремонтов, реконструкции
и техническому перевооружению

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
        к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

№ п/п	Данные сметного расчета (сметы)			Сметная стоимость, тыс. руб.		Разница в сметной стоимости, руб.	Обоснование изменений сметной стоимости
	шифр	наименование	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР	подлежащая включению	подлежащая исключению
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение №1.4
Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ

 по программе ремонтов, реконструкции
и техническому перевооружению

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

№№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование изменений	Примечание
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увели / чение	снижение

Приложение№1.5

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ

 по программе ремонтов, реконструкции
и техническому перевооружению
ОБРАЗЕЦ

СОГЛАСОВАНО:					УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____________2021 г					"_____" ________2021 г
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта			ПК "ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование конструктивного решения)
Составлен	базисно-индексным	методом
Основание
	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен			соответствующих периоду выполнения работ по договору
Сметная стоимость				тыс.руб.
	в том числе:
	строительных работ			тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих					тыс.руб.
	монтажных работ			тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих					чел.час.
	оборудования			тыс.руб.		Нормативные затраты труда машинистов					чел.час.
	прочих затрат			тыс.руб.		Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат			Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12

# 5.Приложения

Приложения к ТТ:
Приложение №1	Письмо на право допуска на территорию

   Приложение № 1
       к Техническим требованиям

Угловой штамп организации
# Генеральному директору
        АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
        А.В. Виноградову

Уважаемый Алексей Викторович!
Согласно договору № ____________ от ________________________ прошу Вашего разрешения на допуск на территорию АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» работников ______________________________________ согласно списку
        (название организации, ИНН)
в период с __________________ по ____________________

№ / п/п	Фамилия, Имя, Отчество / Дата рождения	Номер и серия паспорта гражданина РФ, дата выдачи	Вид деятельности / (должность)	Примечание

Ответственный за организацию работ на объекте (при проведении работ): ____________________________________________________________________________

Ответственный за пожарную безопасность на объекте работ (при проведении работ): ____________________________________________________________________________

Руководитель организации________________________
М.П.

Согласовано:

Ответственный исполнитель по договору __________ ________________
        Подпись (Фамилия И.О.)