Приложение № 1 к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Выполнение работ по интеграции с региональным сегментом ЕБС

1.2 Код и наименование Классификатора предметов заказа: 02.12.03.05 РАБОТЫ/МОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА, ПУСКО-НАЛАДКА/МОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ/МОНТАЖ, УСТАНОВКА, НАЛАДКА КОМПЛЕКСНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

1.3 Наименование позиций Справочника предметов заказа согласно Приложению 1.

1.4 Место выполнения работ: согласно Приложению 1 и Приложению 2.

1.5 Объем работ: согласно Приложению 1, Приложению 2, Приложению 3.

1.6 Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.

1.7 Приложения к Техническому заданию:

•	Приложение 1 - «Перечень объектов закупки»

•	Приложение 2 - «Адресный перечень»

•	Приложение 3 - «Сметная документация»

Термины и определения

Нежилой объект - нежилое здание, помещение или сооружение (за исключением линейных сооружений).

Скрытые работы - работы, в соответствии с технологией проведения которых не представляется возможным осуществление визуальной оценки результата их проведения после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и (или) участков систем инженерно-технического обеспечения.

2. Стандарт работ

2.1 Подрядчик обязан выполнить работы по текущему ремонту (далее - работы) нежилого объекта (далее - объект), в сроки, по адресам и в объеме, установленным в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки», Приложением 2 «Адресный перечень», Приложением 3 «Сметная документация», а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания и требованиями действующего законодательства.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3 Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора предоставить Заказчику список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), года рождения и паспортных данных, места регистрации.

2.4 Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего Технического задания.

2.5 Для обеспечения доступа, проведения осмотра и передачи объекта по Акту приема-передачи объекта для производства работ Заказчик посредством электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора направляет Подрядчику уведомление о дате и времени осмотра и передачи объекта.

2.6 Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутриобъектового и контрольно-пропускного режима, а также не допускать при выполнении работ нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, находящихся в здании. При наличии внутренних приказов, инструкций, положений и других документов, необходимых для проведения работ, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора передает Подрядчику копии таких документов.

2.7 При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить объект, подлежащий ремонту, всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ, а также обязан применять материалы, соответствующие требованиям сметной документации. Используемые материалы и оборудование должны быть обеспеченными техническими паспортами и (или) сертификатами, удостоверяющими их качество.

2.8 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора Подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику образцы материалов, планируемых к применению при производстве каждого вида работ.

2.9 Шумные работы, нарушающие покой граждан и тишину, должны выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.6 настоящего Технического задания.

2.10 Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на Объект для осуществления контроля за ходом проведения работ.

2.11 Скрытые работы предъявляются Заказчику по мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ по форме, установленной актом, указанным в пункте 7.8 настоящего Технического задания. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки и подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком и (или) привлеченной организацией, являющейся представителем Заказчика.

2.12 Технический надзор за выполнением ремонтных работ, фиксация объемов, проверка соответствия их качества, а также приемка выполненных работ обеспечивается Заказчиком и (или) привлеченной организацией, являющейся представителем Заказчика. Заказчик согласно требованиям статьи «Прочие условия» договора должен уведомить Подрядчика о привлеченной организации, выполняющей технический надзор.

2.13 Заказчик или его представитель осуществляет:

•	фиксацию (актирование) времени начала Подрядчиком производства работ;

•	контроль за выполнением Подрядчиком ремонтных работ;

•	приемку скрытых работ с подписанием актов освидетельствования скрытых работ;

•	проверку комплектности, корректности оформления отчетной документации;

•	проверку наличия технической и эксплуатационной документации на установленное оборудование, документов о качестве материалов.

2.14 Подрядчик уведомляет Заказчика о факте выполнения работ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения работ.

2.15 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Заказчика об окончании работ Подрядчик производит уборку отремонтированного объекта, вывоз мусора, материалов и использованного при ремонте объекта оборудования и инструментов.

2.16 Подрядчик за свой счет обязан обеспечить сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.7 настоящего Технического задания.

2.17 При выполнении работ Подрядчик самостоятельно обеспечивает и согласовывает с Заказчиком и организацией, осуществляющей эксплуатацию здания, в котором расположены подлежащие ремонту объекты, подключение к электрической сети здания, отключение и включение стояков отопления, холодной и горячей воды, системы газоснабжения, слаботочных систем, приточно-вытяжной вентиляции, а также слив воды из систем отопления.

2.18 Подрядчик самостоятельно и за свой счет оплачивает потребленные в период производства работ на объектах ремонта ресурсы (вода, электроэнергия).

3. Состав работ

3.1 Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Приложением 3 «Сметная документация» настоящего Технического задания.

3.2 Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту проведения ремонта обеспечиваются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет.

3.3 При выполнении работ Подрядчиком не допускается загромождение и загрязнение строительными материалами и (или) отходами эвакуационных путей и мест общего пользования. Подрядчик ежедневно после завершения работ своими силами и (или) за счет собственных средств производит уборку помещений, используемых коридоров и лестничных клеток.

3.4 Складирование строительного мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах.

3.5 Подрядчик обеспечивает сдачу мусора и материалов, полученных в ходе демонтажных работ, для обезвреживания и размещения специализированной организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. Возвратные материалы остаются в распоряжении Подрядчика.

3.6 В соответствии с требованиями договора Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

•	эксплуатационную и (или) техническую документацию на установленное оборудование;

•	паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

•	документы, подтверждающие вывоз и утилизацию строительного мусора;

•	акты освидетельствования скрытых работ. Все акты освидетельствования скрытых работ передаются вместе с материалами фотофиксации;

•	акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

•	справку о стоимости выполненных работ и производственных затрат по форме КС-3.

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в полном объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием, соблюдение технологии производства работ. Подрядчик гарантирует в том числе качество используемых материалов.

4.2 Гарантия качества на выполненные работы предоставляется в полном объеме и составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в полном объеме.

4.3 Гарантийный срок на используемые в ходе выполнения работ материалы должен соответствовать гарантии производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в полном объеме.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1 При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации (в том числе трудового законодательства, законодательства в части обеспечения техники безопасности, электро и пожарной безопасности и пр.) в отношении сотрудников, выполняющих работы. Подрядчик должен разработать инструкции по технике безопасности по всем видам выполняемых работ и обучить сотрудников безопасным методам ведения работ, а также проводить инструктажи по технике безопасности и производственной санитарии при проведении ремонтных работ.

5.2 Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за риски, связанные с их выполнением. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика в процессе выполнения работ, возлагается на Подрядчика.

5.3 Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать настоящему Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.4, 7.5, 7.9 настоящего Технического задания.

5.4 При выполнении работ используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью третьим лицам и ущерба окружающей среде.

5.5 После передачи объекта в работу Подрядчик обеспечивает сохранность и пожарную безопасность объекта, а также несет ответственность в случае причинения ущерба имуществу третьих лиц при производстве ремонтных работ до момента сдачи объекта Заказчику.

5.6 При возникновении на объекте по вине Подрядчика аварийной ситуации её устранение, а также восстановительные и ремонтные работы на объекте осуществляются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1 Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

6.2 Используемое оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности согласно актам, указанным в пунктах 7.4, 7.11 настоящего Технического задания.

6.3 Применяемые при проведении работ строительные материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а также их отдельные части и компоненты) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации).

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

7.1 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

7.2 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

7.3 Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

7.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

7.5 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

7.6 Закон г. Москвы от 12.07.2002 N 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве".

7.7 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

7.8 Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

7.9 "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр).

7.10 Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП "Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве" (вместе с "Перечнем правовых актов города Москвы, признаваемых утратившими силу", "Требованиями к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в городе Москве").

7.11 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).

| Заказчик __________________ /__________________ | Подрядчик __________________ /__________________ |
| --- | --- |

Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| 1. Выполнение работ по текущему ремонту объекта жилищно-коммунального назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Дополнительные условия | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |  |
| Вид работ по текущему ремонту: Выполнение работ по текущему ремонту объекта жилищно-коммунального назначения. Элемент, подлежащий текущему ремонту: Система видеонаблюдения; Система контроля и управления доступом. | Порядок выполнения работ: Единовременно. | 1 (Условная единица) | г. Москва, Научный проезд, д. 11А | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора |  |
|  |  | 1 (Условная единица) | г. Москва, ул. Херсонская, д. 41А, стр.5 |  |  |

| Заказчик _________________/____________________ | Подрядчик ____________________ /____________________ |
| --- | --- |

Приложение 2 к Техническому заданию

Адресный перечень

| - г. Москва, Научный проезд, д. 11А - г. Москва, ул. Херсонская, д. 41А, стр.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование СПГЗ | Характеристики | Дополнительные условия | Объем (единица измерения) | Срок |
| 1.1 | Выполнение работ по текущему ремонту объекта жилищно- коммунального назначения | Вид работ по текущему ремонту: Выполнение работ по текущему ремонту объекта жилищно-коммунального назначения. Элемент, подлежащий текущему ремонту: Система видеонаблюдения; Система контроля и управления доступом. | Порядок выполнения работ: Единовременно. | 1 (Условная единица) | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора |

| Заказчик ____________________ /____________________ | Подрядчик ____________________ /____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору

Форма Документа о приемке

Универсальный передаточный документ

| Идентификатор электронного документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2021 г. № 534) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальный передаточный документ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Счет-фактура № |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  | От ______(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исправление № |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  | От ______(1а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус:1 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 – передаточный документ (акт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавец: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус:1 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 – передаточный документ (акт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНН/КПП продавца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______/______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (2б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоотправитель и его адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузополучатель и его адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К платежно-расчетному документу № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ об отгрузке № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (5а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покупатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНН/КПП покупателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валюта: наименование, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Российский рубль, 643 |  |  |  |  |  |  |  |  | (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор государственного договора, договора (соглашения) (при наличии): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  | (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код товаров/работ, услуг |  | № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права |  | Код вида товара |  | Единица измерения |  |  |  | Количество (объем) |  |  |  | Цена(тариф) за единицу измерения |  |  | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего |  |  | В том числе сумма акциза |  |  |  | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю |  |  | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего |  |  | Страна происхождения товара |  |  | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости |  |  | Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости |  |  |  | Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара используемой в целях осуществления прослеживаемости |  | Страна регистрации производителя товара |
|  |  |  |  |  |  |  | Код |  | Условное обозначение (национальное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифровой код | Краткое наименование |  |  |  |  | Код |  | условное обозначение |  |  |  |  |
| А |  | 1 | 1а |  | 1б |  | 2 |  | 2а |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 10а |  | 11 |  |  | 12 |  | 12а |  | 13 |  | 14 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего к оплате (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Особенности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставщику начислена неустойка: - назначен штраф в соответствии с п.__ договора в сумме ___________ руб.____ коп. - пени в соответствии с п.__ договора в сумме _____________ руб. ___ коп. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения договора законодательством Российской Федерации) - __________ руб.___ коп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ составлен на ___ листах |  |  | Руководитель организации или иное уполномоченное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |
|  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание передачи (сдачи)/получения (приемки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договор № ____________________ от ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (договор; доверенность и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные о транспортировке и грузе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отгрузки, передачи (сдачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «__»___________________________20 __г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата получения (приемки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «__»___________________________20 __г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения об отгрузке, передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные сведения о получении, приемке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | претензии со стороны заказчика отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |
| Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ / ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7729466410 / 772901001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП) м.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП) м.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение к универсальному передаточному документу <№ договор: Дата заключения> по договору (Договору) № ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование позиции КТРУ |  |  |  |  |  | Наименование позиции СПГЗ |  |  |  |  |  |  | Наименование СТЕ |  |  |  |  | Характеристики позиции КТРУ |  |  |  |  |  | Характеристики позиции СПГЗ |  |  |  |  |  |  | Характеристики СТЕ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик ____________________ /____________________ | Подрядчик ____________________ /____________________ |
| --- | --- |

Приложение 3 к Техническому заданию

Спецификация

| № | Тип | Модель |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP-камера купольная моторизированный объектив 2,7-13,5мм | DH-IPC-HDBW5241EP-ZE-S3 |
| 2 | Монтажная коробка | DH-PFA138 |
| 3 | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600x501mm (ШхГхВ) дверь металл, цвет черный (RAL 9004) | Cabeus SH-05F-9U60/60m-BK |
| 4 | Вентилятор | Cabeus XD12038A2 черный |
| 5 | Блок распределения питания для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 10 A, выключатель, гнездо под шнур, алюминиевый корпус | Cabeus PDU-8P |
| 6 | Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (RAL9004) | Cabeus JB07-1U-BK |
| 7 | Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором | Cabeus PL-24-Cat.5e-Dual IDC |
| 8 | Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, PVC, 1м | Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m |
| 9 | Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 (нем. станд.) | PC-C13D-2M |
| 10 | DIN-рейка 60см оцинкованная | YDN10-0060 |
| 11 | Выключатель автоматический однополюсный 10А | MVA20-1-010-C |
| 12 | Выключатель автоматический однополюсный 16А | MVA20-1-016-C |
| 13 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | РАр 10-3-ОП |
| 14 | Шина Нулевая | YNN10-812-6DP-K07 |
| 15 | Шина заземления | YNN10-812-6DP-K05 |
| 16 | Источник бесперебойного питания | Ippon Smart Winner II 1000 |
| 17 | Коммутатор | MikroTik CRS112-8P-4S-IN |
| 18 | SFP модуль |  |
| 19 | Кросс оптический |  |
| 20 | Шнур оптический duplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH |  |
| 21 | Видеорегистратор с предустановленным ПО Sinkhole Software: Sentinel | SINKH-NVR-L08PM2E |
| 22 | Жесткий диск | WD Purple WD23PURZ, 2ТБ, HDD, SATA III, 3.5" |
| 23 | ИБП АРМ | Ippon Smart Power Pro II 1200 Euro |
| 24 | Автоматизированное рабочее место для подключения к ПО Sentinel | SINKH-4M |
| 25 | Монитор Dahua | DHI-LM32-F200 |
| 26 | Точка доступа | MikroTik ATL LTE18 kit |
| 27 | Кронштейн | Стеновой 450х450 |
| 28 | Аппаратный модуль интеграции | LSK-GATE01 |
| 29 | *Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение Регистрационный номер в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных и баз данных № 14377 от 03.08.2022 | Clairvoyant CVE1-5GNF |
| 30 | Лицензия ViPNet Client 4 Для ViPNet Coordinator Номер сети - lic_25125 |  |
| 31 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | SKAT SB 1217 |
| 32 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-1200У (СКАТ ИБП-12/6,5-17) |
| 33 | Турникет трипод с автоматической антипаникой | TTR-07A |
| 34 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | ST-ER115 |
| 35 | Устройство коммутационное | УК-ВК/02 |
| 36 | Стойка универсальная 3-х сторонняя | TSb-VK |
| 37 | Муфта шарнирная предназначена для организации секции ограждения "Антипаника" | TSb-MK |
| 38 | Поворотная створка с фиксатором предназначена для организации поворотной секции ограждения "Антипаника" | TSb-K |
| 39 | Муфта предназначена для крепления горизонтальных поручней TSb-H(HL) | TSb-M |
| 40 | Стойка универсальная 3-х сторонняя, с 6-ю отверстиями для муфт. | TSb-V |
| 41 | Поручень диаметром 32 мм и длиной 985 мм | TSb-H |
| 42 | Табличка для поворотной створки TSb-K | TSb-TK |
| 43 | Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам. 25 мм черная |  |
| 44 | Держатель-клипса для монтажного пистолета D20 (50 или 100 шт) черный |  |
| 45 | Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом диам. 25 мм серая |  |
| 46 | Крепеж-клипса для монтажного пистолета D25 (50 шт) |  |
| 47 | К/к 25х16 |  |
| 48 | К/к 40х40 |  |
| 49 | К/к 100х50 |  |
| 50 | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 |  |
| 51 | Кабель силовой | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ок |
| 52 | Кабель КПСВэВ (для подключения к пожарке) | КПСВЭВ 2х2х0,5 |
| 53 | Электрический провод ПУГВ ПРОВОДНИК 1x4 мм2 зелено-желтый, 10м |  |
| 54 | Кабель волоконно-оптический |  |
| 55 | Полка в новый. Шкаф (малый) | 1U Cabeus SH-J017-1U-315-BK черная |

Приложение 4 к Техническому заданию

Сметная документация

Приложение 4 к Техническому заданию

Сметная документация

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научный пр-д., д.11А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 2 110,04 |  | тыс.руб |
|  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 348,25 |  | тыс.руб |
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на апрель 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Шифр стоимостного норматива и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Коэфф. пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справочно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР, всего чел.-час |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст-ть ед. с начислен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Локальная смета: Научный пр-д., д.11А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.8-3103-27-5/1 | Установка шкафа настенного размерами до 640х840 мм (без стоимости шкафа) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 340,85 |  | 1 | 1 | 2 681,70 |  |
| 1,1 | цена-поставщика | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600x501mm (ШхГхВ) дверь металл, цвет черный, Cabeus SH-05F-9U60/60m-BK 14 591,48 = [17 452,55 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 14 591,48 |  | 1 | 1 | 29 182,96 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1 877,19 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 268,17 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,3 |  |  | 1 |  |  | 4,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 010,02 |  | 17 005,01 |
| 2 | 1.21-3203-3-1/1 | Установка DIN-рейки (без стоимости DIN-рейки) | 100 м | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,012=(0,6)*2/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 18 327,02 |  | 1 | 1 | 219,92 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 668,64 |  | 1 | 1 | 8,02 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 454,79 |  | 1 | 1 | 5,46 |  |
|  |  | МР |  |  | 111,94 |  | 1 | 1 | 1,34 |  |
| 2,1 | цена-поставщика | DIN-рейка 60см оцинкованная YDN10-0060 70,13 = [84,92 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 2 | 70,13 |  | 1 | 1 | 140,26 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 153,94 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 21,99 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 5,90 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 31,59 |  |  | 1 |  |  | 0,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 551,37 |  | 45 947,50 |
| 3 | 2.8-3103-27-13/1 | Установка крышки декоративной и других мелких изделий без присоединения проводов (без стоимости крышки) | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02=(2)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 022,56 |  | 1 | 1 | 80,45 |  |
| 3,1 | цена-поставщика | Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (RAL9004) Cabeus JB07-1U-BK 750,79 = [909,15 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 2 | 750,79 |  | 1 | 1 | 1 501,58 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 56,32 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 8,05 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6,9 |  |  | 1 |  |  | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 646,40 |  | 82 320,00 |
| 4 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 633,75 |  | 1 | 1 | 1 267,50 |  |
| 4,1 | цена-поставщика | Вентилятор Cabeus XD12038A2 черный 1 191,39 = [1 425 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 1 191,39 |  | 1 | 1 | 2 382,78 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 887,25 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 126,75 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 2,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 664,28 |  | 2 332,14 |
| 5 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 633,75 |  | 1 | 1 | 1 267,50 |  |
| 5,1 | цена-поставщика | Коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN 19 269,89 = [23 048,3 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 19 269,89 |  | 1 | 1 | 38 539,78 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 887,25 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 126,75 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 2,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 821,28 |  | 20 410,64 |
| 6 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 633,75 |  | 1 | 1 | 633,75 |  |
| 6,1 | цена-поставщика | Видеорегистратор с предустановленным ПО Sinkhole Software: Sentinel SINKH-NVR-L08PM2E 125 378,48 = [149 962,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 125 378,48 |  | 1 | 1 | 125 378,48 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 443,63 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 63,38 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 126 519,24 |  | 126 519,24 |
| 7 | 1.22-3103-33-11/1 | Установка плат разных (без стоимости материалов) | плата | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 846,32 |  | 1 | 1 | 1 692,64 |  |
| 7,1 | цена-поставщика | Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором Cabeus PL-24-Cat.5e-Dual IDC 2 156,26 = [2 579,06 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 2 156,26 |  | 1 | 1 | 4 312,52 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1 184,85 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 169,26 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  | 1 |  |  | 2,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 359,27 |  | 3 679,64 |
| 8 | цена-поставщика | Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, PVC, 1м Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m 125,81 = [150,48 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 5 | 125,81 |  | 1 | 1 | 629,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 629,05 |  | 125,81 |
| 9 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 633,75 |  | 1 | 1 | 1 267,50 |  |
| 9,1 | цена-поставщика | Кросс оптический 1ШКОС-Л -1U/2 -16 -LC ~16 -LC/SM ~16 -LC/UPC 3 536,71 = [4 230,18 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 3 536,71 |  | 1 | 1 | 7 073,42 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 887,25 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 126,75 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 2,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 354,92 |  | 4 677,46 |
| 10 | 3.1-3103-31-37/1 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.22 п.3.6.2 | Разделка и включение кабелей "Пентаконта" в штифты кросса Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.22 п.3.6.2 Наименование: При применении стоимостных нормативов для сетей и приборов, расположенных в транспортных развязках, в том числе на 3-ем транспортном кольце, для выполнения аналогичных работ в административных и общественных зданиях, по: техническому обслуживанию | 100 жил кабеля | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,24=(6)*4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 620,09 | *0,70 | 1 | 1 | 272,18 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 190,53 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 27,22 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,53 |  | *0,70 | 1 |  |  | 0,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 489,93 |  | 2 041,38 |
| 11 | цена-поставщика | Шнур оптический duplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus FOP(d)-9-LC-LC-1m 399,28 = [477,57 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 4 | 399,28 |  | 1 | 1 | 1 597,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 597,12 |  | 399,28 |
| 12 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 633,75 |  | 1 | 1 | 633,75 |  |
| 12,1 | цена-поставщика | Жесткий диск WD Purple WD23PURZ, 2ТБ, HDD, SATA III, 3.5" 12 489,56 = [14 938,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 12 489,56 |  | 1 | 1 | 12 489,56 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 443,63 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 63,38 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 630,32 |  | 13 630,32 |
| 13 | 1.22-3403-29-4/1 | Установка колодки клеммной на 20 клемм на пультах и панелях (без стоимости материалов) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 4=2+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 572,44 |  | 1 | 1 | 2 289,76 |  |
| 13,1 | цена-поставщика | Шина Нулевая YNN10-812-6DP-K07 153,82 = [183,98 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 153,82 |  | 1 | 1 | 307,64 |  |
| 13,2 | цена-поставщика | Шина заземления YNN10-812-6DP-K05 144,02 = [172,26 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 144,02 |  | 1 | 1 | 288,04 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1 602,83 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 228,98 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  | 1 |  |  | 4,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 717,25 |  | 1 179,31 |
| 14 | 3.1-3103-21-13/1 | Установка рамки со штифтами на винтах и гайках с шайбами (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 78,84 |  | 1 | 1 | 157,68 |  |
| 14,1 | цена-поставщика | Полка 1U Cabeus SH-J017-1U-315-BK черная 1 346,78 = [1 610,85 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 1 346,78 |  | 1 | 1 | 2 693,56 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 110,38 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 15,77 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,15 |  |  | 1 |  |  | 0,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 977,39 |  | 1 488,70 |
| 15 | 1.22-3103-19-6/1 | Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 7 874,45 |  | 1 | 1 | 15 748,90 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 718,79 |  | 1 | 1 | 1 437,58 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 422,43 |  | 1 | 1 | 844,86 |  |
| 15,1 | цена-поставщика | Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1000 31 907,35 = [38 163,7 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 31 907,35 |  | 1 | 1 | 63 814,70 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 11 024,23 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 1 574,89 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 912,45 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  | 1 |  |  | 21,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 94 512,75 |  | 47 256,38 |
| 16 | 1.21-3603-6-1/1 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.1 | Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.1 Наименование: При монтаже выключателей автоматических, выключателей нагрузки (рубильников) на рейку | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 4=2+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 968,48 | *0,8 | 1 | 1 | 3 099,14 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 57,87 | *0,8 | 1 | 1 | 185,18 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,20 | *0,8 | 1 | 1 | 0,64 |  |
|  |  | МР |  |  | 350,76 |  | 1 | 1 | 1 403,04 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 2 169,40 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 309,91 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,69 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,54 |  | *0,8 | 1 |  |  | 4,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 167,36 |  | 1 791,84 |
| 17 | 1.20-3103-1-8/1 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02=(2)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 28 231,91 |  | 1 | 1 | 564,64 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 34,36 |  | 1 | 1 | 0,69 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,41 |  | 1 | 1 | 0,01 |  |
| 17,1 | цена-поставщика | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр 10-3-ОП 293,37 = [350,9 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 293,37 |  | 1 | 1 | 586,74 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 395,25 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 56,46 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 42,81 |  |  | 1 |  |  | 0,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603,79 |  | 80 189,50 |
| 18 | 1.21-3703-5-1/1 | Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортированием (без стоимости материалов)/на DIN-рейку | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 778,17 |  | 1 | 1 | 1 556,34 |  |
| 18,1 | цена-поставщика | Аппаратный модуль интеграции LSK-GATE01 41 803,28 = [50 000 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 41 803,28 |  | 1 | 1 | 83 606,56 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1 089,44 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 155,63 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 2,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 86 407,97 |  | 43 203,99 |
| 19 | 3.1-3103-21-12/1 | Установка рамки со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 42,05 |  | 1 | 1 | 84,10 |  |
| 19,1 | цена-поставщика | Блок распределения питания для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 10 A, выключатель, гнездо под шнур, алюминиевый корпус, Cabeus PDU-8P 2 260,24 = [2 703,42 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 2 260,24 |  | 1 | 1 | 4 520,48 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 58,87 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 8,41 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,08 |  |  | 1 |  |  | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 671,86 |  | 2 335,93 |
| 20 | 1.23-3403-5-1/1 | Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 14 | разъем | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 4=(2)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 137,14 |  | 1 | 1 | 548,56 |  |
| 20,1 | цена-поставщика | Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 (нем. станд.) PC-C13D-2M 726,55 = [869 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 726,55 |  | 1 | 1 | 1 453,10 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 383,99 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 54,86 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,25 |  |  | 1 |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 440,51 |  | 610,13 |
| Итого по разделу: Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |  |  |  |  | 445 772,08 |  |  |
| Раздел: АРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.23-3303-1-1/1 | Установка аппаратуры настольной - аппарата настольного массой до 0,015 т | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 620,22 |  | 1 | 1 | 1 240,44 |  |
| 21,1 | цена-поставщика | Автоматизированное рабочее место для подключения к ПО Sentinel, SINKH-4M 198 983,61 = [238 000 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 198 983,61 |  | 1 | 1 | 198 983,61 |  |
| 21,2 | цена-поставщика | Монитор Dahua DHI-LM32-F200 20 192,65 = [24 152 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 20 192,65 |  | 1 | 1 | 20 192,65 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 868,31 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 124,04 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 2,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 221 409,05 |  | 110 704,53 |
| 22 | 1.21-3703-5-1/1 | Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортированием (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 778,17 |  | 1 | 1 | 778,17 |  |
| 22,1 | цена-поставщика | ИБП АРМ Ippon Smart Power Pro II 1200 Euro 14 056,77 = [16 813 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 14 056,77 |  | 1 | 1 | 14 056,77 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 544,72 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 77,82 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 457,48 |  | 15 457,48 |
| 23 | 2.8-3103-38-14/1 | Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и управления, установка операционной системы, программного обеспечения | станция | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 164 431,10 |  | 1 | 1 | 164 431,10 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 115 101,77 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 16 443,11 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 167,44 |  |  | 1 |  |  | 167,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 295 975,98 |  | 295 975,98 |
| 24 | цена-поставщика | Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение Clairvoyant CVE1-5GNF 204 918,03 = [250 000 / 1,22] | шт. | 2 | 204 918,03 |  | 1 | 1 | 409 836,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 409 836,06 |  | 204 918,03 |
| 25 | цена-поставщика | Лицензия ViPNet Client 4. Для ViPNet Coordinator Номер сети - lic_25125 9 426,23 = [11 500 / 1,22] | шт. | 1 | 9 426,23 |  | 1 | 1 | 9 426,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 426,23 |  | 9 426,23 |
| Итого по разделу: АРМ |  |  |  |  |  |  |  | 952 104,80 |  |  |
| Раздел: Установка видеокамер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.22-3303-1-2/1 | Устройство камеры видеонаблюдения наружной (без стоимости материалов) | 10 шт. | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,2=(2)/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 23 615,04 |  | 1 | 1 | 4 723,01 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 15,80 |  | 1 | 1 | 3,16 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,13 |  | 1 | 1 | 0,03 |  |
|  |  | МР |  |  | 88,37 |  | 1 | 1 | 17,67 |  |
| 26,1 | цена-поставщика | IP-камера купольная моторизированный объектив 2,7-13,5мм DH-IPC-HDBW5241EP-ZE-S3 16 548,14 = [19 792,88 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 16 548,14 |  | 1 | 1 | 33 096,28 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 3 306,11 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 472,30 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 29,39 |  |  | 1 |  |  | 5,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41 618,56 |  | 208 092,80 |
| 27 | цена-поставщика | Монтажная коробка DH-PFA138 1 014,01 = [1 227,88 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 2 | 1 014,01 |  | 1 | 1 | 2 028,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 028,02 |  | 1 014,01 |
| 28 | 3.1-3103-21-8/1 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.22 п.3.6.2 | Установка платы с реле с включением разъемов жесткозакрепленных (без стоимости материалов) Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.22 п.3.6.2 Наименование: При применении стоимостных нормативов для сетей и приборов, расположенных в транспортных развязках, в том числе на 3-ем транспортном кольце, для выполнения аналогичных работ в административных и общественных зданиях, по: техническому обслуживанию | плата | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 189,22 | *0,70 | 1 | 1 | 264,91 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 14,38 | *0,70 | 1 | 1 | 20,13 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 8,45 | *0,70 | 1 | 1 | 11,83 |  |
| 28,1 | цена-поставщика Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.22 п.3.6.2 | SFP-модуль MikroTik S-31DLC20D Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.22 п.3.6.2 Наименование: При применении стоимостных нормативов для сетей и приборов, расположенных в транспортных развязках, в том числе на 3-ем транспортном кольце, для выполнения аналогичных работ в административных и общественных зданиях, по: техническому обслуживанию 1 946,99 = [2 328,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 1 946,99 |  | 1 | 1 | 3 893,98 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 185,44 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 26,49 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 12,78 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,36 |  | *0,70 | 1 |  |  | 0,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 403,73 |  | 2 201,87 |
| Итого по разделу: Установка видеокамер |  |  |  |  |  |  |  | 48 050,31 |  |  |
| Раздел: Точка доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.23-3403-1-2/1 | Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 2 кг | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 329,14 |  | 1 | 1 | 329,14 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 68,62 |  | 1 | 1 | 68,62 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 49,12 |  | 1 | 1 | 49,12 |  |
| 29,1 | цена-поставщика | Кронштейн стеновой 450х450 мм 897,46 = [1 086,75 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 | 897,46 |  | 1 | 1 | 897,46 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 230,40 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 32,91 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 53,05 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,6 |  |  | 1 |  |  | 0,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 611,58 |  | 1 611,58 |
| 30 | 1.22-3403-42-12/1 | Установка комплекта приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех (без стоимости материалов) | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 5 154,82 |  | 1 | 1 | 5 154,82 |  |
| 30,1 | цена-поставщика | Точка доступа MikroTik ATL LTE18 kit 33 642,03 = [40 238,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 33 642,03 |  | 1 | 1 | 33 642,03 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 3 608,37 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 515,48 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 8,05 |  |  | 1 |  |  | 8,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42 920,70 |  | 42 920,70 |
| Итого по разделу: Точка доступа |  |  |  |  |  |  |  | 44 532,28 |  |  |
| Раздел: Монтаж турникет-припод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.23-3303-2-1/1 | Установка аппаратуры напольной - массой 0,2 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 6 630,76 |  | 1 | 1 | 6 630,76 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 27,93 |  | 1 | 1 | 27,93 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,61 |  | 1 | 1 | 1,61 |  |
| 31,1 | цена-поставщика | Турникет трипод с автоматической антипаникой TTR-07A 159 508,77 = [190 785 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 159 508,77 |  | 1 | 1 | 159 508,77 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 4 641,53 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 663,08 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 1,74 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 11,84 |  |  | 1 |  |  | 11,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 171 473,81 |  | 171 473,81 |
| 32 | 1.22-3103-19-6/1 | Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 7 874,45 |  | 1 | 1 | 7 874,45 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 718,79 |  | 1 | 1 | 718,79 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 422,43 |  | 1 | 1 | 422,43 |  |
| 32,1 | цена-поставщика | Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200У (СКАТ ИБП-12/6,5-17) 16 248,94 = [19 435 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 16 248,94 |  | 1 | 1 | 16 248,94 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 5 512,12 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 787,45 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 456,22 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  | 1 |  |  | 10,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 597,97 |  | 31 597,97 |
| 33 | цена-поставщика | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный SKAT SB 1217 4 259,34 = [5 094,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 4 259,34 |  | 1 | 1 | 4 259,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 259,34 |  | 4 259,34 |
| 34 | 1.22-3403-46-10/1 | Установка ключа или кнопки на панели (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 670,43 |  | 1 | 1 | 1 340,86 |  |
| 34,1 | цена-поставщика | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 1 105,70 = [1 322,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 1 105,70 |  | 1 | 1 | 1 105,70 |  |
| 34,2 | цена-поставщика | Устройство коммутационное УК-ВК/02 1 838,35 = [2 198,8 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 1 838,35 |  | 1 | 1 | 1 838,35 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 938,60 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 134,09 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  | 1 |  |  | 2,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 357,60 |  | 2 678,80 |
| 35 | 1.50-3203-38-2/1 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий/Монтаж ограждения | т | 0,02076 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02076=(1,94*1+3,8*1+2,03*4+1,3*4+0,12*(2+8)+0,5*1)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 73 090,43 |  | 1 | 1 | 1 517,36 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 180,01 |  | 1 | 1 | 3,74 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,61 |  | 1 | 1 | 0,01 |  |
|  |  | МР |  |  | 157 242,93 |  | 1 | 1 | 3 264,36 |  |
| 35,1 | 21.6-1-53 | Стеллажи сборочные и для хранения изделий механизированных складов | т | -0,02076 | 156 845,08 |  | 1 | 1 | - 3 256,10 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1 062,15 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 151,74 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 109,25 |  |  | 1 |  |  | 2,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 743,26 |  | 132 141,62 |
| 36 | цена-поставщика | Стойка универсальная 3-х сторонняя TSb-VK 9 069,57 = [10 982,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 | 9 069,57 |  | 1 | 1 | 9 069,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 069,57 |  | 9 069,57 |
| 37 | цена-поставщика | Поворотная створка с фиксатором предназначена для организации поворотной секции ограждения "Антипаника" TSb-K 13 286,20 = [16 088,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 | 13 286,20 |  | 1 | 1 | 13 286,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 286,20 |  | 13 286,20 |
| 38 | цена-поставщика | Стойка универсальная 3-х сторонняя, с 6-ю отверстиями для муфт. TSb-V 8 984,09 = [10 879 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 4 | 8 984,09 |  | 1 | 1 | 35 936,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35 936,36 |  | 8 984,09 |
| 39 | цена-поставщика | Поручень диаметром 32 мм и длиной 985 мм TSb-H 2 402,73 = [2 909,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 4 | 2 402,73 |  | 1 | 1 | 9 610,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 610,92 |  | 2 402,73 |
| 40 | цена-поставщика | Муфта шарнирная предназначена для организации секции ограждения "Антипаника" TSb-MK 3 352,42 = [4 059,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 2 | 3 352,42 |  | 1 | 1 | 6 704,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 704,84 |  | 3 352,42 |
| 41 | цена-поставщика | Муфта предназначена для крепления горизонтальных поручней TSb-H(HL) TSb-M 1 263,09 = [1 529,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 8 | 1 263,09 |  | 1 | 1 | 10 104,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 104,72 |  | 1 263,09 |
| 42 | цена-поставщика | Табличка для поворотной створки TSb-K 6 826,47 = [8 165 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 6 826,47 |  | 1 | 1 | 6 826,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 826,47 |  | 6 826,47 |
| Итого по разделу: Монтаж турникет-припод |  |  |  |  |  |  |  | 306 971,06 |  |  |
| Раздел: Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1.21-3103-33-3/1 | Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=(150+50)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 11 519,91 |  | 1 | 1 | 23 039,82 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 56,90 |  | 1 | 1 | 113,80 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,40 |  | 1 | 1 | 0,80 |  |
|  |  | МР |  |  | 4 612,76 |  | 1 | 1 | 9 225,52 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 16 127,87 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 2 303,98 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,86 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18,31 |  |  | 1 |  |  | 36,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 811,85 |  | 25 405,93 |
| 44 | 1.21-3103-31-2/1 | Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию / сечение 20х12,5 мм | 100 м | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,11=(11)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 26 918,23 |  | 1 | 1 | 2 961,01 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 73,42 |  | 1 | 1 | 8,08 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,66 |  | 1 | 1 | 0,07 |  |
|  |  | МР |  |  | 16 129,54 |  | 1 | 1 | 1 774,25 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 2 072,71 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 296,10 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  | 1 |  |  | 5,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 112,23 |  | 64 656,64 |
| 45 | 1.21-3103-31-2/2 | Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 40х20 мм / сечение 40х40 мм | 100 м | 0,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,43=(43)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 26 918,23 |  | 1 | 1 | 11 574,84 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 73,42 |  | 1 | 1 | 31,57 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,66 |  | 1 | 1 | 0,28 |  |
|  |  | МР |  |  | 32 647,93 |  | 1 | 1 | 14 038,61 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 8 102,39 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 1 157,48 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  | 1 |  |  | 20,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 905,19 |  | 81 174,86 |
| 46 | 1.21-3103-31-2/4 | Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 105х50 мм | 100 м | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,12=(12)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 26 918,23 |  | 1 | 1 | 3 230,19 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 73,42 |  | 1 | 1 | 8,81 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,66 |  | 1 | 1 | 0,08 |  |
|  |  | МР |  |  | 83 350,93 |  | 1 | 1 | 10 002,11 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 2 261,13 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 323,02 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  | 1 |  |  | 5,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 825,35 |  | 131 877,92 |
| 47 | 1.21-3103-8-1/1 | Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,7=(70)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2 191,77 |  | 1 | 1 | 1 534,24 |  |
|  |  | МР |  |  | 12 271,84 |  | 1 | 1 | 8 590,29 |  |
| 47,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 72,1 | 36,58 |  | 1 | 1 | 2 637,42 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1 073,97 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 153,42 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3,55 |  |  | 1 |  |  | 2,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 989,34 |  | 19 984,77 |
| 48 | 1.21-3103-8-2/1 | Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2 | 100 м | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,3=(30)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2 926,48 |  | 1 | 1 | 877,94 |  |
|  |  | МР |  |  | 20 134,79 |  | 1 | 1 | 6 040,44 |  |
| 48,1 | 21.23-8-140 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х2,5 | км | 0,0309 | 103 455,01 |  | 1 | 1 | 3 196,76 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 614,56 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 87,79 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4,74 |  |  | 1 |  |  | 1,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 817,49 |  | 36 058,30 |
| 49 | 1.21-3103-21-2/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 389,71 |  | 1 | 1 | 8 779,42 |  |
| 49,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 206 | 36,58 |  | 1 | 1 | 7 535,48 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 6 145,59 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 877,94 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 7,11 |  |  | 1 |  |  | 14,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 338,43 |  | 11 669,22 |
| 50 | 1.21-3103-21-9/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 4=(610)/100-0,7-2+(60)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 494,11 |  | 1 | 1 | 5 976,44 |  |
| 50,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 350,2 | 36,58 |  | 1 | 1 | 12 810,32 |  |
| 50,2 | цена-поставщика | Кабель КПСВЭВ 2х2х0,5 мм 117,21 = [140,19 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 61,8 | 117,21 |  | 1 | 1 | 7 243,58 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 4 183,51 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 597,64 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,42 |  |  | 1 |  |  | 9,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 811,49 |  | 7 702,87 |
| 51 | 1.21-3103-21-9/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=(200)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 494,11 |  | 1 | 1 | 2 988,22 |  |
| 51,1 | цена-поставщика | Кабель волоконно-оптический Cabeus TB-A-9-04T-E-K-LSZH-IN/OUT-40 4 волокна черный 70,27 = [84,04 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 206 | 70,27 |  | 1 | 1 | 14 475,62 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 2 091,75 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 298,82 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,42 |  |  | 1 |  |  | 4,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 854,41 |  | 9 927,21 |
| 52 | 1.22-3103-16-3/1 | Прокладка проводов заземления по провододержателям | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,01=(1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 6 851,74 |  | 1 | 1 | 68,52 |  |
| 52,1 | цена-поставщика | Электрический провод ПУГВ ПРОВОДНИК 1x4 мм2 зелено-желтый, 10м 1 460,48 = [1 746,85 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 1 460,48 |  | 1 | 1 | 1 460,48 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 47,96 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 6,85 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  | 1 |  |  | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,81 |  | 158 381,00 |
| Итого по разделу: Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  | 209 049,59 |  |  |
| Раздел: Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2.14-3405-1-5/1 | Пусконаладочные работы - телевизионная система, проверка всего технологического комплекса, сдача в эксплуатацию | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 57 535,52 |  | 1 | 1 | 57 535,52 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 40 274,86 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 5 753,55 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 56 |  |  | 1 |  |  | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 103 563,93 |  | 103 563,93 |
| Итого по разделу: Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 103 563,93 |  |  |
| Итого по локальной смете: Научный пр-д., д.11А |  |  |  |  |  |  |  | 2 110 044,05 |  |  |
| Итого по смете: Научный пр-д., д.11А |  |  |  |  |  |  |  | 2 110 044,05 |  |  |
|  |  | НДС, 22% |  |  |  |  |  | 464 209,69 |  |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  | 2 574 253,74 |  |  |
|  |  | Итого с учетом коэффициента оптимизации |  |  |  |  |  | 2 573 751,58 |  |  |
|  |  | в том числе НДС |  |  |  |  |  | 464 119,14 |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Херсонская ул., д.41А, стр.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 1 258,72 |  | тыс.руб |
|  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 269,53 |  | тыс.руб |
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на апрель 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Шифр стоимостного норматива и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Коэфф. пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справочно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР, всего чел.-час |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст-ть ед. с начислен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Локальная смета: Херсонская ул., д.41А, стр.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.8-3103-27-5/1 | Установка шкафа настенного размерами до 640х840 мм (без стоимости шкафа) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 340,85 |  | 1 | 1 | 1 340,85 |  |
| 1,1 | цена-поставщика | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600x501mm (ШхГхВ) дверь металл, цвет черный, Cabeus SH-05F-9U60/60m-BK 14 591,48 = [17 452,55 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 14 591,48 |  | 1 | 1 | 14 591,48 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 938,60 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 134,09 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,3 |  |  | 1 |  |  | 2,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 005,02 |  | 17 005,02 |
| 2 | 1.21-3203-3-1/1 | Установка DIN-рейки (без стоимости DIN-рейки) | 100 м | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,006=(0,6)*1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 18 327,02 |  | 1 | 1 | 109,96 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 668,64 |  | 1 | 1 | 4,01 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 454,79 |  | 1 | 1 | 2,73 |  |
|  |  | МР |  |  | 111,94 |  | 1 | 1 | 0,67 |  |
| 2,1 | цена-поставщика | DIN-рейка 60см оцинкованная YDN10-0060 70,13 = [84,92 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 | 70,13 |  | 1 | 1 | 70,13 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 76,97 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 2,95 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 31,59 |  |  | 1 |  |  | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 275,69 |  | 45 948,33 |
| 3 | 2.8-3103-27-13/1 | Установка крышки декоративной и других мелких изделий без присоединения проводов (без стоимости крышки) | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,01=(1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 022,56 |  | 1 | 1 | 40,23 |  |
| 3,1 | цена-поставщика | Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (RAL9004) Cabeus JB07-1U-BK 750,79 = [909,15 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 | 750,79 |  | 1 | 1 | 750,79 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 28,16 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 4,02 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6,9 |  |  | 1 |  |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 823,20 |  | 82 320,00 |
| 4 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 633,75 |  | 1 | 1 | 633,75 |  |
| 4,1 | цена-поставщика | Вентилятор Cabeus XD12038A2 черный 1 191,39 = [1 425 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 1 191,39 |  | 1 | 1 | 1 191,39 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 443,63 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 63,38 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 332,15 |  | 2 332,15 |
| 5 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 633,75 |  | 1 | 1 | 633,75 |  |
| 5,1 | цена-поставщика | Коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN 19 269,89 = [23 048,3 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 19 269,89 |  | 1 | 1 | 19 269,89 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 443,63 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 63,38 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 410,65 |  | 20 410,65 |
| 6 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 633,75 |  | 1 | 1 | 633,75 |  |
| 6,1 | цена-поставщика | Видеорегистратор с предустановленным ПО Sinkhole Software: Sentinel SINKH-NVR-L08PM2E 125 378,48 = [149 962,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 125 378,48 |  | 1 | 1 | 125 378,48 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 443,63 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 63,38 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 126 519,24 |  | 126 519,24 |
| 7 | 1.22-3103-33-11/1 | Установка плат разных (без стоимости материалов) | плата | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 846,32 |  | 1 | 1 | 846,32 |  |
| 7,1 | цена-поставщика | Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором Cabeus PL-24-Cat.5e-Dual IDC 2 156,26 = [2 579,06 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2 156,26 |  | 1 | 1 | 2 156,26 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 592,42 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 84,63 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  | 1 |  |  | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 679,63 |  | 3 679,63 |
| 8 | цена-поставщика | Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, PVC, 1м Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m 125,81 = [150,48 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 10 | 125,81 |  | 1 | 1 | 1 258,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 258,10 |  | 125,81 |
| 9 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 633,75 |  | 1 | 1 | 633,75 |  |
| 9,1 | цена-поставщика | Жесткий диск WD Purple WD23PURZ, 2ТБ, HDD, SATA III, 3.5" 12 489,56 = [14 938,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 12 489,56 |  | 1 | 1 | 12 489,56 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 443,63 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 63,38 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 630,32 |  | 13 630,32 |
| 10 | 1.22-3403-29-4/1 | Установка колодки клеммной на 20 клемм на пультах и панелях (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 572,44 |  | 1 | 1 | 1 144,88 |  |
| 10,1 | цена-поставщика | Шина Нулевая YNN10-812-6DP-K07 153,82 = [183,98 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 153,82 |  | 1 | 1 | 153,82 |  |
| 10,2 | цена-поставщика | Шина заземления YNN10-812-6DP-K05 144,02 = [172,26 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 144,02 |  | 1 | 1 | 144,02 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 801,42 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 114,49 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  | 1 |  |  | 2,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 358,63 |  | 1 179,32 |
| 11 | 3.1-3103-21-13/1 | Установка рамки со штифтами на винтах и гайках с шайбами (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 78,84 |  | 1 | 1 | 78,84 |  |
| 11,1 | цена-поставщика | Полка 1U Cabeus SH-J017-1U-315-BK черная 1 346,78 = [1 610,85 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 1 346,78 |  | 1 | 1 | 1 346,78 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 55,19 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 7,88 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,15 |  |  | 1 |  |  | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 488,69 |  | 1 488,69 |
| 12 | 1.22-3103-19-6/1 | Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 7 874,45 |  | 1 | 1 | 7 874,45 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 718,79 |  | 1 | 1 | 718,79 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 422,43 |  | 1 | 1 | 422,43 |  |
| 12,1 | цена-поставщика | Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1000 31 907,35 = [38 163,7 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 31 907,35 |  | 1 | 1 | 31 907,35 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 5 512,12 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 787,45 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 456,22 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  | 1 |  |  | 10,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47 256,38 |  | 47 256,38 |
| 13 | 1.21-3603-6-1/1 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.1 | Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.1 Наименование: При монтаже выключателей автоматических, выключателей нагрузки (рубильников) на рейку | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 968,48 | *0,8 | 1 | 1 | 1 549,57 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 57,87 | *0,8 | 1 | 1 | 92,59 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,20 | *0,8 | 1 | 1 | 0,32 |  |
|  |  | МР |  |  | 350,76 |  | 1 | 1 | 701,52 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1 084,70 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 154,96 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,54 |  | *0,8 | 1 |  |  | 2,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 583,69 |  | 1 791,85 |
| 14 | 1.20-3103-1-8/1 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02=(2)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 28 231,91 |  | 1 | 1 | 564,64 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 34,36 |  | 1 | 1 | 0,69 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,41 |  | 1 | 1 | 0,01 |  |
| 14,1 | цена-поставщика | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр 10-3-ОП 293,37 = [350,9 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 293,37 |  | 1 | 1 | 586,74 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 395,25 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 56,46 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 42,81 |  |  | 1 |  |  | 0,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603,79 |  | 80 189,50 |
| 15 | 1.21-3703-5-1/1 | Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортированием (без стоимости материалов)/на DIN-рейку | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 778,17 |  | 1 | 1 | 778,17 |  |
| 15,1 | цена-поставщика | Аппаратный модуль интеграции LSK-GATE01 41 803,28 = [50 000 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 41 803,28 |  | 1 | 1 | 41 803,28 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 544,72 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 77,82 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43 203,99 |  | 43 203,99 |
| 16 | 3.1-3103-21-12/1 | Установка рамки со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 42,05 |  | 1 | 1 | 42,05 |  |
| 16,1 | цена-поставщика | Блок распределения питания для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 10 A, выключатель, гнездо под шнур, алюминиевый корпус, Cabeus PDU-8P 2 260,24 = [2 703,42 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2 260,24 |  | 1 | 1 | 2 260,24 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 29,44 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 4,21 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,08 |  |  | 1 |  |  | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 335,94 |  | 2 335,94 |
| 17 | 1.23-3403-5-1/1 | Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 14 | разъем | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=(2)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 137,14 |  | 1 | 1 | 274,28 |  |
| 17,1 | цена-поставщика | Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 (нем. станд.) PC-C13D-2M 726,55 = [869 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 726,55 |  | 1 | 1 | 726,55 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 192,00 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 27,43 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,25 |  |  | 1 |  |  | 0,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,26 |  | 610,13 |
| Итого по разделу: Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |  |  |  |  | 288 985,37 |  |  |
| Раздел: АРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.23-3303-1-1/1 | Установка аппаратуры настольной - аппарата настольного массой до 0,015 т | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 620,22 |  | 1 | 1 | 1 240,44 |  |
| 18,1 | цена-поставщика | Автоматизированное рабочее место для подключения к ПО Sentinel, SINKH-4M 198 983,61 = [238 000 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 198 983,61 |  | 1 | 1 | 198 983,61 |  |
| 18,2 | цена-поставщика | Монитор Dahua DHI-LM32-F200 20 192,65 = [24 152 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 20 192,65 |  | 1 | 1 | 20 192,65 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 868,31 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 124,04 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 2,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 221 409,05 |  | 110 704,53 |
| 19 | 1.21-3703-5-1/1 | Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортированием (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 778,17 |  | 1 | 1 | 778,17 |  |
| 19,1 | цена-поставщика | ИБП АРМ Ippon Smart Power Pro II 1200 Euro 14 056,77 = [16 813 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 14 056,77 |  | 1 | 1 | 14 056,77 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 544,72 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 77,82 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  | 1 |  |  | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 457,48 |  | 15 457,48 |
| 20 | 2.8-3103-38-14/1 | Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и управления, установка операционной системы, программного обеспечения | станция | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 164 431,10 |  | 1 | 1 | 164 431,10 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 115 101,77 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 16 443,11 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 167,44 |  |  | 1 |  |  | 167,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 295 975,98 |  | 295 975,98 |
| 21 | цена-поставщика | Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение Clairvoyant CVE1-5GNF 204 918,03 = [250 000 / 1,22] | шт. | 1 | 204 918,03 |  | 1 | 1 | 204 918,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 204 918,03 |  | 204 918,03 |
| 22 | цена-поставщика | Лицензия ViPNet Client 4. Для ViPNet Coordinator Номер сети - lic_25125 9 426,23 = [11 500 / 1,22] | шт. | 1 | 9 426,23 |  | 1 | 1 | 9 426,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 426,23 |  | 9 426,23 |
| Итого по разделу: АРМ |  |  |  |  |  |  |  | 747 186,77 |  |  |
| Раздел: Точка доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.23-3403-1-2/1 | Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 2 кг | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 329,14 |  | 1 | 1 | 329,14 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 68,62 |  | 1 | 1 | 68,62 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 49,12 |  | 1 | 1 | 49,12 |  |
| 23,1 | цена-поставщика | Кронштейн стеновой 450х450 мм 897,46 = [1 086,75 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 | 897,46 |  | 1 | 1 | 897,46 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 230,40 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 32,91 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 53,05 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,6 |  |  | 1 |  |  | 0,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 611,58 |  | 1 611,58 |
| 24 | 1.22-3403-42-12/1 | Установка комплекта приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех (без стоимости материалов) | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 5 154,82 |  | 1 | 1 | 5 154,82 |  |
| 24,1 | цена-поставщика | Точка доступа MikroTik ATL LTE18 kit 33 642,03 = [40 238,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 33 642,03 |  | 1 | 1 | 33 642,03 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 3 608,37 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 515,48 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 8,05 |  |  | 1 |  |  | 8,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42 920,70 |  | 42 920,70 |
| Итого по разделу: Точка доступа |  |  |  |  |  |  |  | 44 532,28 |  |  |
| Раздел: Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.21-3103-33-3/1 | Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,7=(50+20)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 11 519,91 |  | 1 | 1 | 8 063,94 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 56,90 |  | 1 | 1 | 39,83 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,40 |  | 1 | 1 | 0,28 |  |
|  |  | МР |  |  | 4 612,76 |  | 1 | 1 | 3 228,93 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 5 644,76 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 806,39 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18,31 |  |  | 1 |  |  | 12,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 784,15 |  | 25 405,93 |
| 26 | 1.21-3103-31-2/1 | Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию / сечение 20х12,5 мм | 100 м | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,1=(10)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 26 918,23 |  | 1 | 1 | 2 691,82 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 73,42 |  | 1 | 1 | 7,34 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,66 |  | 1 | 1 | 0,07 |  |
|  |  | МР |  |  | 16 129,54 |  | 1 | 1 | 1 612,95 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1 884,27 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 269,18 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  | 1 |  |  | 4,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 465,64 |  | 64 656,40 |
| 27 | 1.21-3103-31-2/2 | Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 40х20 мм / сечение 40х40 мм | 100 м | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,1=(10)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 26 918,23 |  | 1 | 1 | 2 691,82 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 73,42 |  | 1 | 1 | 7,34 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,66 |  | 1 | 1 | 0,07 |  |
|  |  | МР |  |  | 32 647,93 |  | 1 | 1 | 3 264,79 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1 884,27 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 269,18 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  | 1 |  |  | 4,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 117,48 |  | 81 174,80 |
| 28 | 1.21-3103-31-2/4 | Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 105х50 мм | 100 м | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,06=(6)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 26 918,23 |  | 1 | 1 | 1 615,09 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 73,42 |  | 1 | 1 | 4,41 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,66 |  | 1 | 1 | 0,04 |  |
|  |  | МР |  |  | 83 350,93 |  | 1 | 1 | 5 001,06 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1 130,56 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 161,51 |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  | 1 |  |  | 2,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 912,67 |  | 131 877,83 |
| 29 | 1.21-3103-8-1/1 | Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,15=(15)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2 191,77 |  | 1 | 1 | 328,77 |  |
|  |  | МР |  |  | 12 271,84 |  | 1 | 1 | 1 840,78 |  |
| 29,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 15,45 | 36,58 |  | 1 | 1 | 565,16 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 230,14 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 32,88 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3,55 |  |  | 1 |  |  | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 997,73 |  | 19 984,87 |
| 30 | 1.21-3103-8-2/1 | Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2 | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,2=(20)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2 926,48 |  | 1 | 1 | 585,30 |  |
|  |  | МР |  |  | 20 134,79 |  | 1 | 1 | 4 026,96 |  |
| 30,1 | 21.23-8-140 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х2,5 | км | 0,0206 | 103 455,01 |  | 1 | 1 | 2 131,17 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 409,71 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 58,53 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4,74 |  |  | 1 |  |  | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 211,67 |  | 36 058,35 |
| 31 | 1.21-3103-21-2/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 389,71 |  | 1 | 1 | 3 072,80 |  |
| 31,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 72,1 | 36,58 |  | 1 | 1 | 2 637,42 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 2 150,96 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 307,28 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 7,11 |  |  | 1 |  |  | 4,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 168,46 |  | 11 669,23 |
| 32 | 1.21-3103-21-9/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2,2=(305)/100-0,15-0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 494,11 |  | 1 | 1 | 3 287,04 |  |
| 32,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 226,6 | 36,58 |  | 1 | 1 | 8 289,03 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 2 300,93 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 328,70 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,42 |  |  | 1 |  |  | 5,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 205,70 |  | 6 457,14 |
| 33 | 1.22-3103-16-3/1 | Прокладка проводов заземления по провододержателям | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,01=(1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 6 851,74 |  | 1 | 1 | 68,52 |  |
| 33,1 | цена-поставщика | Электрический провод ПУГВ ПРОВОДНИК 1x4 мм2 зелено-желтый, 10м 1 460,48 = [1 746,85 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 1 460,48 |  | 1 | 1 | 1 460,48 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 47,96 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 6,85 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  | 1 |  |  | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,81 |  | 158 381,00 |
| Итого по разделу: Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  | 74 447,31 |  |  |
| Раздел: Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2.14-3405-1-5/1 | Пусконаладочные работы - телевизионная система, проверка всего технологического комплекса, сдача в эксплуатацию | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 57 535,52 |  | 1 | 1 | 57 535,52 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 40 274,86 |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 5 753,55 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 56 |  |  | 1 |  |  | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 103 563,93 |  | 103 563,93 |
| Итого по разделу: Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 103 563,93 |  |  |
| Итого по локальной смете: Херсонская ул., д.41А, стр.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 258 715,66 |  |  |
| Итого по смете: Херсонская ул., д.41А, стр.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 258 715,66 |  |  |
|  |  | НДС, 22% |  |  |  |  |  | 276 917,45 |  |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  | 1 535 633,11 |  |  |
|  |  | Итого с учетом коэффициента оптимизации |  |  |  |  |  | 1 309 377,30 |  |  |
|  |  | в том числе НДС |  |  |  |  |  | 236 117,22 |  |  |