Технические требования к закупаемому оборудованию

и поставщикам

«Поставка запчастей   для гидротурбинного  оборудования филиала ПАО “РусГидро”-“Дагестанский филиал”  (аварийный запас)»

Лот №2-АЗ-2026-ДФ

г. Каспийск, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора	4

2.	Требования к продукции	4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2 Требования к качеству продукции	6

Таблица 2.3 Требования к продукции	6

2.3 В составе заявки необходимо предоставить:	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Приложения	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПАО | - | Публичное акционерное общество |
| --- | --- | --- |
| АЗ | - | Аварийный запас |
| ГЭС | - | Гидроэлектростанция |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка запчастей   гидротурбинного  оборудования для нужд филиала ПАО “РусГидро”-“Дагестанский филиал”  (аварийный запас)

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью работ является обеспечение  станций Дагестанского филиала запасными частями и приспособлениями, необходимые при аварийных ситуациях.

  - Существующее положение

Эксплуатируемое на Дагестанском филиале  оборудование не полностью обеспечено аварийным запасом

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора

Не требуется

- Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гоцатлинская ГЭС |  |  |  |
|  | Клапан распределительный DS5-RK/12N-D220K1/CM | шт. | 1 |
|  | Реле давления масла EDS 346-3-100-000 | шт. | 2 |
|  | Клапан управления DS5-RK/11N-D24K1/CM | шт. | 1 |
| Ирганайская ГЭС |  |  |  |
|  | Датчик уровня воды проточной части Метран-55-ЛМП 307-451-4001-1-3-1-050-000-801-SVON-ГП | шт. | 1 |
| Чирюртская ГЭС-2 |  |  |  |
|  | Вкладыш обрезиненный ч.2-ГТ27509 для гидротурбины | Компл. | 1 |
| Оборудование поставляется одной партией |  |  |  |

2.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия | С даты заключения договора | До 21 декабря 2026 года |

2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 2.3 Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| Ирганайская ГЭС |  |  |  |  |  |
|  | Датчик уровня воды проточной части Метран-55-ЛМП 307-451-4001-1-3-1-050-000-801-SVON-ГП либо аналог* | Метран-55-ЛМП 307-451-4001-1-3-1-050-000-801-SVON-ГП | Указание характеристик | Паспорт, сертификат соответствия |  |
| Гоцатлинская ГЭС |  |  |  |  |  |
|  | Клапан распределительный DS5-RK/12N-D220K1/CM либо аналог* | DS5-RK/12N-D220K1/CM | Указание характеристик | Паспорт, сертификат соответствия |  |
|  | Реле давления масла EDS 346-3-100-000 либо аналог* | EDS 346-3-100-000 | Указание характеристик | Паспорт, сертификат соответствия |  |
|  | Клапан управления DS5-RK/11N-D24K1/CM. либо аналог* | DS5-RK/11N-D24K1/CM | Указание характеристик | Паспорт, сертификат соответствия |  |
| Чирюртская ГЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Вкладыш обрезиненный ч.2-ГТ27509 для гидротурбины | ч.2-ГТ27509 | Указание характеристик | Паспорт, сертификат соответствия |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место доставки | Республика Дагестан, Кизилюртовский район, г. Кизилюрт, База ГСО | Согласие с требованием |  |  |
| * при предоставлении аналога необходимо приложить габаритный чертеж с указанием всех размеров |  |  |  |  |  |

2.3 В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1)	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

2)	Сертификат (декларация) соответствия продукции;

3) Габаритный чертеж (при предоставлении аналога).

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, заводских приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на базе ГСО.

- Приложения

Приложение №1. Спецификация поставляемого оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |