ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Номер п/п | Название | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по секвенированию метагеномных образцов | Выделение ДНК из большого объема жидкости с предварительной концентрацией образца. Очистка от ингибиторов ферментативных реакций, таких как гуминовые кислоты, фенольные соединения, липидосодержащие загрязнители. Выделение ДНК из образцов, обедненных биоматериалом с последующей концентрацией образца. Наработка ампликонов таксономически значимых районов для детекции организмов, относящихся к разным таксономическим группам. Приготовление библиотек c таксономически значимыми участками ДНК, позволяющими однозначно идетифицировать видовую принадлежность объектов в смеси. Реакционная смесь должна включать 10 нг ДНК, праймеры в конечной концентрации 200 pM, 1х реакционный буфер, dNTP и полимеразу. Объём смеси 25 мкл. Амплификацию по следующему протоколу: 3 минуты при 95 °С; 25 циклов, включающих 15 секунд при 95 °С, 30 секунд при 55 °С и 30 секунд при 72 °С; 5 минут при 72 °С. Реакционную смесь должна быть очищена с использованием равного объёма магнитных частиц AMPure XP Beads (Beckman Coulter, Inc., США) по протоколу производителя. Ампликоны должны быть сняты с магнитных частиц деионизованной водой. Далее к подготовленным ампликонам должны быть пришиты адаптеры и проведено ПЦР-баркодирование с помощью набора NadPrep DNA Universal Library Preparation Kit (Nanodigmbio, Китай) по протоколу производителя. Полученные библиотеки требуется секвенировать секвенировали на платформе DNBSEQ-G50 (MGI, Китай) с двух сторон по 150 нуклеотидов. Полученные после секвенирования прочтения должны быть обработаны для удаления последовательностей адаптеров. Анализ данных провести с помощью пакета DADA2, используя протокол, рекомендованный разработчиками (DADA2 Pipeline Tutorial (1.8), https://benjjneb.github.io/dada2/tutorial_1_8.html). Для таксономической классификации требуется использовать базу данных Silva v.138 |