3

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора – Главный инженер Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»
_______________ М.Ш. Магомедов

«_____» ________________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 74.90.19.190 Услуги по разработке в соответствии с законодательством РФ в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса акта категорирования с расчетно-пояснительной запиской по Башенной ГЭС
г. Каспийск, 2026 г.
1. Наименование закупаемой продукции.
Услуги по разработке в соответствии с законодательством РФ в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса акта категорирования с расчетно-пояснительной запиской по Башенной ГЭС.
2. Заказчик (подразделение Заказчика).
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Место нахождения и почтовый адрес:

368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 5.
3. Цели выполнения работ
- Подготовка расчета показателей зоны чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в результате совершения акта незаконного вмешательства, возможного количества пострадавших и размера материального ущерба;

- Подготовка акта категорирования в соответствии с утвержденным постановлением Правительства от 05.05.2012 №459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования».
4. Существующее положение.
Место оказания услуг: Башенная ГЭС, Итум-Калинский район Чеченской Республики.
Услуги должны оказываться Исполнителем в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и условиями Договора.
5. Требования к закупаемым работам, услугам (технические и иные характеристики)
Таблица 1. Требования к закупаемым работам, услугам.
	Требования к работам

	№ п/п
	Наименование 

параметра
	Требование 

заказчика

	1
	2
	3

	Обязательные требования

	1
	Перечень выполняемых работ
	- выявление критических элементов (составление перечня

потенциально опасных участков объекта, определение критических элементов из числа потенциально опасных участков объекта и составление их перечня, определение угрозы совершения АНВ и вероятных способов его осуществления по отношению к каждому критическому элементу объекта, определение модели нарушителя в отношении к каждому критическому элементу объекта, оценка уязвимости каждого критического элемента объекта

от угрозы совершения АНВ);

- выделение критических элементов (сравнительный анализ всех выявленных критических элементов объекта и с учетом их взаимовлияния выделение тех из них, совершение АНВ на которых может привести в возникновению ЧС);

- расчет показателей социально-экономических последствий ЧС, определение характера ЧС;

- проведение обследования объекта, сбор и консолидация исходных данных необходимых для работы межведомственной комиссии, предоставление дополнительной информации по требованию комиссии;

- оценка АТЗ и безопасности объекта;

- разработка расчетно – пояснительной записки (РПЗ);

- разработка Паспорта безопасности;

- разработка акта категорирования объекта;

- разработка компенсационных и дополнительных мероприятий по АТЗ критических элементов и

безопасности объекта, предложений по приведению

объекта в соответствие с установленной категорией опасности.

	2
	Требования к выполнению работ
	Услуги оказываются в соответствии с постановлением Правительства от 05.05.2012 №459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования».

Обеспечение выполнения всех правил и инструкций по технике безопасности, пожарной и газовой безопасности, действующих на территории Заказчика, ознакомить свой персонал с правилами и инструкциями по технике безопасности, действующими на объекте Заказчика.

Не передавать третьим лицам какую-либо информацию, полученную при оказании услуг в рамках данного Договора.

	3
	Организация работ
	- Наличие у Исполнителя вида экономической деятельности (ОКВЭД) соответствующего предмету закупки;

- Наличие у Исполнителя лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

	4
	Оформление документации
	Представить Заказчику оригиналы разработанных документов, копии документов в электронном виде, записанными на CD-диске в 1 (одном) экземпляре.


6. Требования к срокам выполнения работ
Таблица 2. Требования к срокам выполнения работ.
	№ 

п/п
	Наименование работ / 

этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Услуги по разработке в соответствии с законодательством РФ в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса акта категорирования с расчетно-пояснительной запиской по Башенной ГЭС
	с даты заключения договора
	30.09.2026


7. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):

· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070);
· социальной защиты РФ от 27.11.2020 №833н;

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н.

· Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2.

· РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения».
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом №16 от 22.01.2024
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022)
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Общие требования
	Соответствовать требованиям законодательных актов:

- статья 10 Федерального закона РФ от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК».
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2.
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	Наличие квалифицированных работников в сфере антитеррористической защищенности (далее - АТЗ) соответствующих профессиональному стандарту «Специалист по обеспечению АТЗ», утвержденному приказом Минтруда России от 27.04.2023 №374н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по обеспечению АТЗ (территории)»».
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ.

Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	
	


