6

Технические требования

ОКПД2 27.11.61.120 Поставка маслоохладителей подпятника и секций маслоохладителей генераторного подшипника для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

Лот № 
1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
    ОКПД2 27.11.61.120 Поставка маслоохладителей подпятника и секций маслоохладителей генераторного подшипника для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее — Продукция).
1.2. Цель использования закупаемой продукции 
     Продукция закупается в рамках исполнения договора №1050-237-2023/1-Рем-2023-ВолГЭС от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонты оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Волжской ГЭС им. Ф.Г. Логинова», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Партия №1

	1
	Секция маслоохладителя подшипника генератора ч. 6БС. 392.427
	шт
	1

	Партия №2

	2
	Секция маслоохладителя подшипника генератора ч. 6БС. 392.427
	шт
	1

	Партия №3

	3
	Секция маслоохладителя подшипника генератора ч. 6БС. 392.427
	шт
	1

	4
	Маслоохладитель подпятника ч. 6БС.395.042
	
	10

	Партия №4

	5
	Секция маслоохладителя подшипника генератора ч. 6БС. 392.427
	шт
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Партия №1
	даты подписания договора
	Не позднее 11.12.2026г.

	2
	Партия №2
	
	Не позднее 14.05.2027г.

	3
	Партия №3
	
	Не позднее 06.07.2027г.

	4
	Партия №4
	
	Не позднее 04.09.2027г.


2.2. Требования к качеству продукции


 Таблица 3.1 Требования к продукции 
  ОКПД2 27.11.61.120 Поставка маслоохладителей подпятника и секций маслоохладителей генераторного подшипника для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее — Продукция).
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-


	1.1
	Секция маслоохладителя подшипника генератора. 
	(Черт. 6БС. 392.427)
	
	

	1.2
	Маслоохладитель подпятника.
	(Черт. 6БС.395.042)
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1
	Место поставки

404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».
	Согласие с требованием
	

	2.2.
	Приемка продукции

Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	
	

	3.1.
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

    • Сертификаты качества на материалы согласно чертежей в 2 экз.;

    • Паспорт на изделие со штампом отдела технического контроля (ОТК) в 2 экз.;

    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.;

    • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.;

    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;

    • Обязательные первичные документы:

    • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	

	5.3.
	Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются. Поставщик обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Поставщиком продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации

Поставщик гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав АО «Силовые Машины», на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием  прав третьих лиц на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Поставщиком, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Поставщиком прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Поставщиком. 

В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Поставщик обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме  урегулировать с этими третьими лицами все выше указанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Поставщик обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя.
	
	

	5.4.
	Продукция Поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации.
	
	

	5.5.
	1. Поставщик обязан организовать и провести на своей

производственной площадке приемосдаточные испытания Продукции с участием представителя Покупателя, при этом инструментальное обеспечение для такой приемки в обязанностях Поставщика.

2. Для выполнения п.1 Поставщик обязан официально уведомить Покупателя не позднее 10 (десяти) дней до планируемой даты приемосдаточных испытаний с указанием адреса их проведения.

3. Покупатель оставляет за собой право отказаться от участия в

приемосдаточных испытаниях, при этом с Поставщика не снимается обязанность в проведении приемосдаточных испытаний в соответствии с конструкторской документацией, ТТ, договором поставки и предоставлением Покупателю всех необходимых протоколов и актов.
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
