Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от   . №

Технические требования

на поставку материалов и комплектующих для трубопровода для выполнения работ этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2: 42.21.12.150, 28.14.13.130, 25.30.12.111, 28.14.13.132 Поставка материалов и комплектующих для трубопровода для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Целью закупки является поставка материалов и комплектующих для трубопровода (далее – Продукция) для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1 и приложении №1 к техническим требованиям

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице №1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвод 15° 159x4,5 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 42.21.12.150 |
| 2 | Отвод 30° 159x4,5 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 42.21.12.150 |
| 3 | Отвод 45° 159x4,5 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 | 42.21.12.150 |
| 4 | Отвод 90° 159x4,5 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 42.21.12.150 |
| 5 | Гидроизолирующий затворник АктивРинг с хомутами Ø160 | ТУ 22.23.19-001-19502796-2018 | шт | 13 | 28.14.13.130 |
| 6 | Гидроизолирующий затворник АктивРинг с хомутами Ø110 | ТУ 22.23.19-001-19502796-2018 | шт | 2 | 28.14.13.130 |
| 7 | Гибкая вставка фланцевая- компенсатор Ø150 | FC10 | шт | 13 | 25.30.12.111 |
| 8 | Гибкая вставка фланцевая- компенсатор Ø100 | FC10 | шт | 2 | 25.30.12.111 |
| 9 | Дисковый поворотный затвор межфланцевый Ø150 | ЗПВЛ-FLN(W)-5-150 | шт | 13 | 28.14.13.132 |
| 10 | Дисковый поворотный затвор межфланцевый Ø100 | ЗПВЛ-FLN(W)-5-100 | шт | 2 | 28.14.13.132 |

СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты заключения договора, по заявкам заказчика.

  - Окончание поставки – в течение 90 дней с даты заключения договора. Срок поставки по заявке составляет не более 7 рабочих дней с даты получения авансового платежа.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки: Российская Федерация, 55-м км Невинномысского канала, у пос. Приозёрный Шпаковского района Ставропольского края.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

  - Оперативное регулирование поставки в рамках срока, указанного в п.5.2. возможно по   заявкам. Минимальная партия поставки по заявке Покупателя – 100 000 руб. без НДС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.