| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Един. измере-ния | Кол-во | Масса едини-цы, кг | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видеорегистратор | NeuroStation 8800R/128-A5-S |  | TRASSIR | шт. | 3 |  |  |
|  | Жесткий диск (3,5 18ТБ) | WD181PURP |  | WD | шт. | 18 |  |  |
|  | УРМ на 4 монитора, отображение всех камер - одномоментно | Client M4/128 |  | TRASSIR | шт. | 2 |  |  |
|  | УРМ с одним монитором, отображение всех камер – одномоментно, комплектный | Client M1 |  | TRASSIR | шт. | 12 |  |  |
|  | 24-портовый коммутатор Ethernet | CRS328-24P-4S+RM |  | Mikrotik | шт. | 14 |  |  |
|  | IP видеокамера 2 мп, 2.7-13.5 мм | TR-D3223 WDZIR3 v2 |  | TRASSIR | шт. | 215 |  |  |
|  | Монтажная коробка | TR-JB303 |  | TRASSIR | шт. | 215 |  |  |
|  | Монитор ЖК | MD2418 |  | NPC | шт. | 8 |  |  |
|  | Кронштейн настенный VESA 100x100 | OPTIMA-104 |  | Kromax | шт. | 8 |  |  |
|  | Кабель для монитора, 10 м | HDMI-10м |  | Китай | шт. | 8 |  |  |
|  | Панель коммутационная неэкранированная | Кат.5e, 24 порта, 19" 1U |  | ЛАН ЮНИОН | шт. | 12 |  |  |
|  | Панель коммутационная неэкранированная | Кат.5e, 48 порта, 19" 1U |  | ЛАН ЮНИОН | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф 19" 6U, 600*650 мм, съемные боковые стенки, металлическая дверь | ШРН-6.650.1 |  | ЦМО | шт. | 8 |  |  |
|  | Шкаф 19" 15U, 600*650 мм, съемные боковые стенки, металлическая дверь | ШРН-15.650.1 |  | ЦМО | шт. | 2 |  |  |
|  | Набор реек для крепления ИБП | Rack Rail set 2U |  | ЛАН ЮНИОН | шт. | 8 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания с батареями | СИПБ1КA.10-11/Li |  | Связь Инжиниринг | шт. | 2 |  | IEC 320 + шнур Sсhuko |
|  | Карта удаленного управления для ИБП | SNMP DA806 |  | Связь Инжиниринг | шт. | 4 |  |  |
|  | Комплект мышь и клавиатура | Smartbuy SBC-227367-K |  | Smartbuy | шт. | 2 |  |  |

Допускается замена оборудования и кабельной продукции при письменном согласовании с проектной организацией.