# ТЕХНИЧЕСКое задание

на оказание услуг по сопровождению (послегарантийному обслуживанию)

информационно-диспетчерского комплекса «Теплоснабжение»

на базе геоинформационной системы для Якутской ТЭЦ» ПАО «Якутскэнерго»

- Общие положения

  - Настоящее техническое задание определяет перечень требований, объем
и порядок оказания услуг (выполнения работ) по дистанционному сопровождению (послегарантийному обслуживанию) прикладного программного обеспечения (далее – ПО) информационно-диспетчерского комплекса «Теплоснабжение» (далее – комплекс ИДК «Теплоснабжение»).

  - Место оказания услуг: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3, филиал Якутская ТЭЦ ПАО "Якутскэнерго".

  - В стоимость работ должны быть включены все расходы (затраты), связанные с выполнением работ по дистанционному сопровождению (послегарантийному обслуживанию) прикладного программного обеспечения комплекса ИДК «Теплоснабжение», все налоги и обязательные платежи.

- Цель оказания услуг

  - Цель оказания услуг: техническая поддержка в обеспечение постоянной работоспособности и эффективного функционирования комплекса ИДК «Теплоснабжение»

- Исходные данные

  - Исходные данные для выполнения работ по сопровождению:

    - Комплекс ИДК «Теплоснабжение» предназначен для обеспечения оперативного доступа Заказчика к текущей, паспортной и аналитической информации по инженерным сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения; повышения уровня контроля и координации служб Заказчика путем обеспечения единого централизованного хранения и предоставления аналитической и паспортной информации по инженерным сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения: автоматизация работы специалистов диспетчерской службы и службы ПТС.

    - Перечень прикладного программного обеспечения в составе комплекса ИДК «Теплоснабжение»:

система «Инженерные сети»;

система «Паспорт»;

система «Параметры»;

система «Диспетчер».

    - Прикладное программное обеспечение комплекса ИДК «Теплоснабжение» разработано на базе программы для ЭВМ «Грата-Инженерные сети» (свидетельство №2018617914), разработчиком и правообладателем которой является ООО «Специализированное предприятие «Гражданская защита».

### Программа для ЭВМ «Грата-Инженерные сети» предназначена для автоматизации работы подразделений коммунального предприятия, имеющего инженерные сети (водоснабжения, канализации, теплоснабжения). Программа обеспечивает электронную паспортизацию инженерных сетей, моделирование отключений на инженерных сетях, формирование списка отключаемых абонентов и списка запорной арматуры для локализации аварийного участка сетей, формирование статистических сводок и отчетов по объектам инженерных сетей.

    - Прикладное программное обеспечение комплекса ИДК «Теплоснабжение» функционирует под управлением операционной системы AlterOS в среде wine.

    - В документе «Комплекс ИДК «Теплоснабжение». Паспорт 276/440.ПС» приведены сведения о комплексе ИДК «Теплоснабжение», в том числе: сведения о составе, функциях и технических характеристиках; информация о комплекте поставки, о дате выпуска и гарантийных обязательствах предприятия-изготовителя; указания о порядке проведения и объемах работ по техническому обслуживанию; нормы времени на проведение технического обслуживания комплекса.

- Требования к объему оказания услуг

  - Работы службы авторского надзора Исполнителя по сопровождению прикладного программного обеспечения комплекса ИДК «Теплоснабжение».

    - Техническая поддержка в обеспечение постоянной работоспособности (функционирования) комплекса:

услуги по настройке и работе ПО, консультации по работе ПО;

установка обновлений ПО;

удаленное (ONLINE) наблюдение/консультирование за работой программного обеспечения комплекса ИДК «Теплоснабжение», внесение несущественных изменений с учетом предложений Заказчика и (или) выдача соответствующих рекомендаций Заказчику по обеспечению функционирования программного обеспечения. (под несущественными изменениями подразумеваются изменения, не затрагивающие введения дополнительных экранных форм и расширения функционала системы, а также изменения, на реализацию которых Исполнителю потребуется не более 5 человеко-дней в течение календарного месяца).

  - Работы служб эксплуатации Заказчика по обслуживанию комплекса 
ИДК «Теплоснабжение»:

контроль и поддержание в рабочем состоянии технических средств вычислительной техники, системного и антивирусного программного обеспечения комплекса;

фиксация всех замечаний и предложений по работе прикладного программного обеспечения комплекса и передача их Исполнителю;

предоставление доступа в режиме ONLINE специалистам Исполнителя к ресурсам Заказчика (виртуальные машины) в период оказания услуг.

- Требования к сроку и качеству
предоставления услуг

  - Возникающие вопросы (восстановление и поддержание работоспособности прикладного программного обеспечения комплекса) решаются специалистами Исполнителя с момента получения от специалистов Заказчика конкретной информации о возникшей проблеме. Взаимодействие Заказчика с Исполнителем может осуществляться по телефону, факсу и/или электронной почте.

  - Исполнитель гарантирует:

качество работы прикладного программного обеспечения при условии правильной эксплуатации Заказчиком комплекса ИДК «Теплоснабжение»;

ONLINE поддержку выполнения работ по сопровождению прикладного программного обеспечения комплекса ИДК «Теплоснабжение» при условии предоставление доступа 
специалистам Исполнителя к ресурсам Заказчика (виртуальные машины).

  - Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 3 месяца, начиная со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Способы обращения Заказчика к Исполнителю в рамках технической поддержки:

по телефону _________

по электронной почте ________________

- Требования к Исполнителю

  - Наличие опыта:

администрирования и разработки программного обеспечения с применением системы управления базами данных «Postgree»;

разработки программного обеспечения с применением ActiveX библиотеки компонентов ZuluTools.

  - Исполнитель обязан:

своими силами и средствами оказать услуги по сопровождению комплекса ИДК «Теплоснабжение» в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации;

привлечь к оказанию услуг: специалистов, прошедших курс обучения по работе с имеющейся у Заказчика геоинформационной системой Zulu в компании разработчика данной геоинформационной системы (ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) (предоставить Заказчику подтверждающий документ при заключении договора).

  - Все принимаемые Исполнителем решения при оказании услуг подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком. Исполнитель ежеквартально составляет двусторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг и предоставляет его до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Заказчику для подписания.

- Порядок приемки услуг

  - Результаты оказанных услуг (выполненных работ) предоставляются Исполнителем Заказчику в электронном виде: прикладное программное обеспечение систем автоматизации.

- СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания Услуг: «01» января 2027 г.

  - Окончание оказания Услуг: «31» декабря 2027 г.

Информация о существующей инфраструктуре / конфигурации ИДК Теплоснабжение Заказчика – по отдельному запросу потенциального Исполнителя на ЭТП РАД

Исполнитель при подаче коммерческого предложения прикладывает подробное техническое предложение на оказание услуг по сопровождению.