«УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель директора- Главный инженер Филиала ПАО «РусГидро» -«Дагестанский филиал» ____________Магомедов М.Ш. «____»_____________2026 г.

- Технические требования

На «Инструментальное обследование затвора шандорного затвора водоприемника

Гергебильской ГЭС»

Лот №  -НИР-2026-ДФ

г. Каспийск 2026.

1.Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Инструментальное обследование затвора шандорного затвора водоприемника

Гергебильской ГЭС.

2.Заказчик (подразделение  Заказчика)

Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Республика Дагестан, г. Каспийск,                    ул. Халилова  5

3.Цели и задачи. Существующее положение

Существующее положение.

На Гергебильской ГЭС механическое оборудование ГТС эксплуатируются после первой реконструкции с 1956-60гг. у которых превышает нормативный срок службы.  С целью обеспечения к готовности гидроагрегатов к пуску и пропуска паводка в паводковый сезон необходимо провести инструментальное обследование.

Цели и задачи - комплексное обследование механического оборудования ГТС куда входит:

- сбор, анализ и обобщение имеющейся на начало работ информации о состоянии и надежности механического оборудования ГТС;

- изменения формы крепежных элементов и обнаружения поверхностных дефектов (трещины, коррозийно-усталостных повреждений) образовавшихся в процессе их эксплуатации;

- проведение комплексного обследования механического оборудования ГТС с целью оценки его технического состояния для дальнейшей эксплуатации;

- Чертежи отсутствуют по шандорного затвора, пазов, штанг и винтового механизма водоприемника Гергебильской ГЭС.

4.Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

Перечень затворов и пазов Гергебильской ГЭС для инструментального обследования.

Таблица 1

| № пп | Наименование | Размеры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шандорный затвор водоприемника | 1,0м х 2,0м | Обследование выполняется в период заполнения водохранилища Гунибской ГЭС |
| 2 | Пазы шандорного затвора водоприемника закладных частей | 2,5 |  |
| 3 | Штанга шандорного затвор водоприемника | 15м |  |
| 4 | Винтовой механизм шандорного затвор водоприемника | 1шт |  |

а)	В объём работ по обследованию затворов входят:

- визуальный и инструментальный контроль геометрических размеров металлоконструкций, опорных и катковых узлов;

- проведение обследования направляющих, порога, забральной балки и др. для оценки общего состояния закладных частей;

- обследование тяг, подхватов, зацепов и другой специальной оснастки для подъема, опускания затвора;

- обследование резинового уплотнения по периметру затвора;

- обследование втулок подшипников скольжения в катковых опорах;

- обследование механическая обработка рабочей поверхности катковых опор;

- обследование крепежных элементов;

- обследование антикоррозионной защиты оборудования;

- составление карт замеров, формуляров, протоколов и выдача рекомендации по дальнейшем техническом воздействии.

б)   По	результатам работы выдается:

-Технический отчет о проведенной работе (представить на бумажном (кол-во 3 экз.) и на электронном носителе в формате *doc, *xls.)

- Заключение о состояния механического оборудования ГТС с рекомендациями по дальнейшей его эксплуатации;

5.Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Начало работ: с даты подписания договора.

Окончание работ: 10.12.2028

6. Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Для оценки стоимости и объема работ поставщику услуг предоставляется право ознакомиться с местом производства работ, имеющейся на станции рабочей документацией, провести переговоры со специалистами станции.

Проведение работ по обследованию должны быть согласованы с ответственным персоналом ОП «Ирганайская ГЭС» и оперативной службой для возможности корректного вывода оборудования для обследования без помех оперативной работе станции.

7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)

Таблица 2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Материально-техническое оснащение | Участник должен подтвердить наличие в собственности либо на ином законном основании (в собственности, либо на ином законном основании) оборудования, инструмента и приспособлений, необходимых для производства работ по данному лоту. Минимальные требования к техническому оснащению: - Компьютер для обработки информации - 1комплект. - Дефектоскоп проникающими веществами -1комплект. - Комплект слесарных инструментов -1комплект. - Фотоаппарат -1комплект. - Индикатор концентрации напряжений -1комплект. - Твердомер-1комплект. - Комплект для визуального и измерительного контроля - 1комплект. - Пояс предохранительный - 3комплекта. - Толщиномер-1комплект. Подтверждается предоставлением Справки о материально-технических ресурсах, подготовленной по форме, приведенной в Документации о закупке. |
|  | Наличие квалифицированного персонала (наладка) | Наличие в штате Участника закупки собственного или привлеченного персонала (по трудовым либо по гражданско-правовым договорам) не менее: 1. Два ведущих инженера; 2. Один старший научный сотрудник; 3. Один специалист; Персонал должен сопровождается квалификационным удостоверениями УК; ВИК; ПВК. Соответствие установленным требованиям подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки справки о кадровых ресурсах по форме, приведенной в Документации о закупке при этом заказчик вправе запросить копии квалификационных аттестатов/дипломов/ сертификатов специалистов. |
|  | Требование к опыту | Наличие у участника закупки опыта выполнения работ по техническому диагностированию с применением неразрушающего контроля состояния металла, за последние 5-лет предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом Участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем объёме, не менее 40% от НМЦ. Соответствие указанному требованию подтверждается путём предоставления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объёмах выполнения аналогичных договоров», приведённой в Документации о закупке. При необходимости Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются. |

8.Требования к документации по ценообразованию

«При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации …»

9.Иные требования и условия

Работы считаются выполненными - после составления отчета согласно перечня, и передачи Заказчику оригинала с визами ответственных лиц выполнявших данную работу.

Технический отчет о проведенной работе представлять на бумажном (3 экземпляра.) и на   электронном носителях в форматах *.dwq , *. vsd ,  *.doc,   *.xls.

Лист согласования к ТТ лота №  -НИР-2026-ДФ:

СОГЛАСОВАНО:

Согласовано:                                                              Согласовано:

Начальник ПТС                                                            Начальник СПСР

___________ А.З. Ахмедов                                    ___________ Д.М. Саидов

«____»___________  2025 г.                                 	«____» ________ 2025г.

Согласовано:	                                                               Согласовано:

Начальник ОЗ                                                               Начальник СОТ и ПК

___________ М.М. Мусалаев                                    ___________ С.В. Шевченко

«____»___________  2025 г.                                   «____» ________ 2025г.

Согласовано:                                                              Согласовано:

Технический руководитель                                      Начальник станции

ОП «ИГЭС»                                                                Гергебильской ГЭС

____________ И.Ш. Гаджиев                                              ____ М.К. Мазгаров

«____»___________ 2025 г                                       .«____»___________ 2025 г.

Приложение № 1 к ТТ лота

Требования к оформлению смет

Требования к оформлению и составлению

смет или расчетов на выполнение услуг

по программе научно-исследовательских,

экспериментальных и опытно-конструкторских работ.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР/НИОКР).

- Сметы или расчеты на НИР/НИОКР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость НИР/НИОКР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости НИР/НИОКР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости НИР/НИОКР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- Стоимость НИР/НИОКР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Средства на выполнение НИР/НИОКР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).

- Результаты вычислений и итоговые данные в графе «Стоимость работ» округлять до целых рублей. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».

- Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel»).

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется предварительный расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР по статьям затрат следующие:

суточные-700 руб./сутки;

проживание-3500руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом).

Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).

Затраты на командировочные расходы по итогам работы должны быть подтверждены соответствующими отчетными документами.

Приложение №2 к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы 3п

при составлении смет на НИР/НИОКР.

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), разработанным организацией, выполняющей НИР/НИОКР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.

- Особенности заполнения формы 3П.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Предварительный расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета. Форма расчета приведена в Образце 3П Приложения 2.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР:

- суточные-700 руб./сутки;

- проживание-3500руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом).

Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).

Затраты на командировочные расходы по итогам работы должны быть подтверждены соответствующими отчетными документами.

Приложение к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА (Образец)

Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых с/с………  (%)

Рентабельность предприятия……………………….. (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образцы оформления сметной документации на НИР/НИОКР

Образец 2П

Приложение №…… к договору № от СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________И.О.Ф.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________И.О.Ф.. СМЕТА № на научно-исследовательские работы (НИОКР) Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИОКР___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование подрядной организации_________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ __________________________________________________________________ руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Образец 3п

Приложение №_____к договору, дополнительному соглашению СОГЛАСОВАНО: _________________ (Подрядчик) _________________ И.О.Ф; УТВЕРЖДАЮ: ________________(Заказчик) _________________И.О.Ф.. СМЕТА № на научно-исследовательские работы (НИОКР) Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИОКР___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации__________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________ __________________________________________________________________ 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________ Всего (руб.) ______________________________________________________ _________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Приложение № 4

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Приложение №   к договору №   от _

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________И.О.Ф. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________И.О.Ф. |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

НИОКР___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Приложение № 5

Технических требований

Лот №  -НИР-2026-ДФ

Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на НИР

| № п/п | Наименование условия | Условие Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Метод определения стоимости работ по договору | Договор с предельной ценой. Стоимость работ определяется на основании сметной документации с применением текущих (актуальных) индексов пересчета в текущие цены в соответствии с пунктом 3 настоящей таблицы. В случае превышения предельной цены договора при применении индексов пересчета в текущие цены применяются понижающие коэффициенты для сохранения предельной цены договора. Индексация цены договора не допускается. |
| 2 | Метод расчета сметной документации | а) базисно-индексный; б) калькуляция по форме 3п; |
| 3 | Применение индексов пересчета в текущие цены | Индексы к единичным расценкам, выпускаемые РЦЦС. |
| 4 | Применение индексов-дефляторов для определения прогнозных цен | При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ (индекс потребительских цен) по данным Минэкономразвития РФ (далее МЭРТ). Применяются средневзвешенные индексы-дефляторы с учетом периода выполнения работ, предусмотренного графиком производства работ. При отсутствии прогнозных данных МЭРТ на планируемый период использовать актуальные Единые сценарные условия ОАО «РусГидро» приложение 1.1., пункт 1.1 (умеренный вариант). Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам. |
| 5 | Решение спорных вопросов | При возникновении спорных вопросов по ценообразованию в части составления сметной документации подрядчик готовит проект письма-обращения в Минрегион РФ с приложением всех необходимых документов, обоснований, и направляет его на согласование Заказчику. Заказчик при необходимости дополняет, согласовывает и подписывает данное письмо-обращение и направляет его в Минрегион РФ. Рекомендации, изложенные в письме-разъяснении Минрегиона РФ являются основанием для разрешения споров. При отсутствии четкого ответа, решение по спорным вопросам принимает Заказчик. Данное решение является окончательным. |
| 6 | Командировочные расходы | Составляется предварительный расчет стоимости командировочных расходов. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ с 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и с учетом норм определяемых внутренним документом организации. лимиты командировочных расходов при производстве НИР, НИОКР и ПИР:• Суточные 700руб.;• Проживание 3500 руб.;• Проезд поезд купе или самолет (класс – эконом). |

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.

*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.