Технические требования

(ОКПД 2): 27.33.13.130 Поставка материалов и комплектующих кабельных муфт 110кВ для ГЭС-4 ОРУ-110кВ Каскада Кубанских ГЭС.

Лот:

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции.	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции.	4

2.	Требования к продукции.	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции.	4

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.	4

2.2.	Требования к качеству продукции.	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	7

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.	7

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.	7

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Техническое требование |
| --- | --- |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |

  - Наименование закупаемой продукции.

Поставка материалов и комплектующих кабельных муфт 110 кВ для ГЭС-4 ОРУ-110кВ Каскада Кубанских ГЭС.

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение договора № 37-ККГЭС-СМР-2022 от 09.11.2022г «Реконструкция ОРУ-110кВ ГЭС-4 Каскада Кубанских ГЭС» между АО «УК ГидроОГК» и ОА «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена производства строительно-монтажных работ.

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки.

    - Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельный ввод ИКВ-126 |  |  |  |  |
| 1 | Смазка силиконовая EFELE SG-385 NLGI-2 EFELE | кг | 0,54 |  |
| 2 | Смазка контактная P1 | кг | 0,12 |  |
| 3 | Смазка противозадирная EFELE MP-491 | кг | 0,12 |  |
| 4 | Смазка Kluebertemp GR AR 555 | кг | 0,15 |  |
| 5 | Смазка медная в тюбе 30г | шт. | 6 |  |
| 6 | Комплект лент ИКВ-126 | шт. | 6 |  |
| 7 | Комплект вспомогательных материалов | шт. | 6 |  |
| 8 | Стресс-конус DT 101-02 ЖИШЦ. 686155.021 | шт. | 1 |  |
| 9 | Прокладка ЖИШЦ. 754154.009 | шт. | 6 |  |
| 10 | Покрытие токопроводящее GRAPHIT33 200ml | шт. | 6 |  |
| Муфта ИКМ-126 |  |  |  |  |
| 1 | Смазка силиконовая EFELE SG-385 NLGI-2 EFELE | кг | 1,08 |  |
| 2 | Смазка контактная P1 | кг | 0,12 |  |
| 3 | Смазка противозадирная EFELE MP-491 | кг | 0,12 |  |
| 4 | Комплект колец ИКМ-126 | шт. | 2 |  |
| 5 | Смазка медная в тюбе 30г | шт. | 6 |  |
| 6 | Комплект лент ИКМ-126 | шт. | 6 |  |
| 7 | Комплект вспомогательных материалов | шт. | 6 |  |
| 8 | Покрышка композитная РС-Изол-РСИ250.270.005.03 | шт. | 2 |  |
| 9 | Трубка термоусаживаемая AMWA 160/50 1000 | шт. | 1 |  |
| 10 | Трубка термоусаживаемая AMWA 95/25 1000 | шт. | 1 |  |
| 11 | Жидкость диэлектрическая BDM101 | кг. | 200 |  |

    - Требования к срокам поставки продукции.

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка материалов и комплектующих кабельных муфт 110 кВ для ГЭС-4 ОРУ-110кВ Каскад Кубанских ГЭС в соответствии с Таблицей №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты заключения договора | В течение 15 дней с даты заключения договора (по заявкам) |

  - Требования к качеству продукции.

Таблица 3. Требования к продукции.

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Смазка силиконовая EFELE SG-385 NLGI-2 EFELE |  |  | Соответствие стандартам | ТУ 27.33.13.130-001-36993459-2020 |
| 1.2 | Смазка контактная P1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Смазка противозадирная EFELE MP-491 |  |  |  |  |
| 1.4 | Смазка Kluebertemp GR AR 555 |  |  |  |  |
| 1.5 | Смазка медная в тюбе 30г |  |  |  |  |
| 1.6 | Комплект лент ИКВ-126 |  |  |  |  |
| 1.7 | Комплект вспомогательных материалов |  |  |  |  |
| 1.8 | Стресс-конус DT 101-02 ЖИШЦ. 686155.021 |  |  |  |  |
| 1.9 | Прокладка ЖИШЦ. 754154.009 |  |  |  |  |
| 1.10 | Покрытие токопроводящее GRAPHIT33 200ml |  |  |  |  |
| 1.11 | Комплект лент ИКМ-126 |  |  |  |  |
| 1.12 | Комплект колец ИКМ-126 |  |  |  |  |
| 1.13 | Покрышка композитная РС-Изол-РСИ250.270.005.03 |  |  |  |  |
| 1.14 | Трубка термоусаживаемая AMWA 160/50 1000 |  |  |  |  |
| 1.15 | Трубка термоусаживаемая AMWA 95/25 1000 |  |  |  |  |
| 1.16 | Жидкость диэлектрическая BDM101 |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки |  | ОП «Управление капитального строительства-Юг» «Гидроремонт – ВКК», 357000, РФ, Ставропольский край., Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское, ГЭС-4. Рабочие дни с 9-00 до 16-00 |  |  |
|  | Дата и время поставки |  | Поставщик осуществляет поставку Продукции по заявкам. Точную дату и время поставки определяет Покупатель по предварительной заявке, направленной в адрес Поставщика не позднее чем за 24 часа до необходимой даты поставки. |  |  |
|  | Доставка |  | Доставка материалов и комплектующих кабельных муфт 110 кВ должна осуществлять автомобильным транспортом, грузоподъемностью не более 20 тонн. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии |  | 36 месяцев с даты подписания Сторонами соответствую-щей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - свидетельства о государственной регистрации соответствия единым санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Общие требования | - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. - Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке. - Объем продукции каждой номенклатурной позиции должен соответствовать предоставленной заявке на поставку от Заказчика. - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.