	УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

Главный инженер филиала

ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

_____________М.Ш. Магомедов

               «____» ____________2026 г.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
«Экспертиза промышленной безопасности  воздухосборника ВД Гунибской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

Лот № _-НИР-202- -ДФ
г. Каспийск

2026 г.
1. Наименование закупаемых услуг
Экспертиза промышленной безопасности  воздухосборника ВД Гунибской ГЭС
 филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

2. Заказчик (подразделение Заказчика)
Филиал ПАО «РусГидро» — «Дагестанский филиал», 368300, г. Каспийск, ул. М. Халилова, дом 5.

3. Цели и задачи. Существующее положение
Проведение экспертизы промышленной безопасности воздухосборника ВД Гунибской ГЭС Продление нормативного срока службы сосудов, определение остаточного ресурса (срока службы) сосудов и обеспечение безопасной работы сосудов, работающих под избыточным давлением.

4. Основание на выполнение мероприятия
Требование Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (ФНП) "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утверждены приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116;

Заключение экспертизы промышленной безопасности 1368-10/25-ТУ.

5.  Перечень объектов
	№

п/п
	Наименование


	Тип или объем (м3)
	Давление (кг/см2)
	Регистрационный номер/ зав. номер
	Место установки
	Наименование услуги

	Гунибская ГЭС
	

	1. 
	Воздухосборник ВД
	5
	40
	№32562/17752
	Здание ГЭС
	Экспертиза промышленной безопасности


6. Требования к закупаемым услугам
6.1. Работа предусматривает проведение комплекса услуг, которая предполагает:

· проведение визуального и измерительного контроля с внутренней стороны (при доступности) и наружной поверхностей сосуда

· контроль толщины стенок элементов сосуда, работающих под давлением коррозионно-агрессивных сред

· проверка соответствия монтажа,обвязки технологическими трубопроводами,оснащенич контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами сосуда требованиям проектной и технической документации

· проведение гидравлических испытаний (гидравлические испытания должны быть проведены в соответствие с утвержденными схемами и инструкциями по режиму работу и безопасному обслуживанию сосуда,разработанными в эксплуатирующей организации с учетом требований руководства по эксплуатации.

· Внесение заключение в реест в отрганах ростехнадзора.

6.2. По результатам работы выдается: 

· Технический отчет (заключение) о проведенной работе (представить на бумажном (кол-во 3 экз.) и на электронном носителе в формате *doc, *xls.);

· Утверждение Заключений экспертизы промышленной безопасности  и получение Решения (уведомления) об утверждении заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре;

7. Сроки оказания услуг
Начало выполнения работ: с даты подписания договора

Окончание работ: до 22.10.2029 г.
8. Требования к участнику 
· Наличие необходимого методического, инструментального, приборного обеспечения.

· Наличие квалифицированного и аттестованного персонала установленном порядке в соответствии с требованиями правил промышленной безопасности 
· Желательно наличие опыта и положительных отзывов на аналогичные работы.

· Для допуска к проведению работы все лица, участвующие в его выполнении, должны пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности с регистрацией в специальном журнале.

· На период проведения работ назначается ответственный исполнитель, отвечающий за соблюдение ПБ и соблюдение графика работ по утвержденной программе.

· Аппаратура и инструменты должны иметь действующие Свидетельства о поверке, выданные уполномоченными органами.

· Исполнитель должен соответствовать требованиям Приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»

· Наличие Лицензии Ростехнадзора РФ на проведение данной работы.

· На основании п.5 ст.9 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях других субъектов Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9.  Требования к документации по ценообразованию
«При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации» приложения № 1-3 Технических требований».
СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС                                                                Руководитель группы  
                                                               

___________ З.А. Ахмедов                                                  ТиГМО ПТС

«____»___________  2026 г.                                              __________И.М. Мусаев.
                                                                                          «____»______________2026г.

Технический руководитель

ОП «ИГЭС»

___________ И.Ш. Гаджиев                                           Руководитель группы ПТС ИГЭС ПТГ

«____»__________2026г.                                                      ___________ З.М. Сагитов
                                                                                              «____»_____________2026г

Инженер ПТС ИГЭС ПТС 

____________ М.А. Абдулаев 
 «____»___________ 2026 г.
