Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 61.90.10.160 Услуги  связи по передаче данных для сетевых участков, монтерских пунктов филиала Центральные электрические сети и котельных, тепловых участков филиала Якутская теплоэлектроцентраль

1. Общие требования

1.1. Обозначения и сокращения

| CE | Client Edge — Маршрутизатор, расположенный на границе сети клиента |
| --- | --- |
| PE | Provider Edge — Граничный маршрутизатор оператора, обеспечивающий подключение клиентских сетей к IP VPN |
| IP VPN | Частная виртуальная сеть для обеспечения связи между локальными сетями удалённых узлов |
| РЭС | Районные электрические сети |
| ЦЭС | Филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» |
| ЯТЭЦ | Филиал Якутская теплоэлектроцентраль |
| ЗЭС | Филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» |
| СУ | Сетевой участок |
| МП | Монтерский пункт |
| ТУ | Тепловой участок |

1.2. Наименование закупаемых услуг

Услуги  связи по передаче данных для сетевых участков, монтерских пунктов филиала Центральные электрические сети и котельных, тепловых участков филиала Якутская теплоэлектроцентраль.

1.3. Цель оказания услуг

Обеспечение объектов ПАО «Якутскэнерго» сетями и каналами связи, соответствующими требованиям Технической политики АО «Русгидро» в области информационных технологий.

1.4. Существующее положение

Услуги связи с объектов Таблицы 1 должны предоставляться до существующей ответной точки подключения, расположенной в г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, являющейся центром топологии «Звезда» (CE). Маршрутизатор PE должен использоваться существующий, расположенный в периметре ПАО «Якутскэнерго».

Таблица 1. Перечень каналов связи

| № п/п | Точка подключения 1 (место оказания услуг) | Точка подключения 2 (место оказания услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Горный р., с. Кюрелях, ул. Молодежная, 16 | Существующий стык оборудования Исполнителя PE с оборудованием Заказчика CE в г. Якутск |
| 2. | Мегино-Кангаласский р., с. Табага, ул. Ивана Арбиты, 17 |  |
| 3. | Мегино-Кангаласский р., с. Тюнгюлю, ул. Энергетиков, 9 |  |
| 4. | Таттинский р., с. Уолба, ул. Центральная, 43 |  |
| 5. | г. Якутск, ул. Строителей, 8 к1 |  |
| 6. | г. Якутск, ул. Каландаришвили, 46 к1 |  |
| 7. | г. Якутск, 61.999612, 129.636295 |  |

2. Требования к услугам

2.1. Требования к объемам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Пропускная способность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Услуги связи по передаче данных для сетевых участков, монтерских пунктов филиала Центральные электрические сети и котельных, тепловых участков филиала Якутская теплоэлектроцентраль | Мбит/с | 10 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Услуги связи по передаче данных для сетевых участков, монтерских пунктов филиала Центральные электрические сети и котельных, тепловых участков филиала Якутская теплоэлектроцентраль | 01.01.2027 | 31.12.2027 |

2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип физической линии связи | Транспорт — Волоконное-оптический кабель Последняя миля — Волоконно-оптический кабель/медный кабель/БШПД | Согласие с требованием |  |  |
|  | Протокол подключения | Fast Ethernet 100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Схема включения | Full duplex | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пропускная способность | Согласно таблице 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сетевая задержка | Не более 100 мс | Согласие с требованием |  |  |
|  | Общий процент потерь | Не более 0,1% | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Требования к организации канала связи | Подключение оборудования Заказчика к оборудованию Исполнителя производится без использования радиорелейного оборудования. Оборудование Исполнителя для организации канала необходимо установить на территории Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2. | Требования к способам оказания услуг связи | Отсутствие функции «блокировки по MAC-адресу» подключаемого оборудования заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Требования к процедурам оказания услуг связи | Исполнитель должен обеспечивать защиту от несанкционированного подключения и техническую поддержку, управление и постоянный мониторинг работы канала. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Оборудование Исполнителя, с помощью которого оказываются Услуги, должно иметь Сертификат соответствия для применения на сетях связи Российской Федерации и быть совместимым с оборудованием, используемым Заказчиком. - Сеть Исполнителя должна иметь разрешение в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативным документами органа, регулирующего деятельность в отрасли связи на территории Российской Федерации. - Исполнитель (оператор связи) обеспечивает совместимость своего каналообразующего оборудования с телекоммуникационным оборудованием Заказчика; | Согласие с требованием | В составе своей заявки Исполнитель должен приложить: 1. Копии Сертификатов соответствия на оборудование, используемое при оказании услуг связи; 2. Копии разрешающих документов на эксплуатацию сети связи Исполнителя |  |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования к персоналу исполнителя | Персонал Исполнителя при выполнении организации каналов должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, иметь группу по электробезопасности не ниже II. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5.2. | Требования к службе технической поддержки Исполнителя | - Для обработки заявок Заказчика об ухудшении качества Услуг связи у Исполнителя должна функционировать Служба технической поддержки. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Результат оказания услуг | Обеспечение СУ и МП филиала ЦЭС, котельных и тепловых пунктов филиала ЯТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» эффективными каналами связи, в соответствии с требуемыми критериями доступности и качества | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2. | Технические требования к результатам услуг | Отсутствие прерываний в оказании услуги, за исключением случаев, оговоренных дополнительно (аварийные работы или проведение Исполнителем профилактических и/или регламентных работ (далее также: профилактические работы), приводящих к перерыву связи;). | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1.1. | Зоны ответственности Исполнителя и Заказчика | - Разграничение зон ответственности Исполнителя и Заказчика осуществляется по адресу оказания (терминации) услуги на физическом интерфейсе оборудования Заказчика и определяются утверждёнными схемами разграничения. | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к исполнителю и его обязательствам | - Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения и сертификаты на выполнение данного вида услуг. - Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии по предоставлению услуг связи, действующих на территории производственной деятельности Заказчика. - Исполнитель должен предоставлять услугу в соответствии с лицензионными условиями, предусмотренными в выданной Исполнителю (оператору связи) лицензии. - Привлечение соисполнителей к оказанию услуг не допускается | Согласие с требованием | В составе своей заявки Исполнитель должен приложить: 1. Копии разрешений и сертификатов на оказание услуг связи по предмету закупки; 2. Копии лицензий на предоставление услуг связи |  |
| 5. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Прочие требования к оказанию услуг | Исполнитель обязуется путем направления писем и электронных сообщений на адрес ykt-net@rushydro.ru, уведомлять Заказчика о сроках проведения профилактических и ремонтных работ. | Согласие с требованием |  |  |