Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.90.12.130 Поставка гофртруб (ДКС) для Чиркейской ГЭС

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ДКС | Система кабеленесущих элементов (торговая марка) |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [27.3] Поставка материалов кабеленесущих систем (ДКС) и электроустановочные изделия для Чиркейской ГЭС

#### Цель использования закупаемой продукции

В рамках выполнения работ по техническому перевооружению гидроагрегатов, реконструкции помещений АСУТП, для монтажа кабельных металлоконструкций (лотков, профилей, консолей, крепежа) и электроустановочных изделий на объектах Заказчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (тип, марка, код/артикул) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Труба гофрированная из ПВХ-пластиката (арт. 91925 АО «ДКС») | м | 1162 |
| 62 | Труба гофрированная из ПВХ-пластика D=25 мм (арт. 91925 АО «ДКС») | м | 65 |
| 63 | Труба гофрированная из ПВХ-пластика D=32 мм (арт. 91932 АО «ДКС») | м | 20 |
| 64 | Труба гофрированная из ПВХ-пластика D=50 мм (арт. 91950 АО «ДКС») | м | 30 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Все позиции согласно Таблице 1.1 | С даты заключения договора | В течение 30 календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Все позиции согласно Таблице 1.1):

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к каждой позиции |  |  |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 1.1 настоящих ТТ (тип, марка, код) | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Электробезопасность |  |  | Электроустановочные изделия должны соответствовать требованиям действующей НТД |  | Согласие с требованием | Предоставить копии сертификатов соответствия (при наличии) или декларации о соответствии | - |
|  | Пожарная безопасность |  |  | Материалы кабеленесущих систем должны быть выполнены из негорючих или трудногорючих материалов (группа горючести не ниже Г1) |  | Согласие с требованием | Предоставить копии протоколов испытаний на горючесть (при наличии) | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Антикоррозийная стойкость |  | Оцинкованные металлические изделия должны иметь равномерное цинковое покрытие без повреждений. Толщина покрытия – не менее 8 мкм |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочность |  | Лотки, консоли, подвесы должны выдерживать нагрузку согласно заявленному типоразмеру |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | Продукция должна соответствовать климатическому исполнению У3 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  |  |  | Поставка осуществляется на объект Заказчика (склад) по адресу 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д. | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Приёмка продукции |  |  |  | Приёмка продукции производится только в рабочие дни с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 по местному времени | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Предоставление информации о транспорте |  |  |  | Информация о транспортном средстве, на котором осуществляется доставка (госномер, марка, время прибытия), для оформления пропуска/допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Упаковка и маркировка |  |  |  | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать наименование продукции, количество, дату упаковки, наименование производителя | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Ресурс |  |  |  | Назначенный срок службы продукции – не менее 10 лет для лотков, профилей, держателей; не менее 5 лет для электроустановочных изделий и расходных материалов | Согласие с требованием | – | – |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок |  |  |  | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции | Предложение по сроку гарантии | – | - – |
|  | Гарантийное обслуживание |  |  |  | В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранять дефекты, возникшие по его вине, в срок не более 30 дней с момента получения претензии | - Согласие с требованием | – | - – |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые с продукцией |  |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом, в электронном виде и на бумажном носителе): • инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке; • сертификаты качества; • паспорта качества; • УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | – | – |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Стандарты |  |  |  | Продукция должна соответствовать требованиям применимых ГОСТ, указанных в наименовании, а также DIN 6923, DIN 9021, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р ИСО 4017-2013 и др. | Согласие с требованием | – | – |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Цена продукции |  |  |  | Цена единицы продукции фиксируется в спецификации договора и не подлежит изменению в ходе поставки, если иное не предусмотрено договором | Указание цены за единицу в коммерческом предложении | – | – |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Замена бракованной продукции |  |  |  | В случае выявления брака или несоответствия продукции требованиям, Поставщик обязан заменить продукцию за свой счет в течение 30 дней с момента получения уведомления | Согласие с требованием | – | – |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Новизна продукции |  |  |  | Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не восстановленной, не прошедшей ремонт или замену составных частей, без восстановленных потребительских свойств) | Согласие с требованием | – | – |
|  | Комплектность |  |  |  | Продукция должна быть укомплектована всеми необходимыми документами, выполнение требований которых является условием для гарантийных обязательств производителя или поставщика | Согласие с требованием | – | – |
|  | Происхождение продукции |  |  |  | Не установлено требований по происхождению продукции (допускается поставка российского и иностранного производства) | Согласие с требованием | – | – |

### В составе заявки необходимо предоставить:

- Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ, по форме, установленной в Документации о закупке (подтверждающее согласие поставить продукцию, полностью соответствующую требованиям).

- Копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии ТР ТС на электроустановочные изделия.

- Копии паспортов качества (сертификатов) на основные материалы (лотки, профили, крепёж).

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке, с указанием цены за единицу каждой позиции из Таблицы 1.1.

- Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Дополнительная документация по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора не требуется. Цена договора формируется как сумма произведений цены единицы продукции на фактически поставленное количество в пределах общей стоимости договора.