Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33 Поставка электроустановочные изделия ДКС для Чиркейской ГЭС

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ДКС | Система кабеленесущих элементов (торговая марка) |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [27.3] Поставка материалов кабеленесущих систем (ДКС) и электроустановочные изделия для Чиркейской ГЭС

#### Цель использования закупаемой продукции

В рамках выполнения работ по техническому перевооружению гидроагрегатов, реконструкции помещений АСУТП, для монтажа кабельных металлоконструкций (лотков, профилей, консолей, крепежа) и электроустановочных изделий на объектах Заказчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (тип, марка, код/артикул) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Скоба монтажная двухлапковая СМД 31-32 | шт. | 410 |
| 4 | Скоба монтажная двухлапковая СМД 25-26 | шт. | 80 |
| 5 | Стяжка кабельная нейлоновая КСС 8х300 | шт. | 750 |
| 14 | Держатель оцинкованный двусторонний ∅25-26, 53357R ДКС | шт. | 12 |
| 15 | Дюбель пластиковый с саморезом F8 М8х60, СМ06542 ДКС | шт. | 24 |
| 16 | Анкер со шпилькой М10х90 CM441060 ДКС | шт. | 10 |
| 17 | Держатель оцинкованный односторонний, д.20мм с крепежным отверстием 6,5х5 мм 53342 | шт. | 750 |
| 18 | Держатель оцинкованный двусторонний, д.50мм, с крепежными отверстиями 8,5х6 мм 53361 | шт. | 300 |
| 19 | Винт М4х45 мм с дюбелем M8 6551 | шт. | 1050 |
| 20 | Гайка М25х1,5 код 6006-25А АО «ДКС» | шт. | 124 |
| 21 | Гайка М20х1,5 код 6006-20А АО «ДКС» | шт. | 80 |
| 23 | Держатель оцинкованный двусторонний код 53357 АО «ДКС» | шт. | 457 |
| 24 | Саморез 3,5х50мм с дюбелем для монтажа к гипсокартону, плитам или бетону код 06541 АО «ДКС» | шт. | 1230 |
| 25 | Держатель с хомутиком ДКС | шт. | 550 |
| 26 | Крепёжный комплект для хомутов ДКС | шт. | 550 |
| 29 | Выключатель для открытой проводки, одноклавишный, 10А, 220В, IP44 А110-015 | шт. | 7 |
| 30 | Выключатель серии «Brava», 2 модуля, открытой установки, 250В, 16А, IP20 (арт. 76002В АО «ДКС») | шт. | 8 |
| 31 | Выключатель серии «Brava», 1 модуль, открытой установки, 250В, 16А, IP20 (арт. 76001В АО «ДКС») | шт. | 10 |
| 32 | Переключатель (проходной выключатель) серии «Brava», 2 модуля, открытой установки, 250В, 16А, IP20 (арт. 76012В АО «ДКС») | шт. | 2 |
| 33 | Розетка штепсельная защищенная для открытой проводки с заземляющим контактом, 16А, 250В, IP44 РА16-112Б | шт. | 22 |
| 34 | Силовая электрическая розетка штекерная с заземлением и со шторками (арт. 76482В АО «ДКС») | шт. | 10 |
| 35 | Подрозеточная коробка для сплошных стен, черная под 2 модуля (арт. 59301 АО «ДКС») | шт. | 14 |
| 36 | Рамка для монтажа ЭУИ «Brava» в стены (арт. 75010W АО «ДКС») | шт. | 14 |
| 37 | Каркас для монтажа ЭУИ «Brava» в стены (арт. 75020W АО «ДКС») | шт. | 14 |
| 38 | Кабель-канал с крышкой, с направляющими для установки разделителей TA-GN 80х40 (арт. 01781 АО «ДКС») | шт. | 33 |
| 39 | Рамка-суппорт на 2 модуля для монтажа розеток в короб TA-GN PDA-BN (арт. 10443 АО «ДКС») | шт. | 10 |
| 40 | Разделитель (перегородка) SEP-N-40 (арт. 09514 АО «ДКС») | шт. | 66 |
| 41 | Угол внутренний изменяемый 70-120 град. NIAV (арт. 01724 АО «ДКС») | шт. | 18 |
| 42 | Угол внешний изменяемый 70-120 град. NEAV (арт. 01708 АО «ДКС») | шт. | 11 |
| 43 | Накладка на стык профиля SGAN (арт. 00823 АО «ДКС») | шт. | 33 |
| 44 | Накладка на стык крышки GAN (арт. 00886 АО «ДКС») | шт. | 33 |
| 45 | Заглушка для короба торцевая LAN (арт. 00871 АО «ДКС») | шт. | 10 |
| 46 | Коробка ответвительная 100х100х50, IP55 (арт. 53800 АО «ДКС») | шт. | 159 |
| 48 | Держатель с хомутиком (арт. 51263 АО «ДКС») | шт. | 2200 |
| 49 | Дюбель пластиковый с саморезом V5 (арт. СМ06521 АО «ДКС») | шт. | 2585 |
| 52 | Шпилька резьбовая М10х2000 (арт. СМ201002 АО «ДКС») | шт. | 240 |
| 53 | Забивной анкер М10 (арт. СМ401040 АО «ДКС») | шт. | 160 |
| 54 | Гайка с насечкой DIN 6923 М10 (арт. СМ101000 АО «ДКС») | шт. | 640 |
| 55 | Винт с крестообразным шлицем и квадратным подголовником М6х16 (арт. СМ010616 АО «ДКС») | шт. | 258 |
| 56 | Гайка с насечкой DIN 6923 М6 (арт. СМ100600 АО «ДКС») | шт. | 258 |
| 57 | Шайба кузовная DIN 9021 М6 (арт. СМ120600 АО «ДКС») | шт. | 48 |
| 58 | Соединительная гайка М10х30 DIN 6334 (арт. CM211030 АО «ДКС») | шт. | 160 |
| 59 | Скоба ВМТ-10 под лоток осн. 100мм (арт. ВМТ1010 АО «ДКС») | шт. | 36 |
| 60 | Пластина монтажная (арт. LP3000 АО «ДКС») | шт. | 33 |
| 61 | Переключатель брызгозащищенный открытой установки в сборе 220В, 106А, IP44 А610-326 (Кунцево-Электро) | шт. | 2 |
| 65 | Держатель с хомутом (арт. 51263 АО «ДКС») | шт. | 385 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Все позиции согласно Таблице 1.1 | С даты заключения договора | В течение 30 календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Все позиции согласно Таблице 1.1):

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к каждой позиции |  |  |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 1.1 настоящих ТТ (тип, марка, код) | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Электробезопасность |  |  | Электроустановочные изделия должны соответствовать требованиям действующей НТД |  | Согласие с требованием | Предоставить копии сертификатов соответствия (при наличии) или декларации о соответствии | - |
|  | Пожарная безопасность |  |  | Материалы кабеленесущих систем должны быть выполнены из негорючих или трудногорючих материалов (группа горючести не ниже Г1) |  | Согласие с требованием | Предоставить копии протоколов испытаний на горючесть (при наличии) | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Антикоррозийная стойкость |  | Оцинкованные металлические изделия должны иметь равномерное цинковое покрытие без повреждений. Толщина покрытия – не менее 8 мкм |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочность |  | Лотки, консоли, подвесы должны выдерживать нагрузку согласно заявленному типоразмеру |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | Продукция должна соответствовать климатическому исполнению У3 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  |  |  | Поставка осуществляется на объект Заказчика (склад) по адресу 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Приёмка продукции |  |  |  | Приёмка продукции производится только в рабочие дни с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 по местному времени | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Предоставление информации о транспорте |  |  |  | Информация о транспортном средстве, на котором осуществляется доставка (госномер, марка, время прибытия), для оформления пропуска/допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Упаковка и маркировка |  |  |  | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать наименование продукции, количество, дату упаковки, наименование производителя | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Ресурс |  |  |  | Назначенный срок службы продукции – не менее 10 лет для лотков, профилей, держателей; не менее 5 лет для электроустановочных изделий и расходных материалов | Согласие с требованием | – | – |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок |  |  |  | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции | Предложение по сроку гарантии | – | - – |
|  | Гарантийное обслуживание |  |  |  | В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранять дефекты, возникшие по его вине, в срок не более 30 дней с момента получения претензии | - Согласие с требованием | – | - – |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые с продукцией |  |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом, в электронном виде и на бумажном носителе): • инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке; • сертификаты качества; • паспорта качества; • УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | – | – |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Стандарты |  |  |  | Продукция должна соответствовать требованиям применимых ГОСТ, указанных в наименовании, а также DIN 6923, DIN 9021, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р ИСО 4017-2013 и др. | Согласие с требованием | – | – |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Цена продукции |  |  |  | Цена единицы продукции фиксируется в спецификации договора и не подлежит изменению в ходе поставки, если иное не предусмотрено договором | Указание цены за единицу в коммерческом предложении | – | – |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Замена бракованной продукции |  |  |  | В случае выявления брака или несоответствия продукции требованиям, Поставщик обязан заменить продукцию за свой счет в течение 30 дней с момента получения уведомления | Согласие с требованием | – | – |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Новизна продукции |  |  |  | Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не восстановленной, не прошедшей ремонт или замену составных частей, без восстановленных потребительских свойств) | Согласие с требованием | – | – |
|  | Комплектность |  |  |  | Продукция должна быть укомплектована всеми необходимыми документами, выполнение требований которых является условием для гарантийных обязательств производителя или поставщика | Согласие с требованием | – | – |
|  | Происхождение продукции |  |  |  | Не установлено требований по происхождению продукции (допускается поставка российского и иностранного производства) | Согласие с требованием | – | – |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Дополнительная документация по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора не требуется. Цена договора формируется как сумма произведений цены единицы продукции на фактически поставленное количество в пределах общей стоимости договора.