Приложение №4 к Техническим требованиям

| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С НОМЕРАМИ ЧЕРТЕЖЕЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту подшипников газотурбинных установок для нужд филиала Якутская ГРЭС в рамках ремонтной программы |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 1 d 300 и проточкой внутреннего диаметра, опора РТ сторона регулирования | Б-261-05-01 СБ | вкладыш | 1 |  |
| 2 | Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 2 d 360 и проточкой внутреннего диаметра, опора РК сторона генератора | Б-261-06-01 СБ | вкладыш | 1 |  |
| 3 | Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 3 d 300 и проточкой внутреннего диаметра, опора РК сторона регулирования | Б-261-05-01 СБ | вкладыш | 1 |  |
| 4 | Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 4 d 300 и проточкой внутреннего диаметра, опора вала генератора | Б-261-04-01 СБ | вкладыш | 1 |  |
| 5 | Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 5 d 300 и проточкой внутреннего диаметра, опора вала генератора | 1М2184 | вкладыш | 1 |  |