Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по ремонту подшипников газотурбинных установок для нужд филиала Якутская ГРЭС в рамках ремонтной программы».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5. Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования; |
| --- | --- |
| ЯГРЭС | Якутская государственная районная электрическая станция; |
| ППР | Проект производства работ; |
| ОППР | Отдел планирования и подготовки ремонта; |
| ВОР | Ведомость объемов работ; |
| ГТУ | Газотурбинная установка. |

#### Наименование закупаемой продукции

Выполнение работ по ремонту подшипников газотурбинных установок для нужд филиала Якутская ГРЭС в рамках ремонтной программы.

ОКПД-2: 33.12.19.000.

ОКВЭД-2: 33.12.

#### Цель выполнения работ

Ремонт подшипников газотурбинных установок для нужд филиала Якутская ГРЭС.

#### Существующее положение

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго»; | 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Кржижановского, 2 | ГТЭ-45-3 ст.№4 |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ /этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Транспортировка до завода подрядчика | В соответствии с Техническими требованиями, с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к Техническим требованиям) |  |
| 2. | Ремонт подшипников ГТУ |  |  |
| 3. | Транспортировка до Якутской ГРЭС |  |  |
| 4. | Изготовление крепежа |  |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт подшипников ГТУ | С даты подписания Договора | не позднее 10.08.2027 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (Таблицы 2): Ремонт подшипников газотурбинных установок для нужд филиала Якутская ГРЭС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1.1 | Перечень выполняемых работ | - Упаковка подшипников; - Транспортировка до завода подрядчика с Якутской ГРЭС; - Подготовительные работы; - Выполнение ремонтных работ (Приложение №1 и 4 к Техническим требованиям).; - Упаковка подшипников; - Транспортировка до Якутской ГРЭС; - Сдача исполнительной документации. Транспортировочные расходы и расходы по упаковке подшипников включены в стоимость сметы. | Согласие с требованием | - |
| 1.1.2. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании работ исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229); - Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003; Регламентом «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты ПАО «Якутскэнерго». |  |  |
| 1.1.3. | Контроль и качество работ | Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на объект согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н). Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчик, с указанием срока и порядка их устранения. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Работа будет производиться на территории Подрядчика в заводских условиях. | Согласие с требованием | - |
|  | Требование пропускному режиму | Работа будет производиться на территории Подрядчика в заводских условиях. | Согласие с требованием |  |
|  | Требование к информационной безопасности | СТО-00-022.01-22 ПАО «Якутскэнерго» «Политика информационной безопасности ПАО «Якутскэнерго» (https://corp.yakutskenergo.ru/documents/files/STO-00-022.01-22-20221226155059.pdf) | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам оборудованиям и устройствам | Заказ и поставку материалов и оборудования для строительства в полном объёме осуществляет Подрядчик. Гарантия на МТР и оборудование, поставляемые Подрядчиком, составляет срок, составляющий не менее гарантийного срока установленным заводом изготовителем с даты подписания акта КС-2. Все применяемые материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, должны быть новыми, не должны быть ранее использованными. Применение эквивалентных материалов допустимо только при согласовании с Заказчиком и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам, которые проводятся за счет Подрядчика, без увеличения сметной стоимости. Предложения по применению материалов, оборудования конструкций и комплектующих эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты выдачи «в производство работ» рабочей документации. В случае, если применение Подрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Подрядчика. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием |  |
|  | Контроль качества работ | Подрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Для проведения ремонтных работ требуется наличие следующего персонала: 1. Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 5-го разряда привлекаемого к – не менее 2-х человек; 2. Дефектоскопист не ниже 2 уровня по ВИК, ЦД – не менее 1-го человека; 3. Руководитель работ (специалист по восстановлению узлов и деталей паро-газотурбинного оборудования) — не менее 1 человека. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде, с приложением копий. | Согласие с требованием | - |
| 1.6. | Требование к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
| 1.6.1. | Требования к безопасности при выполнении работ | Подрядчик должен: 1. соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 2. Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. 3. § СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; 4. § СО 34.03.301-2000 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; 5. § Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ от 21 июля 1997г (с изменениями) 6. § Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 7. § Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме " 8. § Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 19.02.2016 г. № 74н 9. § Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется подъемные сооружения» Приказ № 461 от 26 ноября 2020 г. 10. § Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Результат работ | Результат работ должен соответствовать перечню и объемам выполняемых работ (Приложение №1 к Техническим требованиям). | Согласие с требованием | - |
|  | Качество работ | Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Приемка работ | Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из отчётных периодов передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику. Приемка работ ведется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 25 октября 2017 года № 1013). При приёмочном контроле Подрядчик должен представить Заказчику следующую документацию: - Исполнительный акт приемки выполненных работ; - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а; - Акты на скрытые работы; - Акты дефектации оборудования; - Ведомости дополнительных работ; - Форма КС-3 – справка о стоимости выполненных работ; - Форма КС-2 - акт о приемке выполненных работ; - Счет фактура (для плательщиков НДС). | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 18 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки в разумный срок. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- |
| 4.1. | - Экологические требования по охране окружающей среды | Согласно действующим нормам и правилам, мероприятия по охране окружающей среды (Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» № 45-Ф3 от 09.05.05.) При выполнении работ необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. Мероприятия по охране окружающей среды на период ремонта: 1) Приемка выполненных работ производится комиссионно с обязательным присутствием представителя подрядной организации. 2) При выполнении всех ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. 3) Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. 4) Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и СП 45.13330.2017. 5) Подрядчик обязан соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Подрядчик обязан поддерживать Политику ИСМ ПАО «Якутскэнерго». Политика размещена на внешнем сайте компании по адресу: https://yakutskenergo.ru/procurement/information-for-partners | Согласие с требованием | - |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

#### Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

### Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

### Внесение изменений в сметную документацию заказчика (Приложение №3 к ТТ), кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

#### Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

# Приложения

- Приложение №1. Ведомость объемов работ;

- Приложение №2. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

- Приложение №3. Сметная документация;

- Приложение №4. Перечень работ с номерами чертежей;

- Приложение №5. Перечень передаваемых и давальческих материалов.

Приложение №1 к Техническим требованиям

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт опорных вкладышей подшипников скольжения турбокомпрессора

| № п/п | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 1 d 300 и проточкой внутреннего диаметра, опора РТ сторона регулирования | Б-261-05-01 СБ | вкладыш | 1 |
| 2 | Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 2 d 360 и проточкой внутреннего диаметра, опора РК сторона генератора | Б-261-06-01 СБ | вкладыш | 1 |
| 3 | Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 3 d 300 и проточкой внутреннего диаметра, опора РК сторона регулирования | Б-261-05-01 СБ | вкладыш | 1 |
| 4 | Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 4 d 300 и проточкой внутреннего диаметра, опора вала генератора | Б-261-04-01 СБ | вкладыш | 1 |
| 5 | Перезаливка вкладыша с последующей механической обработкой опоры № 5 d 300 и проточкой внутреннего диаметра, опора вала генератора | 1М2184 | вкладыш | 1 |

Важно:

- Толщина баббитового слоя и размер внутреннего диаметра вкладышей согласовывается с Заказчиком.

- Таблица необходимых диаметров будет составлена после вскрытия ГТЭ-45-3 ст. № 4, и будет направлена Заказчиком.

- Материал баббита – Б 83.

Приложение №2 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

1.	Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где  P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договорная (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;

k  – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цен заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

2.	Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п. 1 настоящих требований.

3.	Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, не допускается.

Приложение №3 к Техническим требованиям

Сметная документация