Утверждаю

Первый заместитель директора – Главный инженер                                                                                       филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Владимирэнерго»

М.В. Голубев

«___» _____________ 2026г

# Техническое задание

на выполнение работ по обслуживанию кондиционеров

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -«Владимирэнерго»

в 2026 г.

Владимир

1. Место расположение и характеристика объектов.

1.1. Объекты, подлежащие обслуживанию, расположены на территории Владимирской области:

| Наименование объекта | Характеристика объекта | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО, филиала | Удаленность, км (для Кд) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начальный и конечный пункт перебазировки | Шоссейная дорога | Грунтовая дорога | По трассе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Управление филиала |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание управления филиала «Владимирэнерго» | Здание управления филиала «Владимирэнерго» высотой 7 этажей, | г. Владимир, ул.Б.Нижегородская д.106 | г. Владимир, ул.Б.Нижегородская д.106 | г.Владимир | 0 | - | - |
| Владимирский участок управления филиала |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные здания ПО ВЭС | Административное здание №1 Владимирского участка высотой 2 этажа Административное здание №2 Владимирского участка высотой 3 этажа | г.Владимир | г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, 91 и 91-а | г.Владимир | 1 | - | - |
|  |  | Александровский РЭС |  |  |  |  |  |
| Административное здание Александровского РЭС | Административное здание Александровского РЭС Высотой 2 этажа | г.Александров | 601600, Владимирская обл., г. Александров, пос. Мосэнерго,1 | г.Владимир-г.Александров | 130 | - | - |
|  |  | Петушинский РЭС |  |  |  |  |  |
| Административное здание Петушинского РЭС | Административное здание Петушинского РЭС Высотой 2 этажа | г.Петушки | Владимирская обл., г.Петушки, ул.Профсоюзная, д.53 | г.Владимир- г.Петушки |  | - | - |
|  |  | Меленковский РЭС |  |  |  |  |  |
| Административное здание Меленковского РЭС | Административное здание Меленковского РЭС высотой 2 этажа | г.Меленки | Владимирская обл., г.Меленки, ул.Зимнягина, д.9 | г.Владимир- г.Меленки |  | - | - |
|  |  | Собинский РЭС |  |  |  |  |  |
| Административное здание Собинского РЭС | Административное здание Собинского РЭС высотой 2 этажа | г.Лакинск | Владимирская обл., г.Лакинск, ул.Мира, д.92 | г.Владимир- г.Лакинск |  | - | - |
|  |  | Муромский РЭС |  |  |  |  |  |
| Административное здание Муромского РЭС | Административное здание Муромского РЭС высотой 2 этажа | г.Муром | Владимирская обл.г.Муром, ул.Механизаторов, д.28-а | г.Владимир-г.Муром | 130 | - | - |
|  |  | Гусевской РЭС |  |  |  |  |  |
| Административное здание Гусевского РЭС | Административное здание Гусевского РЭС высотой 2 этажа | г.Г.-Хрустальный | 601550, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, 16 | г,Владимир-г.Гусь-Хрустальный | 71 | - | - |
| Ковровский участок управления филиала |  |  |  |  |  |  |  |
| Административное здание ПО КЭС | Административное здание ПО КЭС высотой 3 этажа | г.Ковров | 601902,Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, 78 | г.Владимир-г.Ковров | 70 | - | - |
|  |  | Селивановский РЭС |  |  |  |  |  |
| Административное здание Селивановского РЭС | Административное здание Селивановского РЭС высотой 2 этажа | Владимирская обл. п.Красная Горбатка, | Владимирская обл.п.Красная Горбатка, ул.Пролетарская, д.26 | г.Владимир-п.Красная Горбатка |  | - | - |
|  |  | Суздальский РЭС |  |  |  |  |  |
| Административное здание Суздальского РЭС | Административное здание Суздальского РЭС высотой 2 этажа | Владимирская обл. г.Суздаль | Владимирская обл. г.Суздаль, ул. Васильевская, д.65 | г.Владимир- г.Суздаль | 40 |  |  |

2. Объёмы и сроки выполнения работ.

| Месяц | Объекты | Перечень планируемых работ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во наружных блоков | Кол-во внутренних блоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| июль 2026г. | Здание управления и административные здания Владимирского участка, Ковровского участка, Вязниковского РЭС, Гороховецкого РЭС, Петушинского РЭС, Собинского РЭС,Суздальского РЭС, Гусевского РЭС, Александровского РЭС, Меленковского РЭС, Муромского РЭС, Селивановский Ю.-Польский РЭС, Кольчугинский РЭС, Камешковский РЭС филиала «Владимирэнерго | Перечень объема работ №1 | Техническое обслуживание внутренних и наружных блоков кондиционеров | Шт. | 166 | 199 |

3. Потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях.

3.1. При выполнении работ при обслуживании систем кондиционирования используется МТР и оборудование Заказчика. Строительные материалы, изделия, конструкции должны быть качественными, исправными, соответствовать ГОСТ, ТУ;

3.2. При комплектации материалами импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкция по монтажу и эксплуатации);

3.3. Руководители работ по обслуживанию объекта совместно с представителями заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, конструкций.

4. Требования к подрядной организации.

4.1. Наличие у подрядной и привлекаемых субподрядных организаций свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ, выданных в установленном порядке организацией.

4.2. Работы выполнять в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, РД, и др.), инструкциями обслуживанию и эксплуатации заводов изготовителей;

4.3. Техническое состояние  объекта должно соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов (правилам, стандартам, регламентам и др.);

4.4. Персонал, осуществляющий обслуживание, должен быть обучен, аттестован, обладать необходимыми знаниями и квалификацией, иметь опыт проведения указанных работ не менее 5-ти лет, обязательно иметь удостоверения или сертификаты обучения подтверждающие право обслуживать кондиционеры.

4.5. Персоналом, осуществляющим обслуживание, должны соблюдаться требования действующих правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и экологических стандартов;

4.6. Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций должно быть предварительно согласовано с ПАО "Россети Центр и Приволжье"; при этом персонал субподрядных организаций должен удовлетворять всем вышеуказанным требованиям.

4.7. В случае привлечения субподрядных организаций наличие у них документа подтверждающего вступление в саморегулируемую организацию.

Начальник СЭЗиС							Косых М.С.

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень объема работ №1

| № | Наименование | Формулы подсчёта (размеры) | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат |  | измерения | Объем | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Определение состояния вентилятора внутреннего и наружного блока кондиционера. |  | ЕР | 1 |  |
| 2 | Чистка воздушного фильтра и крыльчатки вентилятора. |  | ЕР | 1 |  |
| 3 | Чистка дренажного шланга и дренажной ванны кондиционера. |  | ЕР | 1 |  |
| 4 | Чистка поверхности теплообменника конденсатора и поверхности теплообменника испарителя. |  | ЕР | 1 |  |
| 5 | Определение состояния внутренних электрических соединений кондиционера. |  | ЕР | 1 |  |
| 6 | Проверка давления фреона и в случае необходимости дозаправка. |  | ЕР | 1 |  |
| 7 | Измерение пускового и рабочего тока компрессора |  | ЕР | 1 |  |
| 8 | Измерение температуры на входе и выходе внутреннего блока. |  | ЕР | 1 |  |

Начальник СЭЗ и С							Косых М.С.