Публичное акционерное общество «Россети Центр»

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

___________________ / И.А. Седанов

«06» мая 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплекта автоматики, теплообменника

1. Общая часть.

Инициатором потребности является служба эксплуатации зданий и сооружений (СЭЗиС) филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

1.1 Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах, установленных данным Техническим заданием.

Данные поставки

| № п/п | № материала | Краткий текст | ЕИ | Кол-во | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОКПД2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | 2450940 | КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОД.КОТЛА ХОПЕР РГУ НА САБК | ШТ | 1 | 25.21.13.000 | Преимущество |
| Комплект перевода котла Хопёр с автоматики РГУ на САБК Модель автоматики: САБК Энергонезависимая Комплектация: - автоматика САБК-М — 1 шт.; - запальник автоматики САБК-М (в сборе) — 1 шт.; - заглушка НР ¾″ — 1 шт.; - патрубок — 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2412284 | ТЕПЛООБМЕННИК КОТЛА ХОПЕР-80А | ШТ | 1 | 25.21.13.000 | Преимущество |
| Теплобменник старого образца для котла Хопёр-80 с автоматикой РГУ2-М1 Материал: сталь 3 мм, снаружи покрытая антикорозийной термостойкой эмалью Вход и выход теплоносителя сзади, присоединительный размер: 2" |  |  |  |  |  |  |

1.2. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом;

1.3. Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, МЭК и ГОСТ по исполнению и безопасности.

1.4 Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

1.5 Закупка проводится на основании п.3 ч.6.1 ст.3 223-ФЗ. Технические средства должны приобретаться согласно габаритным размерам представленным в п.2 технического задания, приобретение эквивалентного оборудования запрещено в связи с тем, что конкретный котел регламентирован существующими техническими условиями и проектной документацией на газовое оборудование, согласованными с ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», а также в соответствии с установленной запорной арматурой и прочими соединениями газовой системы.

2.  Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию, при условии выполнения Покупателем правил хранения и эксплуатации товара, должен составлять не менее чем 12 месяцев.

3. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции должна быть выполнена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Адрес поставки: г. Кирсанов, ул. Моршанский тракт, д. 53а, Склад Кирсановского РЭС.

4. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», при получении на склад.

Начальник СЭ ЗиС                 					Карелин Д.А.

Исполнитель:

Сапрыкин И.А., тел. (4752)578-105