ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы 
в 2026-2027 годах

Содержание

1.	Общая информация об объекте закупки	3

2.	Стандарт услуг	6

3.	Состав услуг	26

4.	Объем и сроки гарантий качества	27

5.	Требования к безопасности оказания услуг	28

6.	Требования к используемым материалам и оборудованию	29

7.	Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов	30

Приложение 1 к Техническому заданию	32

Приложение 2 к Техническому заданию	33

Приложение 3 к Техническому заданию	34

Приложение 4 к Техническому заданию	35

Приложение 5 к Техническому заданию	36

Приложение 6 к Техническому заданию	37

- 1.	Общая информация об объекте закупки

1.1	Объект закупки: Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы 
в 2026-2027 годах.

1.2	Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:
03.13.09 – услуги/услуги информационно-технологические (ИТ)/услуги по эксплуатации информационных систем и программно-технического комплекса.

1.3	Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4	Место оказания услуг: согласно Приложению 2.

1.5	Объем услуг: согласно Приложению 2.

1.6	Срок оказания услуг: согласно Приложению 1.

1.7	Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

- Приложение 2 – «Адресный перечень».

- Приложение 3 – «Временные параметры (SLA)».

- Приложение 4 – «Требования к службе техподдержки».

- Приложение 5 – «Аппаратное и программное обеспечение Системы».

- Приложение 6 – «Описание информационных систем и ресурсов».

Термины и определения

| Сокращения | Расшифровка сокращений |
| --- | --- |
| KPI | (Key Performance Indicators) Ключевой показатель эффективности |
| SLA | Service Level Agreement (SLA) Соглашение об уровне предоставления услуги |
| БД | База данных |
| ВМ | Виртуальная машина |
| ЗНИ | Запрос на изменение |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| ППР | Планово-предупредительные работы |
| РК | Резервное копирование |
| СКВ | Система контроля версий |
| СМКСС | Средство мониторинга качества сопровождения систем |
| СПО | Системное программное обеспечение |
| ТС | Технические средства |
| ЦОД | Центр обработки данных |

Абонентский принцип оплаты – принцип, по которому плата вносится Заказчиком
за многократное пользование предоставляемыми услугами, не ограниченными по объему.

Аварийный режим функционирования – режим, в который переходит Система в случае возникновения инцидентов критического приоритета. В этом режиме Исполнитель осуществляет восстановление работоспособности Системы.

База знаний – организованное, управляемое хранилище информации, разработанное
с целью помочь специалистам поддержки решать поступающие к ним обращения.

Безопасность информации – состояние защищенности информации, характеризуемое способностью персонала, технических средств и информационных технологий обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность информации при ее обработке техническими средствами.

Внешние пользователи Системы (далее – Внешние пользователи) – физические лица
и работники организаций, обращающиеся к Системе с целью использования предоставляемых Системой сервисов.

Внеплановая недоступность – непредусмотренный зафиксированный 
и подтвержденный факт отсутствия доступа к Системе (подсистеме, модулю) или ее основных функций.

Время выполнения – время, в течение которого ведутся работы по обращению
или инциденту. Промежуток времени между присвоением обращению/инциденту статуса «Зарегистрировано»/«Зарегистрирован» и статуса «Выполнено»/«Выполнен».

Время закрытия – дата и время присвоения обращению или инциденту статуса «Закрыто»/«Закрыт».

Время назначения на рабочую группу – дата и время присвоения статуса обращению или инциденту «Направлено в группу».

Время приема в работу – дата и время приема обращения или инцидента Исполнителем в работу и присвоения статуса «В работе».

Время реагирования – временной интервал от момента регистрации (время перехода обращения или инцидента в статус «Зарегистрировано») до момента принятия в работу (время перехода обращения или инцидента в статус «В работе»).

Время регистрации – временной интервал, прошедший от момента получения запроса (статус «Новое») до момента перехода запроса в статус «Зарегистрировано»/«Зарегистрирован»
в СМКСС.

Вторая линия поддержки/Служба технической поддержки (СТП) – персонал, который осуществляет информационно-справочную поддержку пользователей. В обязанности входит решение запросов пользователей, которые не были разрешены первой линией поддержки, их анализ, систематизация, выработка решений и включение в базу знаний, эскалация запросов
на третью линию поддержки (при невозможности решить запрос).

Детализированный отчет – единый отчет, который содержит необходимую информацию для составления отчетности по оказанным услугам и расчета KPI. В Детализированном отчете содержится информация обо всех оказанных услугах в соответствии с метриками и критериями, приведенными в Техническом задании.

Государственный Заказчик – организация или орган исполнительной власти, имеющие выделенные в установленном порядке средства на оплату оказываемых по контракту услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационных систем и ресурсов.

Заказчик — ПАО «Ростелекмо»

Информационная система (Система) – совокупность содержащейся в базах данных информации, информационных технологий, обеспечивающих ее обработку.

Комплекс услуг – определенный набор услуг по технической поддержке и системному сопровождению Системы, имеющий отдельную стоимость, определяемую Договором
и измеримые показатели эффективности, позволяющие оценивать качество и формировать фактическую стоимость услуг.

Независимая подсистема – информационная система в составе Системы, работоспособность которой не зависит от недоступности, как плановой, так и внеплановой, остальной части Системы. При этом такая информационная система может иметь выделенную
в рамках Контракта стоимость сопровождения и свои временные параметры (SLA), которые определяет Приложение 3 «Временные параметры (SLA)» к Техническому заданию.

Нештатная ситуация/ошибка/сбой/инцидент – событие в работе Системы,
не предусмотренное проектной документацией для штатного режима функционирования.

Первая линия поддержки/Служба поддержки пользователей (СПП) – персонал, который осуществляет информационно-справочную поддержку пользователей. В обязанности входит регистрация поступающих запросов пользователей, их решение с использованием Базы знаний, эскалация запросов на вторую линию (при невозможности решить запрос
с использованием Базы знаний), закрытие запросов и контроль качества их исполнения.

Персонал – инженерно-технические работники: специалисты и руководители со стороны Исполнителя и Заказчика, обеспечивающие заданные целевые показатели Системы в рамках Договора.

Плановая недоступность – согласованный Заказчиком промежуток времени проведения работ по внесению изменений и планово-предупредительных работ.

Пользователи Системы (далее – пользователи) – государственные гражданские служащие и (или) работники организаций, обращающиеся к Системе с целью использования предоставляемых сервисов.

Программно-технический комплекс – совокупность средств вычислительной техники, оборудования, ПО, программно-аппаратных комплексов и средств создания и заполнения информационной базы, достаточной для выполнения задач Системы, или обеспечивающих функционирование информационных систем и ресурсов города Москвы.

Промышленный контур – функционально-логический программно-аппаратный комплекс, предназначенный для выполнения всех функций Системы и предоставления интерфейсов доступа к Системе пользователям.

Разработчик – организация, выполняющая работы по разработке прикладного ПО Системы.

Резервный контур – выполняет роль промышленного контура в случае выхода из строя последнего и (или) проведения на нем планово-профилактических работ.

Сервисный режим функционирования – режим Системы, в котором производится обслуживание или реконфигурация Системы. Перевод системы в данный режим требует согласования с Заказчиком.

Система мониторинга – автоматизированная система управления мониторингом
и событиями для управления проектом, используемая Исполнителем в ходе оказания услуг
по предоставленному Заказчиком доступу.

СКВ – система контроля версий информационных систем и изменяемых компонентов информационных систем (релизов, дистрибутивов, исходных кодов, документации, конфигурации), используемая Исполнителем в ходе оказания услуг по предоставленному Заказчиком доступу.

Системная ошибка – длящееся, либо повторяющееся во времени отклонение состояния
и параметров Системы (либо ее компонентов) от штатного режима функционирования, которое не может быть устранено штатными средствами администрирования Системы.

Смежная система – система предоставляющая (либо получающая) информацию
для исполнения услуг и контроля исполнения функций.

СМКСС – средство мониторинга качества сопровождения систем, используемое Исполнителем в ходе оказания услуг по предоставленному Заказчиком доступу.

СТП смежная – служба технической поддержки смежных по отношению к Системе информационных систем. Функции Второй линии поддержки выполняют сторонние организации.

Тестовый контур – функционально-логический программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проверки корректности функционирования предлагаемых к внесению изменений в функционал и информационную структуру Системы.

Третья линия поддержки – персонал, занимающийся решением выявленных проблем
с данными и прикладным ПО, которые не были разрешены второй линией поддержки, их анализ, систематизация, выработка решений и включение в Базу знаний.

Штатный режим функционирования – обеспечение выполнения полного набора функций в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией.

- 2.	Стандарт услуг

  - К услугам по технической поддержке и системному сопровождению Системы
в соответствии с Техническим заданием относятся:

    - Подготовительный этап:

- Организация эксплуатационных служб в соответствии с требованиями, указанными
в Приложении 4 «Требования к службе техподдержки» к Техническому заданию.

    - Основной этап:

- Поддержка пользователей;

- Прикладное администрирование;

- Системное администрирование.

В рамках оказания услуг Исполнитель осуществляет:

- сопровождение Системы с характеристиками в соответствии с Приложением 6 «Описание информационных систем и ресурсов» к Техническому заданию

    - Цели оказания услуг.

Оказание услуг по технической поддержке и системному сопровождению Системы осуществляется в целях:

- обеспечения информационно-консультационной поддержки работы пользователей
с Системой (включая ППО);

- ведения технической и эксплуатационной документации и актуализация ее по результатам обработки запросов пользователей;

- определения текущего состояния компонентов Системы по результатам автоматического выявления средствами мониторинга событий в Системе;

- поддержания параметров функционирования СПО и технического обеспечения, удовлетворяющих требованиям Системы и производственных процессов, включая их непрерывность;

- обеспечения целостности, сохранности и восстанавливаемости данных Системы;

- поддержания параметров функционирования ППО, удовлетворяющих требованиям производственных процессов, включая их непрерывность;

- обеспечения бесперебойного функционирования Системы.

    - Особые условия

При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться соответствующими положениями нормативного правового акта, указанного в пункте 7.5 Технического задания.

Услуги по технической поддержке и системному сопровождению Системы оплачиваются в соответствии с абонентским принципом.

Порядок расчета стоимости оказанных услуг приведен в пункте 2.6.2 Технического задания. Стоимость оказанных услуг рассчитывается с учетом KPI.

Первым днем для исчисления стоимости первого отчетного периода Основного этапа считается следующий календарный день с даты указанной в Акте приемки Системы
на техническую поддержку и системное сопровождение.

  - Временные параметры оказания услуг

    - Требования к нормативным параметрам оказания услуг определены в соответствии
с Приложением 3 «Временные параметры (SLA)» к Техническому заданию.

    - Целевые показатели Системы приведены в Приложении 3 «Временные параметры (SLA)» к Техническому заданию.

    - Сроки начала и окончания оказания услуг Подготовительного и Основного этапа указаны в Приложении «График оказания услуг (Календарный план)» к Договору.

  - Описание Системы

    - Характеристика Системы

Перечень подсистем Системы и их характеристики: в соответствии с Приложением 6 «Описание информационных систем и ресурсов» к Техническому заданию.

Количество пользователей Системы: в соответствии с Приложением 6 «Описание информационных систем и ресурсов» к Техническому заданию.

    - Программно-аппаратный комплекс Системы

Аппаратное и программное обеспечение Системы приведено в Приложении 5 «Аппаратное и программное обеспечение Системы» к Техническому заданию.

Доступ к техническим средствам и программному обеспечению предоставляется Заказчиком Исполнителю на Подготовительном этапе после направления Исполнителем соответствующего запроса в адрес Заказчика по электронной почте в рабочем порядке.

В случае необходимости изменения требуемых мощностей Исполнитель должен предоставить Заказчику предложения по изменению аппаратного и программного обеспечения Системы (в соответствии с формой, предоставляемой Заказчиком по запросу).

  - Требования к услугам

    - Требования к услугам в целом

В рамках оказания услуг Исполнитель должен обеспечить бесперебойную работу Системы на протяжении всего периода оказания услуг в режиме, указанном в Приложении 3 «Временные параметры (SLA)» к Техническому заданию.

Время недоступности Системы не должно превышать значений, указанных
в Приложении 3 «Временные параметры (SLA)» к Техническому заданию.

На протяжении всего периода оказания услуг Исполнитель должен обеспечить:

- консультационную поддержку;

- сохранность баз данных всех программных модулей и структурных разделов Системы

- функционирование всего программного обеспечения Системы;

- возможность возврата в предыдущее стабильное состояние в случае неуспешной попытки внесения изменений в Систему (обновлений, настроек, установки программных дополнений и других работ, направленных на обеспечение качественной бесперебойной работы Системы);

- возможность полного восстановления Системы из резервной копии в случае сбоя.

      - Показатели назначения услуг

Услуги по технической поддержке и системному сопровождению Системы должны оказываться Исполнителем в соответствии со следующими условиями:

- услуги должны оказываться на русском языке;

- требования к функционированию и режиму сопровождения Системы,
не определенные в Техническом задании, определяются нормативными правовыми актами, указанными в пунктах 7.5, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18 Технического задания;

- требования к режимам и результатам оказания услуг приведены в Приложении 3 «Временные параметры (SLA)» и в разделе 3 «Состав услуг» Технического задания соответственно;

- услуги должны оказываться в текущей версии Системы.

      - Требования к порядку и режиму оказания услуг

Услуги по технической поддержке и системному сопровождению Системы должны оказываться в соответствии с порядком и требованиями на оказание каждой конкретной услуги, приведенными в Техническом задании, а также Регламентами и Инструкциями оказания услуг.

В целях недопущения остановки работы Системы в период интенсивной работы пользователей, по согласованию Сторон, отдельные услуги могут оказываться в соответствии
со специальным графиком (в нерабочее время Заказчика и (или) пользователей Системы).

Проведение работ специалистами Исполнителя должно быть согласовано с Заказчиком, зафиксировано в СМКСС и должно сопровождаться обязательным информированием специалистов Сторон в соответствии с пунктом 2.4.1.4 Технического задания. Соответствующие типы работ должны быть определены в Регламенте оказания услуг.

      - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

В рамках Подготовительного этапа Исполнитель обязан получить необходимые атрибуты доступа.

Атрибуты доступа предоставляются Заказчиком после получения соответствующего запроса от Исполнителя в рабочем порядке по электронной почте. После принятия атрибутов доступа Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня обязан произвести изменение атрибутов доступа, после чего передать актуальный документ «Протокол передачи прав и уровней доступа» Заказчику в составе отчетной документации по Подготовительному этапу (приложением к Акту приемки Системы на техническую поддержку и системное сопровождение). Применяемые меры обеспечения информационной безопасности должны обеспечивать минимизацию рисков, связанных с возможным нарушением конфиденциальности, целостности и доступности информации, содержащейся в Системе, в том числе должны соблюдаться требования
к обеспечению защиты информации в ходе эксплуатации Системы в соответствии с актом, указанным в пункте 7.11 Технического задания. Они включают практические правила управления безопасностью (организационно–административные, программные, физические меры защиты), в том числе:

- управление доступом к Системе и резервным копиям;

- предотвращение несанкционированного доступа извне;

- организация защиты данных средствами резервного копирования и санкционированного восстановления, дублирования копий и организации их соответствующего хранения;

- мониторинг и устранение уязвимостей в Системе.

Информация, предоставляемая Исполнителю с целью оказания услуг, является конфиденциальной и не должна передаваться третьим лицам без письменного разрешения Заказчика и не иначе как для обеспечения качества услуг.

        - Учетные записи пользователей

Исполнитель должен осуществлять управление доступом к ППО путем разграничения прав доступа и ведения реестра пользователей, обладающих правами, если иное 
не предусмотрено Регламентом оказания услуг или другим документом, предоставляемым Заказчиком и определяющим порядок выдачи и изъятия прав и атрибутов доступа к Системе. При этом доступ к Системе должен быть персонализирован (конкретный логин соответствует конкретному пользователю Системы).

Выдача и изъятие прав и атрибутов доступа к Системе персоналу должна осуществляться на основании запроса Заказчика, если иное не определено в Регламенте оказания услуг.

Проверка прав и атрибутов доступа должна проводиться Исполнителем согласно Графику ППР. Исполнитель должен предусмотреть мониторинг активности пользователей с целью выявления и блокировки неактивных учетных записей при наличии в системах соответствующего функционала в рамках оказания услуги по управлению плановыми работами.

Исполнитель должен обеспечить возможность сохранности учетных записей пользователей, в том числе заблокированных, в течение Основного этапа Договора. Подробные требования к управлению учетными записями определяются Регламентом оказания услуг.

      - Требования к информационному сопровождению оказываемых услуг

Под информационным сопровождением оказываемых услуг понимается информирование Заказчика о ходе оказания услуг в случае возникновения нештатных ситуаций и организация взаимодействия с представителями Разработчика, смежными СТП и пр. с использованием наиболее приемлемых каналов коммуникаций с целью решения приоритетных вопросов.

Требования к информационному взаимодействию определены в Регламенте оказания услуг, формируемом в рамках Подготовительного этапа.

При оказании услуг по сопровождению Системы Исполнитель обязан обеспечить информирование представителей Заказчика и специалистов смежных систем
(при необходимости) о подготовке, ходе проведения и успешности проведения работ
в соответствии с планом (или отклонении от согласованного плана), их результатах, при каждом переходе к следующему шагу и (или) возвращению к предыдущему состоянию, путем направления первоначального плана с указанием статуса работ (начато выполнение, в работе, завершена, успешно/неуспешно).

Информирование осуществляется Исполнителем в режиме on-line с помощью электронной почты и СМКСС.

Исполнитель обязан соблюдать порядок информирования, указанный в Регламенте оказания услуг.

В случае обнаружения сбоев в работе Системы Исполнителем, он должен оповестить
о произошедшем ответственных лиц со стороны Заказчика сразу после обнаружения сбоя, зарегистрировать событие/сбой в СМКСС и приступить к его устранению.

      - Требования к порядку обработки запросов на оказание услуг

При оказании услуг по технической поддержке и системному сопровождению Заказчика Исполнитель обрабатывает все поступившие к нему запросы на оказание услуг сформированные как в ручном режиме (электронная почта, телефонный звонок, запросы от СТП смежных систем в СМКСС), так и в автоматическом режиме (Система мониторинга).

В зоне ответственности Исполнителя находится обработка всех поступивших к нему запросов, взаимодействие с иными линиями поддержки по разрешению поступивших запросов
и организация техподдержки Заказчика в соответствии с Приложением 4 «Требования к службе техподдержки» к Техническому заданию.

Исполнитель обязан:

- постоянно контролировать сроки, указанные в Приложении 3 «Временные параметры (SLA)» Технического задания, отведенные для разрешения запроса;

- производить оповещение ответственных специалистов Заказчика в соответствии
с Регламентом оказания услуг о нарушении сроков выполнения запросов;

- следить за актуальностью классификатора СМКСС в своей зоне ответственности.

      - Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы

Численность персонала и необходимый уровень квалификации определяется Исполнителем таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований Технического задания при оказании каждой из услуг. В случае неоднократного нарушения требований Технического задания Исполнителем при оказании той или иной услуги, Заказчик вправе осуществить проверку подготовленности персонала Исполнителя для сопровождения Системы.

Заказчик вправе запросить заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию персонала, в том числе дипломов, протоколов обучения, и провести проверку соответствия заявленных в них сведений фактическим в отношении всех или отдельных сотрудников.

Уведомление о проверке Заказчик направляет Исполнителю не менее чем за 1 (один) рабочий день.

Режим работы персонала должен обеспечить выполнение услуг Исполнителем
в соответствии с требованиями к качеству, режиму и периодичности оказания услуг, определенными Техническим заданием.

2.4.2	Требования к составу и содержанию услуг

2.4.2.1	Комплексы услуг

Наименование и состав комплексов услуг по технической поддержке и системному сопровождению Системы определены в пункте 2.1 и разделе 3 Технического задания.

2.4.2.2	Требования к услугам Подготовительного этапа

Требования к подготовительным мероприятиям для начала оказания услуг Исполнителем

В течение Подготовительного этапа Договора Исполнителем должны быть проведены организационно-штатные и подготовительные мероприятия (в том числе технические),
по результатам проверки которых осуществляется приемка Системы на сервисное и техническое сопровождение, о чем Исполнителем и Заказчиком в момент приемки Системы подписывается Акт приемки Системы на техническую поддержку и системное сопровождение.

Для начала оказания услуг Исполнитель в течение Подготовительного этапа должен:

- Определить ответственных лиц, уполномоченных в структуре Исполнителя принимать решения оперативного характера о порядке и способе оказания услуг и несущих персональную ответственность за качество и полноту оказания услуг в целом. Исполнитель и Заказчик подписывают документ «Перечень уполномоченных специалистов» (далее – Перечень). Указанный Перечень должен содержать минимальный набор контактных данных: должность, ФИО, контактный телефон (рабочий
и мобильный), адрес электронной почты, роли. Исполнитель имеет право расширить указанный перечень контактных данных и средств коммуникации. В Перечне Исполнитель также определяет основного специалиста и в период его отсутствия специалиста, исполняющего обязанности по взаимодействию с Заказчиком, как единую точку входа для взаимодействия с Заказчиком;

- Актуализировать Регламент оказания услуг, а в случае отсутствия разработать. Текущая версия Регламента оказания услуг предоставляется Заказчиком по запросу Исполнителя по электронной почте в рабочем порядке;

- Актуализировать, а в случае отсутствия разработать График ППР;

- Актуализировать, а в случае отсутствия разработать Базу знаний;

- Разработать и согласовать с Заказчиком форму отчета об оказанных услугах, включающего расчет стоимости оказанных услуг, согласно методике в соответствии
с пунктом 2.6.2 Технического задания;

- Запросить у Заказчика необходимый доступ к Системе;

- Запросить у Заказчика необходимый доступ к СМКСС, СКВ, Системе мониторинга;

- Актуализировать руководство пользователя, руководство администратора, анкету постановки Системы на мониторинг;

- Актуализировать анкету резервного копирования Системы;

- Настроить средства мониторинга, которые обеспечат контроль выполнения требований Технического задания.

Подготовительный этап считается завершенным, а услуги Подготовительного этапа оказанными в полном объеме, после подписания сторонами Акта приемки Системы
на техническую поддержку и системное сопровождение. Акт приемки Системы на техническую поддержку и системное сопровождение подписывается Сторонами только после пройденной Исполнителем процедуры приемки Системы на сопровождение согласно плану проверки, разработанному Исполнителем и утвержденному Заказчиком, а также Исполнитель должен продемонстрировать выполнение отдельных регламентов, входящих в состав Регламента оказания услуг, и их соответствие Техническому заданию.

Электронный структурированный Документ о приемке по Подготовительному этапу подписывается Заказчиком и Исполнителем не ранее даты подписания Акта приемки Системы на техническую поддержку и системное сопровождение.

2.4.2.2.1	Требования к методическому обеспечению эксплуатационных мероприятий (в том числе по предупреждению и обработке нештатных ситуаций).

Методическое обеспечение эксплуатационных мероприятий включает в себя:

- ознакомление специалистов Исполнителя с комплектом проектной и эксплуатационной документацией на Систему, порядком и правилами работы в Системе;

- ознакомление специалистов Исполнителя с порядком и правилами работы в СМКСС, СКВ, Системе мониторинга;

- разработку и (или) адаптацию регламентов и инструкций по технической поддержке
и системному сопровождению Системы и должностных инструкций (при необходимости) специалистов с учетом зоны ответственности Исполнителя по технической поддержке комплекса услуг в соответствии с Приложением 4 «Требования к службе техподдержки» к Техническому заданию и особенностей сопровождаемых Систем, организационно- штатной структуры и технических средств Исполнителя и Заказчика.

Документы, подлежащие актуализации, передаются Исполнителю после направления соответствующего запроса Заказчику в рабочем порядке. В случае их отсутствия, первично разрабатываются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком.

Актуализация документации

В рамках Подготовительного этапа Исполнитель производит изучение, корректировку
и актуализацию следующего комплекта существующей документации Системы:

- Регламент оказания услуг (включая График ППР);

- Матрица эскалации;

- Базы знаний;

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора;

- Анкета постановки Системы на мониторинг;

- Анкета резервного копирования (в том числе план аварийного восстановления).

Актуальная версия документации должна быть согласована с Заказчиком и учитывать особенности Технического задания.

Регламент оказания услуг

Исполнитель в течение Подготовительного этапа актуализирует Регламент оказания услуг, который должен включать комплект регламентирующих и инструктивных документов
и разделов по услугам, в том числе:

- Поддержка пользователей (в том числе описание услуги по управлению знаниями);

- Сопровождение резервного копирования и восстановления Системы из резервной копии;

- Методика проведения нагрузочного тестирования;

- Методика проведения функционального тестирования;

- Управление инцидентами;

- Управление плановыми работами;

- Управление изменениями.

Регламенты должны содержать единые правила и требования к организации процесса(ов), распределения задач и ответственности за результат процесса(ов), описание используемых ресурсов и механизмов, формы отчетов по оказанию услуги.

График планово-предупредительных работ

График ППР актуализируется специалистами Исполнителя, утверждается уполномоченным лицом Исполнителя и передается на согласование Заказчику в составе отчетной документации по Подготовительному этапу.

График ППР должен содержать сведения о периодичности каждой услуги за весь период, с учетом рекомендаций Разработчика Системы, а также проектно-эксплуатационной документации, предоставляемой Заказчиком по запросу Исполнителя. Оформляется приложением к Регламенту оказания услуг.

Матрица эскалации

Исполнитель в течение Подготовительного этапа актуализирует Матрицу эскалации,
в соответствии с которой должно производиться оповещение сотрудников Заказчика и (или) Исполнителя.

Требования к информационному взаимодействию приведены в пункте 2.4.1.4 Технического задания.

СМКСС

В течение Подготовительного этапа Исполнитель готовит предложения по созданию классификаторов Системы (контакт центра, центра компетенции, таблиц маршрутизации
и рабочих групп) и алгоритмов обработки запросов (статусной модели) в СМКСС в порядке, определяемом Регламентом. Статусная модель может меняться в зависимости от используемой СМКСС по согласованию с Заказчиком. В рамках методического обеспечения эксплуатационных мероприятий все предложения Исполнителя должны быть согласованы с Заказчиком.

Исполнитель в течение Подготовительного этапа проходит регистрацию в СМКСС, изучает порядок работы с ней. Заказчик предоставляет доступ в СМКСС после получения соответствующего запроса по электронной почте в соответствии с требованиями пункта 2.4.1.4 Технического задания. С момента регистрации и получения доступа Исполнитель фиксирует
в СМКСС все факты (обращения, запросы на изменения, инциденты) и параметры оказания услуг (направление, группы услуг, услуги, сервисы, соглашения об уровне услуг).

Исполнитель вправе использовать полученный доступ для автоматизированного ведения Детализированного отчета и прочих отчетных документов, предусмотренных Техническим заданием.

Система контроля версий

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ в СКВ после получения соответствующего запроса.

Исполнитель в течение Подготовительного этапа проходит регистрацию в СКВ, изучает порядок работы с ней. С момента регистрации и получения доступа Исполнитель загружает
в СКВ все изменяемые компоненты Системы перед установкой данных компонентов
на промышленный контур Системы. Требования к структуре, правилам хранения
и мероприятиям по контролю актуальности данных определяются в Регламенте оказания услуг.

Актуализация Базы знаний

В рамках методического обеспечения эксплуатационных мероприятий на Подготовительном этапе Исполнитель анализирует данные по обращениям, предоставленные Заказчиком за календарный год, предшествующий дате заключения Договора (в случае наличия таких данных). На основании предоставленной Заказчиком информации Исполнитель производит первичное наполнение Базы Знаний, а также осуществляет подготовку специалистов с учетом вероятности возникновения инцидентов и обращений аналогичных событиям прошлого периода.

После наполнения Базы знаний перечень и содержание статей передаются Заказчику Исполнителем в рамках отчетности по Подготовительному этапу или периоду Основного этапа (в случае необходимости актуализации Базы знаний в течение Основного этапа).

База знаний должна использоваться и актуализироваться Исполнителем по услуге управления знаниями в соответствии с разработанным на Подготовительном этапе Регламентом оказания услуг.

На Подготовительном этапе в Базу знаний Исполнителем должны быть добавлены или актуализированы статьи по работе Системы на основе анализа обращений, предоставленных Заказчиком.

2.4.2.2.2	Требования к техническому обеспечению эксплуатационных мероприятий

Организация мониторинга Системы

В ходе Подготовительного этапа Исполнитель актуализирует раздел Регламента оказания услуг по управлению инцидентами и Анкету постановки Системы на мониторинг. Предоставление средств системы мониторинга и их настройка в соответствии с Анкетой постановки Системы на мониторинг, формируемой Исполнителем в рамках Подготовительного этапа и актуализируемой Исполнителем в рамках Основного этапа (при необходимости), находится в зоне ответственности Заказчика.

Формирование и последующая актуализация требований к настройкам системы мониторинга, анализ их работы с точки зрения охватываемых в рамках мониторинга компонентов Системы, контролируемых параметров и их значений, логики сценариев мониторинга, находится в зоне ответственности Исполнителя.

Контролируемые параметры и их пороговые значения определяются
на Подготовительном этапе в соответствии с рекомендациями производителя и обеспечения выполнения Технического задания.

Исполнитель в течение Подготовительного этапа должен провести проверку корректности настройки системы мониторинга.

Исполнитель в течение Подготовительного этапа при необходимости проходит регистрацию в системе мониторинга, изучает порядок работы с ней. Заказчик предоставляет доступ в систему мониторинга после получения соответствующего запроса.

Исполнитель вправе использовать полученный доступ для автоматизированного ведения Детализированного отчета и прочих отчетных документов, предусмотренных Техническим заданием.

Организация резервного копирования Системы

В ходе Подготовительного этапа Исполнитель актуализирует раздел Регламента оказания услуг по сопровождению резервного копирования в рамках управления плановыми работами
и Анкеты резервного копирования (в том числе план аварийного восстановления).

Исполнитель организует резервное копирование Системы. Настройка средств системы резервного копирования производится в соответствии с Анкетой резервного копирования, формируемой Исполнителем в рамках Подготовительного этапа и актуализируемой Исполнителем в рамках Основного этапа (при необходимости).

Формирование и последующая актуализация требований к настройкам системы резервного копирования, анализ ее работы с точки зрения охватываемых в рамках резервного копирования компонентов Системы, параметров копирования и их значений, точкам отката (моментам, на которые возможно восстановить данные Систем), времени, необходимого для восстановления Систем из резервной копии, находится в зоне ответственности Исполнителя.

Контролируемые параметры и их пороговые значения определяются
на Подготовительном этапе в соответствии с рекомендациями производителя и обеспечения выполнения требований Технического задания.

Сведения о неработоспособности системы резервного копирования или ошибках в работе системы резервного копирования в отношении выполнения задач по резервному копированию Системы должны фиксироваться в Детализированном отчете, содержащем расчет KPI. В случае неработоспособности или ошибок системы резервного копирования в отношении выполнения задач по резервному копированию Системы, Исполнитель обязан обратиться в службу поддержки системы резервного копирования Заказчика с требованием зарегистрировать инцидент, после чего контролирует сроки выполнения данного инцидента.

Исполнитель в течение Подготовительного этапа должен провести проверку корректности настройки системы резервного копирования.

2.4.2.2.3	Требования к проведению Исполнителем приемки Системы

Исполнитель обязан провести подготовку специалистов в соответствии с требованиями
к качеству, режиму и периодичности оказания услуг, определенными Техническим заданием. Заказчик вправе запросить заверенную копию Протокола подготовки специалистов
и провести проверку соответствия заявленных в нем сведений фактическим, в отношении всех или отдельных сотрудников. Уведомление о проверке Заказчик направляет Исполнителю
не менее чем за 1 (один) рабочий день.

По требованию Заказчика Исполнитель обязан в течение не более 14 (четырнадцати) календарных дней осуществить замену руководителя проекта, а также сотрудников,
не подтвердивших в ходе проверки заявленный уровень компетентности. Кроме того, в случае неоднократного необеспечения Исполнителем требуемого уровня качества при оказании той или иной услуги, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя увеличить штат сотрудников, квалификация которых позволит обеспечить данный показатель.

Исполнитель разрабатывает, а Заказчик утверждает План проверки результатов организационно-штатных и подготовительных мероприятий, проведенных Исполнителем
в рамках Подготовительного этапа. Заказчик вправе внести дополнения и (или) коррективы
в предоставляемый План проверки результатов организационно-штатных и подготовительных мероприятий. План проверки результатов организационно-штатных и подготовительных мероприятий должен содержать описания конкретных действий специалистов Исполнителя и их результат по услугам и требованиям, указанным в Техническом задании, которые должны быть продемонстрированы Заказчику.

План проверки результатов организационно-штатных и подготовительных мероприятий предоставляется в рабочем порядке по электронной почте не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до приемки Системы.

Приемка Системы Исполнителем заключается в проверке актуализированных Исполнителем регламентов и инструкций, входящих в состав Регламента оказания услуг, наличия и готовности специалистов Исполнителя, а также корректности настройки системы мониторинга для осуществления системного и технического сопровождения Системы
в соответствии с Техническим заданием.

При приемке Системы Исполнитель должен продемонстрировать выполнение Регламента оказания услуг и его соответствие Техническому заданию. Заказчик имеет право зафиксировать корректность выполнения Регламента Исполнителем с помощью видео- и (или) web- съемки.

Исполнитель имеет право проводить поэтапную приемку Системы по согласованию
с Заказчиком.

По результатам приемки Системы Сторонами составляется и подписывается Акт приемки Системы на техническую поддержку и системное сопровождение в согласованной с Заказчиком форме.

В рамках исполнения Подготовительного этапа до его окончания должны быть согласованы и подписаны:

- Акт приемки Системы на техническую поддержку и системное сопровождение 
с приложениями:

- Протокол проверки результатов организационно-штатных и подготовительных мероприятий;

- Протокол передачи прав и уровней доступа;

- Перечень уполномоченных специалистов.

После завершения оказания услуг по Подготовительному этапу Исполнитель в срок
в соответствии с условиями договора, предоставляет Заказчику следующий комплект документов в электронной форме:

- Электронный структурированный Документ о приемке;

- Отчет об оказанных услугах.

На машинном носителе информации, не предусматривающем возможность перезаписи:

- Регламент оказания услуг (включая График ППР) (а также на бумажном носителе);

- Матрица эскалации;

- Анкета постановки Системы на мониторинг;

- Анкета резервного копирования (в том числе план аварийного восстановления);

- База знаний;

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора.

2.4.2.3	Требования к услугам Основного этапа

Услуги Основного этапа оказываются для всех независимых подсистем Системы.

2.4.2.3.1	Требования к услуге по управлению инцидентами

Услуга по управлению инцидентами включает в себя регистрацию, классификацию, анализ и разрешение инцидентов в соответствии с параметрами и критериями, приведенными
в Техническом задании. Услуга оказывается в соответствии с Регламентом оказания услуг.

В течение обозначенного в Приложении 3 «Временные параметры (SLA)» Технического задания времени на решение по инциденту Исполнитель должен обработать запрос и, либо устранить причину сбоя, либо предоставить обходное решение в рамках выполнения инцидента в соответствии с требованиями Технического задания.

При невозможности решения инцидента в установленные сроки по согласованию
с Заказчиком Исполнитель имеет право передать информацию об инциденте сотрудникам Заказчика. Порядок согласования, состав и способ передачи информации должен быть определен в Регламенте оказания услуг.

При необходимости Исполнитель имеет право сформировать запрос в СТП смежных систем. Запрос должен содержать всю информацию необходимую для первичной диагностики
и решения запроса специалистом соответствующей рабочей группы, которому поручен данный запрос.

По инцидентам критического приоритета Исполнитель создает отчет об инциденте
с указанием причины возникновения инцидента, способа решения инцидента и рекомендаций
по устранению причин инцидента.

Заказчик также имеет право запросить аналогичный отчет по инцидентам прочих приоритетов. Порядок подготовки и предоставления отчета об инциденте, а также его шаблон, должны быть включены в Регламент оказания услуг.

Приоритеты для запросов типа «Инцидент» приведены в Таблице 1:

Таблица 1. Приоритеты инцидентов

| Приоритет | Классифицирующие признаки/Описание влияния проблемы | Типы ошибок (примеры для определения приоритета) |
| --- | --- | --- |
| 1 - Критический | Отказ в работе Системы, приводящий к недоступности одной из подсистем/модулей Системы для пользователей или к невозможности эксплуатации ключевого функционала Системы. | Система недоступна или недоступен ключевой функционал. |
| 2 - Высокий | Частичное нарушение функционирования Системы, некритичное для выполнения основных задач (работы ключевого функционала). Не существует приемлемого способа «обойти» инцидент или проблему. Невозможно выполнять операции, требующие срочного исполнения. Отказ в работе Системы, приводящий к невозможности эксплуатации не ключевого функционала Системы. | Система частично недоступна, не работают функциональные кнопки и ссылки (для не ключевых разделов и функционала), не отображаются изображения, не удается скачать файл, не удается загрузить файл. |
| 3 - Средний | Незначительная потеря функциональности Системы, нарушение удобства работы с Системы, не влияющее на принципиальные возможности выполнения операций, проблема, которую в настоящий момент можно «обойти». | Отсутствует внешняя страница, ошибка верстки интерфейса Системы, не работает внешняя ссылка, системное предупреждение и пр. |
| 4 - Низкий | Отдельные сбои или нарушения работы объектов инфраструктуры, не оказывающие воздействия на общую работу ключевых функций Системы. Согласованная работа по стандартному запросу. | Орфографическая ошибка в тексте, превышение контрольного времени шага в Анкете постановки Системы на мониторинг. |

Классифицирующие признаки и типы ошибок согласуются с Заказчиком в рамках Подготовительного этапа в Регламенте оказания услуг.

2.4.2.3.2	Требования к услуге по управлению событиями

Услуга оказывается в соответствии с разработанным Исполнителем в рамках Подготовительного этапа Регламентом оказания услуг и Анкетой постановки Системы
на мониторинг.

Задачи системы мониторинга в рамках управления событиями:

- автоматическое оповещение специалистов Исполнителя и Заказчика о событиях мониторинга и их фиксацию в СМКСС;

- проверка доступности и работоспособности Системы;

- проверка состояния (работоспособность) служб и сервисов, интеграций с системами- пользователями;

- ведение статистики производительности сети, использования служб и сервисов, интеграций;

- проверка состояния памяти и загруженность процессора (для веб-серверов, сервера БД), объема занятого и свободного места на диске;

- контроль прочих параметров (определяется на Подготовительном этапе).

Для случаев, когда достижение граничных параметров не приводит автоматически
к сбою/инциденту, Исполнитель должен до наступления инцидента обеспечить предупреждающее воздействие для приведения контролируемых параметров (в том числе снижение производительности) в норму или приступить к восстановлению штатного функционирования в соответствии с пунктом 2.4.2.3.1 Технического задания.

Сведения о неработоспособности системы мониторинга должны фиксироваться
в Детализированном отчете, содержащем расчет KPI. В случае неработоспособности инфраструктуры промышленного контура инцидент перенаправляется на обработку
в соответствующую службу поддержки Заказчика.

Если в случае проверки и выяснения причины срабатывания системы мониторинга, выявлено, что причина неработоспособности компонента(-ов) Системы относится к зоне ответственности СТП смежных систем, Исполнитель должен обеспечить контроль сроков проведения работ СТП смежных систем (например, ЦОД, поставщики сервисов Системы)
в соответствии с Регламентом оказания услуг и, при выявлении нарушений, обеспечить эскалацию вопроса в соответствии с Матрицей эскалации.

Исполнитель должен обеспечить предупреждающее воздействие для приведения контролируемых параметров (в том числе снижения производительности) в норму
до наступления инцидента или приступить к восстановлению штатного функционирования Системы. При вводе в Систему новой функциональности и (или) сервисов, Исполнитель должен обеспечить постановку новой функциональности и (или) сервисов на мониторинг одновременно с установкой новой версии, после чего обеспечить оперативное реагирование (не более 15 (пятнадцати) минут) на оповещения системы мониторинга в течение 48 (сорока восьми) часов после ввода. По окончании периода стабилизации Системы мониторинг введенного функционала осуществляется в штатном режиме.

2.4.2.3.3	Требования к услуге по управлению доступом

В рамках данной услуги Исполнитель должен осуществлять управление доступом к ППО Системы, если иное не предусмотрено документом, предоставляемым Заказчиком, определяющим порядок выдачи и изъятия прав и атрибутов доступа к системе. Порядок предоставления доступа пользователей к Системе, в том числе порядок согласования выдачи прав доступа с Заказчиком, производится в соответствии с Регламентом оказания услуг.

Обращения на предоставление/блокировку доступа в Систему, а также на изменение прав доступа в Систему направляются и регистрируются в СМКСС, где проверяется наличие следующих обязательных данных по сотруднику, для которого запрашивается доступ:

- ФИО пользователя;

- название организации;

- контактный телефон организации;

- система, в которую необходим доступ.

2.4.2.3.4	Требования к услуге по управлению изменениями

Внесение изменений в Систему осуществляется на основании Регламента оказания услуг.

При оказании услуги Исполнитель обязан осуществить мероприятия по приемке изменяемых компонентов ПО и соответствующей сопроводительной документации в СКВ от Разработчика или Заказчика, осуществить мероприятия по сборке, установке и тестированию изменяемых компонентов ПО из СКВ. После успешного тестирования обновления Исполнитель переносит по согласованию с Заказчиком изменения Системы на промышленный контур,
с минимизацией возможных рисков, связанных с эксплуатацией Системы.

Все активности по внесению нестандартных изменений в Систему должны быть согласованы с Заказчиком, а действия Исполнителя при оказании данной услуги должны быть зафиксированы (запротоколированы) и выполняться в соответствии с разработанным планом проведения работ по внесению изменений. Основание для внесения нестандартных изменений должно быть приложено к плану проведения работ по внесению изменений Системы.

План проведения работ по внесению изменений в Систему должен содержать:

- контактные данные всех специалистов, которых предполагается задействовать, в том числе при возникновении нештатной ситуации;

- указание времени начала и окончания, а также продолжительность каждого шага/этапа;

- пошаговые инструкции (для каждого задействованного специалиста) для предсказуемого внесения изменения и его контроля. В инструкциях указываются все команды (синтаксис, параметры) и предполагаемые результаты их выполнения;

- контрольные точки и критерии по принятию решения в зависимости
от успешности/неуспешности каждого этапа;

- мероприятия по восстановлению (откату) на случай возникновения нештатной ситуации;

- прочую информацию, необходимую для обеспечения работоспособности системы
в штатном режиме.

В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

- до и после внесения каждого изменения сохранять точную информацию о состоянии рабочей среды и определять базовые показатели конфигурации перед внесением каждого изменения;

- при приемке изменения Системы от Разработчика проверить наличие полного комплекта сопроводительной документации;

- при проведении подготовительных работ по внесению изменений в Систему разработать и предоставить перечень рисков при внесении изменений на промышленный контур,
а также меры предупреждающего воздействия на них;

- провести тестирование изменения и предоставить Заказчику отчет с заключением
о возможности переноса изменения на промышленный контур;

- запланировать и провести перенос изменений на промышленный контур.

Тестирование изменения Системы может проводиться совместно Разработчиком, Исполнителем и Заказчиком (либо организацией, привлеченной Заказчиком) по предварительной договоренности.

Все недоработки, несоответствия, ошибки, а также все дефекты, обнаруживаемые в ходе тестирования, должны фиксироваться. Способ и средство фиксации определяются
на Подготовительном этапе.

Все выявленные в ходе тестирования дефекты должны быть повторно протестированы после исправления.

Выпуск изменения Системы проводится в соответствии с согласованным планом проведения работ по внесению изменений и при наличии согласованного с Заказчиком комплекта технической документации.

В случае наличия в Системе незакрытых ошибок/дефектов решение об установке изменения/релиза на промышленный контур принимается Заказчиком на основании оценки рисков, проведенной Исполнителем.

После внесения изменений на промышленном контуре Исполнитель должен обеспечить идентичность конфигурации (состав программного обеспечения и его настроек) на резервной площадке.

Проверка технической успешности или неудачности изменения проводится по Методике проведения функционального тестирования в соответствии с актуализированным Исполнителем в рамках Подготовительного этапа Регламента оказания услуг.

Результатом проверки и анализа изменения являются:

- решение об успехе или неудаче реализации изменения;

- результаты анализа действий по выпуску изменения и анализа, показывающего, было ли изменение реализовано в надлежащий срок;

- актуальный комплект технической документации (в том числе База знаний), содержащий новые знания, полученные в ходе процесса внесения изменения.

Результат проверки оформляется в виде Отчета по внесению изменений.

В рамках оказания услуг используются определения изменений, приведенные
в Таблице 2. Изменения могут быть объединены в следующие категории по Типам изменений:

Таблица 2. Типы изменений

| Тип изменения | Определение |
| --- | --- |
| Нестандартные | Изменения, которые могут оказывать влияние на конфигурационные элементы Системы (например, установка релизов, установка патчей, изменение СПО, и пр.). Нестандартные изменения требуют наличия плана проведения работ по внесению изменений, приложенного в СМКСС к соответствующему ЗНИ. |
| Стандартные | Изменения, которые уже вносились, хорошо документированы и являются частью процесса эксплуатации (например, обновление профиля пользователя). |
| Несанкционированное | Изменения, которые не были согласованы с Заказчиком, проведенные без надлежащего документирования, фиксации в СМКСС и без уведомления групп поддержки систем-пользователей. |

Приоритеты изменений Системы приведены в Таблице 3:

Таблица 3. Приоритеты изменений

| Приоритет | Классифицирующие признаки |
| --- | --- |
| Критический | Изменения необходимы при проведении аварийно-восстановительных работ для возобновления работоспособности Системы или для предотвращения нештатных ситуаций, имеющих высокую вероятность возникновения. |
| Высокий | Изменения относятся к обеспечению информационной безопасности и (или) работоспособности основного функционала Системы, устраняет выявленные ошибки в работе Системы. |
| Средний | Изменения, связанные с развитием Системы и выводом нового функционала в штатном режиме. |
| Низкий | Изменения, связанные с ошибками в отображении информации на Системы (графика, текст). |

Типы и приоритеты изменений Системы согласуются с Заказчиком в рамках Подготовительного этапа в Регламенте оказания услуг. Сроки внесения изменений приведены
в Приложении 3 «Временные параметры (SLA)» к Техническому заданию.

2.4.2.3.5	Требования к услуге по проведению нагрузочного тестирования

Услуга по проведению нагрузочного тестирования оказывается Исполнителем с целью оценки соответствия текущего состояния Системы целевым показателям и проектной документации. Услуга оказывается в соответствии с Регламентом оказания услуг.

При проведении нагрузочного тестирования максимальная нагрузка не должна превышать 80% (восемьдесят процентов) утилизации аппаратных ресурсов, чтобы не нарушить работоспособность Системы. Тестирование должно проводиться в часы наименьшей нагрузки, либо на альтернативных площадках (тестовом контуре).

В рамках приемки результатов оказания услуги Заказчиком проводится проверка сценариев проведения тестирования, профилей нагрузки и отчета по проведению нагрузочного тестирования. В случае необходимости Заказчик имеет право привлечь к проверке результатов оказания услуги специализированную организацию.

2.4.2.3.6	Требования к услуге по проведению функционального тестирования

Услуга по проведению функционального тестирования оказывается Исполнителем
с целью оценки соответствия текущего состояния Системы проектным решениям. Услуга оказывается в соответствии с Регламентом оказания услуг.

Функциональное тестирование проводится с целью проверки функционирования Системы в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией.

В рамках приемки результатов оказания услуги Заказчиком проводится проверка сценариев проведения тестирования и отчета по результатам прохождения функциональных тестов на тестовом и промышленном контурах Системы. В случае необходимости Заказчик имеет право привлечь к проверке результатов оказания услуг специализированную организацию.

2.4.2.3.7	Требования к услуге по управлению плановыми работами

Исполнитель проводит плановые работы согласно утвержденному Графику ППР, загруженному в СМКСС. График ППР должен быть загружен в СМКСС не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты приемки Системы на техническую поддержку и системное сопровождение. Все статусы выполнения работ и заявок на выполнение работ фиксируются в СМКСС. Временные параметры выполнения работ, а также обработки заявок на проведение планово-предупредительных работ должны быть определены в Графике ППР, являющегося приложением к Регламенту оказания услуг.

Запись, фиксирующая выполнение работы в СМКСС, должна содержать подтверждение выполнения работ путем заполнения обязательных полей (краткое содержание, решение)
с указанием необходимых параметров в соответствии с критериями оказания услуг согласно Техническому заданию и Регламенту оказания услуг. В противном случае запись не считается подтверждением оказания услуги.

Услуга оказывается в соответствии с Регламентом оказания услуг и Графика ППР.

В целях обеспечения бесперебойной работы Системы Исполнитель должен проводить работы в соответствии с Графиком ППР, который может включать в себя в том числе,
но не ограничиваясь, следующие действия:

- управление объемом и размещением табличных пространств Баз данных, своевременное определение необходимости расширения и подготовка запроса для расширения выделенного пространства под хранение данных;

- перемещение из рабочих баз в архив устаревших версий элементов справочников, классификаторов и протоколов взаимодействия;

- своевременный сбор статистики по изменяющимся таблицам баз данных;

- оптимизация индексов под текущее наполнение баз данных;

- контроль сроков действия лицензий и сертификатов;

- формирование отчетов о произошедших событиях;

- анализ вышедших обновлений и предлагаемых изменений СПО, формирование предложений Заказчику по внесению их на промышленный контур;

- анализ, архивация лог-файлов СПО;

- анализ, архивация лог-файлов ППО;

- проверка актуальности информации в СМКСС;

- проверка срабатывания и уведомлений систем мониторинга, а также анализ необходимости и целесообразности изменения параметров мониторинга Системы;

- контрольное восстановление Системы из резервной копии;

- контроль создания резервной копии;

- прочие работы, необходимые для штатного режима функционирования Системы, предложенные Исполнителем или включенные в График ППР по требованию Заказчика.

Каждая из работ должна проводиться по инструкциям, описанным в Регламенте оказания услуг.

2.4.2.3.8	Требования к услуге по управлению резервным копированием и восстановлению из резервной копии

Исполнитель организует резервное копирование Системы. Резервное копирование может осуществляться на настроенные технические средства Заказчика в соответствии с Регламентом оказания услуг и Анкетой резервного копирования. В рамках оказания услуги Исполнитель должен обеспечить:

- формирование заданий на проведение резервного копирования и их последующую корректировку в случае необходимости;

- контроль создания резервных копий Системы в соответствии с Графиком ППР;

- контроль целостности резервных копий;

- контроль восстановления объектов Системы из резервной копии, при необходимости,
в случае возникновения инцидента, в соответствии с процедурой восстановления работоспособности Системы.

Исполнитель, по требованию Заказчика или в соответствии с Графиком ППР, обязан произвести контрольное восстановление Системы из резервной копии на выделенных Заказчиком аппаратных ресурсах. Проверка хода и результатов контрольного восстановления осуществляется уполномоченными сотрудниками Заказчика в ходе очного присутствия или
с использованием удаленного доступа к используемым в ходе процедуры аппаратным средствам. Решение о режиме надзора проведения Исполнителем процедуры контрольного восстановления принимается Заказчиком.

Критериями успешного выполнения процедуры контрольного восстановления являются:

- процедура восстановления выполнена в соответствии с Регламентом оказания услуг;

- время выполнения процедуры восстановления не превысило установленного в Регламенте оказания услуг времени восстановления Системы;

- актуальность восстановленных информационных ресурсов и конфигурации программного обеспечения соответствует последней по времени резервной копии.

Сведения о результате проверки должны быть зафиксированы в Протоколе восстановления Системы из резервной копии.

Подробные требования определяются в Регламенте оказания услуг.

2.4.2.3.9	Требования к услуге по поддержке пользователей

Услуги по сервисному обслуживанию и консультационной поддержке пользователей включают в себя услуги по регистрации, обработке и решению запросов пользователей, СТП смежных систем, связанных с получением информации и функциями, реализованными
в Системе, а также работоспособностью и управлением функционированием Системы.

Услуга по сервисному сопровождению и поддержке пользователей Системы оказывается в соответствии с параметрами и критериями, приведенными в Приложении 3 «Временные параметры (SLA)» к Техническому заданию. Услуга оказывается в соответствии с Регламентом оказания услуг.

2.4.2.3.10	Требования к услуге по управлению знаниями

В рамках услуги по поддержке пользователей Системы Исполнителем при выполнении обращений сотрудниками Исполнителя должен производиться поиск релевантных решений
по Базе знаний.

Исполнитель обязан отмечать факт использования Базы знаний для решения обращений
в СМКСС. В случае отсутствия ответа на обращение, связанное с консультацией по работе
в Системе, Исполнитель обязан разработать и добавить соответствующую статью в Базу знаний.

Также на основании данных об интенсивности использования той или иной статьи в Базе знаний, количестве возвратов на доработку и средней оценке от пользователя по обращениям, закрытым с помощью связанной статьи, Исполнителем должна проводиться актуализация Базы знаний.

Также База знаний может меняться в случае применения изменений, влияющих
на корректность существующих статей Базы знаний по Системе в соответствии с Регламентом оказания услуг.

Все актуализированные знания должны передаваться Заказчику в составе отчетной документации в конце отчетного периода

2.5	Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг

Порядок сдачи и приемки услуг определяется Договором и Техническим заданием.

Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями Договора, Технического задания и оформляется в виде электронного структурированного Документа
о приемке и соответствующими отчетными документами этапа/отчетного периода. Сдача-приемка услуг, оказанных в ходе Подготовительного этапа, осуществляется по завершении данного этапа. Сдача-приемка услуг, оказанных в ходе Основного этапа, осуществляется
по завершении отчетных периодов оказания услуг в ходе Основного этапа.

Исполнитель в срок, предусмотренный Договором, предоставляет Заказчику электронный структурированный Документ о приемке, отчет об оказанных услугах и иную отчетную документацию, соответствующую требованиям Технического задания.

Детализированный отчет об оказанных услугах за отчетный период должен содержать полную информацию об оказанных услугах, которые были осуществлены Исполнителем.

Форма Детализированного отчета об оказанных услугах разрабатывается Исполнителем
и согласовывается с Заказчиком в рамках оказания услуг по Подготовительному этапу.

Все отчетные материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя.

По завершении этапа/отчетного периода Исполнитель предоставляет в электронной форме Заказчику электронный структурированный Документ о приемке и отчет об оказанных услугах, включающий расчет стоимости оказанных услуг, согласно методике (пункт 2.6.2 Технического задания) (только для Основного этапа). Детализированный отчет (сдается только на машинном носителе информации), содержащий расчет KPI, и иные отчетные документы, предусмотренные Техническим заданием и Регламентом оказания услуг, предоставляются
в адрес Заказчика с официальным сопроводительным письмом в 2 (двух) экземплярах
на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на машинном носителе информации. Данные
по оказанным услугам и зафиксированные в Детализированном отчете должны быть необходимы и достаточны для определения качества оказанных услуг и расчета KPI 
в соответствии с Техническим заданием. Текстовые документы в электронной форме должны быть предоставлены в форматах, поддерживаемых программным обеспечением Microsoft Office.

В случае, если при проверке установлены неактуальность, противоречивость либо неполнота сведений, предоставленных в отчетных материалах, Заказчик в порядке, определенном Договором, возвращает Исполнителю материалы на доработку с указанием причин отказа в приемке материалов. В этом случае приемка услуг откладывается в порядке, определенном Договором, до момента полного устранения замечаний Заказчика
по предоставленным материалам.

Для всех оказанных услуг, которые требуют внесения изменений в проектную и (или) эксплуатационную документацию, Исполнитель должен предоставлять актуализированные версии соответствующих документов.

Заказчик вправе запросить у Исполнителя внеплановое предоставление отчетов
по оказанным услугам. Исполнитель обязан предоставить запрошенную отчетную документацию (отчеты о результатах оказания регламентных услуг, содержащие ключевые сведения об услугах, в отношении которых поступил запрос) в электронном виде в течение 3 (трех) рабочих дней.

Обязательные требования к составу и содержанию отчетной документации определяются Техническим заданием и должны быть уточнены Исполнителем при актуализации Регламентов в рамках оказания услуг Подготовительного этапа. Требования к составу отчетной документации указаны в пункте 3.3 Технического задания.

В Детализированном отчете должны отражаться все параметры, указанные
в Приложении 3 «Временные параметры (SLA)» к Техническому заданию для каждой услуги.

Порядок оформления и предъявления результатов оказания услуг Заказчику должен соответствовать требованиям Договора, а также комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы согласно нормативным правовым актам, указанным в пунктах 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10 Технического задания.

Состав передаваемых на машинных носителях результатов оказания услуг оформляется документом «Ведомость машинных носителей информации». Документы в электронном виде должны быть предоставлены на носителе, не предусматривающем возможность перезаписи.

Все выполняемые Исполнителем услуги должны быть отражены в СМКСС.

Порядок, обязательность заполнения и правила заполнения тех или иных полей в СМКСС определяются Регламентом оказания услуг и могут быть скорректированы Исполнителем
по согласованию с Заказчиком.

В случае отсутствия необходимых параметров (критериев и метрик, подтверждающих документов, заполнения обязательных полей) в СМКСС, определенных Техническим заданием, Исполнитель обязан предоставить подтверждающие документы, отдельно по каждому случаю, подписанные непосредственными исполнителями, утвержденные уполномоченным лицом Исполнителя и заверенные печатью организации.

2.6	Методика оценки качества оказанных услуг

Оказываемые в рамках Основного этапа Договора комплексные услуги по технической поддержке и системному сопровождению Системы подлежат регулярной оценке по качеству. Оценка производится по завершении каждого отчетного периода.

Для оценки качества услуг абонентского типа применяется расчет показателей эффективности – KPI. В расчете KPI не участвуют тестовые и дублирующие обращения, инциденты и запросы на обслуживание.

В последнем отчетном периоде Основного этапа оценке также подлежат все сущности, находящиеся по состоянию на конец отчетного периода в статусе, отличном
от «Выполнен»/«Выполнено» или «Закрыт»/«Закрыто».

    - Ключевые показатели эффективности услуг

Для данной оценки введены следующие ключевые показатели эффективности (KPI):

2.6.1.1	Показатель KPIуи – «Управление инцидентами»

Показатель определяется на основании сведений о выполнении требований к временным параметрам оказания услуг. В данном разделе под инцидентами понимаются сущности категории «инцидент» в СМКСС и системные ошибки.

KPIуи = (0,75 х KPIирВвст + 0,15 х KPIирВргр + 0,1 х KPIирВргс) х KPIирВвнн

где:

KPIирВвст – управление инцидентами: время выполнения;

KPIирВргр – управление инцидентами: время реагирования;

KPIирВргс – управление инцидентами: время регистрации

где:

Wi – вес приоритета, определяется по Таблице 4:

Таблица 4. Вес приоритета при расчете KPIуи  Управление инцидентами

| i | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W | 0,5 | 0,25 | 0,15 | 0,1 |

IMi – число инцидентов приоритета i, выполненных в ходе отчетного периода;

IMi_прВвст  число выполненных инцидентов приоритета i, время выполнения которых превысило нормативное время;

IMi_прВргр – число выполненных инцидентов приоритета i, время реагирования которых превысило нормативное время;

IMi_прВргс – число выполненных инцидентов приоритета i, время регистрации которых превысило нормативное время.

Если IMi равно нулю, то (IMi - IMi_прВвст) / IMi = 1, (IMi - IMi_прВргс) / IMi = 1 и (IMi - IMi_прВргр) / IMi = 1 для соответствующего значения i.

KPIирВвнн – определяется в соответствии с пунктом 2.6.1.5 Технического задания.

2.6.1.2	Показатель KPIпр  «Управление плановыми работами»

Показатель определяется на основании сведений из СМКСС. Для расчета KPIпр используются только сущности категории «Регламентные работы».

Показатель определяет требования Заказчика к срокам проведения плановых работ.

Qпр – количество выполненных за отчетный период запланированных плановых работ;

Qпрзапл – количество запланированных плановых работ в текущем отчетном периоде;

QпрзаплН – количество невыполненных из запланированных плановых работ на конец отчетного периода;

Qнврр – количество проведенных за отчетный период плановых работ с нарушением крайнего срока выполнения.

KPIпрВпнн – определяется в соответствии с пунктом 2.6.1.5 Технического задания.

Если Qпрзапл равно нулю, то KPIпр = 0,8 х KPIпрВпнн.

Если Qпр равно нулю, то KPIпр = 0.

2.6.1.3	Показатель KPIизм  «Управление изменениями»

Показатель определяется на основании сведений из СМКСС. Для расчета KPIизм используются только сущности категории «Запрос на изменение».

Показатель определяет выполнение требований Заказчика к планированию проведения работ и срокам их проведения. Требования к планированию работ подразумевают обязательное формирование и согласование плана проведения работ по внесению изменений в Системе
до проведения соответствующих изменений (есть соответствующая запись и приложен документ
в СМКСС).

где:

QизмНСТ – количество нестандартных изменений, выполненных за отчетный период
и требующих формирования Исполнителем и утверждения Заказчиком плана проведения работ по внесению изменений в Системе;

Qнврр – количество нестандартных изменений, выполненных с нарушением времени проведения работ согласно утвержденному Заказчиком плану проведения работ по внесению изменений;

Qизм – количество стандартных изменений, выполненных за отчетный период;

Qнср – количество стандартных изменений, выполненных за отчетный период
с нарушением нормативных сроков внесения изменений в Систему.

KPIпрВпнн – определяется в соответствии с пунктом 2.6.1.5 Технического задания.

      - Показатель KPIпп – «Поддержка пользователей»

Показатель определяется на основании сведений о выполнении требований к временным параметрам оказания услуг. В данном разделе под обращениями понимаются только сущности категории «консультация», «запрос на обслуживание». Обращения, созданные для тестирования, обучения и созданные по ошибке, а также категории «не по адресу» не участвуют в расчете KPIпп.

где:

Qршн – число обращений, закрытых в ходе отчетного периода;

Qргр – число обращений, участвующих в расчете показателя времени реагирования в ходе отчетного периода;

Qргс – число обращений, зарегистрированных в ходе отчетного периода;

QпрВршн – число обращений, время выполнения которых превышает нормативное время; QпрВргр – число обращений, время реагирования которых превышает нормативное время; QпрВргс – число обращений, время регистрации которых превышает нормативное время. Если Qршн равно нулю, то (Qршн - QпрВршн) / Qршн = 1.

Если Qргр равно нулю, то (Qргр - QпрВргр) / Qргр = 1.

Если Qргс равно нулю, то (Qргс - QпрВргс) / Qргс = 1.

KPIоцп – показатель качества на основании оценок пользователей в СМКСС.

Определяется на основании средней оценки пользователей по обращениям за отчетный период (в расчете не принимают участия обращения, оцененные по телефону) следующим образом:

Таблица 5. KPI  Количество оценок

| Фактическая Средняя оценка за отчетный период (Rср)* | Значение KPIоцп за отчетный период |
| --- | --- |
| Rср ≥ 4,5 | 1 |
| 3 ≤ Rср < 4,5 | 0,8 |
| Rср <3 | 0 |

*Если количество оценок за период равно 0 (нулю), то KPIоцп = 1,0000.

Для рассчитанных значений KPI производится математическое округление
до десятитысячных разрядов.

Определение значений ключевых показателей эффективности производится
в соответствии с временными параметрами (SLA), которые определяет Приложение 3 «Временные параметры (SLA)» Технического задания.

В случае, если значение показателя эффективности KPI для Системы меньше «0,6», соответствующий Комплекс услуг оплате не подлежит.

В случае, если значение показателя эффективности KPI для Системы меньше «0,6»
в течение двух последовательно идущих отчетных периодов Основного этапа, то к Исполнителю применяются штрафные санкции в соответствии с Договором.

2.6.1.5	Расчет показателей плановой и внеплановой недоступности

При расчете используются следующие параметры.

SLAпнд – максимальное допустимое время плановой недоступности, которое определяется в пункте 2.2 Технического задания.

SLAвнд – максимальное допустимое время внеплановой недоступности, которое определяется в пункте 2.2 Технического задания.

Pпнд – максимальное допустимое время плановой недоступности за отчетный период, которое определяется по формуле:

Pпнд = Dфакт_периода х SLAпнд / 365.

Pвнд – максимальное допустимое время внеплановой недоступности за отчетный период, которое определяется по формуле:

Pвнд = Dфакт_периода х SLAвнд / 365.

Dфакт_периода – количество календарных дней фактического оказания услуги для Системы
в течение отчетного периода.

Pн_пнд – максимальное допустимое время плановой недоступности с начала Основного этапа до конца отчетного периода, которое определяется по формуле:

Pн_пнд = Dн_факт_периода х SLAпнд / 365.

Pн_внд – максимальное допустимое время внеплановой недоступности с начала Основного этапа до конца отчетного периода, которое определяется по формуле:

Pн_внд = Dн_факт_периода х SLAвнд / 365.

Dн_факт_периода – количество календарных дней фактического оказания услуги, для которой производится расчет показателя определенной Системы с начала Основного этапа до конца отчетного периода.

KPIпрВпнн – показатель плановой недоступности за отчетный период.

KPIирВвнн – показатель внеплановой недоступности за отчетный период.

Fпнд – фактическое время плановой недоступности за отчетный период.

Fвнд – фактическое время внеплановой недоступности за отчетный период.

Определение значения KPIпрВпнн:

Определение значения KPIирВвнн:

Fн_пнд – фактическое время плановой недоступности с начала Основного этапа до конца отчетного периода;

Fн_внд – фактическое время внеплановой недоступности с начала Основного этапа до конца отчетного периода;

Также, если Fн_внд > Pн_внд и (или) Fн_пнд > Pн_пнд, то Исполнителю выставляются штрафные санкции в соответствии с Договором.

2.6.2	Расчет стоимости оказанных услуг

2.6.2.1	Расчет стоимости услуг, оказываемых в соответствии с абонентским принципом

Сумма оплаты фактически оказанных услуг для Системы определяется на основании рассчитанных KPI, продолжительности отчетного периода, в пределах стоимости для услуги, определенной в Договоре, по следующей формуле:

где:

CostUS – сумма оплаты фактически оказанных услуг абонентского типа за отчетный период для Системы;

CostGKi – максимально возможная стоимость комплекса услуги i в Контракте за Основной этап, определенная в Договоре;

KPIi – значение показателя эффективности для комплекса услуг i (где i  массив показателей эффективности) Системы, в соответствии с Таблицей 6:

Таблица 6. Массив показателей эффективности

| № услуги, i | Комплекс услуг | KPIi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка пользователей | KPIпп |
| 2 | Прикладное администрирование | 0,8 х KPIуи +0,2 х KPIпр х KPIизм |
| 3 | Системное администрирование | 0,8 х KPIуи +0,2 х KPIпр х KPIизм |

Dфакт_периода – количество календарных дней фактического оказания услуги для Системы в течение отчетного периода (даты начала и окончания отчетных периодов определены в пункте 2.2 Технического задания).

Dплановое – плановая продолжительность Основного этапа Договора в календарных днях
в соответствии с пунктом 2.2 Технического задания.

# 3.	Состав услуг

3.1	Состав услуг Подготовительного этапа.

Организация эксплуатационных служб:

- методическое обеспечение эксплуатационных мероприятий;

- техническое обеспечение эксплуатационных мероприятий;

- приемка Системы.

3.2	Состав услуг Основного этапа.

3.2.1	Поддержка пользователей:

- поддержка пользователей;

- управление знаниями.

3.2.2	Прикладное администрирование:

- управление инцидентами;

- управление событиями;

- управление изменениями;

- управление доступом;

- функциональное тестирование;

- управление плановыми работами.

3.2.3	Системное администрирование:

- управление инцидентами;

- управление событиями;

- управление изменениями;

- управление плановыми работами;

- управление резервным копированием;

- нагрузочное тестирование.

3.3	Подготовка комплекта отчетных документов за период / по итогам исполнения Договора.

3.3.1	Комплект отчетной документации Подготовительного этапа, в составе:

3.3.1.1	Актуализированный либо разработанный комплект документации Системы, включающий в себя:

- Регламент оказания услуг (включая График ППР);

- Матрицу эскалации;

- Базу знаний;

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора;

- Анкету постановки Системы на мониторинг;

- Анкету резервного копирования (в том числе план аварийного восстановления).

3.3.1.2	Акт приемки Системы на техническую поддержку и системное сопровождение,
а также:

- Перечень уполномоченных специалистов;

- Протокол передачи прав и уровней доступа;

- Протокол проверки результатов организационно-штатных и подготовительных мероприятий.

3.3.1.3	Электронный структурированный Документ о приемке по Подготовительному этапу

- Отчет об оказанных услугах.

3.3.2	Комплект отчетной документации основного этапа за каждый отчетный период в составе:

3.3.2.1	Электронный структурированный Документ о приемке по Основному этапу.

3.3.2.2	В случае оказания услуг абонентского типа:

- Отчет об оказанных услугах, включающий расчет стоимости оказанных услуг согласно Техническому заданию;

- Детализированный отчет;

- иные отчетные документы, предусмотренные Техническим заданием и Регламентом оказания услуг.

- 4.	Объем и сроки гарантий качества

4.1	Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в полном объеме в соответствии
с требованиями Технического задания в течение срока оказания услуг.

4.2	Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств
на обслуживаемые программные средства должны соответствовать требованиям нормативного правового акта, указанного в пункте 7.7 Технического задания.

4.3	В случае устранения недостатков оказания услуг в период гарантийного срока Исполнитель обязан устранить их в сроки в соответствии с требованиями Договора с учетом сроков, установленных в Приложении 3 «Временные параметры (SLA)» к Техническому заданию.

- 5.	Требования к безопасности оказания услуг

5.1	Обеспечение защиты обслуживаемых электронных информационных ресурсов объектов от хищения, утраты, уничтожения, искажения и подделки информации при оказании услуг должно осуществляться правовыми, организационными и техническими мерами Исполнителя услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2	При работе с конфиденциальными данными Исполнитель должен руководствоваться нормативными правовыми актами, указанными в пунктах 7.1, 7.2, 7.3, 7.17 Технического задания.

5.3	Исполнитель несет ответственность за распространение информации, к которой может получить доступ в рамках оказания услуг по Техническому заданию.

5.4	Исполнитель должен привлекать для оказания услуг по системному обслуживанию квалифицированных специалистов и оказывать данные услуги с соблюдением правил техники безопасности.

- 6.	Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1	Оборудование, необходимое для оказания услуг, предоставляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

6.2	Наличие инструментов, оборудования, контрольно-измерительных приборов, материалов, необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию Системы, обеспечивает Исполнитель.

- 7.	Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

7.1	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

7.2	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.3	Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации».

7.4	Постановление Правительства РФ от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».

7.5	Постановление Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 26-ПП «Об утверждении Положения об эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы».

7.6	«РД 50-682-89. Руководящий документ по стандартизации. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов 
на автоматизированные системы. Общие положения» (утв. и введены в действие Постановлением Госстандарта СССР от 17 февраля 1989 г. № 254).

7.7	«ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. Информационная технология. Сопровождение программных средств» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ 
от 25 июня 2002 г. № 248-ст).

7.8	«ГОСТ Р 59853-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта
от 19 ноября 2021 г. № 1520-ст).

7.9	«ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» (введен в действие Приказом Росстандарта от 19 ноября 2021 г. № 1521-ст).

7.10	«ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» (введен в действие Приказом Росстандарта от 19 ноября 2021 г. № 1522-ст).

7.11	Приказ ФСТЭК России от 11 апреля 2025 г. № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений» (зарегистрировано в Минюсте России 
16 июня 2025 г. № 82619).

7.12	Приказ Минэкономразвития России от 15 ноября 2022 г. № 624 «Об утверждении Требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти
и подведомственных им организаций».

7.13	Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы
и Департамента информационных технологий города Москвы от 1 июля 2016 г.
№ 18-Р/64-16-264/16 «Об утверждении Порядка расчета планируемой стоимости работ (услуг) по эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы».

7.14	Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы
от 1 июля 2016 г. № 64-16-265/16 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников
по организации и осуществлению эксплуатации информационных систем и ресурсов
города Москвы».

7.15	Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы
от 1 июля 2016 г. № 64-16-266/16 «Об утверждении Порядка определения и актуализации показателей и коэффициентов Порядка расчета планируемой стоимости работ (услуг)
по эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы».

7.16	Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы
от 1 июля 2016 г. № 64-16-267/16 «Об утверждении Порядка ведения Паспортов информационных систем и ресурсов города Москвы».

7.17	«Информационная безопасность информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти и организаций города Москвы. Классификатор конфиденциальной информации, содержащейся в информационных системах и ресурсах города Москвы», утвержденный Мэром Москвы 29 ноября 2006 г.

7.18	Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы 
от 10 ноября 2021 г. № 64-16-615/21 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий 
по направлению заявок на изготовление и выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, средств электронной подписи, созданию, выдаче и получению квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи и средств электронной подписи».

# Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| 1. Услуги по организации эксплуатационных служб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |
| Вид услуги: Организация эксплуатационных служб. Наличие у Заказчика системы СКВ: Да. Наличие у Заказчика системы мониторинга: Да. Наличие у Заказчика средств мониторинга качества сопровождения систем: Да. | 1 (Условная единица) | город Москва | c 15.12.2026 по 29.12.2026 |
| 2. Поддержка пользователей информационных систем и ресурсов |  |  |  |
| Характеристики | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |
| Вид услуги: Поддержка пользователей. Наличие у Заказчика системы СКВ: Да. Наличие у Заказчика системы мониторинга: Да. Наличие у Заказчика средств мониторинга качества сопровождения систем: Да. Уровень сервиса услуг по показателю «Временные параметры услуг»: 3. Уровень сервиса услуг по показателю «Режим оказания услуг» для поддержки пользователей: 3. Уровень сервиса услуг по показателю «Уровень доступности информационной системы»: 3. | 1 (Условная единица) | город Москва | c 30.12.2026 по 30.11.2027 |
| 3. Прикладное администрирование информационных систем и ресурсов |  |  |  |
| Характеристики | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |
| Вид услуги: Прикладное администрирование. Наличие у Заказчика системы СКВ: Да. Наличие у Заказчика системы мониторинга: Да. Наличие у Заказчика средств мониторинга качества сопровождения систем: Да. Техподдержка Исполнителя: Да. Уровень сервиса услуг по показателю «Временные параметры услуг»: 3. Уровень сервиса услуг по показателю «Уровень доступности информационной системы»: 3. | 1 (Условная единица) | город Москва | c 30.12.2026 по 30.11.2027 |
| 4. Системное администрирование информационных систем и ресурсов |  |  |  |
| Характеристики | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |
| Вид услуги: Системное администрирование. Наличие у Заказчика системы СКВ: Да. Наличие у Заказчика системы мониторинга: Да. Наличие у Заказчика средств мониторинга качества сопровождения систем: Да. Техподдержка Исполнителя: Да. Уровень сервиса услуг по показателю «Временные параметры услуг»: 3. Уровень сервиса услуг по показателю «Уровень доступности информационной системы»: 3. | 1 (Условная единица) | город Москва | c 30.12.2026 по 30.11.2027 |

# Приложение 2 к Техническому заданию

Адресный перечень

| 1. город Москва |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование СПГЗ* | Характеристики | Объем (единица измерения) | Срок |  |
| 1.1 | (1) Услуги по организации эксплуатационных служб | Вид услуги: Организация эксплуатационных служб. Наличие у Заказчика системы СКВ: Да. Наличие у Заказчика системы мониторинга: Да. Наличие у Заказчика средств мониторинга качества сопровождения систем: Да. | 1 (Условная единица) | c 15.12.2026 по 29.12.2026 |  |
| 1.2 | (2) Поддержка пользователей информационных систем и ресурсов | Вид услуги: Поддержка пользователей. Наличие у Заказчика системы СКВ: Да. Наличие у Заказчика системы мониторинга: Да. Наличие у Заказчика средств мониторинга качества сопровождения систем: Да. Уровень сервиса услуг по показателю «Временные параметры услуг»: 3. Уровень сервиса услуг по показателю «Режим оказания услуг» для поддержки пользователей: 3. Уровень сервиса услуг по показателю «Уровень доступности информационной системы»: 3. | 1 (Условная единица) | c 30.12.2026 по 30.11.2027 |  |
| 1.3 | (3) Прикладное администрирование информационных систем и ресурсов | Вид услуги: Прикладное администрирование. Наличие у Заказчика системы СКВ: Да. Наличие у Заказчика системы мониторинга: Да. Наличие у Заказчика средств мониторинга качества сопровождения систем: Да. Техподдержка Исполнителя: Да. Уровень сервиса услуг по показателю «Временные параметры услуг»: 3. Уровень сервиса услуг по показателю «Уровень доступности информационной системы»: 3. | 1 (Условная единица) | c 30.12.2026 по 30.11.2027 |  |
| 1.4 | (4) Системное администрирование информационных систем и ресурсов | Вид услуги: Системное администрирование. Наличие у Заказчика системы СКВ: Да. Наличие у Заказчика системы мониторинга: Да. Наличие у Заказчика средств мониторинга качества сопровождения систем: Да. Техподдержка Исполнителя: Да. Уровень сервиса услуг по показателю «Временные параметры услуг»: 3. Уровень сервиса услуг по показателю «Уровень доступности информационной системы»: 3. | 1 (Условная единица) | c 30.12.2026 по 30.11.2027 |  |

# Приложение 3 к Техническому заданию

Временные параметры (SLA)

| Параметры | Наименование услуги |  |
| --- | --- | --- |
|  | Управление инцидентами | Поддержка пользователей |
| Название Системы: информационная система энергосбережения на объектах города Москвы |  |  |
| График поддержки | 8x5 (8 часов х 5 дней в неделю) Работы по инцидентам ведутся пять рабочих дней в неделю за исключением выходных и праздничных дней (с 09:00 до 18:00), независимо от приоритета | 8x5 (8 часов х 5 дней в неделю) Работы по обращениям ведутся 5 (пять) рабочих дней в неделю за исключением выходных и праздничных дней (с 09:00 до 18:00) |
| Время регистрации |  |  |
| При получении информации по телефону | не более 10 минут | не более 20 минут |
| При получении информации по электронной почте/ в официальном письме/ получении сообщения от Системы мониторинга | не более 30 минут | не более 40 минут |
| Время реагирования |  |  |
| Приоритет - 1 | не более 30 минут | не применимо |
| Приоритет - 2 | не более 60 минут | не применимо |
| Приоритет - 3 | не более 4 часов | не применимо |
| Приоритет - 4 | не более 8 часов | не более 60 минут |
| Время выполнения |  |  |
| Приоритет - 1 | не более 6 часов | не применимо |
| Приоритет - 2 | не более 2 рабочих дней | не применимо |
| Приоритет - 3 | не более 3 рабочих дней | не применимо |
| Приоритет - 4 | не более 5 рабочих дней | не более 5 рабочих дней |
| Время устранения системных ошибок | не более 401 календарных дней |  |

Сроки внесения изменений

| Приоритет/Тип | Нестандартные | Стандартные |
| --- | --- | --- |
| Критический | В соответствии с Планом проведения работ по внесению изменений | не более 5 дней (в режиме 8x5) |
| Высокий | В соответствии с Планом проведения работ по внесению изменений | не более 5 дней (в режиме 8x5) |
| Средний | В соответствии с Планом проведения работ по внесению изменений | не более 5 дней (в режиме 8x5) |
| Низкий | В соответствии с Планом проведения работ по внесению изменений | не более 5 дней (в режиме 8x5) |

Целевые показатели Системы

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимое время внеплановой недоступности за 365 дней | не более 591 часов |
| 2 | Максимально допустимое время плановой недоступности за 365 дней | не более 1391 часов |
| 3 | Максимальное время на восстановление работоспособности (включает время на локализацию и диагностирование проблемы, конфигурирование оборудования и ПО, тестирование работоспособности ТС и ПО, не включает время, необходимое на восстановление данных из резервной копии) | не более 61 часов |

# Приложение 4 к Техническому заданию

Требования к службе техподдержки

| № п/п | Наименование комплекса услуг | Состав комплекса услуг | Техническая поддержка (зона ответственности) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1 | Организация эксплуатационных служб | Методическое обеспечение эксплуатационных мероприятий | Исполнителя |
|  |  | Техническое обеспечение эксплуатационных мероприятий |  |
|  |  | Приемка Системы |  |
| Основной этап |  |  |  |
| 2 | Поддержка пользователей | Поддержка пользователей | Исполнителя |
|  |  | Управление знаниями |  |
| 3 | Прикладное администрирование | Управление инцидентами | Исполнителя |
|  |  | Управление событиями |  |
|  |  | Управление изменениями |  |
|  |  | Функциональное тестирование |  |
|  |  | Управление доступом |  |
|  |  | Управление плановыми работами |  |
| 4 | Системное администрирование | Управление инцидентами | Исполнителя |
|  |  | Управление событиями |  |
|  |  | Управление изменениями |  |
|  |  | Нагрузочное тестирование |  |
|  |  | Управление плановыми работами |  |
|  |  | Управление резервным копированием |  |

# Приложение 5 к Техническому заданию

Аппаратное и программное обеспечение Системы

| Тип сервера | Наименование сервера (ВМ) в Системе | Тип площадки (контура) | Число процессоров, шт. | Количество ядер в сервере/CPU cores | Объем оперативной памяти, Гб | Системное ПО | Прикладное ПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппаратные сервера/ Виртуальные машины | Для предотвращения утечки или несанкционированного доступа к конфиденциальным данным наименования серверов не публикуются | Продуктив | 5 | 18 | 32 | RedHat Enterprise Linux Oracle Database Weblogic Server JRE Tomcat Nginx | Реестры учреждений; Мероприятия; Должники; Приборы учета; Аналитика; Отчетность; Договоры; Администрирование; Потребление ресурсов; Диспетчеризация; Подсистема управления энергосервисной деятельностью; Подсистема управления проектами; Аналитическая BI система, конструктор отчетов; Подсистема расчета балансов; Подсистема (база) хранения энергетических паспортов и управления процессами энергетических обследований. |
|  |  | Тест | 5 | 14 | 32 |  |  |

# Приложение 6 к Техническому заданию

Описание информационных систем и ресурсов

1 Общие сведения об информационной системе

| 1.1 | Полное наименование | Информационная система энергосбережения на объектах города Москвы |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Краткое наименование | ИСЭ |
| 1.3 | Назначение | Формирование и использование информации об объемах потребления, производства, распределения топливно-энергетических ресурсов и воды, о характеристиках объектов энергосбережения (зданий, строений, сооружений, помещений) об узлах и приборах учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды, о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и результатах их реализации, о заключенных договорах электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, о потреблении топливно-энергетических ресурсов и воды, об использовании средств бюджета города Москвы при реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - информация об энергосбережении и потреблении топливно-энергетических ресурсов и воды). |
| 1.4 | Основные функции | - Сбор, обработка и хранение информации об энергосбережении и потреблении топливно-энергетических ресурсов и воды; - Анализ динамики изменения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды; - Планирование и оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе в рамках текущего и капитального ремонта зданий, строений и сооружений; - Осуществление автоматизированный сбор всех данных в рамках концепции энергосбережения и интеграция с системой АРМ «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность», осуществляя тем самым своевременное отправление регламентированной отчетности; - Предоставление каждому учреждению доступа в личный кабинет с разграничением прав доступа; - Осуществление ведения единой базы данных всех учреждений, поставщиков ТЭР и воды, договоров, энергосберегающих мероприятий приборов учета, должников, тарифов; - Предоставление гибкого функционала в части администрирования пользователей и настройки ролевой модели; - Осуществление отображения учреждений на интерактивной карте; - Функционал системы обеспечивает актуальность ее наполняемых баз, а также возможность оперативно реагировать на информационные и экстренные сообщения, возникающие автоматически при возникновении задолженностей по отчетности у того или иного подведомственного учреждения автоматизируемых хозяйствующих субъектов города Москвы; - Предоставление широких возможностей в части отчетности по всем подведомственным учреждениям о проведении энергосберегающих мероприятий, энергетических обследований, оснащенности энергосберегающими точками освещения, ответственных по энергосбережению. |
| 1.5 | Перечень наименований подсистем (соответствует ТЗ, технической документации) | Подсистема «Реестр учреждений»; Подсистема «Мероприятия»; Подсистема «Должники»; Подсистема «Приборы учета»; Подсистема «Аналитика»; Подсистема «Отчетность»; Подсистема «Договоры»; Подсистема «Администрирование»; Подсистема «Потребление ресурсов»; Подсистема «Диспетчеризация»; Подсистема управления энергосервисной деятельностью; Подсистема управления проектами; Аналитическая BI система, конструктор отчетов; Подсистема расчета балансов; Подсистема (база) хранения энергетических паспортов и управления процессами энергетических обследований. |

2 Перечень документов-оснований по информационной системе

| № п/п | Тип (статус) документа | Наименование документа | Номер | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Государственные контракты (создание, внедрение, развитие, эксплуатация и пр.) |  |  |  |  |
| 1 | Государственный контракт | Выполнение работ по теме: «Создание системы управления деятельностью по повышению энергетической эффективности в сфере административного управления, а именно отраслевого модуля сбора данных, формирования отчетности, диспетчеризации, интеграции. Первая очередь» | 173200001112000229 | 19.12.2012 |
| 2 | Государственный контракт | Выполнение работ по теме: «Создание системы управления деятельностью по повышению энергетической эффективности в сфере административного управления, а именно отраслевого модуля сбора данных, формирования отчетности, диспетчеризации, интеграции. Вторая очередь» | 173200001112000228 | 19.12.2012 |
| 3 | Государственный контракт | Выполнение работ по теме: «прикладное сопровождение Информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы в 2015 году Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы» | 9Р4/0173200001115000448 | 07.12.2015 |
| 4 | Государственный контракт | Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению автоматизированной системы «Информационная система энергосбережения города Москвы Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы» | ОУ3/0173200001116000041 | 15.05.2016 |
| 5 | Государственный контракт | Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению Информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы (ИСЭ ДепТЭХ) в 2017 году | 9Р4/0173200001117000058 | 05.05.2017 |
| 6 | Государственный контракт | Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению автоматизированной системы управления «Информационная система энергосбережения города Москвы Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы» | 181-ДЖКХ/18 | 14.08.2018 |
| 7 | Государственный контракт | Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению автоматизированной системы управления «Информационная система энергосбережения на объектах города Москвы» в 2019 году | 109-ДЖКХ/19 | 16.04.2019 |
| 8 | Государственный контракт | Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению Информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы в 2020-2021 годах | 58/05/20 | 29.05.2020 |
| 9 | Государственный контракт | Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы в 2022 году | 190/03/22 | 21.03.2022 |
| 10 | Государственный контракт | Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы в 2023-2024 годах | 276/10/22 | 03.10.2022 |
| 11 | Государственный контракт | Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы в 2024 году | 528/01/24 | 15.01.2024 |
| 12 | Государственный контракт | Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы в 2024-2025 годах | 690/10/24 | 29.10.2024 |
| 13 | Государственный контракт | Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы в 2025-2026 годах | 868/10/25 | 06.10.2025 |
| 2.2 Распорядительные документы Правительства Москвы — основания для промышленной эксплуатации ИС |  |  |  |  |
| 1 | Поставновление Правительства Москвы | Об информационной системе энергосбережения на объектах города Москвы | 260-ПП | 13.05.2015 |

3 Технические сведения об информационной системе

| 3.1 | Количество пользователей Системы – государственные гражданские служащие и работники государственных учреждений города Москвы | 1 667 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Количество пользователей Системы – физические лица и работники коммерческих организаций | 0 |
| 3.3 | Количество процессорных ядер Системы | 32 (без учета контуров) 23 (с учетом контуров) 23 (эффективное количество процессорных ядер ИСиР) |
| 3.4 | Количество процессорных ядер аппаратных серверов, используемых Системой | 0 |

4 Функциональная сложность информационной системы

| 4.1 | Количество прикладных компонентов | 15 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Количество уникальных общесистемных компонентов | 6 |
| 4.3 | Количество информационных потоков | 4 |
| 4.4 | Количество физических/виртуальных устройств | 8 (без учета контуров) 5 (с учетом контуров) |
| 4.5 | Количество размещений по всем компонентам | 50 (без учета контуров) 34 (с учетом контуров) |

4.1 Уровень функциональной сложности Системы для расчета поддержки пользователей 
и прикладного администрирования

| Показатель | Значение показателя | Максимальное значение показателя | Относительное значение показателя | Нормированное значение показателя | Уровень функциональной сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прикладных компонентов | 15 | 35 | 0,429 | 0,543 | 1,653 |
| Количество уникальных общесистемных компонентов | 6 | 24 | 0,250 | 0,400 |  |
| Количество информационных потоков | 4 | 78 | 0,051 | 0,241 |  |
| Количество физических/ виртуальных устройств (с учетом контуров) | 5 | 166 | 0,030 | 0,224 |  |
| Количество размещений по всем компонентам (с учетом контуров) | 34 | 603 | 0,056 | 0,245 |  |

4.2 Уровень функциональной сложности Системы для расчета системного администрирования

| Показатель | Значение показателя | Максимальное значение показателя | Базовый уровень показателя | Нормировочный коэффициент | Нормированное значение показателя | Уровень функциональной сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прикладных компонентов | 15 | 35 | 0,100 | 0,400 | 0,271 | 1,536 |
| Количество уникальных общесистемных компонентов | 6 | 24 | 0,250 | 1,000 | 0,500 |  |
| Количество информационных потоков | 4 | 78 | 0,300 | 1,200 | 0,362 |  |
| Количество физических/виртуальных устройств (с учетом контуров) | 5 | 166 | 0,250 | 1,000 | 0,280 |  |
| Количество размещений по всем компонентам (с учетом контуров) | 34 | 603 | 0,100 | 0,400 | 0,123 |  |

5 Уровень сервиса услуг информационной системы

| 5.1 | Режим оказания услуг (поддержка пользователей) | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Режим оказания услуг (техническое сопровождение) | 3 |
| 5.3 | Временные параметры услуг | 3 |
| 5.4 | Уровень доступности информационной системы | 3 |

# Приложение № 2

График оказания услуг

(Календарный план)

| № п/п | Наименование оказываемой услуги | Этапы оказания услуг (Дата) | Отчетные документы, результат оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация эксплуатационных служб | Подготовительный этап начало: 15.12.2026; окончание: 29.12.2026. | - Актуализированный комплект документации Системы, включающий в себя: - Регламент оказания услуг (включая График ППР); - Матрица эскалации; - База знаний; - Руководство пользователя; - Руководство администратора; - Анкета постановки Системы на мониторинг; - Анкета резервного копирования (в т.ч. план аварийного восстановления); - Акт приемки Системы на техническую поддержку и системное сопровождение с приложениями: - Перечень уполномоченных специалистов; - Протокол передачи прав и уровней доступа; - Протокол проверки результатов организационно-штатных и подготовительных мероприятий; - План проверки результатов организационно-штатных и подготовительных мероприятий; - Документ о приемке; - Отчет об оказанных услугах. |
| 2 | Поддержка пользователей | 1 (первый) отчетный период Основного этапа начало: 30.12.2026; окончание: 20.04.2027. | - Документ о приемке; - Отчет об оказанных услугах, включающий расчет стоимости оказанных услуг; - Детализированный отчет; - Ведомость машинных носителей информации; - Иные отчетные документы, предусмотренные Техническим заданием и Регламентом оказания услуг. |
|  | Прикладное администрирование |  |  |
|  | Системное администрирование |  |  |
| 3 | Поддержка пользователей | 2 (второй) отчетный период Основного этапа начало: 21.04.2027; окончание: 09.08.2027. |  |
|  | Прикладное администрирование |  |  |
|  | Системное администрирование |  |  |
| 4 | Поддержка пользователей | 3 (третий) отчетный период Основного этапа начало: 10.08.2027; окончание: 30.11.2027. |  |
|  | Прикладное администрирование |  |  |
|  | Системное администрирование |  |  |

# Приложение № 3

Смета

| № п/п | Перечень оказываемых услуг | Ед. изм. | Цена за единицу, руб., в том числе НДС 22% | Количество | Общая стоимость, руб., в том числе НДС 22% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | у.е. | - | 1 |  |
| 2 | 1 (первый) отчетный период Основного этапа: - Поддержка пользователей; - Прикладное администрирование; - Системное администрирование. | у.е. | - | 1 |  |
| 3 | 2 (второй) отчетный период Основного этапа: - Поддержка пользователей; - Прикладное администрирование; - Системное администрирование. | у.е. | - | 1 |  |
|  | 3 (третий) отчетный период Основного этапа: - Поддержка пользователей; - Прикладное администрирование; - Системное администрирование. | у.е. |  |  |  |
| Итого Цена, в том числе НДС 22% |  |  |  |  |  |
| № п/п | Комплексы услуг | Ед. изм. | Цена за единицу с НДС 22%, руб. | Количество | Общая стоимость с НДС 22%, руб. |
| 1 | Услуги по организации эксплуатационных служб | у.е. | - | 1 |  |
| 2 | Услуга по поддержке пользователей | у.е. | - | 1 |  |
| 3 | Услуга по прикладному администрированию | у.е. | - | 1 |  |
| 4 | Услуга по системному администрированию | у.е. | - | 1 |  |
| Итого Цена, в том числе НДС 22% |  |  |  |  |  |

Предложения, поданные ПАО «Ростелеком» в составе заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
на право заключения государственного контракта на оказание комплексных услуг по технической поддержке 
и системному сопровождению информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы 
в 2026-2027 годах, номер закупки 0373200640926000016.