УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС Калининградской области

___________________ И.А. Авдошина

«_____» _________________ 2026 г.

Техническое задание

оказание услуг по прочистке дымоходов

для нужд УФПС Калининградской области

# Калининград, 2026

Техническое задание

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | УФПС Калининградской области |
| 2. | Исполнитель | Любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, оказывающие услуги по очистке печей и дымоходов на объектах Заказчика. |
| 3. | Акт проверки | Акт проверки (прочистки) дымоходов, приведенный в Приложении к настоящему Техническому заданию |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по прочистке дымоходов для нужд УФПС Калининградской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по прочистке дымоходов на объектах почтовой связи, с целью подготовки к отопительному сезону, согласно адресному списку. Максимальная протяженность прочистки дымоходов на объектах почтовой связи составляет 465 метров.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Требования к срокам начала и окончания оказания услуг.

Начало оказания услуг – дата заключения Договора.

Срок выполнения услуг – 60 календарных дней с даты заключения Договора.

Место оказания услуг: объекты УФПС Калининградской области

| № п/п | Наименование ОПС | Адрес | Длина, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м. |
| ОСП Советский почтамт |  |  |  |
| 1 | Участок автотранспорта | г. Советск, ул. Невского, 28 в | 10 |
| 2 | ОПС Советск 238755 | г. Советск, ул. Суворова, 4 | 18 |
| 3 | ОПС Советск 238758 | г. Советск, ул. Чехова, 5 | 18 |
| 4 | ОПС Славск 238600 | г. Славск, ул. Советская, 44 | 32 |
| 5 | ОПС Ржевское 238610 | Славский район, п. Ржевское, ул. Советская, 3а | 12 |
| 6 | ОПС Заповедное 238612 | Славский район, п. Заповедное, ул. Советская, 39 | 12 |
| 7 | ОПС Яснополянка 238615 | Славский район, п. Яснополянка, ул. Центральная, 34 | 12 |
| 8 | ОПС Большаково 238620 | Славский район, п. Большаково, ул. Калининградская, 7 | 32 |
| 9 | ОПС Неманское 238733 | Краснознаменский район, п. Неманское, ул. Почтовая, 2 | 12 |
| 10 | ОПС Зеленое 238632 | Полесский район, п. Зеленое, ул. Гвардейская, 9 | 14 |
| 11 | ОПС Дальнее 238643 | Полесский район, п. Дальнее, ул. Полесская, 39 | 20 |
| 12 | ОПС Гастеллово 238602 | Славский р-н, п. Гастеллово, участок Центральная 1, дом 37А | 12 |
| 13 | ОПС Зорино 238203 | Гвардейский р-н, п. Зорино, Центральная ул., дом 29 | 5 |
| 14 | ОПС Охотное 238603 | Славский р-н, п. Охотное, Школьная ул., дом 3 | 6 |
| ОСП Черняховский почтамт |  |  |  |
| 15 | ОПС Черняховск 238151 | г. Черняховск, ул. Черняховского,56. | 9 |
| 16 | ОПС Загорское 238172 | Черняховский район, пос. Загорское, ул. Октябрьская,21. | 7 |
| 17 | ОПС Новостроево 238135 | Озерский район, пос. Новостроево ул. Почтовая,2. | 13 |
| 18 | ОПС Яблоновка 238124 | Озерский район, пос. Яблоновка ул. Центральная,27а. | 7 |
| 19 | ОПС Правдинск 238400 | г. Правдинск, ул. Кутузова,10 | 20 |
| 20 | ОПС Железнодорожное 238410 | Правдинский район, п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, 54 | 30 |
| 21 | ОПС Ясная Поляна 238012 | Нестеровский район, п. Ясная Поляна, ул. Центральная, 37 | 16 |
| 22 | Транспортный участок | г. Черняховск, ул. Дачная, 30а | 12 |
| ОСП Калининградский почтамт |  |  |  |
| 23 | ОПС Переславское 238542 | Зеленоградский район, п. Переславское, 20 км | 8 |
| 24 | ОПС Пионерский 238590 | г. Пионерский, ул. Комсомольская,15 | 11 |
| 25 | ОПС Янтарный 238580 | п. Янтарный, ул. Советская,38 | 12 |
| 26 | ОПС Балтийск 238520 | г. Балтийск, пр-т Ленина,33а | 12 |
| 27 | ОПС Приморск 238510 | г. Приморск, ул. Железнодорожная,14 | 8 |
| 28 | ОПС Долгоруково 238430 | Багратионовский район, п. Долгоруково, ул.Почтовая,14 | 4 |
| 29 | ОПС Корнево 238441 | Багратионовский район, п. Корнево, ул. Бассейная,4 | 9 |
| 30 | ОПС Гурьевск 238300 | г. Гурьевск, ул. Ленина,2 | 18 |
| 31 | ОПС Калининград 236004 | г. Калининград, ул. З. Космодемьянской, 23 | 19 |
| 32 | ОПС Калининград 236028 | г. Калининград, ул. Можайская,36 | 12 |
| 33 | ОПС Ушаково 238322 | п. Ушаково, ул.Победы,8 | 10 |
| 34 | ОПС Пятидорожное 238442 | Багратионовский р-н, Пятидорожное п, Советская ул., д. 16 | 13 |
| ИТОГО: |  |  | 465 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Услуги должны оказываться в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», направленных на обеспечение пожарной безопасности, безопасности при эксплуатации и ремонте дымовых и вентиляционных промышленных труб.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги оказываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», направленных на обеспечение пожарной безопасности, безопасности при эксплуатации и ремонте дымовых и вентиляционных промышленных труб.

Исполнитель обязан оказать услуги своими материалами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

В случае повреждения имущества Заказчика, произошедшего по причине производимых Исполнителем работ – все работы по восстановлению берет на себя Исполнитель.

При проведении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

  - Условия оказания услуг

Услуги оказываются на объектах УФПС Калининградской области, согласно адресному списку по Заявке Заказчика, в рабочее время с учетом графиков работы ОПС.

Исполнитель должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима.

Для допуска, въезда, выезда на объект и с объекта Исполнитель обязан не менее чем через 2 (два) рабочих дня с момента заключения Договора предоставить сопроводительное письмо с указанием лиц, марки и гос. номера автомобиля.

  - Требования к безопасности

Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объектах в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих.

Оказание услуг на объектах не должно препятствовать, создавать неудобства в работе или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

Работы должны производится только в отведенной зоне работ и минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Все используемые при прочистке дымоходов материалы и средства должны соответствовать нормам пожарной безопасности.

Выполнение работ должно осуществляться подготовленным, аттестованным персоналом. Работники Исполнителя должны пройти соответствующую подготовку и иметь квалификационные удостоверения.

  - Требования к конфиденциальности

6.4.1.	Исполнитель обязан обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности.

6.4.2.	Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора.

  - Требования по приемке услуг

Исполнитель обязан производить сдачу объекта после очистки дымоходов в присутствии сотрудников Заказчика с подписанием соответствующих актов и предоставлением их Заказчику.

После оказания услуг Исполнитель обязуется предоставить Заказчику акты проверки (прочистки) дымоходов для предъявления пожарной инспекции.

Исполнитель производит уборку и вывоз мусора после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

Исполнитель должен вести обязательную фотофиксацию выполненных работ, с предоставлением фотоотчета Заказчику.

Стоимость Услуг включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По факту оказания Услуг Исполнитель обязан передать Заказчику оригиналы и, в случае необходимости, копии следующих документов:

- акты проверки (прочистки) дымоходов Заказчика по каждому объекту, заверенные подписью и печатью начальника ОПС (сотрудник УФПС) (Приложение к ТЗ);

- счет на оплату;

- счет-фактуру;

- акт оказанных услуг (выполненных работ);

- иные документы, оформленные в ходе оказания услуг, передача которых третьим лицам без согласия Заказчика запрещена.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Требования к гарантии на работы: срок предоставления гарантии качества на результат оказанных услуг по договору должен составлять 12 месяцев. Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Акта оказанных услуг.

Гарантия качества распространяется на все услуги, оказываемые Исполнителем по Договору.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика по причине некачественного оказания услуг.

Приложение

к Техническому заданию

АКТ

проверки (прочистки) дымоходов

«__» __________20__ года

По адресу: _____________________________________________________________;

Бригада в составе: _______________________________________________________;

произвела проверку, прочистку, ремонт (нужное подчеркнуть)

(указать: дымоходов от газовых приборов или вентиляции, дымоходов отопления)

в ______________________________________________________________________;

(указать наименование помещения)

- Все перечисленные каналы прочищены и проверены на плотность

_______________________________________________________________________;

(указать наименования прибора)

- Тяга в каналах на день измерения: .            имеется/отсутствует                 ;

(ненужное зачеркнуть)

- Оголовки дымоходов на крыше находятся:

в исправном состоянии, нуждаются в ремонте, полуразрушены

(ненужное зачеркнуть)

- Дымоходы не пригодны к эксплуатации по следующим причинам:

Представитель								Исполнитель:

Заказчика:

_________________						       ________________