Техническое задание

на оказание услуг по теме:

«Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИЛИ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг или выполняемых работ, либо доля оказываемых услуг или выполняемых работ в общем объеме закупки

Подраздел 2.4 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ИЛИ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг или работ и безопасности результата оказанных услуг или выполненных работ

Подраздел 3.6 Специальные требования

Подраздел 3.7 Требования к сроку выполнения услуг или работ

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг или выполненных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке оказанных услуг или выполняемых работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг или выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения на объектах (далее – Объекты).

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг или работ

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения оказывается на Объектах, расположенных по адресу: - Курская область, городской округ город Курчатов, промышленная зона Коммунально-складская зона, здание 1, строение 14 (здание проходной с весовой Литер «А», «А1»); - Курская область, городской округ город Курчатов, промышленная зона Коммунально-складская зона, здание 1, строение 100 (КПФ); - Курская область, город Курчатов, ул. Садовая, здание 14 А, помещение 1,м2 (кафе «Встреча», кондитерская); - Курская область, город Курчатов, ул. Молодежная , д. 4, помещение 1 (офис); - Курская область, город Курчатов, ул. Молодежная, здание 13 А (санитарно-обмывочный пункт); - Курская область, город Курчатов, пр-т Коммунистический, здание 27, помещение 1 (ГРК); - Курская область, город Курчатов, ул. Космонавтов, здание 1Б; - Курская область, город Курчатов, Промзона (городок). В состав оказания услуг входит: техническое обслуживание систем видеонаблюдения внутри зданий, на территории, прилегающей к зданиям и по всему периметру забора (если таковой имеется). Ежемесячное техническое обслуживание систем видеонаблюдения проводится с целью обеспечения комплекса мер по защите материального имущества, обеспечения круглосуточного видеонаблюдения, обеспечения безопасности, контроля производственных, складских и офисных помещений, наблюдения за персоналом, контроля соблюдения норм пожарной и санитарной безопасности, продления срока службы оборудования, а также исключения сбоев в работе, исчезновения видеосигнала с видеокамер, невозможности воспроизведения видеозаписи, неработоспособности системы при отсутствии электропитания.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Основная задача оказания услуг по техническому обслуживанию: - обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения и контроля доступа; - обеспечение устойчивого функционирования технических средств систем; - контроль технического состояния оборудования; -выявление и устранения неисправностей оборудования; -ликвидация последствий воздействия на оборудование технологических, климатических и иных неблагоприятных условий; -корректировка позиционирования и фокусировки видеокамер; -очистка внутренней поверхности видеорегистраторов; - диагностика и ремонт системы вентиляции видеорегистраторов; - замер величины питающего напряжения на ИБП; - проверка емкости аккумуляторов; - очистка, подпайка или замена элементов, выработавших свой ресурс; -анализ и обобщение сведений по результатам оказания услуг, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания; -проведение внешнего осмотра коммутационных центров, мониторов, видеорегистраторов и источников питания, видеокамер, контроль технического состояния компонентов системы; -проверка и корректировка настроек системы; -проверка прочности и надежности крепежа элементов системы; - проверка коммутационных разъемов; -очистка линз и стеклянных поверхностей видеокамер от пыли и грязи; -проверка работоспособности программного обеспечения системы видеонаблюдения; - диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер; - проверка параметров электроснабжения; - внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи и т.п. Организация технического обслуживания систем видеонаблюдения должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации, а также технической и эксплуатационной документации согласно рекомендациям производителей оборудования. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения предусматривает выполнение плановых профилактических работ и проводится ежемесячно. В случае выявления Заказчиком неисправностей в работе оборудования, отказа аппаратуры, Заказчик направляет заявку по средствам телефонной, сотовой связи Исполнителю. Выезды Исполнителя дополнительно не оплачиваются, входят в стоимость оказанных услуг по действующему договору. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения может проводиться параллельно по составным частям или отдельно по каждому средству. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения производится согласно ведомости услуг (Приложение № 2 к Техническому заданию).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Исполнителю необходимо согласно перечню оборудования систем видеонаблюдения (Приложение № 1 к Техническому заданию) выполнять техническое обслуживание оборудования один раз в месяц.

Подраздел 2.4 Код ОКПД 2. ### 33.13.13.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессиональных оптических приборов и фотооборудования.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ИЛИ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Ежемесячное техническое обслуживание систем видеонаблюдения проводится с целью продления срока службы оборудования, а также исключения сбоев в работе, исчезновение видеосигнала с видеокамер, невозможность воспроизведения видеозаписи, неработоспособность системы при отсутствии электропитания. Соблюдение правил и требований следующих нормативных документов: - ГОСТ 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные; - ГОСТ Р 54101-2010 Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Исполнитель должен обладать аттестованным, квалифицированным персоналом, способным обеспечить необходимый уровень и качество оказания услуг, являющихся предметом настоящих технических требований. Исполнитель должен иметь персонал, обученный и допущенный к работам на высоте. В составе заявки предоставить копии квалификационных удостоверений, а именно иметь штат не менее 6 человек (инженер-программист – не менее 2 чел., инженеры-электромеханики – не менее 1 чел., техники-механики – не менее 1 чел., электромонтажники). Сотрудники Исполнителя должны иметь удостоверения по электробезопасности не ниже III группы, а также удостоверения II группы работ на высоте. Исполнитель осуществляет производство работ в полном объёме и в соответствии с установленными нормами и правилами, и обеспечивает соответствие качества выполненных работ действующим нормам и техническим условиям.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг или выполняемых работ

Исполнитель должен обеспечить Заказчику возможность контроля качества в ходе оказания услуг. Исполнитель должен иметь подготовленный персонал, имеющий соответствующую квалификацию и необходимые группы допуска. Исполнитель обеспечивает соответствие качества выполненных услуг действующим нормам и техническим условиям. После оказания услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, персонал Исполнителя должен произвести запись в журнале учета работ по техническому обслуживанию с отражением фактически оказанных услуг, Заказчик (руководитель предприятия, или работник, исполняющий обязанности руководителя) должен подтвердить выполнение услуг своей подписью.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг или выполняемых работ

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на ремонтные услуги осуществляется на весь срок договора. Исполнитель несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком, согласно действующему законодательству РФ, в полном объеме.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Конфиденциальность выполняемых услуг должна соответствовать статье 4ФЗ РФ от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства РФ, выпущенным в развитие ФЗ №223-ФЗ от 18.07.2011г.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг или выполнения работ и безопасности результата оказанных услуг или выполненных работ

Услуги должны выполняться в условиях действующего предприятия, без прекращения производственного процесса, выполнение услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе персонала Заказчика. Специалисты Исполнителя должны соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Заказчика, соблюдать пропускной режим. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать действующие нормы, правила и требования в области ОТ, ППБ и обеспечить безопасные условия труда работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация технического обслуживания систем видеонаблюдения должна соответствовать требованиям действующих правил технической эксплуатации, государственных стандартов, правил безопасности при эксплуатации электроустановок, требований пожарной безопасности и других нормативных актов по охране труда. Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при оказании услуг по техническому обслуживанию видеонаблюдения, должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты.

Подраздел 3.6 Специальные требования

Персонал участника закупки должен быть обучен общим требованиям промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными актами РФ, в частности: 1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н). 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 3. ПУЭ –(Правила устройства электроустановок) 4. Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены Приказом №782н Минтруда РФ от 16.11.2020 г). 5. Время оказания услуг: - поддержание системы видеонаблюдения в технически исправном состоянии – ежедневно в течение всего срока оказания услуг; - техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения - в рабочие дни Заказчика с 8.00 до 17.00 в течение всего срока оказания услуг по договору; - устранение сбоев в работе, аварий – ежедневно, круглосуточно в течение всего срока оказания услуг по договору. 6. При возникновении внештатной (в том числе аварийной) ситуации, для устранения отказа технических средств видеонаблюдения в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по аварийной заявке Заказчика, в рабочее время, в течение 30 минут обеспечить выезд ремонтной бригады на объект для устранения неисправностей. В случае поступления Исполнителю заявки от Заказчика в нерабочее время, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект в течение 1 часа, независимо, если он выпадает на выходные или праздничные дни. 7. По заявке Заказчика или по запросу правоохранительных органов и иных структур, согласованных с Заказчиком, предоставлять видеоинформацию из системы видеонаблюдения – круглосуточно в течение 30 минут. 8. С целью своевременного вызова сотрудников Исполнителя для устранения внештатной (в том числе аварийной) ситуации иметь собственную диспетчерскую службу с круглосуточным режимом работы, а также мобильную аварийную бригаду на территории оказания услуг Заказчика. 9. Сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим на объекте, внутренние положения и инструкции Заказчика, а также правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, установленные в помещениях (на территории) оказания услуг. 10. Исполнитель оказывает услуги как в плановом, так и во внеплановом аварийном режиме. 11. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен системой связи и укомплектован необходимыми механизмами, приспособлениями, инструментами и расходными материалами для выполнения аварийных работ. 12. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) запрещается, услуги должны быть оказаны собственными силами Исполнителя.

Подраздел 3.7 Требования к сроку выполнения услуг или работ

Срок действия договора – с даты подписания договора 36 (тридцать шесть) месяцев.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг или выполненных работ

Обеспечение бесперебойной работы систем видеонаблюдения в устойчивом режиме.

Подраздел 4.2 Требования по приемке оказанных услуг или выполненных работ

Основанием для расчётов служит акт сдачи-приемки оказанных услуг (подписанный обеими сторонами), отчётная документация, согласно требованиям настоящего технического задания и счёт-фактура.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень документации, предоставляемой по окончании оказания услуг: - Акт приема-передачи оказанных услуг. - Счёт-фактура.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППБ | Правила пожарной безопасности |
| 2 | ОТ | Охрана труда |
| 3 | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оборудования систем видеонаблюдения | 5 |
| 2 | Ведомость услуг | 1 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень оборудования систем видеонаблюдения

№ п.п; Наименование; Ед.изм.; Кол-во. КПФ. 1; Видеорегистратор RVi-2NR32481; шт.; 1. 2; Камера видеонаблюдения RVi-1NCE5069; шт.; 4. 3; Монитор Samsung Odyssey G5 S32CG550EI 32"; шт.; 1. 4; Жесткий диск 4 ТБ Seagate BarraCuda; шт.; 1. 5; Источник бесперебойного питания Энергия 600; шт.; 1. 6; Шкаф телекоммуникационный DR-600211; шт.; 1. 7; Коммутатор; шт.; 1. ГРК. 1; Видеорегистратор RVi-2NR64861; шт.; 1. 2; Коммутатор RVi-1NS08F-2T 8 канальный; шт.; 4. 3; Коммутатор RVi-1NSМ24G-4C; шт.; 2. 4; Коммутатор RVi-1NS04F-2T 8 канальный; шт.; 2. 5; Камера видеонаблюдения RVi-1NCD5069; шт.; 40. 6; Монитор Samsung 32; шт.; 1. 7; Компьютер iRU Office 310H6SM; шт.; 1. 8; Жесткий дискSeagate Surveillance; шт.; 1. 9; Клавиатура Defender; шт.; 1. 10; Источник бесперебойного питания DEXP IEC Plus LCD; шт.; 1. Санитарно-обмывочный пункт. 1; JF-IPIR1355 VP2.0-VF (2,8-12) – 2-х-мегапиксельная сетевая видеокамера с поддержкой Full-HD-разрешения. Предназначена для использования вне помещения, в любую погоду и при любом освещении; шт.; 3. 2; JF-IPIR4306 VP2.0-VF (2,8-12)-уличная антивандальная купольная видеокамера с ИК-подсветкой. Поддерживает Full-HD –разрешение- 2 мегапикселя; шт.; 1. 3; JF-IPIR4306 VP2.0-VF (2,8-12)-2-мегапиксельная внутренняя купольная видеокамера с вариофокальным объективом; шт.; 4. 4; DS-7616NI-k2/16P сетевой 16-ти канальный IP-видеорегистратор для работы с IP камерами; шт.; 1. 5; 21.5 монитор Samsung S22E200NY; шт.; 1. 6; 1ТБ Жесткий диск WD Purpl; шт.; 1. 7; ИБП линейно-интерактивный мощностью 600А; шт.; 1. Кондитерская. 1; Видеорегистратор RVi-1NR20180; шт.; 1. 2; Монитор Samsung S32CM501EI; шт.; 1. 3; Видеокамера RVi-1NCE4052(2.8); шт.; 5. 4; Жесткий диск SeagateBarraCuda 8 Тб; шт.; 1. 5; ИБП 1200ВА ЕА2120RM LCD; шт.; 1. Коммунально-складская зона (здание проходной с весовой). 1; Видеокамера купольная RVi-1NCD2024 (2.8); шт; 2. 2; 19.5" Монитор Aser V206HQLAb; шт.; 1. 3; 2 Тб Жесткий диск WD Purple; шт.; 1. 4; Видеорегистратор RVi-1NR04120-P; шт.; 1. Кафе «Встреча». 1; Видеокамера купольная RVi-1NCD2024 (2.8); шт.; 3. 2; 19.5" Монитор Aser V206HQLAbЖе; шт.; 1. 3; 2 Тб Жесткий диск WD Purple; шт.; 1. 4; Видеорегистратор RVi-1NR04120-P; шт.; 1. Офис (Молодежная, д. 4). 1; Видеокамера купольная RVi-1NCD2024 (2.8); шт.; 3. 2; 19.5" Монитор Aser V206HQLAbЖе; шт.; 1. 3; 2 Тб Жесткий диск WD Purple; шт.; 1. 4; Видеорегистратор RVi-1NR04120-P; шт.; 1. Административное здание. 1; Видеосервер IP-LTVZnt-b-41-24000-19"-PRO-ID3; шт.; 1. 2; Рабочая станция оператораVIDEOMAX-URM-LTVZnt(U1)-4M-ID3; шт.; 1. 3; Цилиндрическая IP –видеокамера LTV-1CNB40-M2812; шт.; 17. 4; Купольная IP –видеокамера LTV-1CNB40-M2812; шт.; 31. 5; Видеомонитор 32" LTV-MCL-3217; шт.; 3. 6; Коммутатор 24-портовый LTV-3S24G4C-P; шт.; 4. 7; Патч-панель 24 порта; шт.; 4. 8; Патч-корд 0,5м; шт.; 45. 9; Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 RACK; шт.; 1. 10; Аккумулятор свинцово-кислотный SKAT SB 12100; шт.; 16. 11; Видеокамера LTV-1cnb40-m2712; шт.; 5.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА (КПОУГС). КПП. 1; IP- видеорегистратор (NVR) на 32 IP камеры; ШТ; 1. 2; Жесткий диск 3.5 SeagateDesktorHDD. 6 Тб; ШТ; 2. 3; Коммутатор с питанием по PoE; ШТ; 1. 4; Монитор видеонаблюдения; ШТ; 1. 5; Источник бесперебойного питания APCBack-UPSRS 1100VA; ШТ; 1. 6; IP камера купольная; ШТ; 3. 7; IP камера купольная уличная; ШТ; 5. 8; Персональный компьютер Brand Star Intel Core i7-9700F; ШТ; 1. 9; Клавиатура + мышь; ШТ; 1. 10; Источник бесперебойного питания; ШТ; 1. АБК. 1; IP- видеорегистратор (NVR) на 32 IP камеры; ШТ; 1. 2; Жесткий диск 3.5 Seagate Desktor HDD. 6 Тб; ШТ; 2. 3; Коммутатор с питанием по PoE; ШТ; 1. 4; Монитор видеонаблюдения; ШТ; 1. 5; Источник бесперебойного питания APC Back-UPSRS 1100VA; ШТ; 1. 6; IP камера купольная; ШТ; 12. 7; IP камера купольная уличная; ШТ; 8. 8; Персональный компьютер Brand Star Intel Core i7-9700F; ШТ; 1. 9; Клавиатура + мышь; ШТ; 1. 10; Источник бесперебойного питания; ШТ; 1. Столовая. 1; IP- видеорегистратор (NVR) на 32 IP камеры; ШТ; 1. 2; Жесткий диск 3.5 Seagate DesktorHDD. 6 Тб; ШТ; 2. 3; Коммутатор с питанием по PoE; ШТ; 1. 4; Монитор видеонаблюдения; ШТ; 1. 5; Источник бесперебойного питания APC Back-UPSRS 1100VA; ШТ; 1. 6; IP камера купольная; ШТ; 11. 7; IP камера купольная уличная; ШТ; 6. 8; Персональный компьютер BrandStar Intel Core i7-9700F; ШТ; 1. 9; Клавиатура + мышь; ШТ; 1. 10; Источник бесперебойного питания; ШТ; 1. Общежитие № 1. 1; IP- видеорегистратор (NVR) на 32 IP камеры; ШТ; 1. 2; Жесткий диск 3.5 SeagateDesktorHDD. 6 Тб; ШТ; 2. 3; Коммутатор с питанием по PoE; ШТ; 1. 4; Монитор видеонаблюдения; ШТ; 1. 5; Источник бесперебойного питания APC Back-UPSRS 1100VA; ШТ; 1. 6; IP камера купольная; ШТ; 17. 7; IP камера купольная уличная; ШТ; 8. 8; Персональный компьютер Brand Star Intel Core i7-9700F; ШТ; 1. 9; Клавиатура + мышь; ШТ; 1. 10; Источник бесперебойного питания; ШТ; 1. Общежитие № 2. 1; IP- видеорегистратор (NVR) на 32 IP камеры; ШТ; 1. 2; Жесткий диск 3.5 Seagate Desktor HDD. 6 Тб; ШТ; 2. 3; Коммутатор с питанием по PoE; ШТ; 1. 4; Монитор видеонаблюдения; ШТ; 1. 5; Источник бесперебойного питания APC Back-UPSRS 1100VA; ШТ; 1. 6; IP камера купольная; ШТ; 17. 7; IP камера купольная уличная; ШТ; 8. 8; Персональный компьютер Brand Star Intel Core i7-9700F; ШТ; 1. 9; Клавиатура+ мышь; ШТ; 1. 10; Источник бесперебойного питания; ШТ; 1. Общежитие № 3. 1; IP- видеорегистратор (NVR) на 32 IP камеры; ШТ; 1. 2; Жесткий диск 3.5 Seagate Desktor HDD. 6 Тб; ШТ; 2. 3; Коммутатор с питанием по PoE; ШТ; 1. 4; Монитор видеонаблюдения; ШТ; 1. 5; Источник бесперебойного питания APC Back-UPSRS 1100VA; ШТ; 1. 6; IP камера купольная; ШТ; 17. 7; IP камера купольная уличная; ШТ; 8. 8; Персональный компьютер Brand Star Intel Core i7-9700F; ШТ; 1. 9; Клавиатура+ мышь; ШТ; 1. 10; Источник бесперебойного питания; ШТ; 1. Общежитие № 4. 1; IP- видеорегистратор (NVR) на 32 IP камеры; ШТ; 1. 2; Жесткий диск 3.5 Seagate Desktor HDD. 6 Тб; ШТ; 2. 3; Коммутатор с питанием по PoE; ШТ; 1. 4; Монитор видеонаблюдения; ШТ; 1. 5; Источник бесперебойного питания APCBack-UPSRS 1100VA; ШТ; 1. 6; IP камера купольная; ШТ; 17. 7; IP камера купольная уличная; ШТ; 8. 8; Персональный компьютер Brand Star Intel Core i7-9700F; ШТ; 1. 9; Клавиатура + мышь; ШТ; 1. 10; Источник бесперебойного питания; ШТ; 1. Общежитие № 5. 1; IP- видеорегистратор (NVR) на 32 IP камеры; ШТ; 1. 2; Жесткий диск 3.5 Seagate Desktor HDD. 6 Тб; ШТ; 2. 3; Коммутатор с питанием по PoE; ШТ; 1. 4; Монитор видеонаблюдения; ШТ; 1. 5; Источник бесперебойного питания APC Back-UPSRS 1100VA; ШТ; 1. 6; IP камера купольная; ШТ; 17. 7; IP камера купольная уличная; ШТ; 8. 8; Персональный компьютер Brand Star Intel Core i7-9700F; ШТ; 1. 9; Клавиатура + мышь; ШТ; 1. 10; Источник бесперебойного питания; ШТ; 1. Общежитие № 6. 1; IP- видеорегистратор (NVR) на 32 IP камеры; ШТ; 1. 2; Жесткий диск 3.5 Seagate Desktor HDD. 6 Тб; ШТ; 2. 3; Коммутатор с питанием по PoE; ШТ; 1. 4; Монитор видеонаблюдения; ШТ; 1. 5; Источник бесперебойного питания APCBack-UPSRS 1100VA; ШТ; 1. 6; IP камера купольная; ШТ; 17. 7; IP камера купольная уличная; ШТ; 8. 8; Персональный компьютер Brand Star Intel Core i7-9700F; ШТ; 1. 8; Клавиатура + мышь; ШТ; 1. 10; Источник бесперебойного питания; ШТ; 1. Периметр территории. 1; Модуль SPF; шт; 2. 2; Коммутатор; шт; 2. 3; Источник бесперебойного питания; шт; 2. 4; Цилиндрическая видеокамера; шт; 16.

Приложение № 2

Техническому заданию

Ведомость услуг

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения и контроля доступа | 1 раз в месяц |
| 2 | Обеспечение устойчивого функционирования технических средств систем | 1 раз в месяц |
| 3 | Контроль технического состояния оборудования | 1 раз в месяц |
| 4 | Выявление и устранения неисправностей оборудования | 1 раз в месяц |
| 5 | Ликвидация последствий воздействия на оборудование технологических, климатических и иных неблагоприятных условий | 1 раз в месяц |
| 6 | Корректировка позиционирования и фокусировки видеокамер | 1 раз в месяц |
| 7 | Очистка внутренней поверхности видеорегистраторов | 1 раз в месяц |
| 8 | Диагностика и ремонт системы вентиляции видеорегистраторов | 1 раз в месяц |
| 9 | Замер величины питающего напряжения на ИБП | 1 раз в месяц |
| 10 | Проверка емкости аккумуляторов | 1 раз в месяц |
| 11 | Очистка, подпайка или замена элементов, выработавших свой ресурс | 1 раз в месяц |
| 12 | Анализ и обобщение сведений по результатам оказания услуг, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания | 1 раз в месяц |
| 13 | Проведение внешнего осмотра коммутационных центров, мониторов, видеорегистраторов и источников питания, видеокамер, контроль технического состояния компонентов системы | 1 раз в месяц |
| 14 | Проверка и корректировка настроек системы | 1 раз в месяц |
| 15 | Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы | 1 раз в месяц |
| 16 | Проверка коммутационных разъемов | 1 раз в месяц |
| 17 | Очистка линз и стеклянных поверхностей видеокамер от пыли и грязи | 1 раз в месяц |
| 18 | Очистка внешних и внутренних элементов видеорегистраторов | 1 раз в месяц |
| 19 | Юстировка и настройка видеокамер и объективов | 1 раз в месяц |
| 20 | Проверка работоспособности программного обеспечения системы видеонаблюдения; | 1 раз в месяц |
| 21 | Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер | 1 раз в месяц |
| 22 | Проверка параметров электроснабжения | 1 раз в месяц |
| 23 | Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи и т.п. | 1 раз в месяц |