УТВЕРЖДАЮ

Директор

УФПС Калининградской области

___________________ И.А. Авдошина

«_____» _________________ 2026 г.

Техническое задание

оказание услуг по организации работ и обеспечению операторами (кочегарами) котельных для нужд УФПС Калининградской области.

Калининград, 2026

Техническое задание на оказание услуг

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | УФПС Калининградской области |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

2.1. Оказание услуг по организации работ и обеспечению операторами (кочегарами) котельных для нужд УФПС Калининградской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Оказание услуг по организации работ и обеспечению операторами (кочегарами) котельных для нужд УФПС Калининградской области с целью обеспечения поддержания необходимого температурного режима в помещениях объектов почтовой связи согласно СанПиНу 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а также обслуживание и поддержание в рабочем состоянии оборудования котельных во время исполнения услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Требования к срокам начала и окончания оказания услуг:

Начало оказания услуг: дата подписания Договора (при этом фактическая дата начала оказания услуг определяется приказом директора УФПС Калининградской области о начале отопительного сезона с письменным уведомлением Исполнителя услуг).

Окончание оказания услуг: 10 мая 2027 года (при этом фактическая дата окончания оказания услуг определяется приказом директора УФПС Калининградской области об окончании отопительного сезона с письменным уведомлением Исполнителя услуг).

Согласно графику работы кочегаров в Приложении №1 к данному техническому заданию прогнозируемое максимальное количество часов оказания услуг составит 33 384 часа. Отопительный период с октября по апрель включительно в количестве 214 дней.

4.2. Перечень объектов и график работы операторов (кочегаров) котельной в период оказания услуг может изменяться по письменному уведомлению Заказчика.

4.3. Место оказания услуг – Приложение 1. Перечень объектов УФПС Калининградской области и режим работы.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Исполнитель обязан:

- осуществить приема-передачу котельных в начале и в конце отопительного периода (Приложение №2 и №3);

- обеспечить проведение работ по отоплению внутренних помещений объектов почтовой связи УФПС Калининградской области;

- обеспечить обслуживание водогрейных котлов, работающих на твердом топливе с ручной загрузкой каменного угля, включающих в себя:

- растопку котлов и питание их водой;

- подноску (подачу), дробление и складирование топлива с площадки хранения топлива в помещение котельной;

- регулирование горения топлива;

- наблюдение за температурой воды и тепла;

- поддержание необходимой температуры в отапливаемых помещениях, согласно гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений (СанПиН 1.2.3685-21);

- механическую и химическую (при необходимости) чистку: котла, топки котла от золы, шлака, сажи и прочих продуктов горения, образующихся при сжигании топлива, при потере тяги производить чистку трубного высокоэффективного теплообменника и турбулизаторов (при наличии) дымохода, прочистку дымохода;

- ведение учета расхода топлива;

- ежедневную механическую чистку котла, теплообменника, зольника, колосниковой решётки и сопутствующего оборудования;

- производить вручную удаление шлака от сгоревшего топлива из котла на площадку для хранения шлака;

- для обеспечения эффективной работы водогрейного котла оператор котельной обязан поддержать постоянную температуру воды на выходе из котла путем изменения времени подачи угля;

- в процессе работы следить за исправностью водогрейных котлов, растапливать их, соблюдая правила растопки и меры предосторожности, следить за показаниями приборов, уровнем воды и температурой, соблюдать инструкции по охране труда, производственные инструкции, инструкции по пожаробезопасности в помещении котельных;

- в случае неисправности котла незамедлительно ставить в известность представителя Заказчика.

- ремонт неисправностей котельного оборудования, произошедшие по вине Исполнителя, выполняется силами и за счет самого Исполнителя.

- сопутствующее обслуживание, закупку и доставку топлива осуществляет Заказчик своими силами и за свой счет;

- производить уборку котельной, один раз в смену проверять всю отопительную систему и спускать скопившийся воздух из системы отопления.

5.1.1. Оператор котельной должен:

- своевременно производить профессиональные действия профилактического характера, направленные на предупреждение и предотвращение преждевременного выхода из строя оборудования, что в дальнейшем может повлечь за собой дорогостоящий ремонт;

- принимать топливо, складировать после разгрузки в котельную или под навес (склад/иное) и вести его учет;

- температуру воды на выходящей линии котла поддерживать в соответствии с отопительным графиком для данной местности;

- во время работы топки обязан следить за процессом горения и полным сгоранием топлива;

- производить чистку котла в ночное время (02:00-04:00 при круглосуточном режиме; по окончанию смены при 12 часовом режиме);

- не допускать перегрева котла, что может привести его к выходу из строя;

- не оставлять без надзора работающее оборудование;

- не отвлекаться во время работы на посторонние дела;

- не курить и пользоваться открытым огнем в помещении котельной;

- не допускать в помещение котельной посторонних лиц;

- не сушить одежду и другие предметы на обмуровке котла;

- находится в состоянии алкогольного (или наркотического и т.д.) опьянения;

- передавать потребность (заявку) Заказчику на уголь не менее чем за 5 рабочих дней;

- поддерживать температуру теплоносителя котла 50-70 ℃.

| Наружная температура, °C | Нормативные температуры в тепловом пункте (котельной), °C |
| --- | --- |
|  | На выходе (подающий трубопровод) |
| 5 | 40 |
| 4 | 41 |
| 3 | 42 |
| 2 | 44 |
| 1 | 45 |
| 0 | 46 |
| -1 | 47 |
| -2 | 49 |
| -3 | 50 |
| -4 | 51 |
| -5 | 52 |
| -6 | 54 |
| -7 | 55 |
| -8 | 56 |
| -9 | 57 |
| -10 | 58 |
| -11 | 59 |
| -12 | 60 |
| -13 | 62 |
| -14 | 64 |
| -15 | 65 |
| -16 | 65 |
| -17 | 65 |
| -18 | 65 |
| -19 | 65 |

- по окончанию отопительного сезона кочегарам необходимо за три дня до окончания отопительного сезона, произвести тушение котлов, произвести очистку камеры сгорания котла от шлака, сажи и пепла (путем складирования в специальные емкости – КЕСКА, автомобиль с крытым тендем или иное. Предоставляется за счет Заказчика) и подготовить котел к ремонтным работам на следующий отопительный сезон.

Оператору котельной ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- опробовать оборудование до приемки смены;

- работать с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами защиты;

- приходить на смену в нетрезвом состоянии или употреблять спиртные напитки в рабочее время;

- уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.

5.2. Требования к индивидуальным особенностям операторов (кочегаров) котельной:

- лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование на возможность обслуживания данного технологического оборудования, собранность, внимательность, дисциплинированность.

5.3. Обучение и аттестация операторов котельной:

- обучение и аттестация операторов котельной должны проводиться в профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах (курсах), а также на курсах, специально создаваемых типовых программ, согласованных с Ростехнадзором. Индивидуальная подготовка персонала не допускается. Аттестация операторов (машинистов) котлов проводится комиссией с участием инспектора Ростехнадзора. Лицам, прошедшим аттестацию, должны быть выданы удостоверения за подписью председателя комиссии и инспектора Ростехнадзора.

5.4.  Оператор котельной должен знать:

- устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем;

- правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации водогрейных котлов;

- действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы;

- требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности;

- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты;

- хорошо знать обслуживаемое оборудование;

5.4.1. В своей деятельности оператор котельной руководствуется:

- РД 34.03.233-93 «Типовая инструкция по охране труда для машиниста котельной (кочегара)»;

- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы ("Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 ℃)", инструкциями по эксплуатации котлов);

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

5.5. Исполнитель для оказания услуг, должен:

- иметь в собственности оборудование, инструменты, приспособления, инвентарь, средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимые для оказания услуги, персонал исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой;

- предоставлять достаточное количество персонала для надлежащего оказания услуг;

- соблюдать обязательные требования к качеству услуг: их безопасности для жизни и здоровья сотрудников УФПС Калининградской, окружающей среды и имущества, установленные государственными стандартами;

- руководствоваться экологическими, санитарными, противопожарными; технологическими нормативами, другими правилами и нормативными документами к качеству предоставления услуг;

- обеспечивать соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, установленного на объектах Заказчика;

- в течении 1 (одного) рабочего дня после подписания договора, предоставить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг/работ на объектах УФПС Калининградской области, с указанием фамилии, имя, отчества.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - При оказании услуг по организации работ и обеспечению операторами (кочегарами) котельных Исполнитель должен руководствоваться:

Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. №115, "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 536; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ,  РД 34.03.233-93 «Типовая инструкция по охране труда для машиниста котельной (кочегара)»; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

6.1.1. Порядок предоставления гарантии качества:

Если в течение гарантийного срока окажется, что услуга оказана некачественно или не в соответствии с условиями договора, результат оказания услуг (выполнения работ) окажется дефектным или неисправным вследствие некачественного оказания услуг (выполнения работ) или не будет соответствовать условиям договора, Исполнитель обязан за свой счет устранить все дефекты и недостатки оказания услуг либо оказать услугу вновь на условиях договора и за свой счет.

  - Условия оказания услуг:

Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения на проведение данных видов работ.

  - Требования к безопасности:

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение установленных правил техники безопасности, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды. При оказании услуг должны быть обеспечены: безопасность жизни, здоровья сотрудников Заказчика, целостность, и сохранность имущества Заказчика.

  - Требования по приемке услуг:

- согласно заключаемого Договора;

- после завершения отопительного периода, в течении 10 (десяти) рабочих дней, исполнитель совместно с заказчиком осуществляет приема-передачу котельного оборудования.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

  - Приложение №1. Перечень объектов УФПС Калининградской области и режим работы;

  - Приложение №2. Акт приема-передачи котельных (от Заказчика Исполнителю);

  - Приложение №3. Акт приема-передачи котельных (от Исполнителя Заказчику).

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень объектов УФПС Калининградской области и режим работы.

| № п/п | Наименование объекта почтовой связи | График работы операторов (кочегаров) котельной | Кол-во часов в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОСП Калининградский почтамт |  |  |  |
| 1. | ОПС 236004 г. Калининград, ул. З. Космодемьянской, 23 | Ежедневно 06.00-18.00 | 12 |
| 2. | ОПС 236028 г. Калининград, ул. Можайская, 36 | Ежедневно 06.00-18.00 | 12 |
| 3. | ОПС 238520 г. Балтийск, пр-тк. Ленина, 33А | Ежедневно круглосуточно | 24 |
| 4. | ОПС 238580 п. Янтарный, ул. Советская, 38 | Ежедневно 06.00-18.00 | 12 |
| 5. | ОПС 238300 г. Гурьевск, ул. Ленина,2 | Ежедневно 06.00-18.00 | 12 |
| 6. | ОПС 238590 г. Пионерский, ул. Комсомольская, 15 | Ежедневно 06.00-18.00 | 12 |
| ОСП Советский почтамт |  |  |  |
| 7. | ОПС 238600 г. Славск, ул. Советская, 44 | Ежедневно 06.00-18.00 | 12 |
| 8. | Автобаза, г. Советск, ул. Невского, 28 В | Ежедневно 06.00-18.00 | 12 |
| 9. | ОПС 238620 п. Большаково, ул. Калининградская, 7 | Ежедневно 06.00-18.00 | 12 |
| ОСП Черняховский почтамт |  |  |  |
| 10. | ОПС 238400 г. Правдинск, ул. Кутузова, 10 | Ежедневно 06.00-18.00 | 12 |
| 11. | ОПС 238410 пгт. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, 54 | Ежедневно 06.00-18.00 | 12 |
| 12. | Автобаза, г. Черняховск, ул. Дачная, 30 | Ежедневно 06.00-18.00 | 12 |
|  | ИТОГО ОБЪЕКТОВ: 12 |  | ВСЕГО: 156 |

Приложение №2

к Техническому заданию

АКТ

Приема-передачи котельных

согласно Договора от _____________ №_______________

(Оказание услуг по организации работ и обеспечению операторами (кочегарами) котельных для нужд УФПС Калининградской области)

В настоящем уведомляем, что котельная (ОПС индекс, адрес) передана сотруднику Исполнителя от Заказчика (УФПС Калининградской области).

Котельная, котел, дымоход ___________________________________.

(чистый, исправный)

Оборудование ______________________________________________.

(исправно)

________________________________________________________________________

(замечания, при отсутствии – прочерк)

«__» _________ 20__ г.      __________________                       ____________/___________

(должность)                                                   (штамп ОПС/подпись/расшифровка)

«__» _________ 20__ г.       ___________________              ____________/____________

(должность)                                                 (печать/подпись/расшифровка)

Приложение №3

к Техническому заданию

АКТ

Приема-передачи котельных

согласно Договора от _____________ №_______________

(Оказание услуг по организации работ и обеспечению операторами (кочегарами) котельных для нужд УФПС Калининградской области)

В настоящем уведомляем, что котельная (ОПС индекс, адрес) передана сотруднику Заказчика (УФПС Калининградской области) от Исполнителя.

Котельная, котел, дымоход ___________________________________.

(чистый, исправный)

Оборудование ______________________________________________.

(исправно)

________________________________________________________________________

(замечания, при отсутствии – прочерк)

«__» _________ 20__ г.      __________________                       ____________/___________

(должность)                                                   (штамп ОПС/подпись/расшифровка)

«__» _________ 20__ г.       ___________________              ____________/____________

(должность)                                                 (печать/подпись/расшифровка)