Техническое задание

на Выполнение работ по гидравлическим испытаниям систем отопления зданий почтовой инфраструктуры при подготовке к отопительному сезону 2026-2027 года для нужд УФПС Новгородской области.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | УФПС Новгородской области |
| 2 | Подрядчик | Подрядчик – юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы для Заказчика в соответствии с заключенным договором возмездного выполнения работ. |
| 3 | Стороны | Заказчик, поручающий оказание определённого вида работ, и Подрядчик, обязующийся выполнить эти работы. |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | Объект | Здания и помещения находящиеся по определённому адресу и числящиеся на балансе УФПС Новгородской области |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |

2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Выполнение работ по гидравлическим испытаниям систем отопления зданий почтовой инфраструктуры при подготовке к отопительному сезону 2026-2027 года для нужд УФПС Новгородской области.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Выполнение работ по гидравлическому испытанию систем отопления  зданий  почтовой инфраструктуры  в г. Великий Новгород и Новгородской области для нужд УФПС Новгородской области, являющимся предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом, направлено на восстановление параметров инженерных систем объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, соблюдения нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий.

3.2. Основной целью работ, является подготовка тепловых сетей и оборудования ИТП к отопительному сезону, сдача подготовленного ИТП теплоснабжающей организации и получение паспорта готовности к отопительному сезону.

3.4. При выполнении основных работ по промывке и опрессовке выполняются сопутствующие работы, необходимые для работы систем отопления, такие как прочистка фильтров, замена поврежденной арматуры, участков трубопроводов, выявленных при проведении работ.

3.3. Перечень и объём работ, указаны в Приложение №1 к Техническому заданию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Период выполнения работ: с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.

4.2. Срок действия Договора: с момента подписания Договора до 31 декабря 2026 года.

4.3. Место выполнения работ: объекты УФПС Новгородской области.

4.4. Перечень объектов указан в Приложении № 1 к техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Перечень оказываемых услуг

Исполнитель должен оказать услугу (выполнить работы) на объектах Заказчика, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию, при этом:

5.1.1. Выполнение гидропневматической промывки системы теплопотребления осуществлять в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации, с оформлением актов в установленной форме;

5.1.2. Осуществить промывку и очистку фильтров (грязевиков), при необходимости с разборкой;

5.1.3. Осуществить Замену уплотняющих прокладок (по мере износа);

5.1.4. Осуществить Проверку (при необходимости восстановление) изоляции и опознавательной окраски трубопроводов;

5.1.5. Подготовить необходимый пакет документов, запрашиваемый теплоснабжающей организацией для сдачи ИТП к предстоящему отопительному периоду, передать Заказчику.

5.1.6.  Осуществить самостоятельно и за свой счет вызов представителя теплоснабжающей организации для сдачи подготовленного ИТП к предстоящему отопительному периоду.

5.2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

5.2.1. Осуществлять работы по промывке и опрессовке систем отопления на объектах в
Великий Новгород и Новгородской области для поддержания их работоспособности в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий. В стоимость работы входит стоимость инвентаря, расходных и основных материалов строительных материалов и т.п.) и любые иные работы связанные с обеспечением выполнения работ, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

5.2.2. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность выполнения, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.2.3. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.2.4. Письменно, не позднее 5 дней со дня заключения Договора представляет Заказчику структуру и персональный состав ремонтной службы, а также письменно назначает ответственных лиц.

5.3. Взаимодействие заказчика и исполнителя.

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество выполнения Исполнителем своих обязательств и письменно сообщают об этом Исполнителю.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения Исполнителем своих обязательств в любое время путем периодического осмотра Объектов.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества выполнения работ, несоблюдения сроков выполнения работ, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Исполнитель обеспечивает соответствия вновь установленного оборудования элементов конструкций здания условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта.

5.3.5. Устранения недостатков, производится Исполнителем в сроки, указанные в приложение № 3 Технического задания.

5.3.6. Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком в установленный срок.

5.3.7. Исполнитель бязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.8. Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Услуга должна оказываться в соответствии с требованиями:

- Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерством Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. №115;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- СП 347.1325800.2017. Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения.

6.2. Условия оказания услуг

Оказание услуг по гидравлическому испытанию систем отопления зданий почтовой инфраструктуры в г. Великий Новгород и Новгородской области должно осуществляться по согласованному графику, в том числе в выходные и праздничные дни.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

6.3.2. Работы должны выполняться Исполнителем при соблюдении:

- законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации «СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий», «СП 74.13330.2023. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности.

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, осуществляющей работы или лицо его заменяющее.

6.3.4. Перед началом выполнения работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, применения необходимых средствах индивидуальной защиты.

6.3.5. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться согласно:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477).

6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны могут одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

6.4.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

6.4.3. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

6.5. Требования по приёмке выполненных работ

Приёмка оказанных услуг Заказчиком происходит при предоставлении Исполнителем акта сдачи-приёмке услуг с приложенному к нему отчёту об оказанных услугах. При этом принимается одно из решений, если:

- услуги оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам, факт оказания услуг оформляется Актом, подписываемым Сторонами;

- услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

6.6. Требования по оформлению результатов выполненных работ

6.6.1. Исполнитель в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента выполнения работ направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ и Акт опрессовки системы.

6.6.2. Счета-фактуры предоставляются Исполнителем Заказчику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество выполнения работ определенного вида.

7.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению работ данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству работ данного вида.

7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

7.4. Срок действия гарантии на установленные в процессе ремонта материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 месяцев.

7.5. исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги в течение трёх месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |  |
| --- | --- | --- |
| №1 | Перечень объектов |  |

Приложение №1

к техническому заданию

| № | Адрес объекта | Вид узла учета | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание отделения почтовой связи Новгородский р-н, ул. Центральная, д.16 | УУТЭ | 1 |
| 2 | Здание почтамта г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 13 | УУТЭ | 1 |
| 3 | Здание отделения почтовой связи г. Великий Новгород, ул. 20 Января, д. 6 | УУТЭ | 1 |
| 4 | Здание отделения почтовой связи Новгородского р-н, д. Григорово, ул. Центральная, д. 17 | УУТЭ | 1 |
| 5 | Здание отделения почтовой связи г. Чудово, ул. Некрасова, д. 13 | УУТЭ | 1 |
| 6 | Здание отделения почтовой связи г. Старая Русса, ул. С-Петербургская, д. 8 | УУТЭ | 1 |
| 7 | Здание отделения почтовой связи пгт Волот, Волотовского района, ул. Комсомольская, д. 42 | УУТЭ | 1 |
| 8 | Здание отделения почтовой связи Парфинский р-н, п. Парфино, ул. Космонавтов, д. 11 | УУТЭ | 1 |
| 9 | Здание почтамта г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 29 | УУТЭ | 1 |
| 10 | Здание почтамта г. Боровичи, пер. Горный, д. 3 | УУТЭ | 1 |
| 11 | Здание гаража г. Боровичи, ул. Парковая, д. 6 | УУТЭ | 1 |
| 12 | Здание отделения почтовой связи Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 10 | УУТЭ | 1 |
| 13 | Здание отделения почтовой связи с. Мошенское, Мошенского района, ул. Советская, д. 4 | УУТЭ | 1 |
| 14 | Здание отделения почтовой связи г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 78 | УУТЭ | 1 |
| 15 | Здание отделения почтовой связи с. Песь, Хвойнинского района, пер. Почтовый, д. 2 | УУТЭ | 1 |