|  | Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» |
| --- | --- |

___10.06.2026____№ 18-06/109________

На №________________    от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» планирует в 2026г. проведение испытания наружных пожарных лестниц. Подробное описание требований к закупаемой услуге приведено в (приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 71.20.12.000 | Не применяется |

Первый заместитель директора-

главный инженер                                                                                                         С.Ю. Захаров

Исп. Алимпиева Ю.А.

тел: 4872 478540

Приложение № 1

к Техническому заданию

Требования к закупаемой услуге

| 1 | Общая информация о закупке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номер лота | 3000543 |  |  |
| 1.2 | Наименование лота | Прочие услуги по пожарной безопасности |  |  |
| 1.3 | Наименование закупаемой продукции | Проведение испытания наружных пожарных лестниц |  |  |
| 1.4 | Код по ОКПД 2 | 71.20.12.000 |  |  |
| 1.5 | Наименование по коду ОКПД2 | Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ |  |  |
| 1,6 | Условия участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) | Да -Исполнитель должен обязательно иметь действующую лицензию на право проведения работ. -Исполнитель должен иметь опыт работы с ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». -Исполнитель должен иметь обученный персонал (документы (удостоверения) об обучении должны быть действительны на все время проведения работ), аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок. |  |  |
| 1.7 | Место оказания услуг | г.Тула, Тульская область |  |  |
| 1.8 | Срок оказания услуг | В течении 30 дней с момента заключения договора. |  |  |
| 1.9 | Форма, условия и порядок оплаты | Согласно договору |  |  |
| 2 | Техническое задание |  |  |  |
| № п/п | Местонахождение (наименование) лестницы | Адрес местонахождения |  | Длина лестницы, м |
| 1. | ПС Труново, здание ЗРУ-10 кВ (вертикальная) | Киреевский р-н, д. Стойлово |  | 4.5 |
| 2. | ПС Труново, здание ЗРУ-10 кВ (маршевая) | Киреевский р-н, д. Стойлово |  | 5 |
| 3. | Маршевая пожарная лестница здания ЩУ ПС «Труново» | Киреевский р-н, д. Стойлово |  | 5 |
| 4. | ПС Липки, здание ЗРУ-6 кВ | Киреевский р-н, п. Гвардейский |  | 9 |
| 5. | АБК Киреевский ГРЭС | г. Киреевск, ул.Железнодорожная,1 |  | 5.4 |
| 6. | ПС № 51 "Оболенская" | Тульская обл., Киреевский р-н п. Шварц |  | 7.2 |
| 7. | ПС № 80 "Дедилово" | Киреевский р-н п. Октябрьский (3 км на юго-запад) |  | 9 |
| 8. | ПС Ломинцево, здание ЗРУ-6 кВ (МПЛ) | Щекинский р-н, д. Косое, Шевелевской сельской адм. |  | 4 |
| 9. | АБК Щёкинского РЭС | г. Щекино, ул. Тульская, д. 6 |  | 6.32 |
| 10. | ПС Ясенки, здание ЗРУ-6 кВ | г. Щекино, ул. Ясная, д.1 |  | 5 |
| 11. | Здание полигона Советского участка Щёкинского РЭС | г. Советск, ул. Первомайская, 27 |  | 5.5 |
| 12. | ПС № 76 "Сокольники" | Новомосковский р-н, г. Сокольники, ул. Строительная 1(ферм. хоз.) |  | 7.75 |
| 13. | ПС № 79 "Узловая" | г. Узловая, Северный городок |  | 6 |
| 14. | ПС № 408 "Епифань" | Узловской р-н, д.Мельгуново |  | 5 |
| 15. | Здание АБК НУ СПС | г. Новомосковск ул. Первомайская 85 |  | 7 |
| 16. | Здание боксов гаражей | г. Щекино, ул. Советская, д. 32 |  | 10 |
|  | ИТОГО: | 101.67 м |  |  |
| 3 | Общие требования к услугам: |  |  |  |
|  |  | Услуги оказываются с использованием действующей Лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением Протокола испытаний по ГОСТР 53254— 2009, а также Заключения о соответствии лестницы или ограждения действующим нормам. Протокол испытаний составляется отдельно на каждую испытываемую лестницу или ограждение. Протокол должен содержать перечень всех проведенных проверок и испытаний, а также полученные в результате этого показатели и выявленные нарушения. Протоколы испытаний составляются Исполнителем в двух экземплярах, подписываются его руководителем, а также лицом, проводившим проверку, скрепляются печатью Исполнителя и вместе с Заключением о соответствии испытуемого объекта передаются на рассмотрение Заказчику до подписания Акта приема-сдачи услуг. На всех лестницах и ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать следующие общие требования: - Исполнитель обязан выполнять работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки Заказчиком объекта – исправление дефектов проводится за счет Исполнителя. - Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. - Наличие действующих сертификатов на применяемые материалы – обязательно. |  |  |
| 4 | Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: |  |  |  |
|  |  | - Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. - При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. - Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. - Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормативными требованиями. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ Исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. - Исполнитель обязан оказывать все услуги в соответствии с требованиями 16 сентября 2020 г. № 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; ГОСТР 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. |  |  |
| 5 | Предельная стоимость закупки |  |  |  |
|  | Начальная (предельная) цена закупки, руб. |  | 150 000,00 без НДС 183 000,00 с НДС |  |

Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 71.20.12.000 | Не применяется |

| Утверждено: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» |  | С.Ю. Захаров |
| --- | --- | --- |