Технические требования
ОКПД2 26.51.66.131 Поставка виброанализатора (1 шт.)
для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

Лот 16-ТПиР-ОНМ-2026-БурГЭС

Талакан, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Титульный лист………………………………………………………………….….……..1.
Содержание …………………………………………………………………..…………..…..…… 2.
1. Общие сведения ……………………………………………………………………...…………...3.
1.1. Обозначения и сокращения ………………………………………………………………...3.
1.2. Наименование закупаемого оборудования ……………………...…………………....….4.
1.3. Цели использования продукции ……………………………………………………………..4
1.4. Существующее положение ………..………………………...……………………....…...4.
2. Требования к продукции …………………………………………………………………..……5.
2.1. Требования к объемам и срокам поставки ………………………………...……...5.
2.2. Требования к срокам оказания сопутствующих услуг …………………………………..6.
2.3. Требования к качеству продукции ………………………………………………….………..7.
3. Требования к документации и ценообразованию …………………………..………....……14.
4. Перечень приложений, прилагаемых к Техническим требованиям……………………………………………………………………………………..…... 14.

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

ГЭС	гидроэлектростанция
СТО	стандарт организации
ТТ	технические требования

1.2. Наименование закупаемого оборудования
ОКПД2 26.51.66.131 Поставка виброанализатора (1 шт.) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
Заказчик (Подразделение Заказчика):
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», Амурская область, Бурейский округ, п. Талакан, 676730.

1.3. Цели использования продукции.
Приобретение виброанализатора необходимо для проведения оценки технического состоянии оборудования ГЭС в процессе эксплуатации.

1.4. Существующее положение.
Виброанализатор используется для проведения виброиспытаний гидроагрегатов. Согласно СТО 17330282.27.140.001-2006, испытания проводятся до и после текущего и капитального ремонтов.
Задачами приобретения продукции являются:
1. Исполнения требований СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанции», Приложение И (обязательное) - определение вибрационного состояния гидроагрегата путем измерения вибрации его опорных конструкций, биения вала и вибрации стальных конструкций и лобовых частей обмоток статора.
2. Своевременное обнаружение неисправностей, дефектация и проведение ремонта оборудования ГЭС.
3. Обеспечение надежной и безаварийной работы ГЭС.

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
№ / п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Виброанализатор (комплект)
1.1	Переносной ПК типа «Notebook»	шт	1
1.2	ПО для обработки и анализа вибрационных испытаний, драйвер	шт	1
1.3	Измерительный блок	шт	1
1.4	Датчик абсолютной вибрации - измеритель виброперемещений ДВП-1000П-0,7.200-Р	шт	7
1.5	Кабель для датчика абсолютной вибрации 30 метров	шт	12
1.6	Датчик относительной вибрации - измеритель биения вала DB-3000	шт	3
1.7	Кабель для датчика относительной вибрации - измерителей биения вала 30 метров	шт	3
1.8	Датчик частоты вращения (отметчик оборотов лазерный) OL-5000	шт	2
1.9	Кабель для датчика частоты вращения (отметчик оборотов) 30 метров	шт	1
1.10	Набор тарировочных пластин ТПА-01	шт	1
1.11	Крепеж с магнитными присосками датчиков биения вала, частоты вращения	шт	1
1.12	Кабель USB A-B 1,8м	шт	1
1.13	Сетевой кабель 1,8 м (~220в)	шт	1
1.14	Паспорт	шт	1
1.15	Руководство по эксплуатации	шт	1
1.16	Кейс для переноски ПК и измерительного блока DW01	шт	1
1.17	Кейс для переноски датчиков и кабелей DW04	шт	1

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
№ / п/п	Наименование продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
1.	Поставка виброанализатора (1 шт)	День, следующий за днем подписания договора	В течение 170 (ста семидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой подписания договора

2.2. Требования к срокам оказания сопутствующих услуг

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
№ / п/п	Наименование услуг	Требования к началу срока оказания услуг	Требования к окончанию срока оказания услуг
1	2	3	4
1.	Поставка до склада Заказчика	День, следующий за днем подписания договора	В течение 170 (ста семидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой подписания договора

  2.3 Требования к качеству продукции
# Таблица 4. Требования к продукции
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)		-//-	-//-	-//-
‍1.1	Марка (Тип) оборудования	Виброанализатор	Согласие с требованием
1.1.1	Переносной ПК типа «Notebook»	1 шт.	Согласие с требованием
1.1.2	ПО для обработки и анализа вибрационных испытаний	1 шт. Обработка и анализ вибрации, биение вала, частоты вращения, форму ротора гидрогенератора, давления, перемещения. Настройка датчиков для каждого из каналов. Построение формы сигнала как для одного канала так и для одновременного отображения нескольких каналов, с возможностью индивидуальной обработки, построение спектра (каскада) вибрации, биение вала, построение траектории движения вала, фильтрация сигналов, конфигурация считывания данных по всем каналам, сохранение данных измерений, экспортирование и импортирование файлов данных, графическое и числовое отображение результатов измерений в реальном масштабе времени, вывод всех или заданных по шаблону пользователя измеренных величин	Согласие с требованием
1.1.3	Измерительный блок	1 шт. Аппаратная часть. Количество каналов: 32. Разрядность АЦП: 14 бит. Входной диапазон: ±0,15625В; ±0,625В; ±2,5В; ±10В. Калибровка каналов встроенная. Измерительные входы: датчик вибрации, датчик биения вала, отметчик оборотов (фазы), напряжение (ток), измерительный виток, датчик давления, датчик температуры, датчик перемещения. Методы обработки: расчет общего уровня, уровня в полосе частот, уровня на заданных частотах, СКЗ, амплитуды и фазы гармоник; сравнение с уставками; построение сигнала, спектра, каскада спектров, траектории движения вала. Погрешность измерений: ˂ 5%. Неравномерность АЧХ: ± 5%. Диапазон рабочих температур: -20 … +80°С.	Согласие с требованием
1.1.4	Датчик абсолютной вибрации - измеритель виброперемещений ДВП-1000П-0,7.200-Р	Преобразователь виброперемещений. 7шт. Диапазон измерния виброперемещени: ±500 мкм. Номинальный коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц: 10.0 ±0,5 мВ/мкм. Диапазон рабочих частот: 0,8… 200Гц. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 0.8 … 150 Гц): не более 5%. Напряжение питания ±9… 15В. Ток потребления не более 15 мА.	Согласие с требованием
1.1.5	Кабель для датчиков абсолютной вибрации. 30 метров	Кабель для датчика абсолютной вибрации. 12шт. Длина кабеля 30 метров.	Согласие с требованием
1.1.6	Датчик относительной вибрации - измеритель биения вала DB-3000	Датчик относительной вибрации. 3шт. Тип: бесконтактный, индуктивный с аналоговым выходным сигналом. Выходной параметр: ток. Номинальный рабочий зазор: 0,5...8,0мм. Линейная зона рабочего зазора: 0,8...6,7мм. Напряжений питания: 12...30В. Потребляемый ток: не более 10,0 мА. Выходной ток в линейном зазоре: 2,0...18,0 мА. Способ крипления: разъем С4.	Согласие с требованием
1.1.7	Кабель для датчиков относительной вибрации - измерителей биения вала DB-3000. 30 метров	Кабель для датчика относительной вибрации (DB-3000). 3шт. Длина кабеля 30 метров.	Согласие с требованием
1.1.8	Датчик частоты вращения (отметчик оборотов лазерный) OL-5000	Датчик частоты вращения (отметчик оборотов лазерный). 2шт. Тип: бесконтактный оптический. Материал оптики: стекло. Расстояние воздействия: 200… 5000мм. Количество выходов 1. Структура выхода: pnp. Максимальная частота срабатывания 1000Гц. Время срабатывания не более 0,5 сек. Степень защиты: IP67.	Согласие с требованием
1.1.9	Кабель для датчика частоты вращения (отметчик оборотов) OL-5000. 30 метров	Кабель для датчика частоты вращения оборотов. 1шт. Длина кабеля 30 метров.	Согласие с требованием
1.1.10	Набор тарировочных пластин	1 шт.	Согласие с требованием
1.1.11	Крепеж с магнитными присосками СС-01	1 шт.	Согласие с требованием
1.1.12	Кабель USB A-B 1,8м	Кабель USB A-B. 1 шт. Длина 1,8 метра.	Согласие с требованием
1.1.13	Сетевой кабель 1,8 м (~220В)	Сетевой кабель. 220В. 1 шт. Длина 1,8 метра.	Согласие с требованием
1.1.14	Паспорт	1 шт.	Согласие с требованием
1.1.15	Руководство по эксплуатации	1 шт.	Согласие с требованием
1.1.16	Кейс для переноски ПК и измерительного блока КНК. DW01	1шт.	Согласие с требованием
1.1.17	Кейс для переноски датчиков и кабелей. DW04	1шт.	Согласие с требованием
2.	Требования к безопасности		-//-	-//-	-//-
2.1	Соответствие техническому регламенту	Оборудование должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС - 010 - 2011)	Согласие с требованием	Предоставление сертификата соответствия на этапе поставки
3.	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам		-//-	-//-	-//-
3.1	Климатическое исполнение поставляемого оборудования	Диапазон температур окружающего воздуха: от 20оС до 80оС;	Согласие с требованием
4.	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям		-//-	-//-	-//-
4.1	Место поставки	676730, Амурская область, Бурейский муниципальный округ, п. Талакан, База флота, склад ТМЦ	Согласие с требованием
4.2	Условия доставки	Доставка комплекта оборудования производится силами Поставщика, за его счёт на склад Заказчика. Разгрузка поставленного оборудования выполняется Заказчиком. Поставщик обязуется соблюдать правила и условия транспортировки.	Согласие с требованием
4.3	Условия хранения	Условия хранения готовых изделий до отгрузки Заказчику должны гарантировать их полную сохранность и неизменность геометрии и товарного вида.	Согласие с требованием
4.4	Поверка	Поставляемое оборудование должно иметь действующее свидетельство о поверке.	Согласие с требованием	Предоставление данных о поверке на этапе поставки
5.	Требования к качественным характеристикам		-//-	-//-	-//-
5.1	Требование к оборудованию	Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) с датой изготовления не ранее 2025г.	Согласие с требованием	-
6.	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию		-//-	-//-	-//-
6.1	Гарантийный срок	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен соответствовать установленному заводом-изготовителем, но не менее 24 месяца с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12.	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части на этапе подачи заявки
6.2	Гарантийные обязательства	Поставщик гарантирует соответствие оборудования требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока, установленного Заводом-изготовителем и исчисляемого с даты подписания соответствующих актов, товарных накладных, при соблюдении правил и условий транспортирования, правил хранения на складе. При этом гарантийное обслуживание осуществляется специалистами Поставщика бесплатно в течение всего указанного гарантийного срока.	Согласие с требованием
7.	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией		-//-	-//-	-//-
7.1	Документы, передаваемые вместе с оборудованием	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: / сертификаты качества; / технические паспорта; / руководства по эксплуатации.	Согласие с требованием
8.	Требования к происхождению поставляемой продукции		-//-	-//-
8.1.	Требования к происхождению поставляемой продукции	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информация и документы, подтверждающие страну происхождения, должны соответствовать требованиям п. 3 ПП №1875 от 23.12.2024.	Согласие с / требованием	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров

3. Требования к документации по ценообразованию
3.1 Участник должен подготовить и обязательно предоставить в составе своей заявки «Коммерческое предложение» по установленной в документации о закупке форме.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Приложения
Приложение №1 — Требования к Участнику закупки