Технические требования на выполнение работ

ОКПД2-42.99.29.100 — Выполнение работ (включая поставку) по монтажу системы охранного телевидения по объекту «Строительство емкостного парка 100м3 АДЭС Марха, Олекминского улуса»

Лот № 47701-КС ПРОЧ-2026-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	4

1.2.	Цель выполнения работ	4

1.3.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	6

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	7

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	7

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	10

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	29

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	30

5.	Приложения	31

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2-42.99.29.100 — Выполнение работ (включая поставку) по монтажу системы охранного телевидения по объекту «Строительство емкостного парка 100м3 АДЭС Марха, Олекминского улуса».

#### Цель выполнения работ

Выполнение работ (включая поставку) по монтажу системы охранного телевидения по объекту: «Строительство емкостного парка 100м3 АДЭС Марха, Олекминского улуса» (входит в состав АДЭС-84 кВт в с. Марха Олекминского улуса).

#### Существующее положение

Выполнение работ осуществляется на территории действующей АДЭС.

Общая информация

В составе проектной документации по объекту: «Строительство АДЭС-84 кВт в с. Марха Олекминского улуса», разработаны следующие здания и сооружения:

1. Производственный корпус АДЭС.

2. Расходный склад топлива 100 м3 (50м3 – 3 шт.);

3. Площадка слива АЦ;

4. Аварийный резервуар емк.10 м3

5. Дренажный резервуар емк. 5 м3

6. Холодный склад МТЦ;

7. Нефтеуловитель;

8. Канализационный сборник для дождевых стоков емк. 10 м3;

9. Туалет на 2 очка;

10. Склад для хранения масла;

11. Противопожарные резервуары 2х540 м3 с насосной;

12. Площадка контейнеров ТБО;

13.  КТП;

14. Насосная под навесом.

15. Ограждение территории;

16. Технологические трубопроводы.

17. Тепловые и водопроводные сети.

18. Наружное электроснабжение и освещение, заземление и молниеприемники.

19. Вертикальная планировка.

Требуется выполнение работ:

Монтаж системы охранного телевидения.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Строительство АДЭС-84 кВт в с. Марха Олекминского улуса» | Республика Саха (Якутия), Олекминский улус, с. Марха | АДЭС в с. Марха | Олекминский РЭС, филиал АО «Сахаэнерго» |

Строительно-монтажными работами предусматривается:

- выполнение работ на высоте - до 3 м от поверхности земли.

- работа с люлек или лесов;

- производство работ, требующих применения предохранительных поясов.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

За предоставление Заказчиком ресурсов и услуг (электроснабжение – при необходимости), необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику расходы на электроэнергию путем заключения договора на энергоснабжение. Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.

В ходе строительства подрядчик должен обеспечить объект резервным источником электроснабжения на весь период строительства, соблюдение мероприятий по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, установить временное освещение.

Доставка материалов и оборудования до места выполнения строительно-монтажных работ выполняется за счет подрядчика.

Перед началом работ, для получения допуска на объект, Подрядчик обязан предоставить документацию согласно требованиям ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (Приложение № 3 к настоящим ТТ).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Система видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 1 | Установка видеорегистратора | шт | 1 |  |
| 1.1 | IP-видеорегистратор 16 канальный, 8Мп (3840х2160), H.264; H.265; MJPEG RVi-NFP165NC | шт | 1 |  |
| 2 | Установка монитора | шт | 1 |  |
| 2.1 | Монитор LCD 22 дюймов RVi-2M22F-2P | шт | 1 |  |
| 3 | Установка коммутатора служебной связи | шт | 1 |  |
| 3.1 | Коммутатор сетевой на 8 каналов RVi-NSP8F/2CH | шт | 1 |  |
| 4 | Установка жесткого диска | шт | 2 |  |
| 4.1 | Тбайт жесткий диск WD40PURZ серии WD Purple для систем видеонаблюдения | шт | 2 |  |
| 5 | Монтаж уличных видеокамер на кронштейне | шт | 8 |  |
| 5.1 | Взрывозащищенная видеокамера, 1/2.8” КМОП, 4 Мп, PoE IEEE 802.3at IP68 / 1Ex d IIC T6 Gb X, -60 ... 55°С RVi-4CFT-AS326-M.04z4/3-P | шт | 8 |  |
| 5.2 | Коробка коммутационная ККВ-07е-П-КВ | шт | 8 |  |
| 5.3 | Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 5e, RJ45/8P8C, T568A/B | шт | 8 |  |
| 6 | Установка источника бесперебойного питания (ИБП) | шт | 1 |  |
| 6.1 | ИБП Ippon Smart Power Pro 1400 | шт | 1 |  |
| 7 | Монтаж устройства грозозащиты | комплект | 8 |  |
| 7.1 | Устройство грозозащиты Инфотех AVT-PEL761A | шт | 8 |  |
| 8 | Установка PoE удленителя | перемычек | 8 |  |
| 8.1 | Optimus EM1430 Удлинитель PoE сигнала | шт | 8 |  |
| 9 | Монтаж кабельной продукции |  |  |  |
| 9.1 | Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,5 | м | 1000 |  |
| 9.2 | Трос из нержавеющей стали, диаметр 4,3 мм (4,3-Г-1-Н-140) | м | 1000 |  |
| 9.3 | Подвес металлический кабелей связи П-11 | шт / т | 3000 / 0,0384 |  |
| 9.4 | Крюки для крепления изоляторов КН-16 | шт / т | 26 / 0,00117 |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ (включая поставку) по монтажу системы охранного телевидения по объекту «Строительство емкостного парка 100м3 АДЭС Марха, Олекминского улуса». | с даты заключения Договора | 3 (три) месяца с даты заключения Договора, но не позднее 30.09.2026 г. |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ,  указанных в Ведомости объемов конструктивных решений - прилагается к настоящим Техническим требованиям – Раздел 2, таблица №2.

| № п/п | Требование заказчика |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии со следующей документацией и нормативными документами: - проектная документация «Строительство АДЭС-84 кВт в с. Марха Олекминского улуса» (шифр 38-19), разработанная ООО «ПКБ Теплостройпроект» (г. Якутск) (прилагается к настоящим Техническим требованиям – Приложение №1), - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года), Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ; - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Правила противопожарного режима В РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479; - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр); - СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр); - СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 279); - СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр); - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве» ч.1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»; - СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07; - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - РД 10-107-96 «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами»; - РД 10-34-93 «Типовая инструкция для лиц ответственных за безопасное производство работ кранами (с изменением №1); - ВСН 506-88 «Проектирование и устройство грунтовых анкеров» - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - Правила охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 г. №883; - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. №782» Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Приказ Минтруда РФ от 24.07.3013г. №328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказ Ростехнадзора РФ от 26.11.2020 г. №461Правила безопасности «опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения; - Приказ Минтруда РФ от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - Проект производства работ (ППР), заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов. - СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитального строительства». |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | ППР на выполнение Работ должен разработать Подрядчик в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» и должен включать: - календарный план производства работ по виду работ (устанавливается последовательность выполнения работ, а также указание производства совмещенных работ); - технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов Работ, результатом которых являются законченные конструктивные элементы, а также схемы организации рабочих мест с указанием: требований по подготовке места работы и выполнению предшествующих Работ, обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения Работ: методов и последовательности производства работ, определением необходимых средств механизации и технологической оснастки, определением способов подачи и мест хранения материалов, конструкций и изделий. Разработка и согласование с Заказчиком ППР должна быть произведена не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента начала производства работ. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | При выполнении работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Обязательно осуществление входного контроля Подрядчиком, применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля. При осуществлении входного контроля Подрядчику необходимо проводить испытания материалов конструкций и изделий силами специализированных, лицензированных лабораторий, в случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается; Испытания в рамках входного контроля, которые Подрядчик не может осуществить собственными силами, он должен производить с привлечением, по договору подряда, аккредитованной лаборатории. Входной контроль проводить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" Хранение материалов производить в соответствии с ВСН 212-85. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Подрядчик обязан производить строительный контроль в ходе производства работ, в том числе: контроль над соответствием применяемых строительных материалов и конструкций требованиям технических регламентов и рабочей документации, соблюдением норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, соблюдением последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства. Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007. Наличие аккредитованной лаборатории по оценке качества работ и материалов или договора со специализированной организацией на выполнение работ по оценке качества такой продукции. Подрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта капитального строительства в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации. На Подрядчика возлагается контроль: - за соответствием выполнения строительных и монтажных работ проекту и техническим регламентам в порядке, установленном схемами операционного контроля; - проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих на объект материалов, конструкций и изделий; Материалы и оборудование применяются в соответствии с проектной документацией «Строительство АДЭС-84 кВт в с. Марха Олекминского улуса» (шифр 38-19), разработанной ООО «ПКБ Теплостройпроект» (г. Якутск) (прилагается к настоящим Техническим требованиям – Приложение №1). Материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использованными. В части оборудования и материалов, указанных в рабочей документации с конкретной торговой маркой, допускается аналог с теми же или лучшими характеристиками. Применяемые при монтаже оборудования под давлением, материалы и полуфабрикаты должны обеспечивать безопасные эксплуатационные параметры, определяемые их механическими свойствами, химическим составом, технологией изготовления, методами и объемами испытаний и контроля качества, гарантированным уровнем расчетных и технологических характеристик, и должны соответствовать требованиям технической документации изготовителя и рабочей документации. Обязательное предоставление паспортов и сертификатов на поставляемые материалы и оборудование. Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполненных Подрядчиком работ, устраняются Подрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств. Своевременно оповещать представителей Заказчика и авторского надзора о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро- и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; Подрядчик обязан: - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. - соблюдать установленный противопожарный и внутриобъектовый режимы на предприятии Заказчика, требования режимов являются обязательными для персонала Подрядчика и должны строго выполняться. При производстве работ Подрядчик руководствуется действующими нормативными документами в области охраны труда и промышленной безопасности, указанных п.1.1.1 Технических требований. Работы производить в соответствии с согласованным Заказчиком ППР. При выполнении работ Подрядчику необходимо: - выполнить монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д., для безопасного доступа персонала Подрядчика и представителей Заказчика, надзорных органов и авторского надзора на строящиеся объекты; - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность, персонала Заказчика, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без закупки дополнительных объемов работ. Работы по договору считаются выполненными с момента сдачи объектов в эксплуатацию приемочной комиссии по Акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). Подрядные работы, определенные по предмету Договора, выполнять в соответствии проектной документацией «Строительство АДЭС-84 кВт в с. Марха Олекминского улуса» (шифр 38-19), разработанной ООО «ПКБ Теплостройпроект» (г. Якутск) (прилагается к настоящим Техническим требованиям – Приложение №1), в соответствии с действующими федеральными законами, техническими регламентами, правилами и стандартами. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
|  | Объем завершенных работ (перечень сооружений) | Согласно ведомости объемов работ (Таблица 2) | Согласие с требованием |
|  | Сдача-приемка результатов работ | Порядок сдачи-приемки работ, также описан в Разделе 4 Договора. | Согласие с требованием |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан предоставить документацию, соответствующую требованиям «Порядка сдачи-приемки работ» (Раздел 4 Договора), в том числе одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты (паспорта), подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя). Документация выполняется и сдается Подрядчиком в соответствии с требованиями указанными в РД, СП, СТО РГ, указанных в п. 1.1.1 настоящей таблицы. Выполнение отдельных видов работ, предусматривающих скрытые работы, должно подтверждаться Актами скрытых работ, подписанными техническим куратором и представителем авторского надзора. Сдача ответственных конструкций должна подтверждаться Актами освидетельствования ответственных конструкций. В ходе окончательной приемки работ должны быть предъявлены следующие документы: - паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование; - данные о результатах лабораторных испытаний; - журнал производства работ, журналы специальных работ; - исполнительные чертежи, схемы; - акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком; - акты промежуточной приемки выполненных работ. Кроме того Подрядчик должен предоставить Заказчику всю техническую документацию на предоставляемое оборудование, изделия (акты, протоколы, сертификаты и пр.) в соответствии с действующими стандартами, действующими СП, СНиП. Работы должны проводиться в соответствии с действующими СНиП, РД, ПУЭ, ПТЭ, МПОТ, требованиями пожарной безопасности (см. п. 1.1.1 настоящей таблицы). Комплект исполнительной документации предоставляется Заказчику на русском языке, на бумажном носителе в виде альбома форматов А1, А2, A3, А4 в 1 (одном) экземпляре. | Согласие с требованием |
|  | Документы, передаваемые заказчику о ходе выполнения работ | Подрядчик обязан еженедельно (не позднее пятницы) предоставлять информацию (отчет) о ходе выполнения работ, в письменном виде, с приложением фотографий. В предоставляемой информации указываются фактические сроки выполнения работ, | Согласие с требованием |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- |
|  | Смотреть п. 1.1.1 настоящей таблицы. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
| 4.1.1. | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает действовать с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. При организации и производстве Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдением условий природопользования. | - Согласие с требованием |
| 4.1.2. | Ответственность Подрядчика | Требования к ответственности Подрядчика смотреть в Разделе 7 Договора. | - Согласие с требованием |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, с учетом требований п.2.4.3 Договора. | Согласие с требованием |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- |
|  | - При выполнении Работ на территории и объекте Заказчика, подрядная организация организует санитарно-бытовое обслуживание собственного персонала в местах отсутствия действующих туалетов и умывальников в шаговой доступности (более 75 метров) до полного окончания работ. Санитарно-бытовое обслуживание включает в себя: - - установку, обслуживание и очистку биотуалетов с возможностью эксплуатации его в зимний период года; - - установку и бесперебойную работу умывальников; - - вывоз и утилизацию (обезвреживание) отходов, образующихся при эксплуатации биотуалетов и умывальников; - - установку и бесперебойную работу кулеров с питьевой водой; - - размещения разовых бумажных полотенец и жидкого мыла в местах установки умывальников. - - сброс и\или размещение сточных вод образованных от эксплуатации биотуалетов и умывальников, в водные объекты и на территории Филиала категорически запрещён. - При выполнении работ необходимо соблюдать требования законодательства в области охраны окружающей среды. Отходы, образующиеся в ходе производства работ, Подрядчик сортирует по классу опасности и вывозит на соответствующий полигон. |  | - Согласие с требованием |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента. Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1   На этапе заключения договора Участник должен предоставить сметный расчет.

4.1.1 Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы, но перед начислением НДС).

4.1.2. Допускается понижение до цены лота за счет лимитированных и непредвиденных затрат.

4.1.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. Учтенные в договорной смете понижающие коэффициенты обязательны к применению как в актах выполненных работ на стадии расчетов, так и в дополнительных сметах в случае их составления на стадии выполнения Договора подряда.

4.2.2. Затраты на перебазировку техники, командировочные расходы при их наличии в договорной смете принимаются по подтверждающим документам, но не более суммы, предусмотренной сметным расчетом к договору.

4.2.3. Акт выполненных работ (КС-2) составляется подрядной организацией на основании договорной сметы.

# Приложения

Приложение №1: Проектная документация «Строительство АДЭС-84 кВт в с. Марха Олекминского улуса».

Приложение №2: Локальный сметный расчет.

Приложение №3: Регламент допуска подрядных организаций ИСМ РГ-00-017.03-23.