Приложение №1

Спецификация

перечень и характеристики изделий

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена единицы без НДС руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | # Решетка вентиляционная регулируемая | Тип: внутренняя/наружная Форма: прямоугольная Диаметр воздуховодов: нет мм Москитная сетка: нет Регулируемая: да Разъемная: да Габаритная высота: 200 мм Габаритная ширина: 300 мм Толщина: 1 мм Установочная высота: 200 мм Установочная ширина: 300 мм Материал: оцинкованная сталь | 6 | шт. |  |  |  |  | 29.32.30.260 |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |