Техническое задание на

Устройство уличного освещения в г. Оренбурге

1.Объектом закупки является выполнение электромонтажных работ светотехнического оборудования для освещения городских улиц, пешеходных зон и тротуаров г. Оренбург.

2. При выполнении работ по организации устройства уличного освещения и недостающих светильников требуется обеспечить нормативный  уровень средней освещенности и средней яркости дорожного покрытия, согласно требованиям СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.

3. Работы включают в себя весь комплекс работ по монтажу и настройке светового оборудования.

4. Место выполнения работ: г. Оренбург, ул. Юркина от ул. Ижеской до ул. Кавказской, г. Оренбург, ул. Базовая от ул. Терешковой до стр № 30, г. Оренбург, ул. Промышленная, г. Оренбург, вдоль пр-д Промысловый, г. Оренбург, вдоль ул. 31 Линия (ост. Максимум), г. Оренбург, вдоль ул. Технической от ул. Терешковой до поворота на МОЛЛ «Армада», г. Оренбург, вдоль ул. Измайловская п. Пристанционный, г. Оренбург, ул. Сухарева от ул. Терешковой до ул. Советской, г. Оренбург, ул. Степная от ул. Терешковой до ул. Цвиллинга, г. Оренбург, ул. Малышевская, г. Оренбург, пер. Маврицкого, г. Оренбург, ул. Озеленителей, г. Оренбург, ул. Народная до ул. Новой до д.№36, г. Оренбург, ул. Диагностики, вдоль домов 3-10, г. Оренбург, ул. Центральная д.11, г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6 (пешеходный переход), г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18, пешеходный переход, г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79 а, пешеходный переход, г. Оренбург, ул. Промышленная д.5, г. Оренбург, ул. Промышленная д.11 (пешеходный переход), г. Оренбург, ул. Астраханская, г. Оренбург, ул. Кривцова 1 проезд, г. Оренбург, пер. Ардатовский, 32-34, г. Оренбург, пр. Автоматики от пр. Победы до ул. Монтажников, г. Оренбург, ул. Караваева-Роща 44-83, г. Оренбург, пер. Ясный, г. Оренбург, ул. Нагорная, г. Оренбург, ул. Регенераторная, г. Оренбург, пер. Короткий, г. Оренбург, ул. Широтная, г. Оренбург, п. Нижнесакмарский, ул. Урожайная, г. Оренбург, п. Пристанционный, ул. Нахимова от трассы по всей протяженности, г. Оренбург, ул. Краснодарская, г. Оренбург, ул. Крупской, г. Оренбург, ул. Калужская, г. Оренбург, ул. Талалихина, г. Оренбург, ул. С.Юлаева, г. Оренбург, ул. Восстания, г. Оренбург, ул. Калининградская, г. Оренбург, ул. Жигулевская, г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Димитрова, г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Революционная, г. Оренбург, п. Троицкий, ул. Новая, г. Оренбург, п. Красный Партизан, ул. Южная, ул. Центральная, г. Оренбург, ул. Измайловская, г. Оренбург, п. Подмаячный, ул. 10 Квартал, г. Оренбург, п. Подмаячный, ул. 11 Квартал, г. Оренбург, п. Подмаячный, ул. 14 Квартал, г. Оренбург, п. Подмаячный, ул. 15 Квартал, г. Оренбург, п. Подмаячный, ул. 16 Квартал, г. Оренбург, ул. 17 Линия (от ул. 10 Линия до ул. 2 Линия), г. Оренбург, ул. Лесозащитная (на участке от стр. 18 до стр. 1), г. Оренбург, пер. Гринбергской (от ул. Донецкой до ул. Кавалерийской), г. Оренбург, пр. Победы (дублер от ул. Транспортной до ул. Транспортной), г. Оренбург, ул. Ремесленная (от ул. Чапаева до ул. Желябова), г. Оренбург, ул. Паровозная (от ул. Магистральной до ул. Вагонной), г. Оренбург, ул. Кислородная (от ул. Магистральной до ул. Вагонной), г. Оренбург, ул. Волочаевская (от ул. Чапаева до стр. 27а по ул. Волочаевской), г. Оренбург, пер. Крайний, г. Оренбург, ул. Автомобилистов, г. Оренбург, ул. Кривцова, г. Оренбург, п. Красный Партизан,  ул. Южная, г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 29 (пешеходный переход).

5. Срок выполнения работ: до 21.03.2027 года.

Требования к выполнению работ:

1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства, Технического задания,  Локальным сметным расчетом.

Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности, бывших в употреблении.

Перечень показателей, определяющих качество товара (материала), используемого при выполнении работ, его технические, функциональные и иные характеристики определены Локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего ТЗ.

В случае если в Локальном сметном расчете упоминаются торговые марки, знаки, словесные обозначения и т.д., участник закупки вправе предложить эквивалент, соответствующий техническим и функциональным параметрам товара (материала), установленным Заказчиком в технической части.

2. Требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика приведены в  Локальном сметном расчете.

3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 59104-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Линии электроосвещения. Технические правила содержания;

- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;

- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий».

4. Требования к безопасности работ:

Работы производятся с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», требованиями СНиП 12-04-2002 часть 2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство».

При производстве строительно-монтажных работ строго выполнять требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Нормы установки светильников регулируются нормативными документами, такими как ГОСТ 12.2.007-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общиетребования безопасности» и СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

В случае если ГОСТы, СНиПы представленные в описании объекта закупки (техническом задании), являются устаревшими, то следует применять данный номер ГОСТа, СНиПа но в действующей редакции.

Соответствие качества используемого товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

– сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также иными документами Российской Федерации (при наличии требований законодательства);

– сертификатом (паспортом) качества производителя, который оформляется в соответствии с положениями отраслевых стандартов и ГОСТов, а также единой системы технологической документации (ЕСТД) и другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации (при наличии требований законодательства).

5. Устанавливается гарантия качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту.  Гарантийный срок эксплуатации и нормального функционирования результата работ – 1 год, а также не менее гарантийного срока завода-изготовителя используемых материалов, поставленных товаров (оборудования) и в соответствии с действующими нормативными документами.

Гарантийный срок начинает действовать со дня подписания Сторонами документа о приемке.