Техническое задание

на выполнение работ по ремонту производственного помещения по адресу: г. Рязань, Рязань-2 ст, д 3, пом Н2

Рязань, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Почта России», в лице УФПС Рязанской области |
| 2 | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4 | Объект | Производственное помещения по адресу: г. Рязань, Рязань-2 ст, д 3, пом Н2 |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 6 | СНиП | Строительные нормы и правила Российской Федерации |
| 7 | СП | Свод правил Российской Федерации |
| 8 | ФЗ | Федеральный закон |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | СанПиН | Санитарные правила и нормы Российской Федерации |
| 11 | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 12 | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 13 | См | Сантиметр |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту производственного помещения по адресу: г. Рязань, Рязань-2 ст, д 3, пом Н2.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к Техническому заданию).

Работы выполняются с целью восстановления целостности и работоспособности конструкций пола, а также поддержания эксплуатационных показателей здания.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки.

Передача строительной площадки: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика о начале производства работ.

Окончание выполнения Работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

4.2. Место выполнения Работ: г. Рязань, Рязань-2 ст, д 3, пом Н2.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к Техническому заданию).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1                  Требования к качеству Работ

Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-	ГОСТ 12.3.002-2014 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

-	ГОСТ 33083-2014 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия;

-	СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

-	СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;

-	СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

-	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

-	СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

-	СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

-	СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

- СТО НОСТРОЙ 2.6.171-2015 Полы. Здания производственные. Устройство монолитных полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;

- ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования;

- ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

- ГОСТ 17241-2016 Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация

- ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

- ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент;

- ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент;

- ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия

- ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, оплимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полмерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

- ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

- ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия

- ГОСТ 8568-77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия

- ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

- ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент

- ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия

  - Условия выполнения работ

6.2.1.	Работы должны выполняться по согласованному Заказчиком графику производства работ, в режиме работы предприятия, кроме дней, официально объявленных праздничными. Проведение работ в нерабочие/праздничные дни возможно по согласованию с Заказчиком, а также в условиях отсутствия шумных работ.

6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).

6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.9.	Подрядчик согласовывает применяемый отделочный материал с Заказчиком.

6.2.10. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без разрешения Заказчика и оформления Акта освидетельствования скрытых работ, который составляется в двух экземплярах и подписывается представителями Сторон. Если представитель Заказчика не был информирован о производстве скрытых работ, то Подрядчик за свой счет обязан открыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее.

  - Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, ГОСТ 8734-75;

-	ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

  - Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

  - Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3.	Справка (расшифровка) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

4.    Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

7.	Акты освидетельствования скрытых Работ в 3х экземплярах.

8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения в 3х экземплярах.

9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости) в 3х экземплярах.

10.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

11.	Отчетные фотоматериалы по выполнению скрытых и иных работ в процессе ремонта на Объекте (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 30 фотографий).

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 10 штук на электронные адреса:

S-Saltanov@russianpost.ru

Zlata.Enileeva@russianpost.ru

После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 20 штук, на электронный адрес:

S-Saltanov@russianpost.ru

Zlata.Enileeva@russianpost.ru

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1 Работы проводятся в условиях действующего предприятия, в стесненных условиях. При устройстве полов в цехах учесть разделение этапов работ на четыре захватки.

8.2 Подрядчик при организации производства строительно-монтажных работ обязан учитывать особенности проведения работ на действующем предприятии, которые включают совмещение по времени и территории технологических процессов предприятия и строительно-монтажных работ, которые характеризуются:

- наличием в зонах работ действующего оборудования, требующего установки ограждений, устройства временных перегородок, защитных настилов, временных кровельных покрытий и других защитных устройств;

- наличием различного назначения подземных, наземных, надземных, настенных коммуникаций, требующих их ограждения;

- ограничением применения машин с двигателями внутреннего сгорания на внутрицеховых работах;

- периодическими остановками производства строительно-монтажных работ в связи с осуществлением производственных и транспортных процессов предприятия;

- необходимостью предохранения технологического оборудования от загрязнения грунтом, бетонной смесью, раствором, окрасочными составами;

- ограничением размещения и перемещения строительной техники, складировании строительных конструкций, транспортировании строительных грузов, в создании производственно-бытовых условий для рабочих;

- ограничения провоза крупногабаритных и длинномерных грузов из-за недостаточности ширины, высоты, радиусов проездов;

- необходимость дополнительного устройства и содержания переездов через действующие пути и коммуникации;

- ограничения в использовании подъездных путей во времени. - большое количество тупиковых подъездов;

- постоянным соблюдением режима, установленного предприятием на всей его территории.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ по ремонту производственного помещения по адресу: г. Рязань, Рязань-2 ст, д 3, пом Н2 | 9 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Ведомость объемов на выполнение работ работ по ремонту производственного помещения по адресу: г. Рязань, Рязань-2 ст, д 3, пом Н2

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел: ремонт полов |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж оборудования (транспортеры ленточные) | шт | 5 |
| 2 | Фрезерование верхнего слоя на глубину 80 мм, допустимые неровности после фрезеровки: не более 5 мм на 2 метра. Если после фрезеровки обнаружатся глубокие выбоины (более 30 мм) – заделать ремонтным составом за один день до стяжки | 100 м2 | 7,0 |
| 3 | Обеспыливание поверхности | 100 м2 | 7,0 |
| 4 | Грунтование, эпоксидной грунтовкой (по бетону) | кг | 250 |
| 6 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм), или Армирование: стальная фибра (25 кг/м³) – предпочтительнее для нагрузок 5 т, либо полипропиленовая фибра (0,9 кг/м³) + дополнительная сетка в зонах колонн. | 100 м2 | 7,0 |
| 7 | Устройство подстилающих слоев: бетонных толщ. 80 мм (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 56 |
| 8 | Финишная обработка: шлифовка, пропитка (топпинг/полимер), Истираемость верхнего слоя (топпинг) ≤ 0,7 г/см² ГОСТ 13087 (диск), в т.ч. обработка бетона упрочняющей пропиткой (силером), пропиткой для удержания влаги (лак), нарезка термоусадочных швов 3×3 м с герметизацией | 100 м2 | 7,0 |
| 9 | Монтаж оборудования (транспортеры ленточные) | шт | 5 |
| Раздел: Ремонт ворот |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж воздушной завесы (вертикальной) | шт | 1 |
| 11 | Ремонт воздушной завесы (горизонтальной) | Условная еденица | 1 |
| 12 | Ремонт ворот (Ворота гаражные секционные с торсионными пружинами с калиткой ширина 2300см, высота 2400см, вертикальный подъем, материал ворот – стальные сэндвич панели, с электроприводом) | Условная еденица | 1 |