Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от __________ №__________

Технические требования

«ОКПД 2 25.11.23 Комплексная поставка материалов, изделий и деталей для устройства металлических ограждений лестничных маршей основных сооружений Сенгилеевской ГЭС. Этап 4».

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД 2 25.11.23 Комплексная поставка материалов, изделий и деталей для устройства металлических ограждений лестничных маршей основных сооружений Сенгилеевской ГЭС. Этап 4.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - Целью закупки является ОКПД 2 25.11.23 Комплексная поставка материалов, изделий и деталей для устройства металлических ограждений лестничных маршей основных сооружений Сенгилеевской ГЭС. Этап 4 для АО «ЧиркейГЭСстрой».

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.

  - Поставляемая Продукция должна сопровождаться паспортом (при наличии) и подтверждаться сертификатами соответствия.

  - Подтверждением соответствия Продукции, предъявленным требованиям являются:

- Паспорт на продукцию;

- Документ о качестве;

- Сертификат соответствия.

  - Вся документация, указанная в пункте 4.3 оформляется и передаётся в момент поставки Заказчику на бумажном носителе в 1-м (одном) экз.

  - Документация, поставляемая с Продукцией, должна быть составлена на русском языке и должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2019 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов», ГОСТ 9.402-2004. «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».

  - В соответствии с ГОСТ 25772-83 «Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия» поверхность ограждения из нержавейки не должна иметь «механических повреждений, заусенцев, искривления, окалины или ржавчины».

  - Поручни и ригели замыкаются на всех поворотах ограждений.

  - Все элементы из нержавеющей стали выполняются съемными и разборными, для возможности загрузки электротехнического оборудования через покрытие.

  - Стойки ограждения вставляются в закладные детали покрытия на глубину 150мм, без применения сварки. Фланец исполняет декоративную функцию и не приваривается к стойке.

  - Перечень, объем, и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.

  - Объемы работ, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

  - При наличии в таблице № 1 конкретных торговых марок и фирменных названий они могут быть заменены в предложении участника на эквивалентные, характеристики которых не хуже, чем у продукции, указанной в таблице № 1 настоящих Технических требований.

  - В случае выявления разночтений между текстом и/или объемами, установленными в настоящих ТТ и рабочей документации (Приложении №1 к настоящим ТТ), превалирующими являются сведения, указанные в рабочей документации (Приложении №1 к настоящим ТТ).

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во/ Объем | Заполняется поставщиком в ТКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Итоговая стоимость руб. без НДС |
|  | ОКПД 2 25.11.23 Комплексная поставка материалов, изделий и деталей для устройства металлических ограждений лестничных маршей основных сооружений Сенгилеевской ГЭС. Этап 4. | в соответствии с рабочей документации | Комплекс | 1 |  |  |
|  | В том числе по рабочим чертежам: |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 4. Здание Сенгилеевской ГЭС. Архитектурные работы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ограждения лестниц машзала из нержавеющей стали | в соответствии с РЧ 1139.4.1-17-10.1-АР1 изм.1 | пм | 39,30 |  |  |
| 2 | Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 4. Административно-производственный корпус. Планы на отм. 221,900, 223,700, 224,150 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ограждения пандуса из нержавеющей стали | в соответствии с РЧ № 1139.4.1-17-10.2-АР5 | пм. | 6,4 |  |  |
| 3 | Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 4. Административно-производственный корпус. Навес над крыльцом, ограждения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ограждения лестниц входа из нержавеющей стали | в соответствии с РЧ № 1139.4.1-17-10.2-АР7 | пм | 16,2 |  |  |
| 4 | Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 4. Административно-производственный корпус. Лестница №1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ограждения лестниц из нержавеющей стали | в соответствии с РЧ № 1139.4.1-17-10.2-АР8 | пм | 42,7 |  |  |

  - Все поставляемые Поставщиком материалы, крепежи, детали и изделия должны соответствовать рабочей документации, иметь паспорта качества, сертификаты соответствия и быть пригодными для использования.

  - Поставляемые материалы, крепежи, детали и изделия должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

  - Гарантия на материалы, крепежи, детали и изделия, поставляемые Поставщиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

  - Поставляемая Продукция должна быть новой, ранее не использованной.

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало – с даты, заключения договора.

  - Окончание – не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

- УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Место поставки: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный, Сенгилеевская ГЭС.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

  - Приложение №1 Рабочие чертежи:

РЧ 1139.4.1-17-10.1-АР1 изм.1

РЧ № 1139.4.1-17-10.2-АР5

РЧ № 1139.4.1-17-10.2-АР7

РЧ № 1139.4.1-17-10.2-АР8

РЧ № 1139.4.1-17-19-АР

РЧ № 1139.4.1-17-21-АР