Приложение №1

к требованиям к закупаемой продукции

проводимой способом «сравнение цен»

Технические требования к продукции

на поставку светодиодной продукции для службы МиТ для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

- Основные технические требования к продукции

  - Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки и технические характеристики носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качественным характеристикам требуемую продукцию.

- Технические требования к продукции приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный низковольтный ЛУЧ-36-С 84 без датчиков 36В 8Вт 850Лм 4000К IP56 (или эквивалент) | Способ монтажа - накладной; Тип лампы – встроенные светодиоды; Мощность светильника, Вт - не менее 8; Световой поток, Лм - не менее 850; Цветовая температура, К – 4000; Степень защиты, IP - не менее 56; Климатическое исполнение - УХЛ1; Материал изделия- АБС-пластик, поликарбонат Напряжение, В – 36; Тип ПРА - LED драйвер; Оптическая часть – рассеиватель; Пускорегулирующая аппаратура - в комплекте Форма – круглая; Гарантия производителя, мес - не менее 60 |
| 2 | Панель светодиодная универсальная ДВО-02 4065-ОПАЛ 40Вт 230В 6500К 595х595мм 4690612038810 (или эквивалент) | Способ монтажа – накладной; Мощность светильника не менее, Вт 40; Световой поток, Лм не менее – 3600; Цветовая температура К – 6500; Степень защиты IP - 40; Материал корпуса светильника – металл; Напряжение, В – 230; Оптическая часть – Рассеиватель опал; Форма- квадратная Цвет корпуса-Белый Гарантия производителя, мес - не менее 36. |

- Общие требования

  - Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода, действующим законодательством Российской Федерации, техническим условиям завода-изготовителя, техническим регламентам и требованиям ГОСТ, действующим на момент поставки.

  - Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

  - Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями действующих стандартов по технологии, из сырья и компонентов, которые применялись при изготовлении образцов товара, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.

  - Поставляемый товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

  - Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования.

  - Поставляемый товар должен по своим свойствам и показателям соответствовать санитарным правилам и не должен оказывать вредное воздействие на человека.

  - Товар должен быть изготовлен из экологически безопасных материалов, обладать повышенной износоустойчивостью, соответствовать правилам эргономики и безопасности.

  - Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен представить Заказчику оригиналы или заверенные копии действующих сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), соответствующих требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.

  - Требования к таре и упаковке товара:

Поставщик обязан поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке и последующем хранении.

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя.

Товар должен быть поставлен в упаковке/оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений.

Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам и/или техническим условиям производителя товара, и, при условии надлежащего обращения с упакованным товаром, обеспечивать его сохранность во время транспортировки и хранения.

Срок изготовления продукции должен быть не более 12 (двенадцати) месяцев до момента поставки для продукции

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

4.1. В комплект поставки для каждой партии товара должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых товаров, на русском языке (если таковые документы предусмотрены законодательством РФ.

Маркировка товара должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа товара;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в нормативно-технической документации.

- Гарантийные обязательства

5.1. Гарантия на поставляемые материалы должна соответствовать гарантийным обязательствам завода-изготовителя, и быть не менее значений, указанных таблице №1 настоящего приложения. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.  Правили приемки продукции

6.1 Весь поставляемый товар проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика (при необходимости) при получении продукции на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления логистики и МТО						                        Б.В. Гукасов