Приложение №1

Спецификация

перечень и характеристики изделий

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена единицы без НДС руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Провод ШВВП 2х0.75 белый до 380В | Тип изделия: Шнур Марка: ШВВП Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.75 Напряжение, В: 380 Материал изоляции: ПВХ пластикат Цвет: Белый Материал жилы: Медь Материал оболочки: ПВХ пластикат | 100 | м.п. |  |  |  |  |  |
| 2 | # Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт L 18/765 G13 дневная | Тип изделия: Лампа Тип лампы: ЛЛ Тип цоколя: G13 Мощность: Вт18 Напряжение: В220 Цветовая температура: 6500 Световой поток: Лм1050 Форма колбы: Трубчатая Длина, мм604 Диаметр, мм26 Срок службы, ч13000 Диммирование: Да Цвет свечения: Холодный | 50 | шт. |  |  |  |  |  |
| 3 | # Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L36/765 G13 дневная | Тип изделия: Лампа Тип лампы: ЛЛ Тип цоколя: G13 Мощность: Вт36 Напряжение: В220 Цветовая температура: 6500 Световой поток: Лм2500 Форма колбы: Трубчатая Длина, мм 1200 Диаметр, мм 26 Срок службы, ч13000 Диммирование: Да Цвет свечения: Холодный | 100 | шт. |  |  |  |  |  |
| 4 | # Прожектор светодиодный СДО 001-100 6500К IP65 | Тип изделия: Прожектор Мощность, Вт100 Степень защиты: IP65 Напряжение, В220 Длина, мм240 Ширина, мм152 Высота, мм35 Цветовая температура: 6500 Световой поток, Лм8000 Способ монтажа: Накладной Диапазон рабочих температурот -45 до +50 Материал корпуса: Алюминий Материал рассеивателя: Стекло Номинальное напряжение, В220-240 Тип ПРА: LED драйвер Цвет свечения: Холодный Класс защиты: I Выход светового потока: Рассеянный/отраженный Световая отдача, лм/Вт80 Тип светораспределения: Симметричное Частота, Гц50 | 3 | шт. |  |  |  |  |  |
| 5 | Датчик освещенности Фотореле серый 1300 ВА IP44 | Тип изделия: Датчик освещенности Мощность, Вт1300 Напряжение, В220 Степень защиты: IP44 Способ монтажа: На конструкцию ЦветБелый Номинальный ток, А6 | 5 | шт. |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабель силовой КГТП 3х2.5(N.PE)-220/380-2бар | Тип изделия: кабель силовой с медной жилой Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 2,5 Марка: КГтп Напряжение, В: не менее 660 Номинальный ток, А: не менее 27 Материал жилы: медь Материал изоляции: Термоэластопласт Материал оболочки: Термоэластопласт Конструкция жилы: многопроволочная Форма жилы: круглая Диапазон рабочих температур, °С: от -60 до + 50 включительно | 100 | м.п. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |