Техническое задание

Выполнение работ по периодической проверке вентиляционных каналов в отделениях почтовой связи для нужд УФПС Республики Адыгея.

г. Майкоп, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Республики Адыгея. |
| 2 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4 | УСОПОП | Участок сортировки и обработки почтовых отправлений и печати |
| 5 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | Сторона | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по периодической проверке вентиляционных каналов в отделениях почтовой связи для нужд УФПС Республики Адыгея.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение комплекса мероприятий по периодической проверке вентиляционных каналов Заказчика.

Целью выполнения работ является выполнение комплекса проверочных работ, направленных на диагностику и устранения неисправностей газоотводного оборудования для недопущения превышении предельно допустимых концентраций газов в воздухе рабочей среды в рабочих помещениях отделений почтовой связи.

Задачей выполнения работ служит обеспечение безопасных условий труда, взрыво- и пожарозащищенности производственных помещений отделений почтовой связи.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к срокам начала и окончания работ.

Начало и окончание работ в соответствии с календарным планом Приложение № 1 Технического задания.

Общий срок выполнения работ - в течение 3 (трех) лет с даты заключения договора.

Работы по периодической ежегодной проверке вентиляционных каналов должны быть произведены на объектах, указанных в приложении № 2 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При проведении работ по периодической проверке вентиляционных каналов выполняют следующие операции:

Проверку материалов, из которых изготовлены вентиляционные каналы на соответствие существующим требованиям;

Обследование каналов на выявление в них засоров и наличие тяги;

Исследование расположения вентиляционных каналов по соответствующим нормам;

Осмотр оголовка на соответствие требованиям;

Проверку вытяжного вентиляционного канала;

Обследуется приточная вентиляция (решетка или определенный проход между полом и дверью);

Проверку наличие тяги и отсутствие в них посторонних предметов;

Проверку исправность противопожарных разделок и соединений железных соединительных труб. Работы должны быть выполнены согласно Плана графика– приложение № 1 к Техническому заданию, перечня объектов - приложение № 2 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

Выполнение работ по проверке должно проходить в соответствии с требованиями:

Федерального закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870

ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация».

- Условия выполнения работ

Выполнение работ по периодической проверке вентиляционных каналов должны выполняться на объектах, указанных в приложении № 2 к Техническому заданию в рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. При этом Подрядчик не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты выполнения работ должен оповестить Заказчика о данном намерении любым удобным способом (телефонограмма, электронная почта, мобильная связь). Заказчик направляет заявку Подрядчику на проведение выполнение работ по периодической проверке вентиляционных каналов за 6 (шесть) рабочих дней до планируемой даты начала выполнения работ согласно календарному плану.

- Требования к безопасности

Вся полнота ответственности при выполнении работ по проверке за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительство РФ от 16.09.2020 № 1479.

- Условия сдачи-приёмки выполненных работ

После окончания Работ, входящих в объем обязательств, Подрядчик письменно извещает об этом Заказчика.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока выполнения Работ обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

Заказчик обязан принять результат выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика об окончании Работ, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приёмки выполненных работ, и, если Работы выполнены, подписать Акт сдачи-приёмки выполненных работ или отказаться от приемки результата выполненных Работ по причине несоответствия качества выполненных работ.

- Требование к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

Акт сдачи-приёмки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах должен быть составлен на русском языке и передан нарочно Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ по периодической проверке вентиляционных каналов.

Акт периодической проверки вентиляционных каналов в 2 (двух) экземплярах должен быть составлен на русском языке и передан нарочно на бумажном носителе Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ.

Счет на оплату – в 1 (одном) экземпляре,

Счет – фактура, при наличии НДС – в 1 (одном) экземпляре.

Не допускается вносить какие-либо исправления в документацию.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план | 5 |
| 2 | Перечень объектов | 6 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Календарный план

| № этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ по этапу |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |  |
| 1 | Периодическая проверка вентиляционных каналов | 01.09.2026 | 30.09.2026 | 15 |
| 2 | Периодическая проверка вентиляционных каналов | 01.09.2027 | 30.09.2027 | 15 |
| 3 | Периодическая проверка вентиляционных каналов | 01.09.2028 | 30.09.2028 | 15 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень объектов

| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС 385002 | г.Майкоп, ул Ушинского, д 41 |
| 2 | ОПС 385003 | г.Майкоп, ул. Конституции, д.42 |
| 3 | ОПС 385007 | г.Майкоп, ул. Пролетарская, д.2 |
| 4 | ОПС 385016 | г.Майкоп, ул. Советская, д.123 |
| 5 | УСОПОП | г.Майкоп, ул. Ленина д.141 |
| 6 | ОПС Вольное 385436 | Кошехабльский р-он, с.Вольное ул. Советская, д.21 |
| 7 | ОПС Тахтамукай 385100 | Тахтамукайский р-он, а.Тахтамукай ул.Гагарина,7 |
| 8 | ОПС Козет 385129 | Тахтамукайский р-он,а.Козет ул.Шоссейная,68 |
| 9 | ОПС Энем-1 385131 | Тахтамукайский р-он п.Энем ул.Маяковского,1а |
| 10 | ОПС Городской 385236 | Теучежский р-он,х.Городской ул.Комсомольская,19а |
| 11 | ОПС Энем 385130 | Тахтамукайский р-он п.Энем ул.Октябрьская,6 |
| 12 | ОПС Понежукай 385230 | Теучежский р-он,а.Понежукай ул.Ленина,73 |
| 13 | ОПС Вочепший 385274 | Теучежский р-он,а.Вочепшей ул.Гагарина,3 |
| 14 | ОПС Ханская-1 385061 | г.Майкоп ст.Ханская ул.Ленина,67 |
| 15 | ОПС Победа 385745 | Майкопский р-он, п.Победа, ул.Шоссейная, 127 |