Утверждаю:

Заместитель генерального директора-

главный инженер

__________________ Поляков С.Л.

«___» _____________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) на объектах ООО «БрянскЭлектро»,

находящихся в г. Брянске и Брянской области

- Общая часть.

1.1. ООО «БрянскЭлектро» производит конкурс на закупку услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) на объектах ООО «БрянскЭлектро», находящихся в г. Брянске и Брянской области для нужд ООО «БрянскЭлектро».

1.2. Закупка производится на основании плана закупок ООО «БрянскЭлектро» на 2023 год.

1.3.	Исполнитель определяется на основании проведения закупки способом «торги».

1.4. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

- Предмет закупки.

| # Услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Наименование | # Ед. # изм. | # Кол-во | # Предоставление национального режима в соответствии с ПП от 23.12.2024 г. № 1875 |  |
|  |  |  | # ОКПД 2 | # Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| # Услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) с объектов ООО «БрянскЭлектро» | # м3 | # 240 | # 38.11.21.000 | # Не применяется |

- Места оказания услуг:

- г. Брянск, ул. Речная, 93Б,

- г. Брянск, пр-зд Московский, 2А,

- Брянская обл., Брянский р-он, п. Свень-транспортная, ул. Деповская, 18,

- Брянская обл., г. Сельцо, ул. Кирова, 50Г,

- Брянская область, г. Дятьково, ул. Рябка, 4А,

- Брянская область, Дятьковский р-он, п. Бытошь, ул. Пионерская, 9А,

- Брянская область, пгт. Дубровка, пер Матросова, 8,

- Брянская область, п. Навля, ул. 169 Стрелковой Дивизии, 31,

- Брянская область, г. Севск, ул. Розы Люксембург, 46А,

- Брянская область, п. Суземка, ул. Вокзальная, 51,

- Брянская область, п. Комаричи, пер. Первомайский, 13,

- Брянская область, п. Алтухово, ул. Первомайская, 24,

- Брянская область, г. Карачев пер. Кузнечный, 2В,

-  Брянская область, п. Выгоничи, ул. Мира, 34,

- Брянская область, г. Почеп, ул. Стародубская, 82,

- Брянская область, г. Клинцы, ул. Первомайская, 47,

- Брянская область, г. Стародуб, ул. Московская, 39,

- Брянская область, пгт. Погар, ул. Жданова, 3,

- Брянская область, г. Мглин, ул. Первомайская, 10

- Объем оказываемых услуг:

- объем вывозимых бытовых отходов – 240 м3.

- Цели использования результатов оказываемых услуг:

- соблюдение санитарно-гигиенических требований.

- Требования к Исполнителю

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса специальным требованиям, предъявляемым к исполнителю, содержанию работ, в том числе срокам оказания услуг и порядку оплаты.

Исходя из цели и задач, определены специальные требования к Исполнителю.

  - Специальные требования к Исполнителю

Помимо выше указанных требований, Исполнитель должен отвечать следующим критериям:

- опыт деятельности по направлениям, указанным в разделе 2 настоящего ТЗ, не менее 2-х лет;

- наличие квалифицированного персонала для надлежащего выполнения работ по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) на объектах ООО «БрянскЭлектро», указанных в Приложении № 1 настоящего ТЗ;

- исполнитель должен иметь необходимые свидетельства, сертификаты и допуски к данным видам работ;

- Сроки выполнения работ

Срок оказания услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) на объектах ООО «БрянскЭлектро», находящихся в г. Брянске и Брянской области с даты заключения договора по 31.12.2026 г.

- Правила контроля и приёмки работ.

# По факту завершения работ по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) на объектах ООО «БрянскЭлектро», находящихся в г. Брянске и Брянской области проходит контроль, осуществляемый представителями ООО «БрянскЭлектро» при оформлении акта сдачи-приемки услуг. Исполнитель обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию.

- Гарантийные обязательства

Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. Результат оказанных услуг должен соответствовать их объему, качеству и требованиям, указанным в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями.

- Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшилось качество оказания услуг, в согласованные сроки.

- Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг в течение срока действия контракта.

- В случае оказания услуг не соответствующего качества Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с требованиями Заказчика, и понести расходы, связанные с исправлением данных услуг.

# 10. Стоимость и оплата оказанных услуг

Стоимость услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) на объектах ООО «БрянскЭлектро», находящихся в г. Брянске и Брянской области складывается из стоимости непосредственного выполнения работ и стоимости использованных машин и механизмов.

Превышение Исполнителем стоимости оказания услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) на объектах ООО «БрянскЭлектро», находящихся в г. Брянске и Брянской области не подтвержденные дополнительным соглашением Исполнителя и Заказчика к Договору, оплачиваются Исполнителем за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

Оплата за услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) на объектах ООО «БрянскЭлектро», находящихся в г. Брянске и Брянской области производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

Начальник АХО УД 								Е.Ю. Долгова