## Лист2
Расчет начальной максимальной цены закупки. Максимальная стоимость (величина) единичных расценок. Сумма единичных расценок с НДС
В соответствии с требованиями утверждённого технического задания, проведён В соответствии с требованиями утвержденного технического задания проведен мониторинг цен на выполнение работ по восстановлению работоспособности элементов шкафов управления наружным освещением (ШУНО) для функционирования систем линий электроосвещения автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения Тамбовской области путем получения коммерческих предложений от потенциальных участников закупки.
№ | Виды работ | Единичная стоимость, руб. за 1 шт. с учетом НДС
1 | Замена автоматического выключателя однополюсного, номинальный ток 6А | 500
2 | Замена автоматического выключателя однополюсного, номинальный ток 10А | 500
3 | Замена автоматического выключателя однополюсного, номинальный ток 16А | 500
4 | Замена автоматического выключателя однополюсного, номинальный ток 25А | 500
5 | Замена автоматического выключателя однополюсного, номинальный ток 32А | 500
6 | Замена автоматического выключателя однополюсного, номинальный ток 40А | 500
7 | Замена автоматического выключателя трехполюсного, номинальный ток 6А | 1100
8 | Замена автоматического выключателя трехполюсного, номинальный ток 10А | 1100
9 | Замена автоматического выключателя трехполюсного, номинальный ток 16А | 1100
10 | Замена автоматического выключателя трехполюсного, номинальный ток 25А | 1100
11 | Замена автоматического выключателя трехполюсного, номинальный ток 32А | 1100
12 | Замена автоматического выключателя трехполюсного, номинальный ток 40А | 1100
13 | Замена автоматического выключателя трехполюсного, номинальный ток 63А | 1100
14 | Замена контактора малогабаритного трехполюсного, номинальный ток 25А | 1900
15 | Замена контактора малогабаритного трехполюсного, номинальный ток 32А | 2100
16 | Замена контактора малогабаритного трехполюсного, номинальный ток 40А | 3600
17 | Замена контактора/пускателя магнитного трехполюсного, номинальный ток 25А | 1900
18 | Замена контактора/пускателя магнитного трехполюсного, номинальный ток 40А | 3600
19 | Замена контактора/пускателя магнитного трехполюсного, номинальный ток 63А | 5500
20 | Замена клеммы одинарной сечением 16-95 кв.мм. (крепление на DIN-рейку) | 600
21 | Замена ограничителя импульсных перенапряжений типа ОИН-1 | 2300
22 | Замена переключателя трехпозиционного типа МП-63 | 1100
23 | Замена фотореле типа ФР-601/ФР-602 | 900
24 | Замена фотореле типа ФР-7Е с выносным датчиком | 2300
25 | Замена/монтаж патрона настенного с цоколем Е27 | 200
26 | Замена лампы светодиодной с цоколем Е27, мощностью до 15 Вт | 300
27 | Монтаж датчика открывания двери (извещатель магнитоконтактный типа ИО 102-20 Б2М) | 500
28 | Замена замка щитового (ключ треугольник, ригель изогнутый) | 800
29 | Покраска шкафа управления наружным освещением (ШУНО) (площадь до 3 кв.м) | 2000
30 | Удаление пыли и загрязнений с внешних и внутренних поверхностей элементов ШУНО | 400
31 | Монтаж цепей управления ШУНО по типовым однолинейным схемам | 100
32 | Монтаж прибора учета потребляемой электроэнергии трехфазного прямого включения типа Меркурий 236 ART-02 PQRS | 12000
33 | Подключение прибора учета электроэнергии к контроллеру (цифровые интерфейсы RS-485/CAN) | 200
34 | Монтаж антенны GSM/GPS | 1100
35 | Техническая диагностика ШУНО | 4000
36 | Техническое обслуживание ШУНО | 1000
ИТОГО сумма единичных расценок, руб. с НДС 22% |  | 59100
НДС 22%: |  | 10657.38
Предельная стоимость, планируемого к заключению договора по результатам проведения торгово-закупочной процедуры, определена в соответствии с источником финансирования в бизнес-плане филиала ПАО «Россети Центр»-«Тамбовэнерго» и составляет: без учета НДС – 409 800 рублей 00 копеек РФ; НДС (22%) – 90 156 рубля 00 копеек РФ; итого с учетом НДС – 499 956 рублей 00 копеек РФ.