Приложение №1

к требованиям к закупаемой продукции

проводимой способом «сравнение цен»

Технические требования к продукции

на поставку материалов для исполнения договоров по технологическому присоединению (КАЕ-00058-026) для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

- Основные технические требования к продукции

  - Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию.

  - Технические требования к продукции приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба гофрированная ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету чёрная d32 мм (с протяжкой) | Материал: полиэтилен; Наружный диаметр, мм - 32; Внутренний диаметр, мм - 24,3; Допустимый радиус изгиба, мм - не менее 96; Сопротивление сжатию - не менее 350Н; Прочность на разрыв - не менее 600Н; Устойчивость к УФ-излучению - да; Безгалогенность - да; Степень защиты, IP - 66; С протяжкой (зондом) - да; Цвет: чёрный Кратность упаковки: 25 м. |
| 2 | Хомут кабельный 8,8x1000 мм, нейлон, белый, 100 шт | Ширина ленты, мм - 8,8; Длина ленты, мм - 1000; Толщина ленты, мм - 1; Материал - полиамид (PA); Замок - пластиковый язычок/носик, одноразовая защёлка, фиксирующаяся при затяжке; Цвет: белый; Кратность упаковки: 100 штук; |

- Общие требования к продукции

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Для импортных производителей, а также для отечественных - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации;

    - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя поставляемой продукции, ГОСТ 14192, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

    - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

    - На продукции не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформаций, а также иных несоответствий техническому описанию. Недопустимы сколы, трещины, вздутие и иные формы дефектов.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки на склад Покупателя. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

- Правила приемки продукции

  - Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления логистики и МТО								Б.В. Гукасов