Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.12.13.000. Внесение изменений в проектную и рабочую документацию «Замена систем короткозамыкателей и отделителей на элегазовые высоковольтные выключатели на ПС 110/10 кВ «Кюндядя» Нюрбинского района, подстанции 110/10 киловольт «Шея» и подстанции 110/10 кВ «Эльгяй» Сунтарского района, подстанции 110/10 кВ «Онхой» Верхневилюйского района»

Лот № _______________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Приложения	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ВЛ | воздушная линия |
| --- | --- |
| ЗЭС | Филиал ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети |
| НТД | нормативно-технический документ |
| ПД | проектная документация |
| ПС | подстанция |
| ПОС | проект организации строительства |
| ППР | проект производства работ |
| ПСД | проектно-сметная документация |
| РД | рабочая документация |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| ТТ | технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.13.000. Внесение изменений в проектную и рабочую документацию «Замена систем короткозамыкателей и отделителей на элегазовые высоковольтные выключатели на ПС 110/10 кВ «Кюндядя» Нюрбинского района, подстанции 110/10 киловольт «Шея» и подстанции 110/10 кВ «Эльгяй» Сунтарского района, подстанции 110/10 кВ «Онхой» Верхневилюйского района».

#### Цель выполнения работ

Внесение изменений в ПД и РД для замены систем короткозамыкателей и отделителей на элегазовые высоковольтные выключатели на ПС 110/10 кВ «Кюндядя» Нюрбинского района, подстанции 110/10 киловольт «Шея» и подстанции 110/10 кВ «Эльгяй» Сунтарского района, подстанции 110/10 кВ «Онхой» Верхневилюйского района.

#### Существующее положение

В рамках данной закупки запланировано внесение изменений в проектную и рабочую документацию для проведения замены систем короткозамыкателей и отделителей на элегазовые высоковольтные выключатели на ПС 110/10 кВ «Кюндядя» Нюрбинского района, подстанции 110/10 киловольт «Шея» и подстанции 110/10 кВ «Эльгяй» Сунтарского района, подстанции 110/10 кВ «Онхой» Верхневилюйского района. Перечень инвестиционных проектов, работ и программ (при необходимости уточнить на стадии проектирования, при проектировании необходимо руководствоваться инвестиционными проектами, работами и программами актуальными на момент начала подготовки документации, в том числе не указанными в данном пункте), с которыми требуется координация решений проектной документации.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Замена систем короткозамыкателей и отделителей на элегазовые высоковольтные выключатели на ПС 110/10 кВ «Кюндядя» Нюрбинского района, подстанции 110/10 киловольт «Шея» и подстанции 110/10 кВ «Эльгяй» Сунтарского района, подстанции 110/10 кВ «Онхой» Верхневилюйского района | РС(Я), Нюрбинский район, с. Кюндядя; РС(Я), Сунтарский район, с. Шея; РС(Я), Сунтарский район, с. Эльгяй; РС(Я), Верхневилюйский район, с. Онхой | ПС 110/10 кВ «Кюндядя» ПС 110/10 кВ «Шея» ПС 110/10 кВ «Эльгяй» ПС 110/10 кВ «Онхой» | Реконструкция |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику ПД и РД, разработанную ООО «АСК «Барс», шифр 794-21-1, 794-21-2, 794-21-3, 794-21-4 (Приложения №1, №2 к настоящим ТТ) по титулу: «Проектно-изыскательские работы «Замена систем короткозамыкателей и отделителей на элегазовые высоковольтные выключатели на ПС 110/10 кВ «Кюндядя» Нюрбинского района, подстанции 110/10 киловольт «Шея» и подстанции 110/10 кВ «Эльгяй» Сунтарского района, подстанции 110/10 кВ «Онхой» Верхневилюйского района».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Внесение изменений в ПД и РД «Замена систем короткозамыкателей и отделителей на элегазовые высоковольтные выключатели на ПС 110/10 кВ «Кюндядя» Нюрбинского района, подстанции 110/10 киловольт «Шея» и подстанции 110/10 кВ «Эльгяй» Сунтарского района, подстанции 110/10 кВ «Онхой» Верхневилюйского района | комплект | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Внесение изменений в ПД и РД «Замена систем короткозамыкателей и отделителей на элегазовые высоковольтные выключатели на ПС 110/10 кВ «Кюндядя» Нюрбинского района, подстанции 110/10 киловольт «Шея» и подстанции 110/10 кВ «Эльгяй» Сунтарского района, подстанции 110/10 кВ «Онхой» Верхневилюйского района | С даты заключения договора | До 30.10.2026 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основание для проектирования |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Внесение изменений в ПД и РД для «Замены систем короткозамыкателей и отделителей на элегазовые высоковольтные выключатели на ПС 110/10 кВ «Кюндядя» Нюрбинского района, подстанции 110/10 киловольт «Шея» и подстанции 110/10 кВ «Эльгяй». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к проектной и рабочей документации | Проектная и рабочая документация должна быть откорректирована в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки и согласования работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами. |  |  |
| 2.2. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2024 №84. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 № 2321. - Методические указания по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.07.2024 № 864. - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.12.2020 №1195. - Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.07.2020 № 556. - Требования к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.07.2020 № 546. - Требования по плавке гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 11.08.2023 № 629. - Требования к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2023 № 583. - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 99. - Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.12.2023 №1104. - Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 97. - Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.01.2024 № 7. - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон». - Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». - Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (в редакции от 25.10.2024 №349-ФЗ). - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (в редакции от 08.08.2024 №232-ФЗ). - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в редакции от 25.12.2023 №651-ФЗ). - Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ (в редакции от 23.07.2025 №251-ФЗ). - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7 (в редакции от 08.08.2024 №296-ФЗ). - Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96 (в редакции от 08.08.2024 №232-ФЗ). - Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в редакции от 08.08.2024 №232-ФЗ). - Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (в редакции от 08.08.2024 №232-ФЗ). - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в редакции от 08.08.2024 №311-ФЗ). - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в редакции от 25.12.2023 №665-ФЗ). - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 08.08.2024 №261-ФЗ. - Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 26.07.2017 № 191-ФЗ. - Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ (в редакции от 26.12.2024 №497-ФЗ). - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в редакции от 26.12.2024 №485-ФЗ). - Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ (в редакции от 08.08.2024 №232-ФЗ). - Федеральный закон «О Государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ (редакция от 26.12.2024) - Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в редакции от 08.08.2024 №232-ФЗ). |  |  |
| 2.3. | Перечень вносимых изменений в существующую ПД и РД | Замена систем АИИС КУЭ на двухуровневую систему АИИС КУЭ (Облачное хранилище (сервер) — прибор учета). Установка GSM оборудования «Телеофис» вместо УСПД. |  |  |
| 3. | Требования к организации работ |  |  | -//- |
| 3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с ИСМ РГ-00-032.06-24 «Регламентом допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу: https://www.yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/ |  |  |
| 4. | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- |
| 4.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение проектных работ должно осуществляться силами: • специалист-проектировщик – не менее 2 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля; • руководителя работ – не менее 1 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля; До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. |  |  |
| 5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- |
| 5.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |  |
| 6. | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 6.1. | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 6.1.1. | Состав подлежащих корректировке разделов ПД и РД | Проектная документация: - Том 5.1.4. 794-21-2-ИОС1.4; - Том 5.5. 794-21-2-ИОС5; - Том 11. 794-21-2-СМ. Рабочая документация: - 794-21-2-УЭ1; - 794-21-2-УЭ2; - 794-21-2-УЭ3; - 794-21-2-УЭ4; - 794-21-2-СС1; - 794-21-2-СС2; - 794-21-2-СС3; - 794-21-2-СС4. Технические требования: - 794-21-2-ТТ14. |  |  |
| 7. | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
| 7.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | После утверждения проектной или рабочей документации автор проекта формирует и направляет в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» четыре экземпляра документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде в редактируемых форматах (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, XML, GSFX и других), а также скомплектованные разделы в формате PDF. Текстовые документы, представляемые в формате PDF, должны иметь текстовый слой (т.е. должна быть обеспечена возможность поиска по тексту документов). Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. |  |  |
| 8. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- |
| 8.1. | Срок гарантии на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| 8.2. | Ответственность подрядчика | Согласно условиям договора |  |  |
| 9. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
| 9.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
Стоимость предложений участников определяется по формуле:
P=N*k,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;
k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

# Приложения

4.1. Приложение №1: Проектная документация в составе:

1. Том 1. 794-21-2-ПЗ;

2. Том 2. 794-21-2-ПЗУ;

3. Том 4. 794-21-2-КР;

4. Том 5.1.1. 794-21-2-ИОС1.1;

5. Том 5.1.2. 794-21-2-ИОС1.2;

6. Том 5.1.4. 794-21-2-ИОС1.4;

7. Том 5.1.5. 794-21-2- ИОС1.5;

8. Том 5.5. 794-21-2-ИОС5;

9. Том 6. 794-21-2-ПОС;

10. Том 7. 794-21-2- ПОД;

11. Том 8. 794-21-2- ООС;

12. Том 9. 794-21-2-ПБ;

13. Том 10. 794-21-2-ЭЭ.

4.2. Приложение №2: Рабочая документация в составе:

1. 794-21-2-АС1;

2. 794-21-2-АС2;

3. 794-21-2-АС3;

4. 794-21-2-АС4;

5. 794-21-2-РЗА1;

6. 794-21-2-РЗА2;

7. 794-21-2-РЗА3;

8. 794-21-2-РЗА4;

9. 794-21-2-СОПТ1;

10. 794-21-2-СОПТ2;

11. 794-21-2-СОПТ3;

12. 794-21-2-СОПТ4;

13. 794-21-2-СС1;

14. 794-21-2-СС2;

15. 794-21-2-СС3;

16. 794-21-2-СС4;

17. 794-21-2-СС5;

18. 794-21-2-СС6;

19. 794-21-2-СС7;

20. 794-21-2-ССПИ1;

21. 794-21-2-ССПИ2;

22. 794-21-2-ССПИ3;

23. 794-21-2-ССПИ4;

24. 794-21-2-УЭ1;

25. 794-21-2-УЭ2;

26. 794-21-2-УЭ3;

27. 794-21-2-УЭ4;

28. 794-21-2-ЭР1;

29. 794-21-2-ЭР2;

30. 794-21-2-ЭР3;

31. 794-21-2-ЭР4.