- Условия процедуры Мониторинг Рынка

- Настоящие Условия не являются извещением/документацией о проведении торгов и не имеют соответствующих правовых последствий.

Организатор процедуры имеет право отказаться от проведения процедуры в любой момент. Предложенные цены будут рассмотрены и приняты к сведению без обязательства заключения договора.

- Заказчик и Организатор: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», сокращенное наименование ПАО «РусГидро»,

- Представитель Организатора: Парфенова Евгения Ильинична, контактный телефон: (86554) 4-15-38

- Предмет: Поставка задвижка чугунная клиновая 30Ч925БР ДУ800 РУ2,5 ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД. Диаметр номинальный, - 800 мм ; Материал корпуса - Чугун ВЧ40 ГОСТ 7293; Тип соединения — фланцевое; Рабочее давление - 2,5 кг; Температура рабочей среды - до +225 C°; Модель — 30ч925бр; Строительная длина - 470 мм; Шпиндель - Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72; Масса-1875 кг; Строительная высота - 1600 мм; Климатическое исполнение - УХЛ3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69; Класс герметичности затвора - «Д» по ГОСТ 9544 (ГОСТ 54808); Рабочая среда - Вода, пар; Управление - С лектроприводом; Электропривод — ГЗ-В.900; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая - Латунь ЛЦ38МцС2 ГОСТ 17711-93 (ЛЦ40С; ЛС-59 ГОСТ 15527); Прокладка под крышку - Паронит ПОН ГОСТ 481-80; Набивка уплотнительная - АП-31 ГОСТ 5152-84Е — 1 штука для нужд филиала ПАО "РусГидро-Каскад Кубанских ГЭС".

- Проведение процедуры с использованием функционала электронной торговой площадки: через единую торговую электронную площадку АО «РАД» (https://tender.lot-online.ru).

- Объем и номенклатура: в соответствии с перечнем поставляемой продукции (прилагается).

- Место: г. Невинномысск, ул. Водопроводная 360 А, Филиал                                  ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС

- Заказчиком принимаются Коммерческие предложения от поставщиков, сведения о которых не включены в реестр недобросовестных поставщиков согласно Закону 223-ФЗ и/или Закону 44-ФЗ; от производителей или официальных дилеров, от поставщиков, специализирующихся на производстве/поставках закупаемой продукции.

8. Участник не должен являться банкротом или иметь признаки банкротства, находиться в процессе ликвидации. Экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- 9. Участник подает подписанное Технико-коммерческое предложение/Сводную таблицу стоимости, в котором указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму), свой адрес, информацию для контактов. Участник  указывает дату, на которую он рассчитывал Коммерческое предложение/Сводную таблицу стоимости предлагаемой продукции, условия поставки, стоимость продукции общую и цену на каждую позицию отдельно (в случае, если позиций более одной), в рублях, с указанием с НДС иди без НДС .