## TDSheet
Потенциальным
поставщикам
продукции
Уважаемые господа!
ПАО «Якутскэнерго» (далее – Заказчик) направляет запрос и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Поставщик) подавать свои предложения на поставку следующей продукции "Реле":
№ | Наименование продукции | Техническое описание | Ед.изм | Кол-во всего
Итого, кол-во: |  |  |  | 32
2 | Реле промежуточное R4N-2014-23-5220-WT | Номинальное/Макс. напряжение контактов: 250V/400V; Номинальный / Макс. пиковый ток: 7А 250VAC / 20А 400VAC; Мин. коммутируемая мощность мВт(мА): 300 (5); Допустимая мощность однофазного двигателя (230VAC): 0.125кВт; Допустимая нагрузка по DC: 7А-24VDC; 0.25A-110VDC; 0.12A-220VDC; Электрическая прочность между открытыми контактами ВAC: 1500; Внешний температурный диапазон AC/DC (градусы Цельсия): –40…+55 / -40…+70; Время вкл/выкл: для AC 10/8мс; для DC 13/3мс; Механическая долговечность AC: 20 000 000/50 000 000 циклов; Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1: 100 000 циклов; Габариты (ДхШхВ): 27,4 Х 21 Х 35,5мм. | шт | 10
3 | Реле промежуточное RP-407.ALTU 220В 4 перекидных контакта | Ток питания обмотки Переменный Классификация реле по начальному состоянию Моностабильное ,Поляризация Нейтральное ,Количество обмоток 1 ,Сопротивление обмотки,Ом 36667 ,Номинальное рабочее напряжение,В 220 ,Контактный набор 4 перекл. ,Максимальный коммутируемый ток, А 5 ,Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В 250 | шт | 10
4 | Реле электротепловое токовое РТИ-3355 30-40А | Номинальный ток, А: 40 Диапазон уставок реле, А: 30-40 Количество силовых полюсов: 3 Количество НО контактов: 1 | шт | 8
5 | Фотореле IEK LFR20-601-2200-003 ФР 601 230В IP44 (монтажный комплект) 77х63х35мм 10А 2200Вт | Напряжение: 220 В, Материал: PC (поликарбонат), Max мощность нагрузки: 1100 Вт,Диапазон освещенности срабатывания: от 5 до 50 Люкс, Уличный: да, Номинальный ок: 10 А, Способ монтажа: открытая установка, Степень защиты: 44 IP, Исполнение датчика: встроенный | шт | 4
1. Срок поставки: 90 календарных дней с даты заключения договора
2. Доставка до пункта назначения: РФ Саха/Якутия, г. Якутск, ул. Федора Попова, 3
Исполнитель:
Инженер 2 категории ГМТС ЯТЭЦ ПАО "Якутскэнерго"
Агафонова А.С. тел: (4112)49-76-55
agafonovaas@rushydro.ru